## 采购申请导出列表
附件1：货物需求及最高限价一览表
序号 | 网省采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包名称 | 物料编码 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资名称 | 物资描述 | 扩展描述 | 数量 | 单位 | 最高投标限价（元，含税单价） | 交货时间 | 技术规范编码 | 交货方式 | 图册对应编号 | 备注
1 | 044003602300010 | 001燃料化工 | 包1 | 500138022 | 燃料化工 | 化工 | 导电膏 | 导电膏,导电喷涂剂 | 导电膏-型号:导电喷涂剂 | 导电膏，导电喷涂剂，纳米电阻稳定系数≦1.5 | 20 | 千克 | 14057.2 | 2023-08-31 | G00H-500138022-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-001
2 | 044003602300020 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,超细干粉，有效保护空间1.0M3 | 30 | 千克 | 1419.28 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-002
3 | 044003602300030 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,超细干粉，有效保护空间25M3 | 30 | 千克 | 1419.28 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-003
4 | 044003602300040 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,超细干粉，有效保护空间50M3 | 30 | 千克 | 1619.29 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-004
5 | 044003602300050 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,电缆电线防火泥柔性有机防火堵料,200MM*10MM*50MM | 30 | 千克 | 9.04 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-005
6 | 044003602300060 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,防潮封堵材料,自流平型 | 300 | 千克 | 798.91 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-006
7 | 044003602300070 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,防火板 | 30 | 千克 | 1198.93 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-007
8 | 044003602300080 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,防火板,914MM×914MM×7.7MM | 30 | 千克 | 44.07 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-008
9 | 044003602300090 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,非凝固型防火泥,200MM*10MM*50MM | 30 | 千克 | 349.17 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-009
10 | 044003602300100 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,矿棉板,1200MM*600MM*50MM | 30 | 千克 | 559.35 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-010
11 | 044003602300110 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,气溶胶，有效保护空间1.0M3 | 30 | 千克 | 1299.5 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-011
12 | 044003602300120 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,气溶胶，有效保护空间25M3 | 30 | 千克 | 1998.97 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-012
13 | 044003602300130 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,气溶胶，有效保护空间50M3 | 30 | 千克 | 2999.02 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-013
14 | 044003602300140 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,柔性防火防爆毯 | 30 | 千克 | 998.92 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-014
15 | 044003602300150 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,柔性防火防爆毯,1.0M×1.2M×7MM | 30 | 千克 | 29.38 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-015
16 | 044003602300160 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料,阻燃发泡胶 | 30 | 千克 | 54.24 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-016
17 | 044003602300170 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,电缆防火涂料 | 30 | 千克 | 39.55 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-017
18 | 044003602300180 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,电缆隧道墙面防火涂料,耐燃时间≥15MIN | 30 | 千克 | 32.77 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-018
19 | 044003602300190 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,电缆外护套防火涂料,碳化高度≤0.77M | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-019
20 | 044003602300200 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,防火金属隔板涂料,燃烧性能（A1） | 30 | 千克 | 32.77 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-020
21 | 044003602300210 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,纳米电缆防火防水涂料 | 30 | 千克 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-021
22 | 044003602300220 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,纳米特种防火涂料 | 30 | 千克 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-022
23 | 044003602300230 | 001燃料化工 | 包1 | 500011727 | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料 | 防火涂料,水性纳米耐高温涂料 | 30 | 千克 | 2342.49 | 2023-08-31 | G00H-500011727-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-023
24 | 044003602300240 | 001燃料化工 | 包1 | 500011740 | 燃料化工 | 化工 | 防漏堵料 | 防漏堵料 | 防漏堵料 | 防漏堵料,泡沫封堵材料、防火涂层板 | 30 | 千克 | 868.97 | 2023-08-31 | G00H-500011740-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-024
25 | 044003602300250 | 001燃料化工 | 包1 | 500011733 | 燃料化工 | 化工 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶,防水密封胶 | 30 | 千克 | 32.77 | 2023-08-31 | G00H-500011733-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-025
26 | 044003602300260 | 001燃料化工 | 包1 | 500011733 | 燃料化工 | 化工 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶,渗透型防水剂 | 30 | 千克 | 374.03 | 2023-08-31 | G00H-500011733-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-026
27 | 044003602300270 | 001燃料化工 | 包1 | 500011733 | 燃料化工 | 化工 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶 | 防水胶,渗透型防水剂,渗透深度≥3㎜,透气率≥95% | 30 | 千克 | 32.77 | 2023-08-31 | G00H-500011733-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-027
28 | 044003602300280 | 001燃料化工 | 包1 | 500070685 | 燃料化工 | 化工 | 干燥剂 | 干燥剂 | 干燥剂 | 干燥剂,驱鸟剂 | 30 | 千克 | 374.03 | 2023-08-31 | G00H-500070685-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-028
29 | 044003602300290 | 001燃料化工 | 包1 | 500011753 | 燃料化工 | 化工 | 降阻剂 | 降阻剂 | 降阻剂 | 降阻剂，腐蚀率不大于0.05MM/A | 30 | 千克 | 138.99 | 2023-08-31 | G00H-500011753-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-029
30 | 044003602300300 | 001燃料化工 | 包1 | 500011742 | 燃料化工 | 化工 | 净化剂 | 净化剂 | 净化剂 | 净化剂，甲醛净化 | 30 | 千克 | 348.04 | 2023-08-31 | G00H-500011742-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-030
31 | 044003602300310 | 001燃料化工 | 包1 | 500011755 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,PRTV | 绝缘涂料,PRTV | 绝缘涂料,PRTV,防油污,防雾,防结冰 | 30 | 千克 | 198.88 | 2023-08-31 | G00H-500011755-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-031
32 | 044003602300320 | 001燃料化工 | 包1 | 500011756 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,RTV | 绝缘涂料,RTV | 绝缘涂料,RTV,防污闪涂料 | 30 | 千克 | 190.97 | 2023-08-31 | G00H-500011755-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-032
33 | 044003602300330 | 001燃料化工 | 包1 | 500126803 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 30 | 千克 | 179.67 | 2023-08-31 | G00H-500011755-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-033
34 | 044003602300340 | 001燃料化工 | 包1 | 500134037 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,绝缘子防护剂 | 绝缘涂料-类型:绝缘子防护剂 | 绝缘涂料，绝缘子防护剂 | 30 | 千克 | 699.47 | 2023-08-31 | G00H-500011755-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-034
35 | 044003602300350 | 001燃料化工 | 包1 | 500011688 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘油 | 绝缘油,#10 | 绝缘油,#10 | 绝缘油,#10，击穿电压66（KV） | 30 | 升 | 12.43 | 2023-08-31 | G00H-500011688-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-035
36 | 044003602300360 | 001燃料化工 | 包1 | 500011689 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘油 | 绝缘油,#25 | 绝缘油-标号:#25 | 绝缘油,#25，击穿电压66（KV） | 30 | 升 | 18.08 | 2023-08-31 | G00H-500011688-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-036
37 | 044003602300370 | 001燃料化工 | 包1 | 500011690 | 燃料化工 | 化工 | 绝缘油 | 绝缘油,#45 | 绝缘油,#45 | 绝缘油,#45，击穿电压66（KV） | 30 | 升 | 18.08 | 2023-08-31 | G00H-500011688-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-037
38 | 044003602300380 | 001燃料化工 | 包1 | 500133912 | 燃料化工 | 化工 | 清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 清洗剂-用途:绝缘子清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂,18℃，500KV及以下 | 30 | 千克 | 301.71 | 2023-08-31 | G00H-500133912-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-038
39 | 044003602300390 | 001燃料化工 | 包1 | 500011691 | 燃料化工 | 化工 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂，低温型润滑脂，0 | 30 | 千克 | 140.12 | 2023-08-31 | G00H-500011691-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-039
40 | 044003602300400 | 001燃料化工 | 包1 | 500011691 | 燃料化工 | 化工 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂，低温型润滑脂，1 | 30 | 千克 | 140.12 | 2023-08-31 | G00H-500011691-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-040
41 | 044003602300410 | 001燃料化工 | 包1 | 500011691 | 燃料化工 | 化工 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂 | 润滑脂，低温型润滑脂，2 | 30 | 千克 | 140.12 | 2023-08-31 | G00H-500011691-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-041
42 | 044003602300420 | 001燃料化工 | 包1 | 500011726 | 燃料化工 | 化工 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料,电缆终端头防水密封涂料,附着力≥15MPA | 30 | 千克 | 109.61 | 2023-08-31 | G00H-500011726-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-042
43 | 044003602300430 | 001燃料化工 | 包1 | 500011726 | 燃料化工 | 化工 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料,防腐涂料,耐酸性：浸入10%盐酸溶液168H,耐碱性：浸入10%氢氧化钠溶液168H | 30 | 千克 | 93.79 | 2023-08-31 | G00H-500011726-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-043
44 | 044003602300440 | 001燃料化工 | 包1 | 500011726 | 燃料化工 | 化工 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料，防覆冰涂料 | 30 | 千克 | 800.04 | 2023-08-31 | G00H-500011726-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-044
45 | 044003602300450 | 001燃料化工 | 包1 | 500011726 | 燃料化工 | 化工 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料，高分子纳米防寒隔热涂料 | 30 | 千克 | 600.03 | 2023-08-31 | G00H-500011726-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-045
46 | 044003602300460 | 001燃料化工 | 包1 | 500011726 | 燃料化工 | 化工 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料,纳米导电喷涂液,附着力≥15MPA | 30 | 千克 | 1099.49 | 2023-08-31 | G00H-500011726-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-046
47 | 044003602300470 | 001燃料化工 | 包1 | 500073617 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,黑 | 油漆,防腐漆,黑 | 油漆,防腐漆,黑,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-047
48 | 044003602300480 | 001燃料化工 | 包1 | 500066511 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,红 | 油漆,防腐漆,红 | 油漆,防腐漆,红,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-048
49 | 044003602300490 | 001燃料化工 | 包1 | 500093159 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,灰 | 油漆,防腐漆,灰 | 油漆,防腐漆,灰,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-049
50 | 044003602300500 | 001燃料化工 | 包1 | 500093057 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,浅灰 | 油漆,防腐漆,浅灰 | 油漆,防腐漆,浅灰,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-050
51 | 044003602300510 | 001燃料化工 | 包1 | 500107876 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,银 | 油漆,防腐漆,银 | 油漆,防腐漆,银,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-051
52 | 044003602300520 | 001燃料化工 | 包1 | 500011722 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,白 | 油漆,防锈漆,白 | 油漆,防锈漆,白,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-052
53 | 044003602300530 | 001燃料化工 | 包1 | 500011717 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,黑 | 油漆,防锈漆,黑 | 油漆,防锈漆,黑,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-053
54 | 044003602300540 | 001燃料化工 | 包1 | 500011713 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,红 | 油漆,防锈漆,红 | 油漆,防锈漆,红,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-054
55 | 044003602300550 | 001燃料化工 | 包1 | 500058650 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,黄 | 油漆,防锈漆,黄 | 油漆,防锈漆,黄,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-055
56 | 044003602300560 | 001燃料化工 | 包1 | 500030237 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,灰 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:灰 | 油漆,防锈漆,灰,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-056
57 | 044003602300570 | 001燃料化工 | 包1 | 500011724 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,蓝 | 油漆,防锈漆,蓝 | 油漆,防锈漆,蓝,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-057
58 | 044003602300580 | 001燃料化工 | 包1 | 500075209 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,绿 | 油漆,防锈漆,绿 | 油漆,防锈漆,绿,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-058
59 | 044003602300590 | 001燃料化工 | 包1 | 500090339 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,浅灰 | 油漆,防锈漆,浅灰 | 油漆,防锈漆,浅灰,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-059
60 | 044003602300600 | 001燃料化工 | 包1 | 500011706 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,无色 | 油漆,防锈漆,无色 | 油漆,防锈漆,无色,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-060
61 | 044003602300610 | 001燃料化工 | 包1 | 500032595 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,银 | 油漆,防锈漆,银 | 油漆,防锈漆,银,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-061
62 | 044003602300620 | 001燃料化工 | 包1 | 500110586 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,中灰 | 油漆,防锈漆,中灰 | 油漆,防锈漆,中灰,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-062
63 | 044003602300630 | 001燃料化工 | 包1 | 500055913 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,防锈漆,棕紫 | 油漆,防锈漆,棕紫 | 油漆,防锈漆,棕紫,自喷 | 30 | 千克 | 118.65 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-063
64 | 044003602300640 | 001燃料化工 | 包1 | 500011709 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,白 | 油漆,调和漆,白 | 油漆,调和漆,白,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-064
65 | 044003602300650 | 001燃料化工 | 包1 | 500011710 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,黑 | 油漆,调和漆,黑 | 油漆,调和漆,黑,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-065
66 | 044003602300660 | 001燃料化工 | 包1 | 500011712 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,红 | 油漆,调和漆,红 | 油漆,调和漆,红,自喷 | 30 | 千克 | 37.29 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-066
67 | 044003602300670 | 001燃料化工 | 包1 | 500028649 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,黄 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黄 | 油漆,调和漆,黄,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-067
68 | 044003602300680 | 001燃料化工 | 包1 | 500028647 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,灰 | 油漆,调和漆,灰 | 油漆,调和漆,灰,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-068
69 | 044003602300690 | 001燃料化工 | 包1 | 500011711 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,蓝 | 油漆,调和漆,蓝 | 油漆,调和漆,蓝,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-069
70 | 044003602300700 | 001燃料化工 | 包1 | 500028648 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,绿 | 油漆,调和漆,绿 | 油漆,调和漆,绿,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-070
71 | 044003602300710 | 001燃料化工 | 包1 | 500103230 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,墨绿 | 油漆,调和漆,墨绿 | 油漆,调和漆,墨绿,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-071
72 | 044003602300720 | 001燃料化工 | 包1 | 500038442 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,银 | 油漆,调和漆,银 | 油漆,调和漆,银,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-072
73 | 044003602300730 | 001燃料化工 | 包1 | 500055246 | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 油漆,调和漆,棕紫 | 油漆,调和漆,棕紫 | 油漆,调和漆,棕紫,自喷 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011706-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-073
74 | 044003602300740 | 001燃料化工 | 包1 | 500063411 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,AB胶 | 粘合剂,AB胶 | 粘合剂，AB胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 45.2 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-074
75 | 044003602300750 | 001燃料化工 | 包1 | 500111796 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,白乳胶 | 粘合剂,白乳胶 | 粘合剂，白乳胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 13.56 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-075
76 | 044003602300760 | 001燃料化工 | 包1 | 500011735 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,玻璃胶 | 粘合剂,玻璃胶 | 粘合剂，玻璃胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 200.01 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-076
77 | 044003602300770 | 001燃料化工 | 包1 | 500071578 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,密封胶 | 粘合剂,密封胶 | 粘合剂，密封胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 21.47 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-077
78 | 044003602300780 | 001燃料化工 | 包1 | 500079846 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,强力胶 | 粘合剂-类别:强力胶 | 粘合剂，强力胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 23.73 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-078
79 | 044003602300790 | 001燃料化工 | 包1 | 500028650 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,热熔胶 | 粘合剂,热熔胶 | 粘合剂，热熔胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 15.82 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-079
80 | 044003602300800 | 001燃料化工 | 包1 | 500011734 | 燃料化工 | 化工 | 粘合剂 | 粘合剂,瞬干胶 | 粘合剂,瞬干胶 | 粘合剂，瞬干胶，速干性、阻燃性强 | 30 | 千克 | 18.08 | 2023-08-31 | G00H-500011734-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-080
81 | 044003602300810 | 001燃料化工 | 包1 | 500067165 | 燃料化工 | 化工 | 灭火药剂 | 灭火药剂,泡沫 | 灭火药剂,泡沫 | 灭火药剂，泡沫，3%泡沫灭火剂，发泡倍数≥8.0，IA级 | 40000 | 升 | 24.86 | 2023-08-31 | G00H-500067165-00006 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-081
82 | 044003602300820 | 001燃料化工 | 包1 | 500133912 | 燃料化工 | 化工 | 清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 清洗剂-用途:绝缘子清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂,可用于带电清洗保护屏柜、二次接线端子、二次设备 | 300 | 千克 | 400.02 | 2023-08-31 | G00H-500133912-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-082
83 | 044003602300830 | 001燃料化工 | 包1 | 500066978 | 燃料化工 | 化工 | 工业气体 | 工业气体,高纯氮 | 工业气体,高纯氮 | 工业气体,高纯氮，纯度≥99.999%，含气瓶 | 30 | 立方米 | 1200.06 | 2023-08-31 | G00H-500011694-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-083
84 | 044003602300840 | 001燃料化工 | 包1 | 500011738 | 燃料化工 | 化工 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料 | 防火堵料，泡沫封堵高分子材料，粘结强度≥0.5MPA，压缩强度≥870KPA，拉伸强度≥770KPA | 350 | 千克 | 859.93 | 2023-08-31 | G00H-500011738-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-084
85 | 044003602300850 | 001燃料化工 | 包1 | 500028644 | 燃料化工 | 化工 | 工业气体 | 工业气体,高纯空气 | 工业气体,高纯空气 | 工业气体,高纯空气，氧气含量19.5~22.5，氮气含量80.5~77.5，含气瓶 | 30 | 立方米 | 1600.08 | 2023-08-31 | G00H-500011694-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-085
86 | 044003602300860 | 001燃料化工 | 包1 | 500011694 | 燃料化工 | 化工 | 工业气体 | 工业气体,色谱标准气体 | 工业气体,色谱标准气体 | 工业气体,色谱标准气体，8L，含气瓶，≥10MPA，含气瓶 | 30 | 立方米 | 4852.22 | 2023-08-31 | G00H-500011694-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-086
87 | 044003602300870 | 001燃料化工 | 包1 | 500011696 | 燃料化工 | 化工 | 工业气体 | 工业气体,氩气 | 工业气体,氩气 | 工业气体，氩气，纯度≥99.999%，含气瓶 | 30 | 立方米 | 883.66 | 2023-08-31 | G00H-500011694-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-087
88 | 044003602300880 | 001燃料化工 | 包1 | 500011729 | 燃料化工 | 化工 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂，中和液 | 30 | 千克 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500011729-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-088
89 | 044003602300890 | 001燃料化工 | 包1 | 500011729 | 燃料化工 | 化工 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂，电解液（卡尔-费休试剂） | 30 | 千克 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500011729-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-089
90 | 044003602300900 | 001燃料化工 | 包1 | 500011729 | 燃料化工 | 化工 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂 | 试验试剂，萃取液 | 30 | 千克 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500011729-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-090
91 | 044003602300910 | 001燃料化工 | 包1 | 500011704 | 燃料化工 | 化工 | 工业气体 | 工业气体,SF6 | 工业气体,SF6 | 工业气体,SF6，纯度≥99.99%，40L，50KG/瓶，含气瓶，≥12.5MPA | 30 | 立方米 | 800.04 | 2023-08-31 | G00H-500011694-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 001燃料化工-091
92 | 044003602300920 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500013836 | 五金材料 | 建筑装饰五金 | 门窗五金 | 门窗五金,闭门器 | 门窗五金,闭门器 | 门窗五金,闭门器，液压型，门宽≤800MM，两段调速 | 30 | 个 | 80.23 | 2023-08-31 | G00H-500013836-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-001
93 | 044003602300930 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500140408 | 物资配件 | 工具配件 | 五金工具配件 | 五金工具配件,气瓶 | 五金工具配件-类型:气瓶 | 五金工具配件,气瓶，SF6气瓶，40L，≥12.5MPA | 200 | 个 | 699.47 | 2023-08-31 | G00H-500140408-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-002
94 | 044003602300940 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500112504 | 信息设备 | 机房设备 | KVM延伸器 | KVM延伸器,USB,支持音频 | KVM延伸器-接口方式:USB,音频:支持音频 | KVM延伸器,USB,支持音频 | 10 | 台 | 499.46 | 2023-08-31 | G00H-500112504-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-003
95 | 044003602300950 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500010402 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 温控器 | 温控器 | 温控器 | 温控器，NK-M（TH） | 10 | 只 | 299.45 | 2023-08-31 | G00H-500010402-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-004
96 | 044003602300960 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500010402 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 温控器 | 温控器 | 温控器 | 温控器，KS-1C | 10 | 只 | 299.45 | 2023-08-31 | G00H-500010402-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-005
97 | 044003602300970 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500010402 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 温控器 | 温控器 | 温控器 | 温控器，WSK | 10 | 只 | 299.45 | 2023-08-31 | G00H-500010402-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-006
98 | 044003602300980 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500138947 | 工器具 | 辅助工器具 | 仓储配套工具 | 仓储配套工具,仓储笼 | 仓储配套工具-类型:仓储笼 | 仓储配套工具，仓储笼 | 100 | 个 | 649.75 | 2023-08-31 | G00H-500138947-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-007
99 | 044003602300990 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500139120 | 工器具 | 辅助工器具 | 仓储配套工具 | 仓储配套工具,托盘 | 仓储配套工具-类型:托盘 | 仓储配套工具，托盘 | 100 | 个 | 379.68 | 2023-08-31 | G00H-500139120-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-008
100 | 044003602301000 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500107329 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鼠设备 | 防鼠设备,驱鼠器 | 防鼠设备,驱鼠器 | 防鼠设备,驱鼠器，挡鼠板，铝合金，延米计量 | 100 | 只 | 179.67 | 2023-08-31 | G00H-500107329-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-009
101 | 044003602301010 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500137779 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防洪挡板 | 防洪挡板 | 防洪挡板 | 防洪挡板，ABS，L型，抗UV涂层 | 100 | 米 | 280.24 | 2023-08-31 | G00H-500137779-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-010
102 | 044003602301020 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500140567 | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 消防系统配件 | 消防系统配件,气体消防系统配件 | 消防系统配件-类型:气体消防系统配件 | 消防系统配件，气体消防系统配件，区块式主动消防模块，K180-5，160~200℃ | 600 | 个 | 299.45 | 2023-08-31 | G00H-500140567-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-011
103 | 044003602301030 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500140567 | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 消防系统配件 | 消防系统配件,气体消防系统配件 | 消防系统配件-类型:气体消防系统配件 | 消防系统配件，气体消防系统配件，区块式主动消防模块，K80-60，70~90℃ | 1200 | 个 | 800.04 | 2023-08-31 | G00H-500140567-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-012
104 | 044003602301040 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500064978 | 工器具 | 工器具耗材 | 注射器 | 注射器 | 注射器 | 注射器，100ML，全玻璃 | 200 | 个 | 99.44 | 2023-08-31 | G00H-500064978-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-013
105 | 044003602301050 | 002仪器仪表及物资配件 | 包1 | 500009882 | 仪器仪表 | 时间、频率仪器仪表 | 计数器 | 计数器 | 计数器 | 计数器，电磁，876C型，110DC | 50 | 只 | 140.12 | 2023-08-31 | G00H-500009882-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 002仪器仪表及物资配件-014
106 | 044003602301060 | 003劳保用品 | 包1 | 500092478 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 防雨工作服 | 防雨工作服,通用,XL | 防雨工作服,通用,XL | 防雨工作服,通用,XL,PVC,分体式 | 40 | 件 | 164.98 | 2023-08-31 | G00H-500092478-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-001
107 | 044003602301070 | 003劳保用品 | 包1 | 500092484 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 防雨工作服 | 防雨工作服,通用,XXL | 防雨工作服,通用,XXL | 防雨工作服,通用,XXL,PVC,分体式 | 300 | 件 | 164.98 | 2023-08-31 | G00H-500092478-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-002
108 | 044003602301080 | 003劳保用品 | 包1 | 500107572 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 防雨工作服 | 防雨工作服,通用,XXXL | 防雨工作服,通用,XXXL | 防雨工作服,通用,XXXL,PVC,分体式 | 50 | 件 | 164.98 | 2023-08-31 | G00H-500092478-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-003
109 | 044003602301090 | 003劳保用品 | 包1 | 500024529 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋,长筒款式,PVC,黑色,40码 | 150 | 双 | 66.67 | 2023-08-31 | G00H-500024529-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-004
110 | 044003602301100 | 003劳保用品 | 包1 | 500024529 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋,长筒款式,PVC,黑色,41码 | 100 | 双 | 66.67 | 2023-08-31 | G00H-500024529-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-005
111 | 044003602301110 | 003劳保用品 | 包1 | 500024529 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋,长筒款式,PVC,黑色,42码 | 100 | 双 | 66.67 | 2023-08-31 | G00H-500024529-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-006
112 | 044003602301120 | 003劳保用品 | 包1 | 500024529 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋 | 雨鞋,长筒款式,PVC,黑色,43码 | 40 | 双 | 66.67 | 2023-08-31 | G00H-500024529-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-007
113 | 044003602301130 | 003劳保用品 | 包1 | 500024450 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 棉大衣 | 棉大衣,通用,均码 | 棉大衣-性别:通用,号码:均码 | 棉大衣,通用,羽绒填充 | 300 | 件 | 1005.7 | 2023-08-31 | G00H-500024450-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-008
114 | 044003602301140 | 003劳保用品 | 包1 | 500024450 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 棉大衣 | 棉大衣,通用,均码 | 棉大衣-性别:通用,号码:均码 | 棉大衣,通用,均码,纯棉填充 | 300 | 件 | 334.48 | 2023-08-31 | G00H-500024450-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-009
115 | 044003602301150 | 003劳保用品 | 包1 | 500024497 | 劳保类用品 | 劳保用品 | 春秋标志工作服 | 春秋标志工作服,通用,均码 | 春秋标志工作服,通用,均码 | 春秋标志工作服,通用，冲锋衣，聚酯纤维 | 400 | 件 | 971.8 | 2023-08-31 | G00H-500024497-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-010
116 | 044003602301160 | 003劳保用品 | 包1 | 500023190 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 救生衣 | 救生衣 | 救生衣 | 救生衣，通用,均码，橙红色，EPE低密度聚乙烯脂填充 | 100 | 套 | 97.18 | 2023-08-31 | G00H-500023190-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 003劳保用品-011
117 | 044003602301170 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,指挥帐篷，防寒,10*4.8米，面积约48平方米，牛津布 | 6 | 套 | 16724 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-001
118 | 044003602301180 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,充气式帐篷,6*8米，面积约48平方米，牛津布 | 5 | 套 | 26668 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-002
119 | 044003602301190 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,充气式帐篷,6*4米，面积约24平方米，牛津布 | 30 | 套 | 14464 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-003
120 | 044003602301200 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,餐厅帐篷,10*7.2米，面积约72平方米，牛津布 | 10 | 套 | 25764 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-004
121 | 044003602301210 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,炊事帐篷,6*4米，面积约24平方米，防水帆布 | 10 | 套 | 16904.8 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-005
122 | 044003602301220 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,医用帐篷,防寒,5*6米、面积约30平方米，牛津布 | 10 | 套 | 13334 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-006
123 | 044003602301230 | 004帐篷 | 包1 | 500023195 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷 | 帐篷,防疫隔离检查伸缩雨棚,3*3米,面积约9平方米，顶棚牛津布 | 10 | 套 | 959.37 | 2023-08-31 | G00H-500023195-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 004帐篷-007