## 需求清单
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第3次物资类公开招标采购项目（招标编号：DKWZGZ2303）
序号 | 需求单位 | 项目名称 | 分标编号分标名称 | 包号 | 包名称 | 技术规范书ID | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 计量单位 | 税率 | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 备注 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求
[21 empty] | 制造商或代理商 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海宏海电力有限公司 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司购置变电站结构设计软件 | 001-设计软件 | 包1 | 变电站结构设计软件 | B7QL-SG500142170-00002 | 软件 | 应用软件 | 设计软件 | SG500142170 | 设计软件 | 1 | 套 | 13% | 现场交货 | 甲方指定地点 | 2023-05-15 | 10 | 10 |  | 制造商或代理商/集采商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 软件的著作权 | / | / | /
2 | 青海宏海电力有限公司 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司购置输变电三维设计软件 |  | 包2 | 输变电三维设计 | B7QL-SG500142170-00003 | 软件 | 应用软件 | 设计软件 | SG500142170 | 设计软件 | 1 | 套 | 13% | 现场交货 | 甲方指定地点 | 2023-05-15 | 100 | 100 |  | 制造商或代理商/集采商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 软件的著作权 | / | / | /
3 | 青海电研科技有限责任公司 | 移动车载式新能源电站检测平台建设 | 002-试验设备 | 包1 | 移动车载式新能源电站检测平台 | B7QL-100000001-01102 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 电气性能试验设备 | 500127204 | 电气性能试验设备,电网扰动发生装置 | 1 | 套 | 13% | 地面交货 | 青海西宁 | 2023-09-01 | 1200.6 | 1200.6 |  | 制造商 | 1000万 | 三年内，具有同类货物销售业绩不低于3例 | 具有设备生产能力及出厂检测能力 | 招标产品产能不低于10MW/月 | 国家认可的实验室出具的检测报告 | 提供有效的ISO9001系列质量管理体系认证证书 | 无 | 无
4 | 青海长源电力有限责任公司 | 果洛~直却330千伏线路工程（果洛变~加央玛） | 003-金属材料 | 包1 | 基础钢材、扁铁、套丝接头 | B7QL-100000001 -01109 | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011154 | 螺纹钢,φ32 | 104500 | 千克 | 13% | 地面交货 | 青海省 果洛州玛沁县 | 合同签订后一个月之内 | 0.00052 | 54.34 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
2 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011154 | 螺纹钢,φ32 | 3900 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 2.028 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
3 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011153 | 螺纹钢,φ28 | 16000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 8.32 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
4 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011153 | 螺纹钢,φ28 | 89400 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 46.488 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
5 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011152 | 螺纹钢,φ25 | 30000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 15.6 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
6 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011151 | 螺纹钢,φ22 | 33000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 17.16 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
7 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011150 | 螺纹钢,φ20 | 20000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 10.4 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
8 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011149 | 螺纹钢,φ18 | 48000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 24.96 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
9 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011149 | 螺纹钢,φ18 | 9000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 4.68 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
10 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011148 | 螺纹钢,φ16 | 7500 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 3.9 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
11 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011147 | 螺纹钢,φ14 | 10000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 5.2 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
12 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011147 | 螺纹钢,φ14 | 14000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 7.28 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
13 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011146 | 螺纹钢,φ12 | 9500 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 4.94 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
14 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500102085 | 圆钢,φ14,321 | 2600 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 1.352 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
15 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500114680 | 圆钢,φ12,45 | 7800 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 4.056 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
16 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500114681 | 圆钢,φ10,45 | 1000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 0.52 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
17 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500114690 | 圆钢,φ8,45 | 47000 | 千克 |  |  |  |  | 0.00052 | 24.44 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
18 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 扁铁 | 510042686 | 扁铁,60*6 | 319 | 米 |  |  |  |  | 0.00081505 | 0.26 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
19 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 配件 | 五金工具配件 | 套筒头 | 510067484 | 套筒头,M27 | 1810 | 只 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.3258 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
20 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 配件 | 五金工具配件 | 套筒头 | 510067477 | 套筒头,M30加重加长 | 790 | 只 |  |  |  |  | 0.00036 | 0.2844 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
21 | 青海长源电力有限责任公司 | [5 empty] | 配件 | 五金工具配件 | 套筒头 | 510067496 | 套筒头,M34加重加长 | 510 | 只 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.2295 |  | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | / | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
5 | 海东天润实业有限责任公司 | 青海西宁维物110kV变电站10kV配出工程 | 004-铁附件等 | 包1 | 铁附件等 | B7QL-100000001-01112 | 金属材料 | 钢材 | 钢筋 | 510036033 | 热轧带肋钢筋,HRB-400 | 240.7 | t | 13% | 落地交货 | 西宁市 | 2023-04-20 | 0.592 | 142.4944 | 钢筋 | 制造商或代理商 | / | / | / | / | 具有国家认可的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | / | / | /
[7 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 510047970 | 电缆保护管,热浸塑钢管,φ150,4 | 1800 | m |  |  |  |  | 0.0205 | 36.9 | 电缆保护管
[7 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆支架 | 510050291 | 电缆支架,∠63×6,1500mm | 44.467 | t |  |  |  |  | 1.45 | 64.4771 | 钢支架 材料及制作
[7 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设施 | 井盖 | 510062577 | 井盖,800×800,水泥钢纤维 | 20 | 套 |  |  |  |  | 0.13 | 2.6 | 铸铁井盖
[7 empty] | 五金材料 | 管件 | 堵头 | 510036930 | 堵头,管线隐患消除器,160 | 302 | 个 |  |  |  |  | 0.075 | 22.65 | 管线隐患消除器
[7 empty] | 工器具 | 消防器材 | 灭火器 | 500054975 | 灭火器,干粉,悬挂式 | 42 | 套 |  |  |  |  | 0.095 | 3.99 | 悬挂式超细干粉自动灭火器
[7 empty] | 燃料化工 | 燃料化工 | 防火堵料 | 510036287 | 防火堵料,封堵胶泥(柔性有机堵料) | 100 | kg |  |  |  |  | 0.012 | 1.2 | 发泡防凝露封堵剂
[7 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 510047861 | 电缆保护管,钢管,φ80,2400 | 5 | 根 |  |  |  |  | 0.024 | 0.12 | 电缆保护管
[7 empty] | 燃料化工 | 化工 | 防火涂料 | 510058659 | 防火涂料,钢柱厚涂型防火涂料 | 0.05 | 吨 |  |  |  |  | 0.75 | 0.0375 | 防火涂料
[7 empty] | 办公类用品 | 电脑周边 | 数据线 | 510058905 | 数据线-网线,AMP超五类网线 | 70 | 米 |  |  |  |  | 0.002 | 0.14 | 网线
[7 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆终端盒 | 500022157 | 光缆终端盒,普通光缆用,24 | 7 | 套 |  |  |  |  | 0.024 | 0.168 | 光缆终端盒
[7 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 510069071 | 标识牌,pvc电缆挂牌,45*80 | 160 | 块 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.4 | 光缆标识牌
[7 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011158 | 钢板,2.5mm,Q235-A | 1.656 | 吨 |  |  |  |  | 0.65 | 1.0764 | 钢套
[7 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011158 | 钢板,2.5mm,Q235-A | 1.104 | 吨 |  |  |  |  | 0.65 | 0.7176 | 钢套
[7 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011158 | 钢板,2.5mm,Q235-A | 1.005 | 吨 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65325 | 钢套
[7 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011158 | 钢板,2.5mm,Q235-A | 2.681 | 吨 |  |  |  |  | 0.65 | 1.7427 | 钢套
[7 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 地脚螺栓 | 500012997 | 地脚螺栓,M45,1450mm,无表面处理 | 2.464 | 吨 |  |  |  |  | 0.8 | 1.9712 | 地脚螺栓
[7 empty] | 装置性材料 | 其他材料附件 | 接地装置 | 510043831 | 接地装置,复合,L=250*8 | 6 | 套 |  |  |  |  | 0.035 | 0.21 | 接地装置
[7 empty] | 装置性材料 | 其他材料附件 | 接地线 | 510043816 | 接地线,复合,Φ13 | 65 | 米 |  |  |  |  | 0.0035 | 0.2275 | 接地线
[7 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接地挂环 | 510043001 | 接地挂环,JDL-50/240 | 33 | 只 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.0825 | 接地挂环
[7 empty] | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 500014672 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 25 | 米 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.0225 | 高压绝缘线
[7 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接线端子 | 500021938 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 3 | 个 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.0027 | 接线端子
[7 empty] | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 510054684 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKTRYJ,35 | 6 | 米 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.0054 | 高压绝缘线（软铜线）
[7 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接线端子 | 500021799 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 21 | 个 |  |  |  |  | 0.0006 | 0.0126 | 接线端子
[7 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 普通螺栓 | 500011837 | 普通螺栓,M12,40mm,不锈钢,无表面处理,配螺母 | 226 | 套 |  |  |  |  | 0.001 | 0.226 | 螺栓
[7 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆标示牌 | 510050494 | 电缆标示牌,不锈钢,10cm*12cm | 300 | 块 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.75 | 电缆标示牌
[7 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 510069235 | 标识牌,PVC(电缆标牌） | 90 | 块 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.225 | 电缆标识贴
[7 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 510069233 | 标识牌,塑料,电缆标示桩 | 22 | 根 |  |  |  |  | 0.005 | 0.11 | 电缆标识桩
[7 empty] | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 500014662 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 50 | m |  |  |  |  | 0.0008 | 0.04 | 架空绝缘导线
[7 empty] | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 500014664 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 50 | m |  |  |  |  | 0.0006 | 0.03 | 架空绝缘导线
Note on B2: 初见💃: admin: 请按集团重组后单位名称填写，各分（子）统一汇总后按平台级上报
Note on C2: 初见💃: Administrator: 必填
Note on H2: 初见💃: admin: 必填
Note on I2: 初见💃: admin: 必填
Note on J2: 初见💃: admin: 必填
Note on K2: 初见💃: admin: 必填
Note on L2: 初见💃: admin: 必填
Note on N2: 初见💃: admin: 必填
Note on Q2: 初见💃: Administrator: 填写县区级
Note on R2: 初见💃: Administrator: 必填
Note on S2: 初见💃: Administrator: 必填
Note on T2: 初见💃: Administrator: 必填