## 采购需求一览表
附件1：国网青海省电力公司西宁供电公司西宁市殡仪馆线路迁改工程及青海民族大学南山校区10kV东五路供电线路迁改工程竞争性谈判采购项目(采购编号：EPCGC2301) 采购需求一览表
序号 | 标号 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 项目单位 | 服务规模 | 单项最高限价(万元） | 合计最高限价(万元） | 税率 | 对承包（服务）商资质要求 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 建设地点及承包方式 | 采购文件购买费（元） | 备注
1 | 001-EPC总承包 | 包1 | 西宁市殡仪馆线路迁改工程 （10kV 胜四路、胜十二线路迁改工程）EPC总承包 | 西宁市殡仪馆线路迁改工程 （10kV 胜四路、胜十二线路迁改工程） | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 本工程共新建钢管杆5 基，其中15 米钢管杆4 基，12 米钢管杆1 基，拆装利旧断路器1 台，线路导线采用JKLGYJ-185/25 型架空绝缘 导线，包括此项工程的工程设计、项目管理、施工、物资采购、供货、运输及储存。 | 46.4260 | 46.4260 | 勘察设计：6%；施工：9%；物资：13%。 | （1）牵头人成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”企业资质； （2）其联合体成员设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级以上及勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 （3）牵头人或联合体成员2018年1月1日至投标截止日至少具有1个10kV及以上配电工程EPC总承包业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）。 （4）接受联合体投标，由施工单位牵头。 | 开始时间：2023年4月25日；完成时间：2023年12月30日。 | 青海省西宁市；总价承包。 | 免费获取
2 | 002-PC总承包 | 包1 | 青海民族大学南山校区10kV东五路供电线路迁改工程PC总承包 | 青海民族大学南山校区10kV东五路供电线路迁改工程 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 新建10kV架空线路1.141千米（路径长），导线采用JKLGYJ-10kV-185/25型；新组立杆塔22基，其中：Φ230×18×N×G型水泥杆10基，15米钢管杆12基；直线杆加装线路防雷用避雷器3组，接地网3组；所有钢管杆均加装接地网，共12组。拆除10kV线路0.35千米（路径长），导线为JKLGYJ-10kV-120/20型；拆除F04-18#～F04-23#段15米水泥杆，共6基。包括物资采购、施工、调试、验收运行质量保证，以及相应的进度、质量、安全控制等过程管理的工程总承包。 | 154.1003 | 154.1003 | 施工：9%；物资：13%。 | （1）应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”企业资质； （2）应具备2018年1月1日至投标截止日至少具有1个10kV及以上配电工程EPC总承包业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）。 | 开始时间：2023年4月25日；完成时间：2023年12月30日。 | 青海省西宁市；总价承包。 | 免费获取
3 | 003-监理 | 包1 | 西宁市殡仪馆线路迁改工程（10kV 胜四路、胜十二线路迁改工程）等2个项目监理 | 西宁市殡仪馆线路迁改工程（10kV 胜四路、胜十二线路迁改工程） | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 本工程共新建钢管杆5 基，其中15 米钢管杆4 基，12 米钢管杆1 基，拆装利旧断路器1 台，线路导线采用JKLGYJ-185/25 型架空绝缘 导线。 | 0.9254 | 5.5454 | 6% | 中华人民共和国境内依法注册的企中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 开始时间：2023年4月25日；完成时间：2023年12月30日。 | 青海省西宁市；总价承包。 | 免费获取
|  |  |  | 青海民族大学南山校区10kV东五路供电线路迁改工程 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 新建10kV架空线路1.141千米（路径长），导线采用JKLGYJ-10kV-185/25型；新组立杆塔22基，其中：Φ230×18×N×G型水泥杆10基，15米钢管杆12基；直线杆加装线路防雷用避雷器3组，接地网3组；所有钢管杆均加装接地网，共12组。拆除10kV线路0.35千米（路径长），导线为JKLGYJ-10kV-120/20型；拆除F04-18#～F04-23#段15米水泥杆，共6基。 | 4.62 |  | 6%

## 监造 (hidden)
国网青海省电力公司西宁公司2018年第二批框架执行非招标采购项目(采购编号XGKJ1802采购需求一览表）
2018年2 月 5 日
序号 | 标号 | 包号 | 项目名称 | 项目单位 | 服务规模 | 合计最高限价(万元） | 项目投资计划下达文号 | 对承包商（服务商）资质要求 | 执行框架协议采购竞争性谈判/承包商（服务商）推荐\名称、供应商、联系电话 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 项目负责人联系电话 | 备注（依据框架招标文件）
1 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV甘河滩变#1主变更换 | 建设部（项目管理中心） | 主变设备监造 | 1.2960/1.1077 | 运检字〔2017〕136号 | 符合框架入围供应商 | 湖南湘能电力设备监理有限责任公司-李斌-13507317278 西安凯信设备监理有限公司-崔雅斌-13649258268 | 2018-6-10 2018-8-30 | 楚亚博13997230115 | 根据2018年第一批零星工程与服务框架协议或定点采购项目（001）入围结果的通知》要求执行 | 含税
审核： 汇总：
本表一式二份，由项目需求部门填写，项目需求部门、物资供应中心各一份。（盖项目单位章）

## 结算 (hidden)
国网青海省电力公司西宁公司2017年第十一批框架执行非招标采购项目(采购编号XGKJ1711采购需求一览表）
2017年10 月 9日
序号 | 标号 | 包号 | 项目名称 | 项目单位 | 服务规模 | 合计最高限价(万元） | 项目投资计划下达文号 | 对承包商（服务商）资质要求 | 执行框架协议采购竞争性谈判/承包商（服务商）推荐\名称、供应商、联系电话 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 项目负责人联系电话 | 备注（依据框架招标文件）
1 |  |  | 国网青海西宁供电公司2017年第二批城网及配套费项目结算编制审核 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2017年第二批城网及配套费项目结算编制审核 |  | 西宁供电发展(2016)111号 | 符合框架入围供应商 | 1.青海中恒信工程咨询有限公司-戴品章-13997235564； 2.北京中兴大地工程造价咨询有限公司-徐长春-18669791207； 3.北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司-张涛-13897480923。 | 2017-10-25 2018-6-30 | 王瑞东13997270520 | 标号005包5
2 |  |  | 国网青海西宁供电公司2017年农网改造项目结算编制审核 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2017年农网改造项目结算编制审核 |  | 青电发展〔2017〕63号 | 符合框架入围供应商 | 1.北京中兴基业工程项目管理有限公司-赵群-13974805415； 2.西宁方达工程造价咨询有限公司-何晓燕-13997230308； 3.北京中兴大地工程造价咨询有限公司-徐长春-18669791207。 | 2017-10-15 2018-3-30 | 庄友淳13997239141 | 标号044包1
13 |  |  | 国网青海西宁供电公司10kV乐一路等32条线路配电自动化通信网络升级改造 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV乐一路等32条线路配电自动化通信网络升级改造设计 | 10.38 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2018-12-10 | 林成海18297216886 | 标号026包4
14 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV加雅、贾尔变电站合并单元更换 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV加雅、贾尔变电站合并单元更换设计 | 3.14 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 田东生 13997230115 | 标号026包4
15 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV曹滨线等38条输电线路跨越档绝缘子单改双隐患整治 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV曹滨线等38条输电线路跨越档绝缘子单改双隐患整治设计 | 4.8257 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 孙世杰13897580663 | 标号026包4
16 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV尼红I回输电线路接地装置整治 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV尼红I回输电线路接地装置整治设计 | 3.82 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 孙世杰13897580663 | 标号026包4
17 |  |  | 国网青海西宁供电公司海湖新区桃李路110kV花文Ⅰ、Ⅱ回电缆通道综合治理 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司海湖新区桃李路110kV花文Ⅰ、Ⅱ回电缆通道综合治理设计 | 2.41 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 林成海18297216886 | 标号026包4
18 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV彭家寨变110kV GIS设备大修 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV彭家寨变110kV GIS设备大修设计 | 10.4192 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 田东生 13997230115 | 标号026包4
19 |  |  | 国网青海西宁供电公司大通县10kV衙三路衙门庄村004号公变等15条线路47台变压器接地网大修 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司大通县10kV衙三路衙门庄村004号公变等15条线路47台变压器接地网大修设计 | 2.4 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 林成海18297216886 | 标号026包4
20 |  |  | 国网青海西宁供电公司郊区110kV大堡子变10kV堡一路、堡二路、堡三路、堡十三路加装绝缘护罩 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司郊区110kV大堡子变10kV堡一路、堡二路、堡三路、堡十三路加装绝缘护罩设计 | 3.4337 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 林成海18297216886 | 标号026包4
21 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV江河变电站10kV接地变改造 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV江河变电站10kV接地变改造设计 | 2.28 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 田东生 13997230115 | 标号026包4
22 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV沈家寨变电站10kV接地变改造 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV沈家寨变电站10kV接地变改造设计 | 6.28 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2018-12-10 | 田东生 13997230115 | 标号026包4
23 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV江河变电站二次设备改造 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV江河变电站二次设备改造设计 | 19.92 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2018-12-10 | 田东生 13997230115 | 标号026包4
24 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV景堡Ⅰ回等3条输电线路防鸟刺安装 | 西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV景堡Ⅰ回等3条输电线路防鸟刺安装设计 | 1.8774 |  | 符合框架入围供应商 | 1.西宁方盛电力设计有限公司-赵德燕-13997232445； 2.西宁宁光工程咨询有限公司-郑泽龙-13572096659； 3.青海天润电力设计院有限公司-赵益民-13997269080。 | 2017-2-25 2017-12-10 | 孙世杰13897580663 | 标号026包4
审核： 汇总：
本表一式二份，由项目需求部门填写，项目需求部门、物资供应中心各一份。（盖项目单位章）