## WZSC2302
附件1： 中国电建集团青海省电力设计院有限公司华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程物资招标采购项目 （招标编号：WZSC2307）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号及包名称 | 招标采购方式 | 项目单位 | 货物名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 税率（%） | 合计最高限价含税（万元） | 交货日期 | 交货地点 /交货方式 | 采购文件购买费（元） | 备注 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求
[15 empty] | 制造商或代理商 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力
1 | 001-一次设备 | 包1-330kVGIS | 公开招标 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 330kVGIS | 330kVGIS | 间隔 | 8 | 13 | 1676.408 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
2 |  | 包2-充气式高压开关柜等 |  |  | 充气式高压开关柜、封闭绝缘母线、交流穿墙套管 | 充气式高压开关柜、封闭绝缘母线、交流穿墙套管 | 台 | 详见技术规范书 | 13 | 1334.9709 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
3 |  | 包3-交流断路器、交流隔离开关 |  |  | 交流断路器、交流隔离开关 | 66kVSF6罐式断路器、66kV三相隔离开关 | 台/组 | 详见技术规范书 | 13 | 171.2 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
4 |  | 包4-330kV变压器等 |  |  | 330kV变压器、在线监测装置、交流中性点成套装置 | 330kV变压器、在线监测装置、交流中性点成套装置 | 台/套 | 详见技术规范书 | 13 | 1941.04 | 2023年7月15日前 | 施工现场\基础交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
5 |  | 包5-35kV变压器、10kV变压器 |  |  | 35kV变压器、10kV变压器 | 35kV变压器、10kV变压器 | 台 | 详见技术规范书 | 13 | 98.05 | 2023年7月15日前 | 施工现场\基础交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
6 |  | 包6-小电阻接地成套装置 |  |  | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 套 | 4 | 13 | 103.16 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
7 |  | 包7-静态补偿装置 |  |  | 静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 套 | 4 | 13 | 920 | 2023年7月15日前 | 施工现场\基础交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
8 |  | 包8-交流电压互感器 |  |  | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC330kV/AC35kV | 台 | 详见技术规范书 | 13 | 168.06 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
9 |  | 包9-避雷器、支柱绝缘子 |  |  | 避雷器、支柱绝缘子 | 避雷器、支柱绝缘子 | 台/只 | 详见技术规范书 | 13 | 57.34 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
10 | 002-电缆等 | 包1-电力电缆及附件 |  |  | 电力电缆、接地电缆、附件 | 电力电缆、接地电缆、附件 | 千米/套 | 详见技术规范书 | 13 | 89.0605 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
11 |  | 包2-控制电缆、低压电力电缆 |  |  | 控制电缆、低压电力电缆 | 控制电缆、低压电力电缆 | 米/千米 | 详见技术规范书 | 13 | 199.0116 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
12 | 003-二次设备 | 包1-二次设备 |  |  | 二次设备 | 二次设备 | 套 | 详见技术规范书 | 13 | 342.816 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
13 |  | 包2电源系统 |  |  | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 套 | 1 | 13 | 120 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
14 |  | 包3-智能变电站二次设备 |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备、智能变电站测控及在线监测系统 | 套 | 详见技术规范书 | 13 | 450 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
15 |  | 包4-仪器仪表等 |  |  | 仪器仪表、二次设备 | 电能表、电能表屏、测控及在线监测系统 | 块/套 | 详见技术规范书 | 13 | 63.964 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
16 |  | 包5-通信设备等 |  |  | 光纤通信设备、电源系统、交换系统等 | 光纤通信设备、电源系统、交换系统等 | 块/套 | 详见技术规范书 | 13 | 253.6094 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
17 | 004-装置性材料等 | 包1-装置性材料等 |  |  | 装置性材料、工器具 | 变电站构架、支架、防坠落装置 | 吨/米 | 详见技术规范书 | 13 | 496.056 | 2023年7月1日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
18 | 005-辅助设备 | 包1-辅助设备设施等 |  |  | 辅助设备设施、二次设备 | 火灾报警系统、变压器灭火装置、线路在线监测装置 | 套 | 详见技术规范书 | 13 | 95.6088 | 2023年7月15日前 | 施工现场\地面交货 | 0 | / | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /