## 工程项目物资采购需求计划
202303240003 | 524200521000018 | 工程项目物资采购需求计划 |  |  |  | 489230212003516 | 375200612000028
计划名称： | 圣湖330kV主变扩建工程乙供材料采购
项目名称： | 圣湖330千伏主变扩建工程(变电)(14-2022-016) | 圣湖330千伏主变扩建工程(变电)(14-2022-016) |  |  | 日期： | 2023年3月24日
序号 | 物资名称 |  | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 0°双导线铝设备线夹 |  | SSY-400/20A-200 | 套 | 3 | a×h=200×285(用于GIS)
2 | 0°双导线铝设备线夹 |  | SSY-400/20A-200 | 套 | 3 | a×h=110×140(用于电压互感器)
3 | 30°双导线铝设备线夹 |  | SSY-400/20B-200 | 套 | 3 | a×h=160×180(用于避雷器)
4 | T型线夹 |  | TY-400/20 | 套 | 6 | 附SY-400/20A引下线夹
5 | 软母线间隔棒 |  | MRJ-5/120 | 套 | 75
6 | 矩形母线固定金具 |  | MWP-103T/Φ140(4-M12) | 套 | 24
7 | 钢芯铝绞线 |  | LGJ-400/20 | 米 | 370
8 | 绝缘热缩管 |  | 35kV | 米 | 78 | MPG-Φ100/40黄、绿、红各26米
9 | 35kV负荷绝缘热缩带 |  | FJRD-35kV-50mm | 米 | 48 | 黄、绿、红各16米
10 | 35kV母排绝缘热缩保护管 |  | MPG-Φ80/40 | 米 | 18 | 黄、绿、红各3米
11 | 电缆穿管 |  | φ100 UPVC | 米 | 60 | 定长3米，20根
12 | 复合成品电缆沟支架 |  | FZL-4-层间距-300（含横档） | 付 | 50
13 | 复合电缆支架 |  | FZL-5-层间距-300（含横档） | 付 | 60
14 | 电缆防火涂料 |  | G60-3油性 | 公斤 | 100
15 | 防火膨胀模块 |  | LK-ZH-MC(240*120*60) | 块 | 1000
16 | 防火隔板 |  | BF-3 800x500x10mm | 块 | 20
17 | 防火泥 |  | / | 千克 | 100
18 | 矩形铜母线 |  | TMY-100*10 | 吨 | 0.69 | 78米，定长6米，13根
19 | 矩形铜母线 |  | TMY-80×10 | 吨 | 0.13 | 18米，定长6米（3根）
20 | 接地铜排 |  | -30×4 | 米 | 60 | 10根
21 | 间隔棒 |  | MRJ-5/200 | 套 | 120
22 | 30度双导线铝设备线夹 |  | SSY-400/20B-120 | 套 | 3 | 线夹a×h=160×180（110GIS）
23 | T型线夹TL-400/400 |  |  | 套 | 12 | 附引下线夹
24 | T型线夹TL-400/400 |  |  | 套 | 18 | 附SY-400/20A引下线夹
25 | 铜铝过渡设备线夹SYG-400/20A |  | 铜铝过渡设备线夹 | 套 | 6 | h*a=100*100(用于主变高压侧）
26 | 双导线铜铝过渡设备线夹 |  |  | 套 | 3 | h*a=100*100(用于主变中压侧）
27 | 母线伸缩节MSS-100*10 |  |  | 套 | 9 | 两侧均为铜制
28 | 矩形母线转弯固定线夹 |  |  | 套 | 1 | 满足1600A载流量，矩形母线伸缩节90度转弯连接
29 | 铜铝过渡板 |  |  | 套 | 3 | MG100*10,制成U型用于避雷器与铜排的连接
30 | 铜铝过渡板 |  |  | 套 | 6 | MG-160*10用于隔离开关与铜板连接
31 | 铜铝过渡板 |  |  | 套 | 6 | MG-125*10用于断路器与铜排连接
32 | 铜铝过渡板 |  |  | 套 | 3 | MG-100*10制成L型，用于电压互感器与铜排的连接
33 | 铜铝过渡板 |  |  | 套 | 6 | MG-80*10，无功补偿用
34 | 母线伸缩节保护盒 |  |  | 套 | 9 | MPJ-Φ100/40红绿黄各3个
35 | 设备接线板绝缘包覆盒 |  |  | 套 | 54 | 红绿黄个18个
36 | 镀锡铜板 |  |  | 块 | 3 | -110*200*10
37 | 镀锡铜板 |  |  | 块 | 3 | -100*200*10
供货日期： | 2023年5月20日 |  | 供货地址： | 青海省海北州刚察县泉吉乡扎苏合村北侧1公里圣湖330千伏变电站
收货人： | 张礼信 |  | 收货人联系方式： | 15297089478
需求范围： | 全部物资于2023年5月30日到货
技术要求： | 需供货厂家资质，材料合格证，检验报告等6份，均盖厂家公章（红），型号规格不清楚时联系15297089478张礼信
质量要求： | 金具所有导流部分及管母线夹连接螺栓需配备8.8强度镀锌螺栓
ext-gen1807 |  | 375200617000340 | 采购计划审批记录 |  | 524200521000018
分公司（签字并盖章） |  |  | 施工管理部/工程技术部 （签字并盖章） |  | 经营管理部（签字并盖章）
同意。 |  |  | 同意 |  | 同意。
|  |  | 375200617000326 |  | 375200617000058
2023年4月4日 |  |  | 2023年4月4日 |  | 2023年4月4日
公司分管领导批准： |  |  | ext-gen2004 |  | 375200617000002
| 同意 |  |  |  |  | 2023年4月5日
注：此表由需求单位负责发起、一式五份。