## Sheet1
附件3：产品清单
分包情况 |  | 序号 | 单体工程名称 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展描述 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 总额（元） | 备注 | 技术规范书ID
电气二次
001 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 | 500134851 | 线路在线监测装置，电缆导体在线测温装置 |  | 500134851 | 1 | 套 | 350000 | 350000 | 350000 |  | 0000-500134851-00001
水暖
002 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 500010595 | 火灾报警系统 |  | 500010595 | 1 | 套 | 250000 | 250000 | 1050000 |  | 0000-500010595-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 变压器灭火装置 | 500010599 | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 |  |  | 1 | 套 | 800000 | 800000 |  |  | 0000-500010599-00001
电气一次物料清单
003 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,NH,23 |  |  | 0.75 | 千米 | 32613.49 | 24460.1175 | 1516199.4628 |  | G00H-500108097-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 |  |  | 1.8 | 千米 | 152921.12 | 275258.016 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 |  |  | 0.59 | 千米 | 102553.56 | 60506.6004 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,16,4芯,ZC,23,普通 |  |  | 0.09 | 千米 | 68881.41 | 6199.3269 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZC,23,普通 |  |  | 1.9 | 千米 | 32839.52 | 62395.088 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,185,4芯,ZC,23 |  |  | 0.95 | 千米 | 671994.28 | 638394.566 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,185/95,3+1芯,NH,23,WDZB |  |  | 0.76 | 千米 | 577005 | 438523.8 |  |  | G00H-500108097-00001
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 |  | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,NH,23,NH |  |  | 0.42 | 千米 | 24909.4 | 10461.948 |  |  | G00H-500108097-00001