## Sheet1
资质业绩要求
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 累计合同业绩 | 试验报告 | 生产设备 | 试验设备 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 代理情况
1 | DKJTWZ2301-001 | 水泥杆、水泥制品 | 装置性材料 | 杆塔类 | 锥形水泥杆、水泥制品、等径水泥杆 | （不少于）10000根 | 检测报告 | 离心机、模具、混凝土搅拌站或者具有混凝土搅拌机及配料计量装置、电弧焊焊机或者滚焊机、蒸汽养护设备、起重机械设备 | 混凝土强度抗压试验设备、混凝土电杆力学性能（荷载、挠度、裂缝宽度）测试仪器及力学性能试验台 |  | 制造商
2 | DKJTWZ2301-002 | 钢管杆、变电支架 | 装置性材料 | 杆塔类 | 钢管杆（桩）、变电支架 | （不少于）1500吨 | 检验报告 | 剪板机、12m 长或两台 6m 长及以上的折弯机、可处理 12m 长及以上钢材的火焰或等离子等自动切割机、可处理 12m 长及以上钢材的火焰或等离子等自动焊接设备、9米长度构件的热镀锌能力（申请人应自有镀锌设备或镀锌厂家为申请人参股或控股的独立法人或可外委。参股或控股镀锌厂的申请人需提供与镀锌厂家签订的有效期一年以上的镀锌合同以及镀锌厂家的出资证明，同时提供镀锌厂的营业执照。镀锌外委时则应有固定合作方，且申请人需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同，同时提供镀锌厂的营业执照）、试组装场地及相应吊装设备 | 超声波探伤仪 |  | 制造商
3 | DKJTWZ2301-003 | 铁塔 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | （不少于）1500吨 | 检验报告 | 具备角钢自动加工生产线及板材自动加工生产线、清根、铲背设备、9米长度构件的热镀锌能力（申请人应自有镀锌设备或镀锌厂家为申请人参股或控股的独立法人或可外委。参股或控股镀锌厂的申请人需提供与镀锌厂家签订的有效期一年以上的镀锌合同以及镀锌厂家的出资证明，同时提供镀锌厂的营业执照。镀锌外委时则应有固定合作方，且申请人需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同，同时提供镀锌厂的营业执照）、试组装场地及相应吊装设备 | 超声波探伤仪 |  | 制造商
4 | DKJTWZ2301-004 | 电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | （不少于）600公里 | 型式试验报告 | 导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联悬链生产线或立式生产线（硫化管、旋转牵引设备）、带材绕包设备、成铠设备 | 局部放电检测设备（适用于6kV及以上电力电缆）、耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱（热延伸试验设备）、电缆截面投影仪 | 省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | 制造商
5 | DKJTWZ2301-005 | 低压电缆及控制电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆、控制电缆 | （不少于）1000公里 | 型式试验报告 | 导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联悬链生产线或立式生产线（硫化管、旋转牵引设备）、带材绕包设备、成铠设备 | 耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱（热延伸试验设备）、电缆截面投影仪 | 省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | 制造商
6 | DKJTWZ2301-006 | 电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV以下电缆终端、电缆接线端子、35kV及以下电缆中间接头、电缆接线端子 | （不少于）10000套 | 型式试验报告 | 硫化机、泵料机、烘箱、扩张机、打磨机、橡胶注射成型机（如采用固体硅橡胶） | 局部放电试验设备、工频电压设备、绝缘电阻测试仪试验设备 |  | 制造商
7 | DKJTWZ2301-007 | 钢芯铝绞线及钢绞线 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | （不少于）200吨 | 具有截面240/40或以上的有效钢芯铝绞线型式试验报告 | 拉丝机、框绞线机（管绞线机）、冷焊机 | 拉力试验机（铝或铝合金线）、拉力试验机（钢线或碳纤维芯棒）、扭转试验机、卷绕试验机（不要求计量检定）、直流电阻测试仪、引伸仪 | 省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | 制造商
8 |  |  | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | （不少于）100吨 | 具有有效的B级锌层的镀锌钢绞线型式试验报告 | 钢线拉线机、钢线绞线机、镀锌设备（热镀锌工序可外委） | 拉力试验机（钢线或碳纤维芯棒）、扭转试验机、卷绕试验机（不要求计量检定）、引伸仪 | 省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | 制造商
9 | DKJTWZ2301-008 | 架空绝缘、布电线 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | （不少于）7000公里 | 国家认可第三方权威机构出具的有效的型式试验报告，同时需提供钢芯产品的型式试验报告 | 绞线机、挤塑机、交联设备 | 拉力试验机、直流电阻测试仪、读数显微镜/投影仪、绝缘电阻测试仪、测厚仪、耐压设备、老化箱、热延伸测试仪 | 省级市场监督管理部门（或原国家质量监督检验检疫总局认可机构）颁发的有效生产许可证 | 制造商
10 |  |  | 装置性材料 | 导、地线 | 布电线 | （不少于）400公里 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检验（检测）报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备：绞线机、挤塑机、交联设备；直流电阻测试仪、耐压设备、老化箱、热延伸测试仪；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。 |  | 制造商
11 | DKJTWZ2301-009 | 钢材 | 金属材料 | 钢材 | 工字钢、槽钢、等边角钢、扁钢等 | （不少于）200万元 |  |  |  |  | 制造商/经销商
12 | DKJTWZ2301-010 | 螺栓 | 五金材料 | 机械五金 | 螺栓、普通螺栓、花兰螺栓等 | （不少于）1000万元 | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告，至少包括螺杆,热浸锌；普通螺栓,镀锌；U形螺栓,镀锌。 |  |  |  | 制造商/经销商
13 | DKJTWZ2301-011 | 金具 | 装置性材料 | 金具 | 设备线夹-螺栓型设备线夹、延长环、接地绝缘线夹等 | （不少于）300万 | 国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告（申请人需提供悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、防振锤、绝缘导线配套金具（悬垂线夹）、绝缘导线配套金具（耐张线夹）、绝缘导线配套金具（接续金具）、绝缘导线配套金具（绝缘罩）中至少任意五种试验报告）。 | 锻压类金具：加热设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铸造类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 可锻铸铁类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铝铜铝类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 预绞式金具：成型设备、铺砂设备、绞合设备、表面处理设备。 | 1.普通五元素快速分析仪或光谱分析仪等化学成分分析设备； 2.锌层厚度测试设备； 3.拉力试验设备； 4.通止规； 5.涉及绝缘导线配套金具的供应商应具备直流电阻测试仪、交流试验变压器(50kV及以上）、绝缘电阻测试仪。 |  | 制造商
14 | DKJTWZ2301-012 | 绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 复合绝缘子 | （不少于）25000片/支 | FXBW-10/70 | 成型设备或挤包穿伞设备、压接机、芯棒切割机 | 孔隙性试验装置、温度循环试验装置、机械负荷试验装置 |  | 绝缘子生产厂家
15 |  |  | 装置性材料 | 绝缘子 | 瓷绝缘子 | （不少于）300000片/支 |  | 球磨机、振动筛、除铁器、榨泥机、真空炼泥机、成型设备、干燥设备、上釉设备、窑炉、胶装装置、养护设备 | 孔隙性试验装置、温度循环试验装置、机械负荷试验装置、锌层测厚仪 |  | 绝缘子生产厂家

## Sheet2
DKJTWZ2301-001 | 水泥杆、水泥制品
DKJTWZ2301-002 | 钢管杆、变电站支架
DKJTWZ2301-003 | 铁塔
DKJTWZ2301-004 | 电力电缆
DKJTWZ2301-005 | 低压电缆及控制电缆
DKJTWZ2301-006 | 电缆附件
DKJTWZ2301-007 | 钢绞线、钢芯铝绞线
DKJTWZ2301-008 | 架空绝缘、布电线
DKJTWZ2301-009 | 钢材
DKJTWZ2301-010 | 螺栓
DKJTWZ2301-011 | 金具
DKJTWZ2301-012 | 绝缘子
DKJTWZ2301-013 | 铁附件