## 招标需求一览表
附件1：青海海西州弘柳225MW/900MWh储能电站工程物资招标采购项目（招标编号：WZSC2314）“招标需求一览表”
序号 | 标号 | 包号 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 物料编码 | 物料ID号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 说明 | 标包限价（万元） | 交货日期 | 交货地点/交货方式 | 制造商或集货商 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 其他补充要求
1 | 001-物资 | 包1 | 储能设备 | 储能设备 | 储能设备 |  |  | 分布式B区 电池舱集成及PCS技术规范书 | 套 | 1 | 对应标书分布式储能单元技术规范书-(B区) | 32850 | 2023年9月30日。 | 施工现场\车板交货 | 制造商或集成商 | / | 1.系统集成方应同时具备以下要求：（1）具有至少1个单体容量100MWh及以上储能系统投运业绩；（2）具有至少3个单体容量100MWh及以上储能系统合同业绩；（3）具备电化学储能系统集成设备（含PCS、BMS、电池等）国内成套供货合同业绩累积容量不低于1GWh。注：以上业绩需提供合同复印件（包含提供中标通知书或合同协议书、合同首页、盖章页、签订时间、供货范围页等，其中投运业绩需提供业主单位出具的投运证明）； 2. 所选择的电池供应商在储能电池2022年的出货量应在1GWh以上（包含提供中标通知书或合同协议书、合同首页、盖章页、签订时间、供货范围页、发票等）。 | / | / | 1.电池单体、PCS需提供CNAS或CMA资质的第三方产品认证或检测报告。 | / | 1.储能系统所采用的电池品牌应选用国内一线品牌，如：宁德时代、比亚迪、中创新航等。储能系统所采用的PCS品牌应采用国内一线品牌，如：南瑞继保、华为、阳光等。 2.储能电站相关设备符合接入青海电网的相关技术要求，并通过电网验收。
3 |  | 包2 | 储能设备 | 储能设备 | 储能设备 |  |  | 分布式C区 电池舱集成及PCS技术规范书 | 套 | 1 | 对应标书分布式储能单元技术规范书-(C区) | 29902 | 2023年9月30日。 | 施工现场\车板交货 | 制造商或集成商 | / | 1.系统集成方应同时具备以下要求：（1）具有至少1个单体容量100MWh及以上储能系统投运业绩；（2）具有至少3个单体容量100MWh及以上储能系统合同业绩；（3）具备电化学储能系统集成设备（含PCS、BMS、电池等）国内成套供货合同业绩累积容量不低于1GWh。注：以上业绩需提供合同复印件（包含提供中标通知书或合同协议书、合同首页、盖章页、签订时间、供货范围页等，其中投运业绩需提供业主单位出具的投运证明）； 2. 所选择的电池供应商在储能电池2022年的出货量应在1GWh以上（包含提供中标通知书或合同协议书、合同首页、盖章页、签订时间、供货范围页、发票等）。 |  |  | 1.电池单体、PCS需提供CNAS或CMA资质的第三方产品认证或检测报告。 | / | 1.储能系统所采用的电池品牌应选用国内一线品牌，如：宁德时代、比亚迪、中创新航等。储能系统所采用的PCS品牌应采用国内一线品牌，如：南瑞继保、华为、阳光等。 2.储能电站相关设备符合接入青海电网的相关技术要求，并通过电网验收。
4 |  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 储能电站综合自动化系统 |  |  | 储能电站监控系统（EMS）(含变电站综合自动化系统功能,AC35kV) | 套 | 1
5 |  |  | 二次设备 | 电源系统 | 一体化电源系统 | 500100380 |  | 一体化电源系统,DC220V,120A | 套 | 1 | 对应标书一体化电源系统
6 |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442 |  | 火灾自动报警系统、安全防卫子系统、智能锁控系统、动环监测系统、智能巡视子系统 | 套 | 1 | 对应标书辅助控制系统
7 |  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 时间同步装置, | 500008913 |  | 时间同步装置 | 套 | 1 | 对应标书 时间同步装置,AC35kV
8 |  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 相量测量装置 | 500133887 |  | 相量测量装置 | 套 | 1 | 对应标书 相量测量装置
9 |  |  | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500135000 |  | 三相智能电能表,0.2S级,3×57.7V,0.3A | 套 | 8 | 对应标书 三相智能电能表
10 |  |  | 二次设备 | 安全稳定自动控制装置 | 稳定控制装置 | 500008884 |  | 安稳含全景监控系统 | 套 | 1 | 对应标书 安稳
11 |  |  | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 防孤岛检测装置 | 500109702 |  | 防孤岛检测装置 | 套 | 8 | 对应标书 防孤岛检测装置
12 |  |  | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 500008803 |  | 故障录波装置, AC35kV | 套 | 1 | 对应标书 故障录波装置
13 |  |  | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 500008866 |  | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 对应标书 电能质量在线监测装置
14 |  |  | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 500139999 |  | 线路保护装置,AC35kV | 套 | 8 | 对应标书 线路保护装置
15 |  |  | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 500010595 |  | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 对应标书 火灾报警系统
16 |  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 二次系统安全防护设备 |  |  | 二次系统安全防护设备（防恶意代码、主机安全加固、等保测评及安全评估等） | 套 | 2 | 对应标书二次安防部分Y0803
17 |  |  | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 500130622 | G00H-500130622-00001 | 综合接入设备,32 | 套 | 1 | 对应标书数据通信网U0803
18 |  |  | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 空屏柜 | 500009009 | G00H-500009009-00011 | 空屏柜 | 面 | 1
19 |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500139492 | 9999-500139492-00010 | 网络路由器,低端I类,通用 | 套 | 1
20 |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500139485 | 9999-500139485-00009 | 网络交换机,低端I类,通用 | 套 | 1
21 |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 500083767 | G00H-500083767-00001 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 对应标书电能量采集装置Y0801
22 |  |  | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 空屏柜 | 500009009 | G00H-500009009-00001 | 空屏柜 | 面 | 2 | 对应标书调度数据网Y0802
23 |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500143233 | A436-500143233-00003 | 网络路由器-最小整机包转发率:1Mpps,端口数:通用 | 套 | 2
24 |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500143218 | A436-500143218-00003 | 三层交换机配置三:千兆电≥24,千兆光≥4 | 套 | 4
25 |  |  | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 500141219 | A421-500141219-00003 | 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量通用,密文吞吐量195Mbps | 套 | 4
26 |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 |  |  |  | 大数据中心接入设备（2台远动装置、4台路由器、5台交换机、4台纵向加密认证装置、2台防火墙、2面屏） | 套 | 1 | 自编标书，无固化 对应标书大数据接入设备Y0804