1.2.1主要工作内容：

| 序号 | 项目名称 | 电站名称 | 维修项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华广一二期电站生产设施及建筑物维修 | 华广一二期光伏电站 | 电站大门墙面大理石掉落 |  | ㎡ | 11 | 颜色：红色，规格：600mm*600mm*20mm数量：30块。 |
|  |  |  | 综合楼门口及二期高压室门口台阶瓷砖掉落 |  | ㎡ | 17 | 颜色：白色，规格：600mm*450mm*10mm数量：60块。 |
|  |  |  | 综合楼屋顶漏雨防水处理 |  | ㎡ | 174 |  |
|  |  |  | 综合楼及一期#4逆变器室保温层脱落 |  | ㎡ | 16 |  |
|  |  |  | 综合楼玻璃门损坏； |  | 扇 | 1 | 规格：0.7m*2.28m*12mm |
|  |  |  | 电站大门“伸缩门”损坏更换 |  | 套 | 1 | 大门长度:6.5米，门洞长：3米、宽：0.85米、高：1.7米 |
|  |  |  | 一期5个逆变器室门变色严重； |  | ㎡ | 24.3 | 刷漆面积：2.7米*1.8米*2=4.86㎡*5（正反面）合计面积： |
|  |  |  | 温室大棚外墙存在裂纹等问题维修。 |  | ㎡ | 4 |  |
| 2 | 格尔木百科电站建筑物维修 | 格尔木百科光伏电站 | 格尔木百科电站综合楼屋面防水处理 |  | ㎡ | 120 |  |
|  |  |  | 屋内吊顶处理 |  | 块 | 10 | 石棉瓦吊顶 |
|  |  |  | 墙面损坏处理 |  | ㎡ | 10 | 确认有无裂缝，是否只需粉刷或刮腻子，处理面积 |
|  |  |  | 电站大门墙面大理石掉落 |  | ㎡ | 4 | 采购同规格、色系大理石 |
|  |  |  | 电站大门“伸缩门”损坏维修 |  | 台 | 1 | 采购更换伸缩门机头 |
|  |  |  | 保安室门更换 |  | 扇 | 2 | 采购安装全套新门（门框+门扇+包边+门锁） 防盗门1扇：2*1m，木门1扇：1.9*1米 |
|  |  |  | 保安室窗户更换 |  | 扇 | 2 | 双层推拉式，尺寸：1.5*1.7m |
| 3 | 格尔木华智电站建筑物维修 | 华智光伏电站 | 宿舍楼南侧下水道管路塌陷、堵塞处理 | 混凝土地面切割、恢复 | m³ | 2.4 | 混凝土路面：8m*1m*0.3m |
|  |  |  |  | 地面开挖、填埋 | m³ | 12.8 | 开挖、填埋：8m*1m*1.6m |
|  |  |  |  | 下水管路更换 | m | 7 | 直径0.35m（需确认材质，钢管、PVC） |
|  |  |  | 卫生间维修 |  | 间 | 15 | 1.采购角阀4个； 2.采购70cm波纹软管3根； 3.采购普通水龙头2个； 4.采购换盥洗池冷热双用水龙头1个314*210mm 5.采购风暖浴霸1个； 6.采购30*60防臭芯3个； 7.采购马桶盖1个（加厚）； 8.采购16A墙壁插座1只； 9.采购60cm*60cmled灯2个。 |
|  |  |  | 水泵房水泵、变频器、管路维修 |  | 项 | 1 | 1.水泵、变频器采购更换； 2.锈蚀水管路采购安装； 3.水箱加固处理（含加固拉筋、变形校正）； 4.更换水位计（含阀门） 水泵规格：三相异步电机，功率4kW，共2台，变频器2组 |
| 4 | 德令哈华炜电站生产设施及建筑物维修 | 华炜光伏电站 | 逆变器室内墙面重新粉刷 |  | ㎡ | 240 |  |
|  |  |  | 逆变器室门、高压室门插销损坏修复（防火门） |  | 个 | 7 | 更换插销 |
|  |  |  | 逆变器室窗户更换 |  | 扇 | 1 | 推拉式、高1.2m宽1.5m |
|  |  |  | 中控楼北面散水破损维修 |  | m³ | 0.5 | 修复面积约4㎡ |
|  |  |  | 中控楼宿舍、中控室、食堂等窗户纱窗损坏更换 |  | 扇 | 32 | 铝合金钢纱窗 |
|  |  |  | 温室大棚门更换 |  | 扇 | 1 | 宽1.5m高2m含门框全套 |
|  |  |  | 华炜二期大门维修校正 |  | 扇 | 2 | 宽4m、高2.5m， |
|  |  |  | 箱变门损坏变形修复 |  | 台 | 4 | 维修框架，制作安装门扇（定制制作：门上部分为挡板，设计一个观察窗口用于巡视检查，下部分为网状用于通风，双扇）门框长2.2米，宽1.85米，共16扇门 |
| 5 | 德令哈百科电站生产设施及建筑物维修 | 德令哈百科光伏电站 | 光伏区西侧网围栏损坏、加装网围栏、立柱 |  | m | 460 | 围栏长3米，高1.7米 |
| 6 | 乌兰一期二期电站生产设施及建筑物维修 | 乌兰一期光伏电站 | 生活水管路防腐和保温处理 |  | m | 130 | PPR75*8.4mm管道，锈蚀处理70m |
|  |  |  | 中控室防静电地板更换 |  | 块 | 90 | 规格60cm*60cm |
|  |  |  | 阳光大棚钢化玻璃更换 |  | 块 | 7 | 玻璃规格：160cm×160cm/块，厚度1.2cm(6+6加胶，） |
|  |  |  | 宿舍内墙面起皮、脱落处理 |  | ㎡ | 720 | 共计12间、60m/间 |
|  |  | 乌兰二期光伏电站 | 电站大门“伸缩门”损坏更换 |  | 套 | 1 | 大门长9，门洞长2.4、宽0.63 |
|  |  |  | 中控室防静电地板更换 |  | 块 | 160 | 规格60cm*60cm |
|  |  |  | 光伏区北侧、南侧网围栏损坏、加装网围栏、立柱 |  | m | 700 | 围栏长3米，高1.7米 |
| 7 | 天峻风电场生产设施及建筑物维修 | 天峻风电场 | 集控楼前塌陷水泥地坪进行维修 |  | m³ | 40 | 维修面积约200㎡，地坪厚度0.2m， |
|  |  |  | 升压站围墙开裂、倾斜维修 |  | m | 82 | 围墙长度82米，高2.5米，50基础，24围墙，墙门涂刷与原墙门颜色一致 |
|  |  |  | 集控楼楼顶墙沿琉璃瓦脱落 |  | ㎡ | 40 | 脱落损坏面积40平 |
|  |  |  | 卫生间下水堵塞 |  | 处 | 4 | 卫生间3处，主下水管1处 |
| 8 | 华诚一期电站生产设施及建筑物维修 | 华诚一期光伏电站 | 逆变器室进风口、可拆卸防尘网及防尘棉更换 |  | ㎡ | 70 | 共计20个 |
|  |  |  | 逆变器室门上进风口进行封堵 |  | ㎡ | 6 | 共计20个 |
|  |  |  | 逆变器室出风口防尘网更换 |  | ㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 重新制作安装逆变器室防尘罩 |  | 个 | 7 |  |
|  |  |  | 更换SVG室可拆卸进风口防尘网，加装防尘棉 |  | ㎡ | 8 | 共计6个 |
|  |  |  | 蓄水池整体渗漏防水处理 |  | ㎡ | 132 |  |
|  |  |  | 中转水箱制作更换 |  | 个 | 1 | 规格：2m*1.7m*2.2m |
|  |  |  | 上水管路更换 |  | m | 70 | 明管Φ35pp管 |
|  |  |  | 生活水泵维修 |  | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 热水器采购及安装 |  | 台 | 5 |  |
|  |  |  | 房屋防水处理 |  | ㎡ | 920 | 综合楼200㎡，逆变室10间、SVG室2间单间面积60㎡ |
|  |  |  | 华诚电站伸缩门机头损坏 |  | 台 | 1 | 更换伸缩门机头 |
|  |  |  | 中控楼宿舍、中控室、办公室等窗户纱窗损坏更换 |  | 扇 | 11 | 更换铝合金钢纱窗 |
|  |  |  | 库房安装防盗窗 |  | 扇 | 6 | 1.4*2米 |
|  |  |  | 华诚电站大门干挂大理石脱落 |  | ㎡ | 18 | 需采购同规格、色系干挂大理石 |
|  |  |  | 综合楼裂缝及墙皮脱落 |  | ㎡ | 444 | 墙皮铲除后填缝及大白粉刷 |
|  |  |  | 卫生间马桶损坏更换 |  | 个 | 4 |  |
|  |  |  | 卫生间洗漱台下方角铁支撑架锈蚀更换 |  | 4 | 个 |  |
| 9 | 奔亚共和电站生产设施及建筑物维修 | 奔亚共和光伏电站 | 组件支架风沙堆积掩埋处理 |  | m³ | 400 | 共计13排支架、3台组串逆变器 |
|  |  |  | 综合楼裂缝及墙皮脱落 |  | ㎡ | 350 | 墙皮铲除后填缝及大白粉刷 |
|  |  |  | 逆变室门维修 |  | 座 | 10 | 逆变器室门门框掉落、门框变形修复、焊接点重新焊接、更换密封圈 |
|  |  |  | 逆变室渗水处理 |  | ㎡ | 600 |  |
| 10 | 和盟、青柴投、仁行、柒台、沙珠玉、兔儿台电站生产设施及建筑物维修 | 和盟光伏电站 | 公共卫生间及洗漱间下水堵塞处理 | 室外地面地砖拆除、恢复 地面开挖、回填 管道敷设 | 项 | 1 | 开挖深度约3米，地砖采购与原地砖规格色系相同 |
|  |  |  | 和盟电站大门干挂大理石脱落 |  | ㎡ | 9.2 | 需采购同规格、色系干挂大理石 |
|  |  |  | 综合楼周边散水塌陷、裂缝 |  | ㎡ | 75 | 散水厚度为10公分，采用混凝土填缝方式处理 |
|  |  |  | 和盟电站综合楼周边台阶地砖掉落 |  | ㎡ | 20 | 需采购同色系花岗岩地砖台阶 |
|  |  |  | 逆变室、综合楼裂缝及墙皮脱落 |  | ㎡ | 171 | 墙皮铲除后填缝及大白粉刷 |
|  |  |  | 厨房操作台干挂石英石台面修复 |  | 项 | 1 | 操作台：12*0.6米 |
|  |  |  | 厨房吊顶脱落处理 |  | 块 | 3 | 吊顶规格60*60c |
|  |  |  | 灯具维修处理 | 各站逆变器室、综合楼、卫生间、厨房等灯泡更换和维修 | 个 | 150 |  |
|  |  |  |  | 浴霸灯灯泡更换 | 个 | 26 |  |
|  |  |  |  | 各站路灯灯泡更换 | 个 | 56 |  |
|  |  |  |  | 各站墙体插座、开关更换，更换 | 个 | 11 | 暗装插座5个、开关6个，16A |
|  |  |  | 进场砂石路做硬化处理 |  | m³ | 80 | C20混凝土浇筑，道路规格80*5*0.2 |
|  |  | 青柴投光伏电站 | 综合楼周边台阶维修 |  | ㎡ | 18 |  |
|  |  |  | 综合楼裂缝及墙皮脱落 |  | ㎡ | 40 | 墙皮铲除后填缝及大白粉刷 |
|  |  |  | 综合楼散水下沉维修 |  | ㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 电站伸缩门机头损坏 |  | 台 | 1 | 更换伸缩门机头 |
|  |  |  | 光伏区网围栏损坏、加装网围栏、立柱 |  | m | 500 |  |
|  |  | 柒台光伏电站 | 综合楼裂缝及墙皮脱落 |  | ㎡ | 40 | 墙皮铲除后填缝及大白粉刷 |
|  |  |  | 综合楼门厅顶部渗水 |  | ㎡ | 20 |  |
|  |  |  | 综合楼门厅前台阶瓷砖脱落 |  | ㎡ | 20 | 7.5*0.6m |
|  |  |  | 逆变器室雨水管脱落、损坏 |  | 根 | 21 |  |
|  |  |  | 电站伸缩门机头损坏 |  | 台 | 1 | 更换伸缩门机头 |
|  |  | 仁行光伏电站 | 装设箱变操作平台 |  | 台 | 16 | 用花纹钢板在箱变高压侧和低压侧各铺设一段半包围带围栏的操作平台每台箱变操作平台尺寸：6.4m*1.2m;花纹钢板厚度：4mm； |
|  |  | 沙珠玉风电场 | 生活区2间宿舍和厨房下水管道断裂修复 |  | m | 38 | 维修管道长38米，基础开挖宽2米，深2米，开挖方量50方，回填，铺设PE管，需重新铺地砖 |
| 11 | 兔儿台风电场生产设施及建筑物维修 | 兔儿台风电场 | 更换马桶 |  | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 台阶维修、站用变室地基墙面结合处开裂 |  | m³ | 4 | 混凝土加固 |
|  |  |  | 10kV箱式低压室门制作安装 |  | 扇 | 4 | 包括插销锁具整套，规格：两扇双开，每扇尺寸1.8*0.7米 |
|  |  |  | 综合楼墙皮，保温层修缮 |  | ㎡ | 6 |  |
|  |  |  | 设备室、厨房、宿舍灯具更换 |  | 只 | 15 |  |
|  |  |  | 综合楼内宿舍门，厨房门更换 |  | 扇 | 5 | 宿舍3间单扇门，厨房门双扇门 |
|  |  |  | 综合楼前硬化路、停车位重新修缮 |  | ㎡ | 300 | 路面处理 |
|  |  |  | 综合楼大棚阳光板更换 |  | 张 | 11 |  |
|  |  |  | 宿舍床体更换 |  | 张 | 3 |  |
|  |  |  | 下水井盖更换 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 华振一二期电站生产设施及建筑物维修 | 华振一期光伏电站 | 中控楼地砖脱落维修 |  | ㎡ | 139.26 | 拆除原地砖，地面使用水泥找平，刷2mm厚度地坪漆（颜色待定） |
|  |  |  | 高压室、二次室中控室玻璃窗户密封不严 |  | 扇 | 10 | 单层铝合金框窗户更换为双层断桥铝框架窗户 |
|  |  |  | 办公区水管冬季冻胀损坏维修 |  | m | 200 | 使用200米80mmPVC管重新铺设，开挖回填长度200米，宽度1米，深度1米，无硬化路面 |
|  |  |  | 旗杆台拆除新建 |  | M3 | 4.48 | 拆除原有旗杆台，新建旗杆台长度4米，宽度及高度不变，新建后贴黑色墙砖 |
|  |  |  | 高压室墙皮受潮脱落处理 |  | ㎡ | 10 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 逆变器室散水处开裂 |  | 座 | 20 | 灌缝长度24M、宽度2CM、深度2CM，沥青灌注缝补填，20座逆变室 |
|  |  |  | 逆变器室排水管掉落安装 |  | 个 | 9 | 需安装排水管规格长度3.5m、材质PVC，卡箍必须为不锈钢 |
|  |  |  | 逆变器屋面防水维修 |  | ㎡ | 30 | 一座逆变室屋面 |
|  |  |  | SVG门口四座水泥台阶下陷碎裂 |  | ㎡ | 28.44 | 台阶竖截面14.77㎡，横截面13.67㎡，混凝土浇筑和水泥砂浆抹平 |
|  |  |  | 中控楼外围三座台阶风化碎裂 |  | ㎡ | 53.85 | 台阶竖截面13.85㎡，横截面40㎡，拆除原地砖及墙面，混凝土浇筑和水泥砂浆抹平，铺装石英室外防滑地砖（PC砖）；竖截面水泥刮平，粉刷白灰；加装钢管材质防护栏 |
|  |  |  | 中控楼屋檐脱落修缮 |  | m | 338.8 | 拆除30CM泡沫板及泡沫板上水泥，厚度约20CM；使用水泥、实心砖堆砌（或浇筑钢筋混凝土），磨平屋檐面，铺装红瓦 |
|  |  |  | 中控楼宿舍卫生间维修角阀 |  | 个 | 20 | 更换损坏角阀 |
|  |  |  | 中控楼宿舍卫生间维修马桶 |  | 个 | 4 | 更换马桶 |
|  |  |  | 中控楼宿舍卫生间维修软管 |  | 根 | 10 | 更换损坏软管 |
|  |  |  | 中控楼宿舍卫生间维修弯头 |  | 个 | 20 | 更换弯头 |
|  |  |  | 中控楼内水路维修 |  | m | 25 | 根据损坏/渗漏水管，更换水管 |
|  |  |  | 中控楼顶太阳能热水器维修 |  | 个 | 1 | 更换太阳能热水管，PVC水管道40米维修，重新密封 |
|  |  |  | 中控楼高压室西侧大门更换 |  | 扇 | 1 | 更换大门宽度2.06米，高度3米 |
|  |  |  | 中控室防静电地板塌陷处理 |  | ㎡ | 40.8 | 更换全部支架（每块砖4个支架）并铺设找平 每片砖60CM*60CM |
|  |  |  | 电站场区破损围栏购置安装 |  | 块 | 10 | 长2.8米，高1.8米，钢丝网 |
|  |  |  | 中控楼墙面渗水脱落 |  | ㎡ | 148.96 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  | 华振二期光伏电站 | 厨房下水管道堵塞 |  | m | 10 | 管道上端为建筑物，需根据实际情况确定是否开挖 |
|  |  |  | 综合楼地砖脱落修缮 |  | ㎡ | 755.37 | 拆除原地砖，地面使用水泥找平，刷2mm厚度地坪漆（颜色待定） |
|  |  |  | 综合楼及蔬菜大棚外围台阶风化、碎裂 |  | ㎡ | 45.685 | 台阶竖截面9.925㎡，横截面35.76㎡，拆除原地砖及墙面，混凝土浇筑和水泥砂浆抹平，铺装石英室外防滑地砖（PC砖）；竖截面水泥刮平，粉刷白灰 |
|  |  |  | 锅炉房墙面渗水脱落 |  | ㎡ | 16 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 综合楼加装窗户 |  | ㎡ | 53.93 | 原有窗户外加装相同规格塑胶窗框及玻璃 |
|  |  |  | 综合楼屋檐脱落修缮 |  | m | 136.9 | 拆除30CM泡沫板及泡沫板上水泥，厚度约20CM；使用水泥、实心砖堆砌（或浇筑钢筋混凝土），磨平屋檐面，铺装红瓦 |
|  |  |  | 综合楼厨房橱柜吊柜更换 |  | m | 10 | 拆除原有橱柜吊柜，重新设计安装橱柜吊柜 |
|  |  |  | 电站场区破损围栏购置安装 |  | 块 | 10 | 长2.8米，高1.8米，钢丝网 |
| 13 | 天逸一期二期察西光伏电站生产设施及建筑物维修 | 天逸一期光伏电站 | 高压室、二次室玻璃窗户密封不严修理 |  | 扇 | 6 | 高压室3个规格尺寸：1.76*1.13（m）； 二次室3个规格尺寸：1.75*1.15（m） 单层铝合金框窗户更换为双层塑钢窗户 |
|  |  |  | 高压室及二次室墙皮受潮脱落处理 |  | ㎡ | 42.47 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 场区破损围栏购置安装 |  | 块 | 15 | 长2.8米，高1.8米，钢丝网 |
|  |  |  | 中控室门厅吊顶脱落 |  | 块 | 36 | 补两排龙骨架，重新安装36块石膏板吊顶 |
|  |  |  | 中控室防静电地板塌陷处理 |  | ㎡ | 42.7 | 更换全部支架（每块砖4个支架）并铺设找平 每片砖60CM*60CM |
|  |  |  | 中控楼及逆变器室散水管风化脱落 |  | 个 | 6 | 需安装排水管规格长度3.5m、材质PVC，卡箍必须为不锈钢 |
|  |  |  | 中控楼门厅渗水填充密封处理 |  | 项 | 1 | 密封填充材料：泡沫填缝剂 |
|  |  | 天逸二期光伏电站 | 高压室、二次室玻璃窗户密封不严问题修理 |  | 扇 | 6 | 二次室1个规格尺寸：3.58*1.15（m）， 高压室2个规格尺寸：1.8*1.15（m）， 单层铝合金框窗户更换为双层塑钢窗户 |
|  |  |  | 高压室及二次室墙皮受潮脱落处理 |  | ㎡ | 50 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 二次盘室外部保温层裂缝维修 |  | m | 5 | 填补裂缝 |
|  |  |  | 中控室地砖脱落维修 |  | ㎡ | 32.94 | 拆除原地砖，地面使用水泥找平，刷2mm厚度地坪漆（颜色待定） |
|  |  |  | 逆变器室排水管掉落安装 |  | 个 | 1 | 需安装排水管规格长度3.5m、材质PVC，卡箍必须为不锈钢 |
|  |  |  | 场区破损围栏购置安装 |  | 块 | 10 | 长2.8米，高1.8米，钢丝网 |
|  |  |  | 二次盘室防静电地板塌陷处理 |  | ㎡ | 91.35 | 更换全部支架（每块砖4个支架）并铺设找平 每片砖60CM*60CM |
|  |  |  | 继保室、门厅脱落吊顶采购安装 |  | 块 | 82 | 石膏板吊顶，规格60*60cm |
|  |  | 察西光伏电站 | 高压室、二次室玻璃窗户密封不严问题修理 |  | 扇 | 3 | 二次室1个规格尺寸：3.55*2.02（m） 高压室2个规格尺寸：1.8*2.05（m） 单层铝合金框窗户更换为双层塑钢窗户 |
|  |  |  | 门厅、高压室及SVG室内墙皮受潮脱落处理 |  | ㎡ | 340 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 场区铁质大门焊补修理 |  | 扇 | 2 | 需购买大合页6个，在原门柱进行焊接 |
|  |  |  | 场区破损围栏购置安装 |  | 块 | 21 | 长2.8米，高1.8米，钢丝网 |
| 14 | 化隆凌云电站生产设施及建筑物维修 | 化隆凌云光伏电站 | 综合楼屋内墙皮掉落粉刷 |  | ㎡ | 290 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 综合楼外墙墙皮掉落粉刷 |  | ㎡ | 540 | 原墙面清理，粉刷白灰 |
|  |  |  | 中控楼落水散水管损坏更换 |  | 根 | 6 | 直径110mm，PVC材质，每根约4米 |
|  |  |  | 生活用水管防冻处理 |  | m | 12 | 开挖宽度为2米、长度为12米，混凝土恢复路面宽2米左右，长5米左右 |
| 15 | 西宁木能达电站生产设施及建筑物维修 | 西宁木能达光伏电站 | 箱变混凝土平台塌陷部位处理 |  | ㎡ | 2 | 砂浆填充连接缝隙 |
|  |  |  | 箱变围栏内平地浇灌混凝土 |  | 台 | 8 | 每台浇筑面积5.5平方，浇筑厚度0.1米 |
|  |  |  | 电站中控楼及低压配电室、SVG室、高压室安装锌钢围栏 |  | 米 | 40 | 需固定20个基础墩（5个门侧各两个、剩余10个为隔段固定）进行浇筑，围栏高2米。 |
|  |  |  | 中控楼外墙瓷砖开裂及脱落恢复 |  | 块 | 20 | 瓷砖为大理石墙挂式灰色 |
|  |  |  | 钢质爬梯进行除锈喷漆维护 |  | 座 | 4 | 共计86平方米，单座爬梯台阶64个、顶部平台1个，侧面板 |
| 16 | 绿电分布式生产设施及建筑物维修 | 城东瑞合分布式光伏电站 | 钢质爬梯进行除锈喷漆维护 |  | 座 | 8 | 共计122平方米，3座爬梯每座台阶66个、平台3个、侧面板；5座接续爬梯，单个台阶40个、平台2个、侧面板。 |
|  |  |  | 交流汇流箱设备外壳除锈刷漆、子阵区接地网除锈刷漆、子阵区电缆槽盒除锈刷漆 |  | 项 | 1 | 汇流箱28台，单台：长1.2米、宽0.95米、厚（高）、0.3米；接地网Φ12圆钢，5300米；电缆槽盒4500米，宽20CM*高10CM |
|  |  | 多巴弘大分布式光伏电站 | 钢质爬梯进行除锈喷漆维护 |  | 座 | 1 | 共计爬梯一座5.8平方，18个台阶、1个平台、侧面板 |
|  |  |  | 交流汇流箱设备外壳除锈刷漆、子阵区接地网除锈刷漆、子阵区电缆槽盒除锈刷漆 |  | 项 | 1 | 汇流箱4台，单台：长1.2米、宽0.95米、厚（高）、0.3米；接地网Φ12圆钢，600米；电缆槽盒1800米，宽20CM*高10CM |
|  |  | 绿电分布式食保区电站 | 交流汇流箱设备外壳除锈刷漆、子阵区接地网除锈刷漆、子阵区电缆槽盒除锈刷漆 |  | 项 | 1 | 汇流箱9台，单台：长1.2米、宽0.95米、厚（高）、0.3米；接地网Φ12圆钢，3000米；电缆槽盒1800米，宽20CM*高10CM |
|  |  | 城南管委会电站 | 子阵区接地网除锈刷漆、子阵区电缆槽盒除锈刷漆 |  | 项 | 1 | 接地网Φ12圆钢，1000米；电缆槽盒900米，宽20CM*高10CM |
| 17 | 龙羊峡水光互补光伏电站2023年土建设施修缮 | 龙羊峡水光互补光伏电站 | 设备室散水下陷处理 |  | m³ | 36 |  |
|  |  |  | 设备室屋面防水维修 |  | ㎡ | 13145 |  |
|  |  |  | 设备室室内墙面粉刷 |  | ㎡ | 38400 |  |
|  |  |  | 逆变器室排水管更换 |  | 根 | 518 |  |
|  |  |  | 设备室百叶窗防尘网制作、安装 |  | 个 | 4125 |  |
|  |  |  | 固定支架支墩风化处理 |  | 个 | 16100 |  |
|  |  |  | 跟踪支架支墩风化处理 |  | 个 | 500 |  |
|  |  |  | 箱变挡油池开裂处理 |  | m³ | 10 |  |
|  |  |  | 设备室脱落保温层维修 |  | ㎡ | 3360 |  |
|  |  |  | 汇集站内加装排风风扇 |  | 套 | 13 |  |
|  |  |  | 宿舍楼门更换 |  | 扇 | 40 |  |
|  |  |  | 宿舍楼地砖更换 |  | ㎡ | 155 |  |
|  |  |  | 宿舍楼墙砖更换 |  | ㎡ | 580 |  |
|  |  |  | 宿舍楼吊顶更换 |  | ㎡ | 250 |  |
|  |  |  | 宿舍楼墙面粉刷 |  | ㎡ | 3100 |  |
|  |  |  | 宿舍楼防水维修 |  | ㎡ | 2260 |  |
|  |  |  | 卫生间卫生洁具更换 |  | 套 | 18 | 含马桶、洗手台 |
|  |  |  | 卫生间热水器更换 |  | 套 | 20 |  |
|  |  |  | 卫生间地面防水 |  | ㎡ | 155 |  |
|  |  |  | 10kV室加装隔断 |  | 套 | 1 | 长*高=7.5*2.8m |
| 18 | 共和产业园光伏电站珠玉光伏电站2023年土建设施修缮 | 黄河共和光伏电站 | 固定支架支墩维修 |  | ㎡ | 12319 |  |
|  |  |  | 设备室屋面防水维修 |  | 个 | 10763 |  |
|  |  |  | 汇集站内加装排风风扇 |  | 扇 | 9 |  |
|  |  |  | 宿舍楼门更换 |  | 扇 | 39 |  |
|  |  |  | 宿舍楼地砖更换 |  | ㎡ | 75 |  |
|  |  |  | 宿舍楼墙砖更换 |  | ㎡ | 380 |  |
|  |  |  | 宿舍楼吊顶更换 |  | ㎡ | 208 |  |
|  |  |  | 宿舍楼墙面粉刷 |  | ㎡ | 3000 |  |
|  |  |  | 宿舍楼防水维修 |  | ㎡ | 2260 |  |
|  |  |  | 卫生间卫生洁具更换 |  | 套 | 18 | 含马桶、洗手台 |
|  |  |  | 卫生间热水器更换 |  | 套 | 18 |  |
|  |  |  | 卫生间地面防水 |  | ㎡ | 125 |  |
|  |  | 珠玉光伏电站 | 设备室散水下陷处理 |  | m³ | 5 |  |
|  |  |  | 设备室屋面防水维修 |  | m2 | 3996.4 | 2、4、6、8、15区汇集站，1#、3#、5#、7#SVG室，35kV I段、II段设备室，1#、2#蓄电池室、升压站危化品库 |
|  |  |  | 设备室保温层脱落维修 |  | m2 | 637 | 8、9、10、11区汇集站 |
|  |  |  | 支墩风化处理 |  | 个 | 104 |  |
|  |  |  | 跟踪电机基础维修 |  | 个 | 84 | 9区 |