## 需求清单
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第8次服务公开招标采购（招标编号：DKFWGZ2308）需求一览表
序号 | 标号标名称 | 包号 | 包名称 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 承包方式 | 报价方式 | 税率% | 单项最高限价（不含税万元） | 合计最高限价（不含税万元） | 单项最高限价（含税万元） | 合计最高限价（含税万元） | 工程(服务)规模 | 建设地点 | 计划开工（开始）时间 | 计划竣工（完成）时间 | 应答人专用资格要求 |  |  | 备注 | 技术规范书编号
[28 empty] | 专用资质条件 | 业绩要求 | 人员要求
1 | 001-电网工程施工劳务分包 | 包1 | 青海玉树新寨110kV变电站10kV同期配出工程施工I标施工劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 海东天润实业有限责任公司玉树分公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司玉树分公司 | 青海玉树新寨110kV变电站10kV同期配出工程施工I标施工劳务分包 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程施工 | 310002433 | 电网工程施工,其它,主业,劳务 |  | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | / | 407 | 407 | / | / | 新建四回路架空线路路径长4×4.8km，新建双回路架空线路路径长2×0.12km，新建单回路架空线路路径长0.06km，四回路电缆线路长4X0.86km，其中电缆沟敷设路径 0.75km，新建净空 1.9mX1.]m的电缆沟长0.35km，20回电缆排管敷设路径0.06km；新建双回路穿管直埋敷设电缆路径2×0.05km；导线选用的是JKLGYJ-10-240/3 0架空绝缘线，电缆采用YJV22-8.7/10-3×300型电缆；新建开关1 3台，利旧日开关 1台；新建二进四出环网箱1台；恢复分支线路0.35km，恢复用户电缆3处；新建钢管杆60基，新建水泥杆 26 基；新建3.6mX2m的电缆盘井2座；新建2mX2mX2m检查井6座。 拆除原结一、二路56#-86#杆共计 31基杆塔、导线及铁附件，拆除JKLGYJ-10-185/30 导线长 8.4km，拆除钢管杆 17基，共计 51吨；拆除水泥杆14基，拆除铁附件 0.7吨，拆除环网箱1台。 具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-10-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 自2020年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | 具有高级及以上技术职称。 |  | B7QL-SG310002433-00107
2 | 002-机械租赁 | 包1 | 热水～明珠330kV线路工程-机械设备（组塔架线）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 热水～明珠330kV线路工程-机械设备（组塔架线）租赁 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 310001132 | 工程机械租赁 | / | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | / | 101.5 | 101.5 | / | / | 提供满足要求的用于热水～明珠330kV线路工程（组塔架线）的机械设备。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 青海省海北州 | 合同签订之日起 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，营业执照经营范围需含: 汽车服务、车辆 (机械)租赁服务等，或具有相关部门领发的相关企业资质 | / | / |  | BAXV-100000002-00167
3 |  | 包2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程机械设备（特种车辆）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程机械设备（特种车辆）租赁 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 310001132 | 工程机械租赁 | / | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | / | / | 230 | / | / | 提供满足要求的用于青海万立建设有限公司华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程机械设备（特种车辆）租赁。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 海南共和 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 2023-11-25 | 中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有相关部门颁发机械租赁的企业资质。 | 供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于3项。 | 具有相关机械设备操作证书 |  | BAXM-100000002-00127
4 |  | 包3 | 青海玉树新寨110kV变电站10kV同期配出工程施工I标施工机械租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 海东天润实业有限责任公司玉树分公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司玉树分公司 | 青海玉树新寨110kV变电站10kV同期配出工程施工I标施工机械租赁 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 310001132 | 零星服务,工程机械租赁 |  | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | / | 114 | 114 | / | / | 新建四回路架空线路路径长4×4.8km，新建双回路架空线路路径长2×0.12km，新建单回路架空线路路径长0.06km，四回路电缆线路长4X0.86km，其中电缆沟敷设路径 0.75km，新建净空 1.9mX1.]m的电缆沟长0.35km，20回电缆排管敷设路径0.06km；新建双回路穿管直埋敷设电缆路径2×0.05km；导线选用的是JKLGYJ-10-240/3 0架空绝缘线，电缆采用YJV22-8.7/10-3×300型电缆；新建开关1 3台，利旧日开关 1台；新建二进四出环网箱1台；恢复分支线路0.35km，恢复用户电缆3处；新建钢管杆60基，新建水泥杆 26 基；新建3.6mX2m的电缆盘井2座；新建2mX2mX2m检查井6座。 拆除原结一、二路56#-86#杆共计 31基杆塔、导线及铁附件，拆除JKLGYJ-10-185/30 导线长 8.4km，拆除钢管杆 17基，共计 51吨；拆除水泥杆14基，拆除铁附件 0.7吨，拆除环网箱1台。 具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-10-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，营业执照经营范围需含：汽车服务、车辆（机械）租赁及运输服务等，或具有相关部门颁发的相关企业资质 | 自2020年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | 具有高级及以上技术职称。 |  | B7QL-SG310001132-00028
5 | 003-技术服务 | 包1 | 华电德令哈330千伏升压站扩建工程电气设备特殊试验技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华电德令哈330千伏升压站扩建工程电气设备特殊试验技术服务 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 300009927 | 综合服务,设备检测服务 | / | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | / | / | 120.8188 | / | / | 华电德令哈330千伏升压站扩建工程电气设备特殊试验技术服务 | 海西德令哈 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 2023-09-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于3项。 | / |  | BAXM-100000002-00125
6 |  | 包2 | 华能共和330千伏汇集站新建工程、海南云慧110kV变电站新建工程电气设备特殊试验技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华能共和330千伏汇集站新建工程电气设备特殊试验技术服务 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 300009927 | 综合服务,设备检测服务 |  | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 6% | / | / | 145.08 | 166.96 | 华能共和330千伏汇集站新建工程电气设备特殊试验技术服务 | 海南共和 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 2023-11-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于2项。 | / |  | BAXM-100000002-00126
7 |  |  |  |  | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 海南云慧110kV变电站新建工程电气设备特殊试验技术服务 | 服务 | 综合、运维、零星服务 | 综合服务 | 300009927 | 综合服务,设备检测服务 |  | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 6% | / | / | 21.88 |  | 海南云慧110kV变电站新建工程电气设备特殊试验技术服务 | 海南共和 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 2023-11-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于2项。 | /
8 |  | 包3 | 青海德泓电力科技有限公司±800kV特高压青南换流站2023年#1调相机分系统调试、校验技术服务 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司±800kV特高压青南换流站2023年#1调相机分系统调试、校验技术服务 | 服务 | 非工程项目、运维零星服务 | 非工程项目服务 | 310002491 | 非工程项目服务,技术服务 | 非工程项目服务-类型:技术服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | / | 197.6415 | 197.6415 | / | / | 青海德泓电力科技有限公司±800kV特高压青南换流站2023年#1调相机分系统调试、校验技术服务项目。根据业务需求开展#1调相机主机系统调试、校验；在线监测系统调试、润滑油系统调试、校验技术服务；冷却系统、化水系统调试、校验技术服务；出口电压设备调试、校验技术服务；励磁系统统调试、校验技术服务；站用电交流系统重要回路绝缘测试技术服务；保护及自动装置调试、校验技术服务；DCS系统调试、校验技术服务；整机启动、并网调试技术服务。重要、关键项目技术服务。 | 青海省共和县 | 2023-10-21 | 2023-10-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | / |  | BAXV-100000002-00170