## 物资需求清单
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第7次物资类紧急公开招标采购项目（招标编号：DKWZGZ2319）招标需求一览表
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 概算单价（不含税元） | 概算单价（含税元） | 税率% | 概算总价(不含税元） | 概算总价（含税元） | 单项最高限价（不含税元） | 合计最高限价（不含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号
[30 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 001-零部件等 | 铁塔零部件 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017329 | 线路角铁横担,∠63×6,1800mm,D190,单侧 | / | 785.28 | 吨 | 金额报价 | / | 7650 | 13% | / | 6007392 | / | / | 6007392 | 6007392 | 施工现场车板交货 | 甘肃省兰州市兰州新区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 35kV及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于3000吨 | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②角钢自动钻孔生产线不少于1条 ③板材自动生产线 ④φ80钻床 ⑤行程不小于1000mm 的清根、铲背设备 | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备 ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-SG500017329-00001
2 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 铁塔零部件 | 包2 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017330 | 线路角铁横担,∠63×6,2000mm,D190,单侧 | / | 1721.657 | 吨 | 金额报价 | / | 7650 | 13% | / | 13170676.05 | / | / | 13170676.05 | 13170676.05 | 施工现场车板交货 | 重庆市黔江县 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 35kV及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于3000吨 | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②角钢自动钻孔生产线不少于1条 ③板材自动生产线 ④φ80钻床 ⑤行程不小于1000mm 的清根、铲背设备 | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备 ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-SG500017330-00001
3 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 铁塔零部件 | 包3 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017333 | 线路角铁横担,∠65×6,2000mm,D190,单侧 | / | 1908.471 | 吨 | 金额报价 | / | 7550 | 13% | / | 14408956.05 | / | / | 14408956.05 | 14408956.05 | 施工现场车板交货 | 青海省海西州各市县 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 35kV及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于3000吨 | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②角钢自动钻孔生产线不少于1条 ③板材自动生产线 ④φ80钻床 ⑤行程不小于1000mm 的清根、铲背设备 | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备 ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-SG500017333-00001
4 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 铁塔零部件 | 包4 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017334 | 线路角铁横担,∠70×7,1800mm,D190,单侧 | / | 3126.61 | 吨 | 金额报价 | / | 7550 | 13% | / | 23605905.5 | / | / | 23605905.5 | 23605905.5 | 施工现场车板交货 | 青海省海西州 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 35kV及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于3000吨 | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②角钢自动钻孔生产线不少于1条 ③板材自动生产线 ④φ80钻床 ⑤行程不小于1000mm 的清根、铲背设备 | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备 ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-SG500017334-00001
5 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 铁构件零部件 | 包5 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017331 | 线路角铁横担,∠65×6,1800mm,D190,单侧 | / | 450 | 吨 | 金额报价 | / | 7100 | 13% | / | 3195000 | / | / | 3195000 | 3195000 | 施工现场车板交货 | 青海省黄南州各县 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 累计销售业绩不少于300万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图 | 角钢、型钢及板材加工设备（剪板机、折弯机、切割机、冲床或钻床）；二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于2台；具有热镀锌能力，具有排污许可证（镀锌可外委，镀锌外委时则应有固定合作方，且需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同。镀锌厂的营业执照、排污许可证、组织机构代码证书） | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 锌层厚度检测仪 | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-SG500017331-00001
6 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 铁构件及石墨烯零部件 | 包6 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017332 | 线路角铁横担,∠65×6,1800mm,D260,中间 | / | 5.3 | 吨 | 金额报价 | / | 7100 | 13% | / | 37630 | / | / | 37630 | 47830 | 施工现场车板交货 | 青海省海北州刚察县 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | 累计销售业绩不少于300万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图 | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②板材自动生产线不少于1条 ③剪板机 ④单台或双机联动的12米长2400吨及以上的折弯机 ⑤自动埋弧焊机（纵缝）（12米及以上最大焊接长度） ⑥数控相贯线切割机 | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备（化学分析设备须满足测定钒、铌等微量元素的要求） ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 ⑧缺口投影仪/ | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-100000001-00002
7 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 接地铁 | 500020104 | 接地铁,圆钢,镀锌,φ20,2000mm | / | 2 | 套 | 金额报价 | / | 5100 | 13% | / | 10200 | / | / | 10200 | [12 empty] | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册
8 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 |  | 变电站构架零部件（构架钢、支架钢、防坠落装置） | 包7 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年第三批铁塔零部件采购项目 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017335 | 线路角铁横担,∠70×7,2000mm,D190,单侧 | / | 448.16 | 吨 | 金额报价 | / | 9950 | 13% | / | 4459192 | / | / | 4459192 | 4673692 | 施工现场车板交货 | 青海省海西州格尔木市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商 | / | / | ①角钢自动冲孔生产线不少于1条 ②角钢自动钻孔生产线不少于1条 ③板材自动生产线不少于1条 ④φ80钻床 ⑤行程不小于1000mm的清根、铲背设备 ⑥剪板机 ⑦单台或双机联动的12米长2400吨及以上的折弯机 ⑧可处理12米长钢材的火焰自动切割机 ⑨自动埋弧焊机（纵缝）（12米及以上最大焊接长度） | / | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | ①600kN及以上万能材料试验机 ②钢材化学分析设备（化学分析设备须满足测定钒、铌等微量元素的要求） ③冲击试验机 ④低温槽 ⑤冲击试样缺口拉床 ⑥镀锌层厚度检测设备 ⑦焊接探伤等无损检测设备 ⑧缺口投影仪/ | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册 | BAXS-100000001-00003
9 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 | 500023182 | 防坠落装置 | / | 330 | 米 | 金额报价 | / | 650 | 13% | / | 214500 | / | / | 214500 |  | 施工现场车板交货 | 青海省海西州格尔木市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | [8 empty] | / | / | 自主签订 | 具体型号、规格、数量详见技术文件清册
10 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 002-检测设备 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年检测设备采购 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司2023年检测设备采购 | 仪器仪表 | 大地测量、 测距仪器 | 测距仪 | 500010381 | 测距仪 | / | 1 | 台 | 金额报价 | / | 3890100 | 13 | / | 3890100 | / | / | 3890100 | 3890100 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省海东市临空工业园区中关村西路 | 2023-10-15 | 取得原厂商授权的经销商或制造商 | / | 具有所投同类产品销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的有效的投标人所投产品投标人中配件或配件相应设备的检测报告 | / | / | / | / | 自主签订 | 本次采购计量单位：批；具体型号、规格、数量详见技术规范书。 | BAXS-SG500010381-00001