## Sheet2
国网青海省电力公司2023年线下服务类第十二次招标采购项目需求一览表（批次编号：QH2312）
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 工程规模 | 分项最高限价（含税） （万元） | 合计最高限价（含税） （万元） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 施工工期 | 备注
1 | QH2312-9001004-0001 | EPC总承包 | 包1 | 青海高景太阳能科技有限公司50GW直拉单晶硅棒项目35kV丹上线76#-81#线路迁改工程EPC总承包 | 青海高景太阳能科技有限公司50GW直拉单晶硅棒项目35kV丹上线76#-81#线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海省电力公司西宁供电公司、南川工业园区规划建设局和土地管理局 | 1.新建迁改段路径长0.72km，其中架空线路径长0.14km,导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，电缆隧道敷设路径长0.58km，电缆敷设型号采用ZR-YJV-26/35-3×185型阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；新建电缆终端钢管杆2基，耐张铁塔1基，改线段线路施工时需对原线路重新放紧线1.2km。 2.拆除原35kV丹上线76#-80#段线路导线长3×0.62km，24芯ADSS光缆1×0.62km，拆除钢管杆5基，铁塔1基。 3.新建2.0米*2.0米电缆隧道路径长度580米。新建4.0m*4.0m*2.8m电缆分线井5座，新建3.0m*3.0m*2.8m电缆分线井1座，新建4.0m*4.0m*5.7m电缆竖井2座，新建3.0m*3.0m*5.7m电缆竖井1座，新建2根电缆埋管路径长度50米，新建900mm×1800mm防火门6堵，新建XPM防火膨胀模块18㎡，新建250mm*150mm*5mm（宽*高*壁厚）热镀锌防火槽盒1160米，防火涂料85kg，悬挂式超细干粉灭火器3个。 4.电缆敷设型号采用ZR-YJV-26/35-3×185型阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；新建电缆0.78km，户外冷缩式电缆终端头2套，户外冷缩式电缆中间接头1套，新建（ZC-YJV-0.6/1kV-4×50+1×16mm2）电缆60米，新建（vv-0.6/1kV-4×35+1×16mm2）电缆1100米，新建vv-2*6mm2照明电缆850米，新建照明灯具116套，新建配电箱4套。 5.新建24芯ADSS光缆1.2km, 耐张金具串4套，中间接续盒2套，余缆架2支。 | 1036.64 | 1036.64 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2023年11月15日-2024年1月15日
2 | QH2312-9001004-0001 | EPC总承包 | 包2 | 110kV花红Ⅰ回10#-14#段线路迁改工程EPC总承包 | 110kV花红Ⅰ回10#-14#段线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海省电力公司西宁供电公司、西宁市湟中区西堡农稷协作建设有限公司 | 本工程对110kV花红Ⅰ回10#～14#线路进行迁改，新建单回架空线路总长0.514km；新建杆塔共计3基，其中单回路耐张铁塔2基、单回路耐张钢管杆1基；导线选用JL/G1A-240/40型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9.0-1270-A型镀锌钢绞线；绝缘子采用FXBW-110/120-G型复合绝缘子。新建线路部分预留一根36芯ADSS光缆，长0.8km。拆收导线长3*555m，地线长2*555m 本工程共计拆除110kV花红Ⅰ回铁塔3基，拆除原有JL/G1A-240/40钢芯铝绞线3*380m，拆除GJ-50地线2*380m。 | 115.71 | 115.71 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2023年11月15日-2024年1月15日
3 | QH2312-9001004-0002 | 施工总承包 | 包1 | 西宁机场三期扩建工程空管工程国网海东供电公司35kV西上线#10～#18段线路迁改工程施工总承包 | 西宁机场三期扩建工程空管工程国网海东供电公司35kV西上线#10～#18段线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海省电力公司海东供电公司、中国民用航空西北地区空中交通管理局青海分局 | 新建单回路转角塔3基，单回路电缆终端钢管杆2基，导线选用JL/G1A-120/20-26/7型钢芯铝绞线，地线选用1*7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线，新建架空线路长度约(0.127+0.271)km，新建电缆线路路径长度约1.40km，更换8#-10#导、地线，长度0.406km；拆除原有直线门型18m双杆8基，转角门型18m双杆2基，拆除线路长度1.74km，需对原线路（0.709）km导线重新放紧线，改造后线路基数减少4基，更换10#～70#的杆塔号牌，线路长度增加约0.057km。 原线路下方加挂的一根16芯ADSS光缆，本次也随线路迁改新建1根24芯ADSS光缆， 35kV西上线新建改12#电缆终端杆～新建改13#电缆终端杆之间采用电缆排管敷设（混凝土包封尺寸：长1.4km，宽1.0m，高0.3m）,路径长约1.40km，电缆型号所用ZR-YJV63-26/35-3×185mm²铜芯电缆，35kV户外终端2套，35kV电缆中间接头4套，35kV氧化锌避雷器2组，新建电缆直线人孔井12座(人孔井尺寸：2*2m)，新建电缆余度井3座（余缆井尺寸：3*3m）。 | 451.82 | 451.82 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 青海省海东市平安区 承包方式：工程量清单计价 | 2023年11月30日-2024年2月30日
| QH2312-9001003-0403 | 监理 | 包1 | 青海高景太阳能科技有限公司50GW直拉单晶硅棒项目35kV丹上线76#-81#线路迁改等两项工程监理 | 110kV花红Ⅰ回10#-14#段线路迁改工程 | 设备部 | 国网西宁供电公司、西宁市湟中区西堡农稷协作建设有限公司 | 本工程对110kV花红Ⅰ回10#～14#线路进行迁改，新建单回架空线路总长0.514km；新建杆塔共计3基，其中单回路耐张铁塔2基、单回路耐张钢管杆1基；导线选用JL/G1A-240/40型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9.0-1270-A型镀锌钢绞线；绝缘子采用FXBW-110/120-G型复合绝缘子。新建线路部分预留一根36芯ADSS光缆，长0.8km。拆收导线长3*555m，地线长2*555m 本工程共计拆除110kV花红Ⅰ回铁塔3基，拆除原有JL/G1A-240/40钢芯铝绞线3*380m，拆除GJ-50地线2*380m。 | 6 | 39.11 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2023年11月15日-2024年1月15日
4 |  |  |  |  | 青海高景太阳能科技有限公司50GW直拉单晶硅棒项目35kV丹上线76#-81#线路迁改工程 | 设备部 | 国网西宁供电公司、南川工业园区规划建设和土地管理局 | 1.新建迁改段路径长0.72km，其中架空线路径长0.14km,导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，电缆隧道敷设路径长0.58km，电缆敷设型号采用ZR-YJV-26/35-3×185型阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；新建电缆终端钢管杆2基，耐张铁塔1基，改线段线路施工时需对原线路重新放紧线1.2km。 2.拆除原35kV丹上线76#-80#段线路导线长3×0.62km，24芯ADSS光缆1×0.62km，拆除钢管杆5基，铁塔1基。 3.新建2.0米*2.0米电缆隧道路径长度580米。新建4.0m*4.0m*2.8m电缆分线井5座，新建3.0m*3.0m*2.8m电缆分线井1座，新建4.0m*4.0m*5.7m电缆竖井2座，新建3.0m*3.0m*5.7m电缆竖井1座，新建2根电缆埋管路径长度50米，新建900mm×1800mm防火门6堵，新建XPM防火膨胀模块18㎡，新建250mm*150mm*5mm（宽*高*壁厚）热镀锌防火槽盒1160米，防火涂料85kg，悬挂式超细干粉灭火器3个。 4.电缆敷设型号采用ZR-YJV-26/35-3×185型阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；新建电缆0.78km，户外冷缩式电缆终端头2套，户外冷缩式电缆中间接头1套，新建（ZC-YJV-0.6/1kV-4×50+1×16mm2）电缆60米，新建（vv-0.6/1kV-4×35+1×16mm2）电缆1100米，新建vv-2*6mm2照明电缆850米，新建照明灯具116套，新建配电箱4套。 5.新建24芯ADSS光缆1.2km, 耐张金具串4套，中间接续盒2套，余缆架2支。 | 33.11 |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2023年11月15日-2024年1月15日