附件1：

- 采购项目参数及要求

- 采购项目参数及要求

# 锅炉及辅机设备技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常压电加热热水锅炉 | CWDR0.8-85/60-D 额定功率800KW 额定出水温度85℃ 额定回水温度60℃ | 1台/套 | 电阻加热 |
|  | 锅炉控制柜 | 7寸彩色触摸屏控制 | 1台套 | 采用国内品牌电器元件 |
|  | 板式换热器 | 15平方 一次进出口温度：85/60 二次进出口温度：60/50 | 1台 | 304不锈钢板片 |
|  | 热水循环泵 | 流量：42吨/H,扬程：32米，电机功率：5.5 | 2台 |  |
|  | 补水泵 | 流量:4吨/H,扬程：40米，电机功率：1.1 | 2台 | 自动补水 |
|  | 水泵配电柜 | 按泵配置 | 1台 | 自动补水，循环泵手动 |
|  | 定压罐 | Ф600 直径600mm | 1台 |  |
|  | 运输费 |  | 1项 |  |
|  | 锅炉安装 |  | 1项 |  |