- 附件一：仪器清单A包

仪器清单A包

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 精度 | 单位 | 数量 |  | 校准模式 |  | 存放地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0.02 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 2 | 数显游标卡尺 | 0-150mm | 0.02 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 3 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 0.001 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 4 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 0.001 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 5 | 钢板尺 | 15 cm | / | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 6 | 钢板尺 | 15 cm | / | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 7 | 钢板尺 | 15 cm | / | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 8 | 钢板尺 | 15 cm | / | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 9 | 钢板尺 | 15 cm | / | 把 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 10 | 钢卷尺 | 3m | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 3m | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 12 | 钢卷尺 | 3m | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 13 | 钢卷尺 | 3m | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 14 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 15 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 16 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 17 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 18 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 19 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 20 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 21 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 22 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | 个 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 23 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | 套 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 24 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | 套 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 25 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | 套 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 26 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | 套 | 1 |  | 检定 |  | 金属水机室 |  |
| 27 | 绝缘电阻表检定装置 | JJZ10-2T | 0.2-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 28 | 绝缘电阻表检定装置 | JJZD（ZX124CD） | 1 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 29 | 绝缘电阻表检定装置 | JJZD（ZX79C+D） | 0.2-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 30 | 交流采样装置校准器 | JW-0310B | 0.05 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 31 | 一等标准铂电阻 | Const6601-1 |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 32 | 一等标准铂电阻 | Const6601-1 |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 33 | 二等标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 二等 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 34 | 二等标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 二等 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 35 | 直流电阻箱 | ZX81 | 0.02-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（李电） |  |
| 36 | 直流电阻箱 | ZX81 | 0.02-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（拉西瓦） |  |
| 37 | 直流多值电阻器 | ZX81 | 0.02-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 38 | 直流多值电阻器 | ZX81 | 0.02-5 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（拉西瓦） |  |
| 39 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.4Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 40 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-60Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 41 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 42 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 43 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.25Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 44 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-40Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（龙电） |  |
| 45 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-40Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 46 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-25Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 47 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-25Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 48 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-16Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（李电） |  |
| 49 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-16Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 50 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-10Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（拉西瓦） |  |
| 51 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-10Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 52 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 53 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 54 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-4Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 55 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-4Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 56 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-2.5 Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 57 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-2.5 Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 58 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-1 Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 59 | 智能数字压力校验仪 | ConST273S（0-1 Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 60 | 智能数字压力校验仪 | Const273(0-600Kpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（公电） |  |
| 61 | 智能数字压力校验仪 | ConST273(0-2.5MPa) | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 62 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1MPa) | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（班多） |  |
| 63 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 64 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（公电） |  |
| 65 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-10Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 66 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（李电） |  |
| 67 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（班多） |  |
| 68 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-6.0Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（公电） |  |
| 69 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（龙电） |  |
| 70 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（公电） |  |
| 71 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-2.5Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（拉西瓦） |  |
| 72 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（龙电） |  |
| 73 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 74 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（拉西瓦） |  |
| 75 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（积电） |  |
| 76 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-0.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 77 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 78 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（李电） |  |
| 79 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1.6Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（班多） |  |
| 80 | 智能数字压力校验仪 | YH800（0-1Mpa） | 0.02 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（公电） |  |
| 81 | 数字压力表 | const211（0-60MPa） | 0.25 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 82 | 数字压力表 | Const211(0-6 Mpa） | 0.25 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 电测热工室（西宁） |  |
| 83 | 分析天平 | AB204-SIA |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（龙羊峡） |  |
| 84 | 电子天平 | PL402-L |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（西宁） |  |
| 85 | 精密分析天平 | 德国赛多利斯BSA224S |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（西宁） |  |
| 86 | 电子天平 | PL601-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（西宁） |  |
| 87 | 电子天平 | PL601-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（班多） |  |
| 88 | 电子天平 | AL204 |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（西宁） |  |
| 89 | 电子天平 | PL601-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（积石峡） |  |
| 90 | 电子天平 | PL6001-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（拉西瓦） |  |
| 91 | 电子天平 | PL6001-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（拉西瓦） |  |
| 92 | 电子天平 | AL204 |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（拉西瓦） |  |
| 93 | 电子天平 | PL601-S |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（积石峡） |  |
| 94 | 电子天平 | AL204 |  | 套 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（积石峡） |  |
| 95 | 电子天平 | PB602-S |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（李家峡） |  |
| 96 | 电子天平 | DL601 |  | 台 | 1 |  | 检定 |  | 化学试验室（公伯峡） |  |
| 97 | 电液伺服压力试验机 | HYE-3000 | 力值、位移 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 98 | 电子拉力试验机 | CXDL | 力值、位移 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 99 | 液压式万能试验机 | WYA-1000 型 | 力值、位移 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 100 | 微机数显式液压万能试验机 | WES-2000 | 力值、位移 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 101 | 电液压力试验机 | WAY-2000 | 力值、位移 | 台 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 102 | 钢板尺 | 0-500mm | 长度 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 103 | 游标卡尺 | (0~300)mm/0.02mm | 长度 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 104 | 钢板尺 | 0-1000mm | 长度 | 把 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 105 | 钢直尺 | 0-300mm | 长度 | 把 | 3 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 106 | 钢直尺 | 0-500mm | 长度 | 把 | 6 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 107 | 游标卡尺 | (0~300)mm/0.02mm | 长度 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 108 | 标准砝码 | F2 等级 1kg～5kg | 质量 | 个 | 4 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 109 | 标准砝码 | F2 等级 1mg～2kg | 质量 | 个 | 27 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 110 | 标准砝码 | F2 等级 10kg | 质量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 111 | 二等标准水银温度计 | 棒式 | 温度 | 支 | 7 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 112 | 二等标准水银温度计 | 棒式 | 温度 | 支 | 7 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 113 | 贝克曼温度计 | / | 温度 | 支 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 114 | 比重瓶 | 50ml | 容量 | 个 | 4 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 115 | 比重瓶 | 100ml | 容量 | 个 | 4 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 116 | 容量瓶 | 1000ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 117 | 容量瓶 | 100ml | 容量 | 个 | 6 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 118 | 量筒 | 1000ml | 容量 | 个 | 8 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 119 | 量筒 | 500ml | 容量 | 个 | 6 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 120 | 量筒 | 250ml | 容量 | 个 | 4 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 121 | 胶砂量水器 | 225ml | 容量 | 个 | 3 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 122 | 量筒 | 100ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 123 | 量筒 | 50ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 124 | 量筒 | 5ml | 容量 | 个 | 3 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 125 | 锥形瓶 | 250ml | 容量 | 个 | 4 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 126 | 烧杯 | 1000ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 127 | 烧杯 | 500ml | 容量 | 个 | 5 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 128 | 烧杯 | 400ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 129 | 烧杯 | 300ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 130 | 烧杯 | 250ml | 容量 | 个 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 131 | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 | 把 | 2 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 132 | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 133 | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 134 | 数显卡尺 | 300mm/0.01mm | 示值 | 把 | 1 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 135 | 李氏瓶 | 250ml | 容量 | 个 | 3 |  | 检定 |  | 羊曲试验室 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |

- 附件三：仪器清单C包

C包仪器设备清单：

共127台/副：外观仪器88台、条码尺28副、铟钢尺10副、三维激光扫描仪1台

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 检定/校准 | 数量 | 单位 | 设备地点 | 检定项目（不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持测距仪 | X3-1 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差 |
|  |  | D510 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | DISTOLite5 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差、精度±0.3mm |
| 2 | 光学经纬仪 | T2 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 外观及各部件的相互作用、圆水准和长水准气泡、对点器检校、望远镜十字分划板竖丝的铅锤性、竖盘指标自动补偿误差、望远镜调焦运行误差、视准轴与横轴的垂直度、竖盘指标差、横轴与竖轴的垂直度、照准部旋转时基座位移误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖角测角标准偏差 |
| 3 | 光学水准仪 | NAK2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 外观、圆水准器、标尺中轴线与标尺底面垂直度、标尺分划面弯曲差（矢量）、标尺米间隔长度平均值与标称值之差、标尺基本码分划误差偏差、标尺基本码分划误差标准差、一副标尺零点差之差 |
|  |  | NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | NAK2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | NA2+GPM3 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | Ni002 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
| 4 | 电子水准仪 | DNA03 | 检定 | 4 | 台 | 西宁 | 圆水准气泡、仪器i角、视距常数、视距测量精度、望远镜调焦运行误差、测站单次高差标准差(室内法)、60u1磁致误差、补偿器补偿范围、视准轴安平误差、补偿器补偿误差 |
|  |  | DNA03 | 检定 | 4 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | DNA03 | 检定 | 6 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | LS15 | 检定 | 4 | 台 | 西宁 |  |
| 5 | 手持GPS | GARMIN | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 单点定位精度 |
| 6 | GPS | R4-Model3 | 检定 | 10 | 台 | 西宁 | 静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
|  |  | V98 | 检定 | 6 | 台 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
|  |  | V90 | 检定 | 6 | 台 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
|  |  | / | 检定 | 1 | 台 | 西宁 | 静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| 7 | GNSS | SR6 | 检定 | 12 | 台 | 西宁 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 |
| 8 | 全站仪 | TCA2003 | 检定 | 5 | 台 | 西宁 | 1）测距部分：①幅相误差②分辨力③周期误差④测尺频率、⑤加常数、乘常数⑥测量的重复性⑦测程⑧测距综合标准差。2）测角部分：照准部旋转正确性、望远镜视轴与横轴垂直度、照准误差、横轴误差、竖轴指标差、补偿器补偿范围、补偿器零位误差、补偿器补偿误差、望远镜调焦运行误差补偿器零位误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖直角测角标准偏差、ATR自动照准误差。 |
|  |  | TS09 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TS30 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TS50 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TS60 | 检定 | 2 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TM60 | 检定 | 6 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TM50 | 检定 | 5 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TS30 | 检定 | 1 | 台 | 西宁 |  |
|  |  | TZ08 | 检定 | 2 | 台 | 西宁 |  |
| 9 | 条码尺 | GPCL3 | 检定 | 6 | 副 | 西宁 | 标尺上圆水准器安置的正确性、标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 |
|  |  |  | 检定 | 10 | 副 | 西宁 |  |
|  |  | GPCL2 | 检定 | 6 | 副 | 西宁 |  |
|  |  |  | 检定 | 6 | 副 | 西宁 |  |
| 10 | 铟钢尺 | 2m | 检定 | 2 | 副 | 西宁 | 标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 |
|  |  |  | 检定 | 1 | 副 | 西宁 |  |
|  |  |  | 检定 | 4 | 副 | 西宁 |  |
|  |  | 1.8m | 检定 | 1 | 副 | 西宁 |  |
|  |  | 1.5m | 检定 | 2 | 副 | 西宁 |  |
| 11 | 三维激光扫描仪 | XR3M20MKII |  | 1 | 台 | 羊曲 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 127 |  |  |