竞争性磋商文件

项目编号：青海旺利欣竞磋（货物）2023-B142号

项目名称：青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具

采购单位：青海大学附属医院

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2023年12月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	1

第二部分  供应商须知前附表	3

第三部分  投标人须知	5

第四部分  竞磋采购项目合同书（货物类）	16

第五部分磋商响应文件格式	28

附件1：磋商响应文件封面	28

附件2：磋商函	29

附件3：竞争性磋商首次报价表	30

附件4：分项报价表	31

附件5：技术规格响应表	32

附件6：法定代表人证明书	33

附件7：法定代表人授权书	34

附件8：投标人承诺函	35

附件9：供应商诚信承诺书	36

附件10：资格证明材料	37

附件11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	38

附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	39

附件13：投标产品相关资料	40

附件14：无重大违法记录声明	41

附件15：投标人的类似业绩证明材料	42

附件16：磋商最终报价表	43

第六部分  采购项目要求及技术参数	44

- 投标人须知前附表

- 青海旺利欣项目咨询管理有限公司受青海大学附属医院的委托，拟对“青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具”进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣竞磋（货物）2023-B142号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 372800元（包一：196400元；包二：121800元；包三：21800元；包四：32800元） |
| 项目分包个数 | 四个包 |
| 要求 | 教学模拟器械和模具。具体内容详见《磋商文件》 |
| 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、本项目采购产品涉及医疗设备的，须提供有效的医疗器械经营许可证和医疗器械注册证； |
| 公告发布时间 | 2023年12月22日 |
| 获取磋商文件时间 | 2023年12月23日至2023年12月29日（上午9：30-12：00，下午14：30-17：30，北京时间，节假日除外） |
| 获取磋商文件方式 | 现场或网上购买 |
| 磋商文件售价 | 300元/份（磋商文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 获取磋商文件地点 | 西宁市西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 获取磋商文件时应提供材料 | 投标人的营业执照复印件、法人授权委托书及法人身份证、授权人身份证复印件。以上资料均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案） 注：需网上购买文件的供应商应将以上材料扫描后及缴纳报名费凭证一并发送至代理机构邮箱（804736864@qq.com ），在邮件中标明项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与代理机构工作人员进行联系确认。 |
| 提交响应文件截止时间 | 2024年01月05日上午09:30（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2024年01月05日上午09:30（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 西宁市西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 采购人及联系人电话 | 采购单位：青海大学附属医院 联 系 人：顾女士 联系电话：0971-6162067 联系地址：青海省西宁市同仁路29号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联系人：赵先生 联系电话：18697164392 地址：西宁市西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201201000077792 |
| 其他事项 | 本公告发布于《青海项目信息网》。 |

- 第二部分  供应商须知前附表

| 采购项目编号 | 青海旺利欣竞磋（货物）2023-B142号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具 |
| 采购人 | 青海大学附属医院 |
| 采购代理机构 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 评分办法 | 综合评分法 |
| 采购预算控制额度 | 372800元（包一：196400元；包二：121800元；包三：21800元；包四：32800元） |
| 项目分包个数 | 四个包 |
| 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
| 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、本项目采购产品涉及医疗设备的，须提供有效的医疗器械经营许可证和医疗器械注册证； |
| 递交响应文件方式 | 现场递交（不接受邮寄投标） |
| 提交响应文件截止时间 | 2024年01月05日上午09:30（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2024年01月05日上午09:30（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 西宁市西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 答疑澄清方式 | 采用电话答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果的，视同放弃答疑。 |
| 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同 |
| 采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。 |
| 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |

- 第三部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

- 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）采购项目合同书

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目货物要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

- 5.磋商文件的质疑

投标人对磋商文件有异议的，应在提交首次磋商响应文件截止时间至少2个工作日前以书面形式（不接受匿名质疑）提出，采购代理机构在收到投标人的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海项目信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在青海项目信息网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海项目信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及其他不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日。

- 10.磋商响应文件构成

10.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

1：磋商响应文件封面

2：磋商函

3：竞争性磋商首次报价表

4：分项报价表

5：技术响应规格表

6：法定代表人证明

7：法定代表人授权书

8：投标人承诺函

9：供应商诚信承诺书

10：资格证明材料

11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

13：投标产品相关资料

14：无重大违法记录声明

15：投标人的类似业绩证明材料

16：磋商最终报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 11.磋商响应文件编印和签署

11.1 投标人须提交一式贰份磋商响应文件（一份正本、二份副本），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。

11.2磋商响应文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

11.4要求投标人提交单独密封的“首次报价表”及“电子文档一份”，用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

11.5 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

- 四、磋商响应文件的递交

- 12.磋商响应文件的密封和标记

12.1投标人应将磋商响应文件正、副本分别封装在自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明磋商项目编号、采购项目名称、投标人的名称等。

12.2电子标书（光盘）单独放入信封袋中，加贴封签，并在封签处加盖公章。

12.3密封后的磋商响应文件均应：

（1）按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；

（2） 投标专用袋用“于*年*月*日**时**之前不准启封”标签密封。

12.4如果投标人未按第12．1－12．3条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

12.5投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 13.递送磋商响应文件的地点、截止日期

13.1磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

13.2所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

13.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

- 14.磋商响应文件的撤回

允许投标人在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标。

- 五、磋商过程

- 15.磋商过程

15.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

15.2 磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

- 六、磋商程序及方法

- 16.磋商小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 17.磋商程序

17.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

17.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（4）项目有效期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（5）磋商项目的货物内容、货物标准明显不符合采购项目要求的；

（6）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（7）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（8）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

17.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和货物评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按管理能力与技术方案得分由高到低顺序排列。

- 18.评审办法

本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 投标报价(30分)：在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的报价分统一按下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术水平 （30分） | - 技术参数（30分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；所投产品技术参数，每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。（此项评分要求提供证明资料的产品，按实际货物取证照片，其他技术参数以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。 |
| 3 | 节能环保 （2分） | 节能环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分，加满为止；所投产品为环保产品，每提供 1 份得0.5分，满分1分，加满为止；未提供不得分。 该项得分的认定以《中国节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。 |
| 4 | 体系认证（3分） | 体系认证（3分）供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，满分 3 分，未提供不得分。 |
| 5 | 类似业绩情况（10分） | 类似业绩情况（10分）：提供投标截止日前3年（2020年12月1日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料（需提供中标通知书或合同（合同包含首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页））；每提供1项得2分,满分10分；不提供或提供不完整不得分。 |
| 6 | 项目管理及实施方案(15分) | - 项目管理及实施方案(15分)：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，内容包含：实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施、安全保障措施。 - （1）实施计划：包含项目规划、项目实施、项目验收，内容完整可行，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； - （2）实施团队：包含针对本项目机构设置、人员技术水平（技术人员相关证书）、人员联系方式等，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； - （3）实施进度：包含产品准备、安装调试、交付进度安排等，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； - （4）质量控制措施：包含产品生产、运输、使用等各阶段质量保障措施，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； （5）安全保障措施：包含产品安装及使用等方面的安全保障措施、实施措施，应急处置措施，完全符合或优于本项目实际需求的得3分每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； |
| 7 | 售后服务 (10分) | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：根据供应商提供详细的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：①完整的售后服务内容及体系、②售后维修服务响应时间③服务团队（须提供售后服务人员列表、服务网点地址证明（提供营业执照或房屋产权或租赁证明、联系电话等）、④售后服务保障措施、⑤日常维护及操作使用培训方案，以上 5 项内容完全符合本项目实际需求及项目情况的得 10 分，每缺失一项扣2分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； |
| 注：1.完全符合本项目实际需求及项目情况是指：方案包含但不限于上述内容详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际，符合行业政策，满足本项目要求。 2.表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰是指：提供的内容存在不适用项目实际情况、不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造、套用其他方案、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情。 |  |  |

- 七、确定成交供应商

- 19.推荐并确定成交供应商

19.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

19.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展采购活动。

- 20.成交通知

20.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海项目信息网上公告成交结果。

20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 21.签订合同

21.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订采购合同，并报采购代理机构审核备案。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

21.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

21.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

21.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

- 九、磋商活动终止

- 22. 终止情形

22.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商不足三家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 23.处罚情形

有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，依法进行处理：

23.1投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

23.2投标人在响应文件中提供虚假材料的。

23.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

23.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

23.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

23.7擅自变更、中止或者终止采购合同的。

23.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

23.9法律、法规规定的其他情形的。

- 十一、中标服务费

本项目服务费由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳:包一：2946元；包二：1827元；包三：327元；包四：492元；

- 第四部分  竞磋采购项目合同书（货物类）

- 竞磋采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：  青海旺利欣竞磋（货物）2023-B142号

采购合同编号：  QHWLX-2023-B142号-包*

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交投标人（乙方）：                      （盖章）

本合同仅供参考，具体内容请与采购人协商确定

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年XX月XX日（         ）采购项目（          ）的磋商文件要求、采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                      元(大写金额：          )。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；

交货地点：青海大学附属医院指定地点。

2.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订前，成交供应商须向医院支付合同总价的10%作为履约保证金。设备到货安装验收合格后，支付100%合同金额。免费质保期满且无任何质量问题，按院方付款流程退还履约保证金。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期: 合同签订后国产产品10个工作日，进口产品20个工作日。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分磋商响应文件格式

# 附件1：磋商响应文件封面

磋商响应文件

项目编号：

项目名称:

采购单位：

投标包号：

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

磋商函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目名称）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起       日历日内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________           邮编：______________

电话：_______________           传真：______________

法定代表人姓名： ___________    职务：____________

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件3：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

投标人名称：                                       单位：人民币(元)

| 项目名称 | 首次报价（元） | 交货期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具-包* | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及其他不可预见费等全部费用。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件4：分项报价表

分项报价表

投标人名称:                                      单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照包号采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 2、所投各产品的分项报价和总价均不得超过磋商文件要求的产品分项预算单价和总价,否则按无效投标处理。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件5：技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；

3. 投标人应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：       （公章）

法定代表人：       （签字）

年   月   日

# 附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：            授权人（法定代表人）签字：

职务：                                  职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

# 附件8：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方    年  月  日             项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目货物要求的所有货物，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的货物。如果在合同执行过程中，发现货物质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加采购活动。

二、参加组织的采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

# 附件11：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2022年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内（任意1个月）的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明。

# 附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的专业技术能力的证明材料；提供项目管理及货物实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后货物等方面的承诺。

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合法定要求规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

投标人的类似业绩证明材料

- 根据磋商文件综合评分中类似业绩情况要求提供相关资料

（一）磋商最终报价

投标单位名称：

| 项目名称 | 最终报价（元） | 交货期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海大学附属医院购买教学模拟器械和模具-包* | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 最终确定的质量保证及货物承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需装订在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人现场填写。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

（二）分项报价表

投标人名称:                                      单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照包号采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 所投各产品的分项报价和总价均不得超过磋商文件要求的产品分项预算单价和总价,否则按无效投标处理。

- 3、此表不需装订在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人现场填写

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 第六部分  磋商要求及技术参数

一、磋商要求

- 1、投标说明

1.1、投标人可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2、投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3、招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4、所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 、项目中标后分包情况：不允许。

- 2、重要指标

2.1、磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料,相关接口费用包含在投标报价中。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2、投标文件中所投各产品的分项报价和总价均不得超过磋商文件要求的产品分项预算单价和总价,否则按无效投标处理。

- 3、商务要求

（1）交货地点：青海大学附属医院

（2）交 货 期：合同签订后30个工作日

（3）付款方式：按合同要求执行

（4）免费质保期：1年

- 技术参数

包一：196400元

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 预算单价（元） | 数量 （个） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉切开模型 | 1.模型为成年男性下肢，体表标志明显；2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高；3.可练习大隐静脉通液术、大隐静脉切开和置管练习、切口缝合术、骨折固定包扎、肌内注射等操作；4.可反复进行练习 | 3800 | 2 | 7600 | 模块可更换 |
| 2 | 心包穿刺与心内注射训练模型 | 1、模型质地柔软，触感逼真，采用进口高分子材料制成。2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触知，自动向心包腔内泵入液体从而自动形成心包积液。3、可行心包腔穿刺训练、穿刺部位常用剑突与左肋弓缘夹角处，心尖部穿刺点在左第六肋间隙，心浊音界内侧2cm处，穿刺针进入心包腔有较明显的落空感，可抽出液体；心内注射部位在左侧四肋间距胸骨左缘2cm处。4、穿刺正确时有较明显的落空感能抽出血液，可进行心内注药训练。 | 7700 | 1 | 7700 | 模块可更换 |
| 3 | 乳腺肿块切除 | 一、功能特点：1.乳腺脓肿检查切开操作模型为成年女性单侧乳房，采用高分子材料制成，形态逼真。2.模型内设有乳房病变，可进行切开穿刺操作训练。3.乳房脓肿：一侧乳房肿块，位于乳房外上象限，皮肤表面充血、粉红色、质地软、可移动、有波动感，穿刺有脓液，约3×3cm大小。4.乳晕下脓肿：位于乳房内下象限，皮肤表面充血、粉红色、质地软、可移动、有波动感，穿刺有脓液，约2×2cm大小。 二、标准配置：乳房检查操作模型：1个；说明书：1册；保修卡合格证：1张 | 2000 | 10 | 20000 | 模块可更换 |
| 4 | 肠管吻合操作模型(20毫米) | 1.肠管长度为260毫米，直径为20毫米，具有粘膜层和浆膜层，适合练习各种肠管吻合术。2.采用高分子材料，环保无污染，具有超强的韧性，弹性及防水性。3.可行肠管切开、分层缝合、打结、拆线等技能训练。 | 240 | 10 | 2400 | 肠管结构要科学 |
| 5 | 肠管吻合操作模型(30毫米) | 1.肠管长度为260毫米，直径为30毫米，具有粘膜层和浆膜层，适合练习各种肠管吻合术。2.采用高分子材料，环保无污染，具有超强的韧性，弹性及防水性。3.可行肠管切开、分层缝合、打结、拆线等技能训练。 | 240 | 10 | 2400 | 肠管结构要科学 |
| 6 | 洗胃机 | 结构特征：产品结构主要由控制板、压力泵、电磁阀、储液缸等部件组成。 工作原理：采用压力泵作为动力源，通过控制电路来控制电磁阀来完成冲、吸的洗胃过程。 主要技术指标：电源电压：AC220V±22%，50Hz±1Hz；输入功率：90VA 洗胃周期：＜40S；冲液量：250-350ml/次；流量：≥2L/min；工作压力及变化：压力绝对值在47-67KPA范围内，工作压力变化不大于±5KPA；熔丝管：F2AL250V，Φ5*20；重量：≥9.8kg；外形尺寸：≥410*370*246mm；本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用；工作制：连续运行；电器要求：I类设备，BF型应用部分；正常工作条件：环境温度范围：+5℃- +40℃；相对湿度范围：30%-80%；大气压力范围：860hPa-1060hPa；注意：当贮运温度低于5℃时，使用前应该将设备在正常工作温度环境中放置四小时以上。 | 8800 | 1 | 8800 |  |
| 7 | 新生儿体重称 | 功能：1.ABS高分子环保工程材质；2.测量体重,自动感应系统；3.测量身高,可伸缩式量板；3.测量头围,带皮尺测量头围；4.大屏幕数字化3.0寸LCD显示；5.可与电脑链接，免费提供蓝牙通讯协议；6.通讯接口：通过蓝牙可与计算机连接； 技术参数；1.测量范围：体重：0.1-25kg；身高：46-80cm；2.测量数值：体重：分度值:5g；身高：分度值:0.1cm；3.电池电压：4X1.5V AAA电池 ；4.测量速度：380人次/小时；5.数据输出：蓝牙传输；6.整机重量：净重：≥2.6kg；7.产品尺寸：≥604*360*89（mm）； 性能：1.设计：宽大凹槽，更符合人体工程学，防止侧翻，全面呵护宝宝脊椎；2.测量：可伸缩式身高量板，体重锁定键，使测量更精确高效；3.传输：可与计算机连接，方便统计数据以备存档；4.防潮：全封闭结构机身，一体式无螺丝外观；5.稳准：自主研发高精传感器，精确到100g；6.显示：大屏白底黑字背光分段显示，清晰读数；7.专业：进口蓝牙芯片，快速连接，双重传输模式；8.存储：支持最多8用户，带测量数据存储对比 | 1000 | 1 | 1000 | 一体化称重、测量 |
| 8 | 吸痰机 | 适用范围：1.产品适用范围:供吸脓血、痰等粘稠液体用;2.儿童、老人、呼吸道疾病病人等无禁忌症群体;3产品是根据国内外同类的发展趋势而生产的新一代无油润滑 目录负压泵吸痰器，是急症室、手术室、病房监护的常用医疗设备。 产品参数：输入功率90VA；负压调节范围002MPa至极限负压值；熔丝管F1.5AL250V由5X20；抽气速率>15L/min；极限负压值>0.075MPa；噪声<65dB(A)；外形尺寸≥370X180X280(mm) | 720 | 1 | 720 |  |
| 9 | 无创呼吸机 | 主要功能：1、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从 CPAP 到 S、T、S/T、VGPS 五种模式。2、触发灵敏度可调。3、实时监测与记录血氧饱和度情况。4、提示功能。5、记录功能（SD 卡）。6、最大漏气补偿功能。7、无线上传数据云平台管理功能（GPRS 模块）。 选配关键技术参数：1、工作模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。2、通气参数： 2.1、 吸气压力：4-20 cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）。2.2、 呼气压力：4-20cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）。2.3、 治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP 模式下，间隔 0.5 cmH2O）。2.4 、延时升压：0-45 分钟（间隔 5 分钟）。2.5、 呼吸频率：5-50 次/分（间隔 1 次/分）。2.6 、吸呼比：10-70%（间隔 1%）。2.7 、上升时间：1-5 档（间隔 1 档，1 档上升最快，5 档上升最慢）。2.8、 吸气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）。2.9 、呼气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）。2.10、 潮气量：50-1500ml（VGPS 模式下有效，间隔 50ml）。3.VGPS（容量保障压力支持）模式：3.1、 最大 IPAP 值可调范围：4-20 cmH2O；3.2、 最小 IPAP 值可调范围：4-20 cmH2O。3.3、 EPAP 值可调范围：4-20 cmH2O；3.4、 目标潮气量：50-1500ml。4、监测设定参数的显示范围：4.1 、当前模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。4.2、 吸气压力: 4-20 cmH2O。4.3、 呼气压力: 4-20 cmH2O。4.4、 呼吸频率：5-50 次/分。4.5、 吸呼比：10-70%。4.6、 漏气量：20-99.9lpm。4.7、 潮气量：50-1500ml。4.8 、分钟通气量：0-50lpm。4.9、 血氧饱和度：70-100%。4.10、 脉率：25-250bpm。4.11、 湿化器档位：0-6 档。4.12、 延时升压：0-45 分 5、提示项目：5.1、 高压声音提示：开/关闭声音提示。5.2、 低分钟通气量声音提示：开/关闭声音提示、可设置 1-10L（间隔 1L）。5.3、 漏气声音提示：开/关闭。5.4、 断电声音提示：开/关闭。5.5 、窒息声音提示：开/关闭、可设置窒息时间 10-40 秒（间隔 5 秒）。5.6、 低潮气量声音提示：开/关闭、可设置潮气量值范围 50-500ml（（间隔 50ml））；6、规格：6.1 尺寸：≥270mm*138mm*100mm。6.2 重量：≥ 1780g。6.3 、使用温度：5-35℃。6.4、 相对湿度：10%-90%。6.5、 电源： 输入为 AC 100-240V，50-60Hz，1.8A Max；输出：DC 24V，3.33A。 | 8800 | 1 | 8800 |  |
| 10 | 脓肿切开操作模块 | 1.模块有多个脓肿.采用高分子材料制成，环保无污染，病变处手感真实，并具有真实的张力，解剖结构完整，切口具有皮肤层，脂肪层，肌肉层，模拟脓肿，模拟血液。2.可进行脓肿切开练习3.进行术后伤口处理的练习 | 1000 | 10 | 10000 |  |
| 11 | 开腹、关腹操作模型 | 1.模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换；2.腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏；3.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管；4.透明的基座可以使老师观察学生的操作过程；5.可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练；6.可模拟不同厚度的腹壁；7.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液；8.装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧 | 1750 | 10 | 17500 |  |
| 12 | 胸腔闭式引流 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定；3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作；4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等；5.可放置T型引流管，练习T型管的固定及引流（提供证明资料） | 6600 | 1 | 6600 | 模块可更换 |
| 13 | 裂隙灯 | 1.显微镜光路采用先进的交角式设计，可获得清晰图像；2.主要镜片采用进口材料制作，保证高清晰度和亮度；3.光斑直径达到 14 毫米，视场范围更开阔；4.整机灵活轻便，结构简单可靠。 技术参数 ：显微镜类型 交角式；变倍形式 物镜两档可变；目镜 10×；总倍率及视场（mm） 10×（φ18）、16×（φ14.5）；距调节范围(mm) 54mm～80mm；屈光度调节 ±6D；裂隙宽度(mm) 0～14mm 连续可调(在 14mm 时，呈圆形)；裂隙高度(mm) 1mm～14mm 连续可调；隙角度 0～180旋转，垂直到水平方向连续可调；光斑直径（mm） 14、9、5.5、0.3；滤色片 隔热片，无赤片，钴兰片；照明灯泡 6V/20W 卤钨灯泡；最大照度 ≧15 万 Lx。 | 18000 | 1 | 18000 |  |
| 14 | 检眼镜 | 1.改良光学设计，光学性能优越，可以清晰进行眼底诊察；2.进口卤钨灯泡，亮度高，光源显色性好，灯光亮度连续可调；3.携带方便，一次性充电，可以长时间使用，方便移动诊察；4.快速充电，有防过充功能，可随充随用；技术参数：照明形式 大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片；屈光度补偿 -35D～+20D，共 24 种屈光度；照明光源 3.5V/2.8W 卤钨灯泡；照明电源 Li+电池组 DC：3.7V；充电电源 AC110V~240V，50Hz/60Hz | 2100 | 1 | 2100 | 全套眼底图 |
| 15 | 环甲膜穿刺和切开操作模型 | 1.模型从头至肩部，可清晰触摸到甲状软骨、环状软骨、环甲间韧带，便于操作定位；2.环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感；3.一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可方便更换；4.可进行环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开练习 | 4200 | 2 | 8400 | 模块可更换 |
| 16 | 胸穿包（儿科） | 基本配置 ：一次性使用胸穿针 12# 、16# 各1支；流量调节器（或限流卡） 2只；无菌注射器 5ml/50ml 2支；无菌注射针 7# 1支；医用橡胶手套（无粉） 7.5# 1副；选用配置；脱脂纱布 70×70×8 3块；洞巾 600×600 1块；带塞硬质试管 10×70 3支 | 21 | 10 | 210 |  |
| 17 | 腹穿包（儿科） | 基本配置 ：腹穿针 12#、14#、16# 1支；无菌注射针 0.7 1支；无菌注射器 5ml/50ml 2支；选用配置 ：一次性使用橡胶检查手套或一次性使用灭菌橡胶外科手套6.5#～8.0# 1付；塑料镊子 尖头/圆头 1把；脱脂纱布 70mm×70mm 3块；棉球 1包；棉签 2只；创口贴 1只；胶带/胶贴 1只；洞巾 500mm× 600mm 1块；包布 700mm×600mm 1块；试管架 1只；塑料试管（带塞） 10mm×75mm 3支 | 21 | 10 | 210 |  |
| 18 | 骨穿包（儿科） | 基本配置 ：胸骨穿刺针 12#、16#、18# 1支；灭菌橡胶外科手套6.5#~7.5# 1付；无菌注射器 5ml/50ml 1支；无菌注射针 6＃、7＃ 各1支； 选用配置:腰椎穿刺针 7#、 9# 1支；塑料镊子 2把；全玻璃注射器2ml~ 5ml 1支；脱脂纱布 70mm×70mm 4块；洞巾 500mm×600mm 1块； 方巾 400mm×400mm 1块；创可贴 1块；胶条 3只；棉球 1包；托盘 1只 玻片 6片 | 36 | 10 | 360 |  |
| 19 | 腰椎包（儿科） | 基本配置 ：一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针I型 7# 1支；一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器 蓝色 1只；选用器械 ：一次性使用无菌注射器 20mL 1支；一次性使用无菌注射针2支；一次性使用低阻力注射器或全玻璃注射器 5mL 1支；消毒液刷3把；橡胶医用外科手套 7.5# 1付；敷料巾 200mm*200mm 1块；手术巾（洞巾）500mm*600mm 1块；纱布叠片3块；输液胶贴（透气胶贴2cm*10cm/2cm*20cm/输液贴3片 | 21 | 10 | 210 |  |
| 20 | 脑压包（腰椎+脑压管）（儿科） | 基本配置 ：脑压管 1组；腰椎穿刺用针 0.5mm、0.7mm、0.9mm、1.2mm1支； 选用配置 ：一次性使用无菌注射器 5ml、10ml、20ml、50ml 1支；一次性使用无菌注射针 0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.9mm、1.2mm 1支；橡胶医用手套 6、6.5 、7 、7.5 、8 1付；脱脂纱布叠片 70mm×70mm 3块 棉球 1袋；胶带/胶贴 1片；塑料镊子 尖头/圆头 2把；试管(带塞)75mm×12mm 3支；手术巾(洞巾) 600mm×500mm 1块；敷料巾(包布)700mm×600mm 1块；器械盘 1只 | 34 | 10 | 340 |  |
| 21 | 深部止血模型 | 1.模型外观简易，结实耐用；2.独特的打结训练设计，设有十根出血血管，模拟真实流血状态，可引出血液使视野开阔；3.模拟病人有多处出血点，时间紧急需要学生争分夺秒进行结扎止血操作；4.可模拟多种结扎环境，练习不同的深部结扎止血方法；5.可练习的打结方法:单手打结法、双手打结法、器械打结法；6.2可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结、辨认假结、滑结；7.可反复进行练习深部血管结扎 | 1800 | 1 | 1800 |  |
| 22 | 环甲膜穿刺针 | 直径3.0，长度46MM | 530 | 1 | 530 |  |
| 23 | 膀胱造瘘针 | 套针由四件组成，自上而下编号为C型手术通道1，带有侧通道的手术通道2，穿刺针芯 3，多孔引流管4。其中，2号针可以套进1号针，3号和4号可以套进2号针。该套针的命名是以2号针的外径定义的，例如：18F,是指2号针的直径为18F，即18/3=6毫米，与此类推21F的直径为21/3=7毫米。使用时，将1 2 3号针套在一起，进行穿刺。穿插到位后（3号针的后端有液体流出），将3号针抽出，放入4号针，因为4号针端部有许多小孔，可以进行引流。引流完毕，可以将4号针抽出。可以利用2号针建立的通道，进行膀胱镜检查或进行活检或其他手术。检查完毕后，将2号针抽出，然后将准备好的软态引流管沿1号针的半壁通道置入膀胱。用手捏住引流管，将1号针抽出，手术成功。2号针边上的侧通道，可以用来引流或给药用，根据医生自己的手法来定。 该产品有12F、 16F、 18F、 21F和 24F 5个规格。普通的膀胱引流穿刺针的用法很简单: 将穿刺针外针和针芯一起进行穿刺，穿刺到位后，抽出针芯，放入第三支引流管，进行引流即可。 | 1920 | 1 | 1920 |  |
| 24 | 透明刮宫操作模型 | 1.模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构；2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形；3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程；4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确；5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器；6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊；7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出；8.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液；9.可进行留置导尿的示教、练习；10.可练习膀胱冲洗；11.实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位 | 6400 | 1 | 6400 | 模块可更换 |
| 25 | 阴道后穹窿穿刺操作模型 | 1.模型由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成。2.外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上。3.子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。4.支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作。5.子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 6.模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。7.操作过程中在子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。 8.穿刺错误自动报警，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 9.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。10.阴道后穹窿穿刺模型穿刺囊需单独提供一套备用。 | 7200 | 1 | 7200 | 模块可更换 |
| 26 | 高级会阴切开缝合操作模块 | 1.模型为女性会阴部，高分子环保材料制成，解剖标志明显，便于操作定位。2.可模拟分娩时肛门的突出感。3.会阴切开缝合术。4.外阴切开缝合：正中切口、左侧切口、右侧切口。5.可在任意部位自行切割伤口进行缝合练习，同一部位可进行数百次缝合练习，痕迹不明显。5.可进行拆线练习 6.模型配有底座，方便携带. | 2200 | 4 | 8800 |  |
| 27 | 胸腔闭式引流包 | 1.进口医用级聚氨醋材料。2.独家专利设计的连接旋帽，固定导引芯与导管，实现单手一步穿刺完成置管。3.导引芯头端呈圆锥形，固定装置固定在导管的特定位置，穿刺时安全有效，防止穿刺过度造成病人脏器损伤。 前端亲水涂层处理方便穿刺。4.两种头端设计种是让导引芯穿出，头端有端孔，另一种是头端封闭圆盾处理，头端有360°密集小孔，引流通畅。 | 130 | 20 | 2600 |  |
| 28 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1.可进行头部颞侧及颈部的静脉注射、输液练习；2. 该模型质地柔软，有弹性；3.有真实的进针刺破感；4. 可更换皮肤和血管 | 1400 | 4 | 5600 |  |
| 29 | 胸腔穿刺与肝脓肿穿刺训练模型 | 1 仿真标准化病人取平卧位和半卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。2 解剖位置准确：锁骨、腋窝、各肋骨肋间隙等体表标志可明显触知，便于穿刺定位。3 肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺；穿刺有明显落空感，可抽出模拟肝脓水。4 取半卧位（模拟重症患者）行胸腔穿刺术，叩诊可获实音处，穿刺有明显落空感，可抽出模拟胸腔积水。5 电子监测：穿刺术要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 | 13000 | 1 | 13000 |  |
| 30 | 高仿真透明洗胃模型 | 模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉、等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。2.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。 3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构(下牙可拆卸）。4.模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，模型内部解剖结构：贲门、胃体、幽门、十二指肠等位置有语音、灯光提示，对操作者有教学引导性作用。6.瞳孔示教：在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。可进行瞳孔对光反射。7.颈动脉搏动：在电子控制设备上设置颈动脉的频率。8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。9.可训练胃肠减压术。10.胃液采取术。11.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开术后护理等操作。 12.插入胃管时，到达第一狭窄和第三狭窄时有语音提示且有指示灯亮起。（该产品应逐项提供证明材料） | 10800 | 1 | 10800 |  |
| 31 | 膀胱造瘘操作模型（女性） | 1.模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。3.可行膀胱穿刺术。4.可进行膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。5.正确穿刺可穿刺出尿液。6.皮肤及穿刺囊可更换。7.可反复进行练习。8.膀胱造瘘操作模型（女性）穿刺囊需单独提供一套备用。 | 7200 | 2 | 14400 | 男、女性 |

包二：121800元

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 预算单价（元） | 数量（个） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿胸腔穿刺训练模型 | 1.模型为幼儿整体人，解剖标志明显，内置模拟骨骼，四肢关节灵活，可根据临床需要摆放各种操作体位，皮肤触感真实。2.采用高分子材质,环保无污染,仿真度高。3.可以摆放各种体位:如半卧位、坐位等。4.可在腋前、腋中、腋后、肩胛下角、锁骨中线第二肋间进行穿刺，穿刺有明显的落空感，穿刺成功可回抽模拟胸水。5.同一穿刺部位可反复进行练习。6.皮肤、穿刺囊均可更换。 | 8900 | 1 | 8900 |  |
| 2 | 小儿腹腔穿刺训练模型 | 1.本模型为婴儿整体人,解剖标志明显,皮肤触感真实。2、采用高分子材料制成,环保无污染。3、可实现多种体位：仰卧位、侧卧位。4、可进行脐与耻骨联合上缘间连线的中点上方lcm、偏左或右1～2cm，脐与左髂前上棘连线的中1/3与外1/3交界处， 脐平面与腋前线或腋中线交点处等部位穿刺，穿刺进针有明显的落空感并可抽出模拟腹腔积液。5、同一部位可反复穿刺。6、皮肤、穿刺囊可更换。 | 8900 | 1 | 8900 |  |
| 3 | 小儿骨髓穿刺模型 | 1.模型为婴儿下半身（含下腹部与双下肢），采用高分子材料制成，环保无污染。2.可行胫骨穿刺术：双腿均可进行操作，进针落空感明显，可抽出模拟骨髓，穿刺后用密封泥填充可继续使用，延长使用寿命。3.可反复进行练习，模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺部位的皮肤、模拟胫骨均可更换。 | 6200 | 1 | 6200 | 第十届大学生医学技能大赛赛道赛品 |
| 4 | 儿童洗胃模型 | 1.模型为儿童上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。2.高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况。3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构。4.模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位；可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。5.解剖位置示教：贲门、胃体、幽门、十二指肠，有灯光提示。6.瞳孔示教：可自动设置瞳孔的状态：散大、缩小、正常。7.颈动脉搏动：可设置颈动脉频率。8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。9.可训练胃肠减压术。10.胃液采取术。11.十二指肠引流术。12.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术等操作。 | 9800 | 1 | 9800 |  |
| 5 | 心肺复苏术模型 | 模型人功能：1.本模型为成年男性上半身，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。3. 配有液晶显示瞳孔，双侧瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。4. 特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构。5.模拟人内置颈动脉模拟系统，该系统包括LED血流模拟系统以及气动触感模拟系统，抢救状态下，颈动脉搏动和血流消失；施救成功后可触及颈动脉搏动，同时可见颈动脉血流流动。6.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压。模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。7. 模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义。7.1模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程。 7.2模拟人体表具有按压深度指示灯，使用者可根据灯光判断按压深度是否达标。 7.3模拟人体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，使用者可根据灯光判断吹气量是否达标。8.模型可自动判断复苏是否成功。复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况。9.操作过程中，有语音引导。有错误报警提示：设有按压过大、不足和吹气过大、不足、气道未开放提示音；按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习。10.模型可配合使用模拟AED，用于AED培训。11.模型标配30KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实。12.模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起。软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习。13.内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上。模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打或按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练。14.模型面皮可、肺袋均可更换。15.配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换。16.配有呼吸面膜，使操作练习更清洁卫生。17.本产品拥有8项实用新型专利。18.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。19.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度 6 厘米，按压频率 100 次/分钟）120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形，提供第三方检测报告。 软件部分APP功能：1.远程云系统：可与云系统连接，远程查看记录。2.用户管理与成绩管理：用户专用登录帐号，可查看历史成绩。3.无线控制（蓝牙）：APP可控制模型人的开启和停止。4.软件具有AHA成人标准设置功能，设置项包括：操作时间、按压中断时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、吹气量和按压深度的标准范围。用户也可调节按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核要求的心肺复苏标准。5.全程实时监测多项指标，显示波形，统计数据。实时提示操作错误，显示按压频率波形，通过波形可判断按压频率。实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间。实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。6.客户使用手机、平板等设备均可控制模型操作。7.客户可通过“应用商店”自行下载手机ＡＰＰ。软件发布新版本后，用户接收升级提示选择安装即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。8.云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题 | 8600 | 5 | 43000 |  |
| 6 | 气管插管术模型 | 1.成年男性上半身，形态逼真，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。3.仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。4.气管入口处有颜色标记，便于练习。5.可进行鼻饲。 6.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。7.颈动脉可自主搏动。8.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。9.可进行开放气道操作及复苏球-面罩-插管之间通气练习。10.可通过云平台客户端直接连接模型设备。11.可通过蓝牙搜索连接模型。12.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 12.1插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。12.2插入食管供气可使气体进胃，且有语音提示。12.3喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示。13.云平台客户端可实时在线免费升级，提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。 | 9000 | 5 | 45000 |  |

包三：21800元

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 预算单价（元） | 数量（个） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气胸穿刺仿真模型 | 1.仿真模型取仰卧、双臂抱头体位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。2. 解剖位置准确：锁骨、胸骨、肋骨、各肋间隙、乳头等体表标志可明显触知，便于穿刺定位。3. 脚踏式充气装置，可分别模拟双侧气胸和单侧气胸，胸部可见张力变化。4. 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长产品的使用寿命。 5. 可行胸腔抽气术，穿刺有明显落空感。6. 可行颈部淋巴结穿刺活检术。注：皮肤、气囊和模拟淋巴结可更换。（提供模拟血液一瓶，模拟碘酊1瓶） | 4500 | 1 | 4500 |  |
| 2 | 下肢足部静脉切开仿真模型 | 1.模型有完整的足部静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧。2.输液架外置血袋，可将模拟血液注入血管中。3.该模型可用于血管分离切断结扎训练与考核。 | 700 | 5 | 3500 |  |
| 3 | 表面出血点止血训练模型 | 1.模型设计科学、严谨，外观形象逼真，材质柔软有弹性，易清洗。2.在仿真模型上有12个出血点，当开始训练或考核时，12个出血点同时向外涌血，符合临床实际中大量出血点出血情形。是学生进行止血训练和考核的理想仿真模型。3. 液体袋内剩余液体量可作为考核标准。 | 1000 | 2 | 2000 |  |
| 4 | 五岁儿童护理模拟人 | 1.全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味；7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液；8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。 | 6800 | 1 | 6800 |  |
| 5 | 中心静脉穿刺插管术 | 仿真模型取肩枕过伸位，头向左转。解剖位置准确。模拟颈动脉搏动。穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。可行心脏漂浮导管术。 | 5000 | 1 | 5000 |  |

包四：32800元

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 预算单价（元） | 数量（个） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弓丝成型器 | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.转距度0°/7° | 480 | 2 | 960 |  |
| 2 | 转矩成形钳 | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.弯制方丝转矩，钳口后段设计1°的补偿间隙 | 700 | 2 | 1400 |  |
| 3 | 小日月钳（tweed钳） | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.弯制弓丝小曲、末端停止曲和欧米茄曲 | 700 | 2 | 1400 |  |
| 4 | 细丝弯制钳 | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.钳喙一方一圆，弯制精细曲和弹簧曲。4.适用0.6mm以下的圆丝及0.56*0.71以下的方丝 | 700 | 2 | 1400 |  |
| 5 | 细丝切断钳 | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.适用0.030“/0.75mm一下各类澳丝、镍钛丝及不锈钢丝；4.手柄长度100mm. | 700 | 2 | 1400 |  |
| 6 | 末端切断钳（进口） | - 1.医用不锈钢材质；2.抗高温高压消毒；3.手柄长度100mm. | 1770 | 2 | 3540 |  |
| 7 | 正畸牙合架（typodont 模型） | - 1.口腔正畸学错颌畸形模拟实习训练系统；2.由正畸错颌蜡堤、牙齿模型和正畸模拟操作训练用颌架组成；3.可满足各种正畸操作训练要求；4.蜡堤可分为五种（安 氏 I 类、安氏 I 类（第二磨牙未萌出）、 安氏 II 类 1 分类、安氏 II 类 2 分类、安 氏 III 类）；5.配套的树脂牙齿可以粘结托槽，一共28颗，解剖形态的金属根牙， 牙冠表面覆盖塑料层；6.模拟安氏分类错颌畸形训练；6.可安装到 NISSIN 高级 I 型、 II 型仿头模上使用 ( 需增加配件 ) | 5800 | 1 | 5800 |  |
| 8 | 数显恒温水浴箱（typodont 可用水浴箱） | - 1.自然水对流热传递；2.使用温度范围+10℃-100℃；3.温度分辨0.1℃；4.温度波动度±1℃；5.温度分布精度±1℃；6.内装不锈钢板，外装为冷轧钢板表面静电喷涂；7.上盖材质不锈钢板，不锈钢加热管；8.控温方式PID；9.传感器CU50； | 1500 | 1 | 1500 |  |
| 9 | 不锈钢方丝 | - 1.正畸丝表面粗糙度Ra≤3.2μm；2.弹性模量E≥190（Gpa）；3.非比例延伸率0.2%时，方丝应力R02≥1600Wpa | 90 | 10 | 900 |  |
| 10 | 牙椅固定式高级头模I型 | - 1.套装包括仿头模、肩体和牙椅固定装置；2.该装置通过两条绑带能将肩体安全地固定在牙科综合治疗椅上；3.头盖采用高强度塑料制成， 解剖形态的外耳可用于面弓实习，上半部采用可翻开设计，为拆卸提供便捷；4.标准牙颌模型带FE咬合器磁铁吸附式固定，软质牙龈；5.面罩色泽逼真，富有弹性 - 6.牙椅固定装置用于将仿头模肩体固定在牙科综合治疗椅上 | 14500 | 1 | 14500 |  |