## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司省管产业单位2024年第1次物资紧急竞争性谈判采购（采购编号：CYSQJJ2401）采购需求一览表
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 概算单价（含税元） | 概算总价（含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 税率% | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下） | 项目来源（主业承揽/外部承揽/自筹）
[26 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 001-装置性材料等 | 西成高铁临时改移牙同高速公路10kV马四路53-改57#、改59-60#段10kV电力线路迁改工程金具铁附件等 | 包1 | 西成高铁临时改移牙同高速公路10kV马四路53-改57#、改59-60#段10kV电力线路迁改工程 | 装置性材料 | 铁附件 | 电杆固定爬梯 | 500020085 | 电杆固定爬梯,∠40×4,不计长度 |  | 3 | 付 | 金额报价 | 3360 | 10080 | / | 62313 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
2 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 500023169 | 标识牌,铝合金 | 320mm（长）×260mm(宽)×1.45mm（厚） | 6 | 面 | 金额报价 | 94.5 | 567 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
3 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 500023169 | 标识牌,铝合金 | D=200×1.4mm，铝材质 | 3 | 面 | 金额报价 | 34.65 | 103.95 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
4 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 510077506 | 线路角铁横担,∠80×8,1900mm,D360,中间*2,单杆耐张横担(HD3-19/8008) | HD3-19/8008(D=350) | 4 | 套 | 金额报价 | 1386 | 5544 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
5 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 510077507 | 线路角铁横担,∠80×8,1900mm,D375,中间*2,单杆耐张横担(HD3-19/8008) | HD3-19/8008 (D=370) | 2 | 套 | 金额报价 | 1417.5 | 2835 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
6 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型 | 500020292 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | NLL-3 | 27 | 套 | 金额报价 | 69.3 | 1871.1 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
7 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-直角挂板 | 500020399 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | Z-7(Z-0780) | 27 | 只 | 金额报价 | 12.6 | 340.2 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
8 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-碗头挂板 | 500020369 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | W-7B(W-07115) | 27 | 只 | 金额报价 | 16.8 | 453.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
9 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-球头挂环 | 500020353 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | QP-7 | 27 | 只 | 金额报价 | 6.3 | 170.1 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
10 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-铝包带 | 500020706 | 保护金具-铝包带,10×1 | —1×10 | 0.729 | 千克 | 金额报价 | 42 | 30.618 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
11 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 绝缘护罩 | 500022998 | 绝缘护罩,针式绝缘子护罩 |  | 6 | 只 | 金额报价 | 47.25 | 283.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
12 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 铁附件 | 510042730 | 铁附件,支撑铁 | —6×50×170 | 6 | 千克 | 金额报价 | 15.75 | 94.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
13 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-接地线夹 | 500058163 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | JDL-50～240 | 18 | 付 | 金额报价 | 15.75 | 283.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
14 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹 | 500028227 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | JBL-50～240A | 27 | 付 | 金额报价 | 9.45 | 255.15 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
15 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 500020822 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3A |  | 15 | 付 | 金额报价 | 26.25 | 393.75 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
16 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 密封件 | 500013535 | 密封件,垫片 | φ16 | 15 | 只 | 金额报价 | 1.05 | 15.75 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
17 | [8 empty] | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 510062441 | 油漆,自喷,黄绿红黑 | 选用 | 0.345 | 千克 | 金额报价 | 37.8 | 13.041 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
18 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 设备线夹 | 500020823 | 设备线夹,SLG-3B | SLG-3B | 12 | 付 | 金额报价 | 30.45 | 365.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
19 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-接地线夹 | 500058163 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | JDL-50～240 | 6 | 付 | 金额报价 | 15.75 | 94.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
20 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-异型并沟线夹 | 500028227 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | JBL-50～240A | 6 | 付 | 金额报价 | 9.45 | 56.7 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
21 | [8 empty] | 燃料化工 | 化工 | 油漆 | 510062441 | 油漆,自喷,黄绿红黑 | 选用 | 0.244 | 千克 | 金额报价 | 37.8 | 9.2232 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
22 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500021520 | 电缆保护管,MPP,φ200 | MPP,φ200 | 110 | 米 | 金额报价 | 84 | 9240 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
23 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500070215 | 电缆保护管,镀锌钢管,φ175,4 | DN100-4 | 8 | 米 | 金额报价 | 89.25 | 714 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
24 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500070215 | 电缆保护管,镀锌钢管,φ175,4 | DN200-4 | 66 | 米 | 金额报价 | 181.65 | 11988.9 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
25 | [8 empty] | 燃料化工 | 化工 | 防漏堵料 | 500011740 | 防漏堵料 |  | 10 | 千克 | 金额报价 | 4.2 | 42 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
26 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 警示带 | 510062715 | 电缆警示带,聚乙烯 |  | 2 | 条 | 金额报价 | 2.1 | 4.2 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
27 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 配变台区角铁横担 | 500018265 | 配变台区角铁横担,∠63×6,800mm,不计孔距,低压电缆固定横担 | L70×7×4800 | 5 | 块 | 金额报价 | 735 | 3675 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
28 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆抱箍 | SG500035057 | 电缆抱箍 | DBG1-110 | 4 | 付 | 金额报价 | 14.7 | 58.8 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
29 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆抱箍 | SG500035057 | 电缆抱箍 | DBG1-90 | 7 | 付 | 金额报价 | 10.5 | 73.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
30 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 铁附件 | 510042730 | 铁附件,支撑铁 | —6×50×170 | 3 | 千克 | 金额报价 | 10.5 | 31.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
31 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500083604 | 装置性材料-铁附件-线路角铁横担,L90×7,∠90×7,2565mm,不计孔距,中间 | ∠63×6×2400 | 1 | 套 | 金额报价 | 446.25 | 446.25 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
32 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-390 | 1 | 套 | 金额报价 | 118.65 | 118.65 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
33 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-410 | 1 | 套 | 金额报价 | 123.9 | 123.9 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
34 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-430 | 1 | 套 | 金额报价 | 131.25 | 131.25 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
35 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-450 | 1 | 套 | 金额报价 | 138.6 | 138.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
36 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-490 | 1 | 套 | 金额报价 | 144.9 | 144.9 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
37 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 510055390 | 电缆固定支架,不限,不限,不限 | BG8-510 | 1 | 套 | 金额报价 | 150.15 | 150.15 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
38 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电杆固定爬梯 | 500020085 | 电杆固定爬梯,∠40×4,不计长度 | 电杆爬梯15m | 1 | 付 | 金额报价 | 3360 | 3360 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
39 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 510074103 | 标识牌-类型:相序牌 | 320mm（长）×260mm(宽)×1.45mm（厚） | 1 | 块 | 金额报价 | 94.5 | 94.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
40 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 510069064 | 标识牌,铝合金,相序牌 | D=120×1.4mm，铝材质（A、B、C、N） | 1 | 块 | 金额报价 | 34.65 | 34.65 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
41 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 510077506 | 线路角铁横担,∠80×8,1900mm,D360,中间*2,单杆耐张横担(HD3-19/8008) | HD3-19/8008(D=350) | 1 | 套 | 金额报价 | 1417.5 | 1417.5 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
42 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 510077507 | 线路角铁横担,∠80×8,1900mm,D375,中间*2,单杆耐张横担(HD3-19/8008) | HD3-19/8008(D=381) | 2 | 套 | 金额报价 | 1417.5 | 2835 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
43 | [8 empty] | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | U70B/146 | 20 | 片 | 金额报价 | 50.4 | 1008 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
44 | [8 empty] | 装置性材料 | 绝缘子 | 针式瓷绝缘子 | 500135731 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,150 | P-6T | 12 | 只 | 金额报价 | 15.75 | 189 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
45 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 500020822 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3A |  | 12 | 付 | 金额报价 | 26.25 | 315 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
46 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 密封件 | 500013535 | 密封件,垫片 | φ16 | 12 | 只 | 金额报价 | 1.05 | 12.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
47 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 耐张线夹-螺栓型 | 500020291 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | NLL-3 | 20 | 付 | 金额报价 | 69.3 | 1386 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
48 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-直角挂板 | 500020399 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | Z-7 | 20 | 只 | 金额报价 | 12.6 | 252 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
49 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-碗头挂板 | 500020369 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | W-7B | 20 | 只 | 金额报价 | 16.8 | 336 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
50 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-球头挂环 | 500020353 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | QP-7 | 20 | 只 | 金额报价 | 6.3 | 126 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
51 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-铝包带 | 500020706 | 保护金具-铝包带,10×1 | —1×10 | 0.125 | 千克 | 金额报价 | 42 | 5.25 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07016 | CYSQJJ2401HS0101 | 35kV以下 | 外部承揽
52 | [5 empty] | 国能同仁110kV输变电工程等4项工程光缆及光缆金具等 | 包2 | 国能同仁110kV输变电工程 | 装置性材料 | 光缆 | ADSS光缆(全介质自承式) | 500015108 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652+G.655,PE |  | 77.06 | 千米 | 金额报价 | 11100 | 855366 | / | 1324515 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
53 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆 | ADSS光缆(全介质自承式) | 500015108 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652+G.655,PE |  | 3.3 | 千米 | 金额报价 | 7140 | 23562 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
54 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 184 | 套 | 金额报价 | 367.2 | 67564.8 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
55 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 4 | 套 | 金额报价 | 489.6 | 1958.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
56 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 100 | 套 | 金额报价 | 387.6 | 38760 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
57 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 720 | 套 | 金额报价 | 71.4 | 51408 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
58 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-预绞丝护线条 | 500111707 | 保护金具-预绞丝护线条,EGLS-10092 |  | 24 | 套 | 金额报价 | 163.2 | 3916.8 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
59 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 4 | 套 | 金额报价 | 183.6 | 734.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
60 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 |  | 24 | 套 | 金额报价 | 561 | 13464 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
61 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 |  | 4 | 套 | 金额报价 | 591.6 | 2366.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
62 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 360 | 套 | 金额报价 | 40.8 | 14688 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
63 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 20 | 套 | 金额报价 | 56.1 | 1122 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
64 | [7 empty] | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程 | 装置性材料 | 光缆 | ADSS光缆(全介质自承式) | 500015108 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652+G.655,PE |  | 3.49 | km | 金额报价 | 11100 | 38739 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
65 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 16 | 套 | 金额报价 | 367.2 | 5875.2 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
66 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 7 | 套 | 金额报价 | 40 | 280 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
67 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 44 | 套 | 金额报价 | 55 | 2420 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
68 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 9 | 个 | 金额报价 | 40 | 360 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
69 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 |  | 4 | 套 | 金额报价 | 550 | 2200 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
70 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 |  | 1 | 套 | 金额报价 | 580 | 580 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
71 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 500019464 | 电缆固定支架,∠40×4,2500mm,凹型 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 160 | 480 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
72 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 180 | 540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
73 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 180 | 540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
74 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-预绞丝补修条 | 500020550 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-150/35 |  | 10 | 套 | 金额报价 | 169 | 1690 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
75 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 30 | 个 | 金额报价 | 70 | 2100 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
76 | [7 empty] | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段110kV杨群II回、110kV直李II回、110kV群布线、110kV李布线4条线路迁改工程 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 500082943 | OPGW光缆,48芯,G.655,150/95/195,铝包钢 |  | 7590 | 米 | 金额报价 | 16.8 | 127512 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
77 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 8 | 套 | 金额报价 | 180 | 1440 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
78 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 22 | 套 | 金额报价 | 169 | 3718 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
79 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 100 | 套 | 金额报价 | 50 | 5000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
80 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-地线接续管 | 500020454 | 接续金具-地线接续管,JY-35G |  | 6 | 套 | 金额报价 | 550 | 3300 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
81 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 500019373 | 电缆固定支架,—4×40,200mm,T型 |  | 6 | 套 | 金额报价 | 160 | 960 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
82 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 8 | 套 | 金额报价 | 180 | 1440 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
83 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 8 | 套 | 金额报价 | 169 | 1352 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
84 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-预绞丝补修条 | 500020550 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-150/35 |  | 8 | 套 | 金额报价 | 100 | 800 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
85 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 60 | 个 | 金额报价 | 70 | 4200 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
86 | [7 empty] | 尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程 | 装置性材料 | 光缆 | opgw光缆 | 500139435 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652+G.655,PE |  | 1.11 | km | 金额报价 | 11100 | 12321 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
87 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆 | opgw光缆 | 500139435 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652+G.655,PE |  | 1.02 | km | 金额报价 | 10000 | 10200 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
88 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 8 | 套 | 金额报价 | 360 | 2880 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
89 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 1 | 套 | 金额报价 | 480 | 480 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
90 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 10 | 套 | 金额报价 | 460 | 4600 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
91 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 380 | 1140 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
92 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020998 | 光缆金具,OPGW,卡具 |  | 80 | 套 | 金额报价 | 70 | 5600 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
93 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆夹具 | 500082208 | 电缆夹具,400mm2,φ110,铝合金,单芯,中间 |  | 16 | 个 | 金额报价 | 100 | 1600 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
94 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-地线接续管 | SG500020454 | 接续金具-地线接续管,JY-35G |  | 3 | 套 | 金额报价 | 550 | 1650 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
95 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆固定支架 | 500019373 | 电缆固定支架,—4×40,200mm,T型 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 160 | 480 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
96 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 180 | 540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
97 | [8 empty] | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | SG500022170 | 光缆余缆架 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 169 | 507 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
98 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-预绞丝补修条 | 500020550 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-150/35 |  | 3 | 套 | 金额报价 | 180 | 540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
99 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 光缆金具 | 500020997 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 |  | 22 | 个 | 金额报价 | 70 | 1540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07017 | CYSQJJ2401HS0102 | 35kV及以上 | 外部承揽
100 | [5 empty] | 国能同仁110kV输变电工程电缆 | 包3 | 国能同仁110kV输变电工程 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500015159 | 电力电缆,AC110kV,YJLW,800,1,02,无阻燃,无阻水 |  | 2.137 | 千米 | 金额报价 | 925000 | 1976725 | / | 1976725 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07018 | CYSQJJ2401HS0103 | 35kV及以上 | 外部承揽
101 | [5 empty] | 国能同仁110kV输变电工程电缆沟预埋件等 | 包4 | 国能同仁110kV输变电工程 | 装置性材料 | 铁附件 | 铁构件 | 500118948 | 铁构件 | 电缆支架预埋件 | 1.0197 | 吨 | 金额报价 | 6200 | 6322.14 | / | 580524 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
102 | [8 empty] | 装置性材料 | 杆塔类 | 基础钢筋 | 510050500 | 基础钢筋,螺纹钢和圆钢结合,HRB400 |  | 7.0219 | 吨 | 金额报价 | 6200 | 43535.532 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
103 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆终端 | 500021314 | 110kV电缆终端,1×800,户外终端,瓷套式,铜 |  | 6 | 只 | 金额报价 | 24480 | 146880 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
104 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆中间接头 | 500052208 | 110kV电缆中间接头,1×800×630,绝缘接头,铜 |  | 3 | 只 | 金额报价 | 24480 | 73440 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
105 | [8 empty] | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500031863 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 |  | 6 | 只 | 金额报价 | 4590 | 27540 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
106 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-H型液压线夹 | 500135694 | 接续金具-H型液压线夹,铜铝 |  | 6 | 付 | 金额报价 | 591.6 | 3549.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
107 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500068957 | 电缆接地箱,110KV直接接地箱 |  | 2 | 个 | 金额报价 | 5814 | 11628 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
108 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021468 | 电缆接地箱,110KV保护接地箱 |  | 2 | 个 | 金额报价 | 6732 | 13464 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
109 | [8 empty] | 装置性材料 | 金具 | 固定线夹 | 500028438 | 设备线夹,SYG-240A/B |  | 340 | 个 | 金额报价 | 112.2 | 38148 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
110 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 铜排 | 500028599 | 铜排,TMY,80×8 | 80×8×2000×6 | 68.16 | 千克 | 金额报价 | 130.2 | 8874.432 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
111 | [8 empty] | 装置性材料 | 铁附件 | 电缆抱箍 | 500026722 | 电缆抱箍,—4×40,D650,单路出线 |  | 12 | 付 | 金额报价 | 51 | 612 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
112 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500021489 | 电缆保护管,玻璃钢纤维,φ200,8 |  | 30 | 米 | 金额报价 | 153 | 4590 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
113 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 光缆保护管 | 500033975 | 电缆保护管,钢管,φ125,3.5 |  | 10 | 米 | 金额报价 | 51 | 510 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
114 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500015855 | 低压电力电缆,VV,铜,240,3+2芯,ZR,22,普通 |  | 90 | 米 | 金额报价 | 242.76 | 21848.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
115 | [8 empty] | 装置性材料 | 线路金具串 | 接地极（回流线）悬垂串 | 500119048 | 接地极（回流线）耐张串,单挂点 |  | 707 | 套 | 金额报价 | 242.76 | 171631.32 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
116 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 接地引下线 | 510040187 | 接地引下线,φ12,3,镀锌 |  | 40 | 支 | 金额报价 | 22.44 | 897.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
117 | [8 empty] | 装置性材料 | 其他材料附件 | 装置性材料套料 | 500125179 | 装置性材料套料,10kV,绝缘绑扎线,JKY-2.5 |  | 915 | 根 | 金额报价 | 1.02 | 933.3 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
118 | [8 empty] | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接线端子 | 500021865 | 电缆接线端子,铜铝合金,95mm2,单孔 |  | 15 | 只 | 金额报价 | 48.96 | 734.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
119 | [8 empty] | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 标识牌 | 500023168 | 标识牌,塑料,电缆标示桩 |  | 32 | 个 | 金额报价 | 91.8 | 2937.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
120 | [8 empty] | 五金材料 | 管件 | 软管 | 570021409 | 软管,尼龙,φ10 |  | 20 | 个 | 金额报价 | 122.4 | 2448 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07019 | CYSQJJ2401HS0104 | 35kV及以上 | 外部承揽
121 | [5 empty] | 国能同仁110kV输变电工程通信设备等 | 包5 | 能同仁110kV输变电工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500117521 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,8,6,8,63,无 |  | 2 | 套 | 金额报价 | 120000 | 240000 | / | 1010000 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
122 | [8 empty] | 通信设备 | 交换系统 | 话务平台 | 500107335 | 话务平台,2个E1,30 |  | 1 | 套 | 金额报价 | 290000 | 290000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
123 | [8 empty] | 通信设备 | 通信配线设备 | 光电综合配线箱 | 500131978 | 光电综合配线箱,室外,≤72 |  | 1 | 套 | 金额报价 | 20000 | 20000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
124 | [8 empty] | 物资配件 | 通信设备配件 | 交换系统配件 | 500140590 | 交换系统配件,用户板 |  | 2 | 个 | 金额报价 | 50000 | 100000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
125 | [8 empty] | 通信设备 | 交换系统 | 话务平台 | 500107337 | 话务平台,5个E1,95 |  | 2 | 套 | 金额报价 | 80000 | 160000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
126 | [8 empty] | 通信设备 | 光纤通信设备 | PTN设备板卡 | 500142007 | PTN设备板卡,40GE光板卡,4口 |  | 2 | 块 | 金额报价 | 50000 | 100000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
127 | [8 empty] | 物资配件 | 通信设备配件 | 通信配线设备配件 | 500140678 | 通信配线设备配件,光配模块 |  | 1 | 个 | 金额报价 | 100000 | 100000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07020 | CYSQJJ2401HS0105 | 35kV及以上 | 外部承揽
128 | [5 empty] | 国能同仁110kV输变电工程线路保护装置 | 包6 | 国能同仁110kV输变电工程 | 物资配件 | 二次设备配件 | 保护设备配件 | 500149871 | 保护设备配件,CPU插件,AC110kV,线路保护 |  | 1 | 台 | 金额报价 | 130000 | 130000 | / | 130000 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省同仁市 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07021 | CYSQJJ2401HS0106 | 35kV及以上 | 外部承揽
129 | [5 empty] | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程等5项工程基础钢筋等 | 包7 | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 基础钢筋 | 510050500 | 基础钢筋,螺纹钢和圆钢结合,HRB400 |  | 8755.88 | 公斤 | 金额报价 | 6.2 | 54286.456 | / | 570996.4 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
130 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 地脚螺栓 | 500139303 | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 |  | 4.32 | 吨 | 金额报价 | 6800 | 29376 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
131 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500038053 | 圆钢,φ12,Q235-A,热镀锌 |  | 1.23 | 千克 | 金额报价 | 6.2 | 7.626 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
132 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500038053 | 圆钢,φ12,Q235-A,热镀锌 |  | 322 | 千克 | 金额报价 | 6.2 | 1996.4 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
133 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500038053 | 圆钢,φ12,Q235-A,热镀锌 |  | 168 | 千克 | 金额报价 | 6.2 | 1041.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
134 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 扁钢 | 500010949 | 扁钢,40mm,4mm,Q235-A |  | 10.64 | 千克 | 金额报价 | 6.2 | 65.968 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
135 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 普通螺栓 | 500051829 | 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 40 | 件 | 金额报价 | 25 | 1000 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
136 | [7 empty] | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段110kV杨群II回、110kV直李II回、110kV群布线、110kV李布线4条线路迁改工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 基础钢筋 | 510050500 | 基础钢筋,螺纹钢和圆钢结合,HRB400 |  | 40741.04 | 公斤 | 金额报价 | 6.2 | 252594.448 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
137 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 地脚螺栓 | 500139303 | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 |  | 6.98 | 吨 | 金额报价 | 6800 | 47464 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
138 | [7 empty] | 尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 基础钢筋 | 510050500 | 基础钢筋,螺纹钢和圆钢结合,HRB400 |  | 3593.7 | 公斤 | 金额报价 | 6.2 | 22280.94 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
139 | [8 empty] | 五金材料 | 机械五金 | 地脚螺栓 | 500139303 | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 |  | 1.14 | 吨 | 金额报价 | 6800 | 7752 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
140 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 圆钢 | 500038053 | 圆钢,φ12,Q235-A,热镀锌 |  | 378 | 千克 | 金额报价 | 6.2 | 2343.6 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
141 | [7 empty] | 大河家（甘青界）至清水段公路35kV团白、循白线迁改工程 | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 钢护筒 | 2366.304 | 千克 | 金额报价 | 6.5 | 15380.976 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省循化县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
142 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 钢护筒 | 8518.7 | 千克 | 金额报价 | 6.5 | 55371.55 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省循化县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
143 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 钢护筒 | 9465.2 | 千克 | 金额报价 | 6.5 | 61523.8 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省循化县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0107 | 35kV及以上 | 外部承揽
144 | [7 empty] | 西成高铁临时改移牙同高速公路10kV马四路53-改57#、改59-60#段10kV电力线路迁改工程 | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 钢护筒 | 2847.85 | 千克 | 金额报价 | 6.5 | 18511.025 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07022 | CYSQJJ2401HS0109 | 35kV以下 | 外部承揽
145 | [5 empty] | 尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程等2项工程铁塔 | 包8 | 尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500014168 | 铁塔-电压等级:AC35kV,回路数:单回路,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q345,种类:直线塔 |  | 5.2093 | 吨 | 金额报价 | 7850 | 40893.005 | / | 684158 | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07023 | CYSQJJ2401HS0108 | 35kV及以上 | 外部承揽
146 | [8 empty] | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500014165 | 铁塔-电压等级:AC35kV,回路数:双回路,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q345,种类:耐张塔 |  | 17.5121 | 吨 | 金额报价 | 7850 | 137469.985 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07023 | CYSQJJ2401HS0108 | 35kV及以上 | 外部承揽
147 | [7 empty] | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500014168 | 铁塔-电压等级:AC35kV,回路数:单回路,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q345,种类:直线塔 |  | 26.063 | 吨 | 金额报价 | 7850 | 204594.55 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07023 | CYSQJJ2401HS0108 | 35kV及以上 | 外部承揽
148 | [8 empty] | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500014165 | 铁塔-电压等级:AC35kV,回路数:双回路,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q345,种类:耐张塔 |  | 38.3695 | 吨 | 金额报价 | 7850 | 301200.575 | / |  | 13% | 施工现场地面交货 | 青海省尖扎县 | 合同生效，接甲方通知后7日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 1项 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07023 | CYSQJJ2401HS0108 | 35kV及以上 | 外部承揽