## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司省管产业单位2024年第1次固定授权市场化项目服务竞争性谈判采购（片区1）（采购编号：CYFJ2401）采购需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 采购人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 承包方式 | 报价方式 | 是否含税 | 单项最高限价 (万元，不含税) | 合计最高限价 (万元，不含税) | 税率% | 工程(服务)规模/内容 | 建设地点 | 计划开工（开始）时间 | 计划竣工（完成）时间 | 应答人专用资格要求 |  |  | 备注 | 技术规范书编码 | 招标编号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下） | 项目来源（主业承揽/外部承揽/自筹）
[27 empty] | 专用资质条件 | 业绩要求 | 人员要求
1 | 001-技术服务 | 包1 | 青海西部镁业有限公司高压电气设备预防性试验及供电线路消缺技术服务等2个项目技术服务 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 国网海西供电公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 青海西部镁业有限公司高压电气设备预防性试验及供电线路消缺技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 7 | 30.6 | / | 青海西部镁业有限公司高压电气设备预防性试验及供电线路消缺技术服务，包括3台主变压器试验、29台干式变压器试验、5台电弧炉变压器试验、78台10千伏断路器试验、70条10千伏电缆试验、4台110千伏断路器试验、1组避雷器试验、接地网试验、2套线路保护装置调试、1套母线保护装置调试、1套故障录波装置调试、3套主变压器保护装置调试、78套10千伏保护装置校验、120套高压瓷瓶及站内母线消缺清扫、660米程斗线及乌斗线线路消缺。 | 青海省海西州德令哈市西城区 | 签订合同后14日内 | 2024-08-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 自2022年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项 | / |  | BAXM-300013392-00011 | CYFJ2401HD1 | 35kV及以上 | 外部承揽
[8 empty] | 青海格尔木昆仑建设开发有限公司所属3座110kV升压站电气设备检修预试技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 |  | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 23.6 |  | / | 青海格尔木昆仑建设开发有限公司所属3座110千伏升压站（110千伏淦昌变、110千伏未央变、110千伏盼阳变）电气设备检修预试服务采购项目，完成1）5个GIS间隔SF6 气体微水测试、断路器回路电阻、隔离开关回路电阻、断路器机械特性、避雷器全电流/阻性电流测量、避雷器计数器动作试验、电压、电流互感器绝缘电阻测试、 SF6 气体密度继电器校验、断路器分、合闸电磁铁的动作电压、局放试验、气体泄漏试验;2）8台主变绕组直流电阻、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数、绕组铁心及夹件绝缘电阻测试、绕组连同套管的介质损耗因数及电容量、感应电压试验、短路阻抗、频率响应测试、气体继电器及其二次回路试验、压力释放器校验及其二次回路试验、主变测温装置校验及其二次回路试验、中性点及低压侧管母避雷器计数器动作试验、有载调压分接开关测试、管母绝缘电阻测量；3）3座电站110千伏线路保护定检、保护传动、定值核对、二次回路清扫检查，含对侧保护；主变保护定检、保护（高低压侧）传动、定值核对、二次回路清扫检查紧固；110千伏母线保护定检、保护传动、定值核对、二次回路清扫检查；110千伏故障录波定检、定值核对、二次回清扫路检查紧固；屏柜清灰。