## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司省管产业单位2024年第一次物资公开招标采购（招标编号：CY2401）招标需求一览表
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 税率% | 单项最高限价（不含税元） | 合计最高限价（不含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 产品型式试验报告或检测报告 或鉴定报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 样品 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下）
[26 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 001-办公家具 | 办公家具 | 包1 | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公桌 | 500024818 | 办公桌,中档,普通型 | 1800*1650*750 | 13 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 9000 | 117000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
2 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公桌 | 500024821 | 办公桌,一般,普通型 | 1600*1650*750 | 40 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 8500 | 340000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
3 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公屏风 | 500025039 | 办公屏风,钢制 | 1800*2000*1300 | 746 | 面 | 金额报价 | 13% | / | / | 6200 | 4625200 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
4 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024871 | 办公椅,钢制,多功能椅,中档 | 标准（中档） | 13 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 3000 | 39000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
5 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024844 | 办公椅,钢制,多功能椅,一般 | 标准（一般） | 49 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1250 | 61250 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
6 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024841 | 办公椅,钢制,弓型椅,一般 | 标准 | 100 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 850 | 85000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
7 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024844 | 办公椅,钢制,多功能椅,一般 | 标准 | 746 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1150 | 857900 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
8 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500024937 | 办公用柜、架、箱,木制,书柜,中档 | 整体柜（一组为3个） | 13 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 8000 | 104000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
9 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500089212 | 办公用柜、架、箱,木制,书柜,一般 | 整体柜（一组为2个） | 43 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 6500 | 279500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
10 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500139797 | 办公用柜、架、箱,钢制,储物柜,中档 | 900*500*1200 | 400 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 1650 | 660000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
11 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500024986 | 办公用柜、架、箱,钢制,资料柜,中档 | 900*600*1800 | 592 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 2200 | 1302400 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
12 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500024931 | 办公用柜、架、箱,钢制,更衣柜,中档 | 900*600*1800 | 141 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 2500 | 352500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
13 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500024927 | 沙发,皮制,多人,中档 | 2000*750*750 | 56 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 2500 | 140000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
14 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500024925 | 沙发,皮制,单人,中档 | 1000*750*750 | 12 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 1500 | 18000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
15 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 茶几 | 500099524 | 茶几,1200×600×480,木质 | 1200*600*430 | 45 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1300 | 58500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
16 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 茶几 | 500099523 | 茶几,600×600×480,木质 | 600*600*450 | 26 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 950 | 24700 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
17 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500089148 | 办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,一般 | 800*400*800 | 89 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 1650 | 146850 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
18 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500024944 | 办公用柜、架、箱,木制,挂衣架,一般 | 标准 | 72 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 1800 | 129600 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
19 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024824 | 会议桌,小（10人） | 2000*1200*740 | 11 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 3365 | 37015 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
20 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024824 | 会议桌,小（10人） | 2000*1200*1100 | 10 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 7000 | 70000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
21 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 条桌 | 500024827 | 条桌 | 1600*600*600 | 4 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1000 | 4000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
22 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024825 | 会议桌,中（20人） | 4500*1800*760 | 1 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 13000 | 13000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
23 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500070115 | 沙发,布,多人,中档 | 2290*950*840 | 3 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 5500 | 16500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
24 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500092163 | 沙发,布,双人,中档 | 1850*950*840 | 3 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 4500 | 13500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
25 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500092201 | 沙发,布,单人,中档 | 1200*950*840 | 3 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 3400 | 10200 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
26 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 茶几 | 500099524 | 茶几,1200×600×480,木质 | 1400*700*420 | 3 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 2100 | 6300 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
27 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024865 | 办公椅,钢制,普通型,中档 | 标准 | 60 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 800 | 48000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
28 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 500024940 | 办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,一般 | 900*600*1800 | 3 | 组 | 金额报价 | 13% | / | / | 1250 | 3750 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
29 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 床 | 500025042 | 床,木制 | 2030*900*1730 | 1 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 2600 | 2600 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
30 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 床 | 500025042 | 床,木制 | 1200*2000*980 | 4 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1100 | 4400 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
31 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024826 | 会议桌,大（30人） | 11200*2400*760 | 1 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 50000 | 50000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
32 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024875 | 办公椅,皮制,转椅,中档 | 标准 | 28 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1800 | 50400 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
33 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024876 | 办公椅,皮制,弓型椅,中档 | 标准 | 16 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 800 | 12800 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
34 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024826 | 会议桌,大（30人） | 6400*2400*760 | 1 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 21000 | 21000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
35 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 会议桌 | 500024826 | 会议桌,大（30人） | 4800*2400*760 | 3 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 16000 | 48000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
36 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024869 | 办公椅,钢制,会议椅,中档 | 标准 | 112 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 900 | 100800 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
37 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024842 | 办公椅,钢制,会议椅,一般 | 标准 | 40 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 500 | 20000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
38 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 条桌 | 500024827 | 条桌 | 1600*500*750 | 308 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1500 | 462000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
39 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024872 | 办公椅,钢制,折叠椅,中档 | 标准 | 616 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 880 | 542080 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
40 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 条桌 | 500024827 | 条桌 | 1800*600*750 | 12 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 2800 | 33600 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | 需提供样品 |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
41 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 条桌 | 500024827 | 条桌 | 1000*600*750 | 1 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 2500 | 2500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
42 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 500024876 | 办公椅,皮制,弓型椅,中档 | 标准 | 27 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 1500 | 40500 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
43 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 发言台 | 500024828 | 发言台 | 标准 | 2 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 3000 | 6000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
44 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 茶几 | 500117807 | 茶几,600×600×480,玻璃 | 800*800*750 | 13 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 5000 | 65000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
45 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 沙发 | 500092203 | 沙发,布,单人,高档 | 870*760*785 | 21 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 2200 | 46200 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
46 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  |  |  | 青海省管产业单位生产经营用房办公家具购置 | 办公类用品 | 办公家具 | 茶几 | 500099523 | 茶几,600×600×480,木质 | 600*600*450 | 14 | 张 | 金额报价 | 13% | / | / | 900 | 12600 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-09 | 制造商 |  | 累计销售业绩不少于 2000 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 |  |  | BAXM-SG500024818-00001 | CY2401DKJT | 无
47 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 002-车辆 | 挖掘机 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024年挖掘机采购 | 辅助设备设施 | 车辆 | 轮式自行机械车 | 500127216 | 轮式自行机械车,挖掘装载机 |  | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 110000 | 110000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500127216-00001 | CY2401Qf01 | 无
48 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  | 扫地车 | 包2 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024扫地车采购 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 扫地机 | 500134867 | 扫地机 |  | 8 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 50000 | 400000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500134867-00001 | CY2401QF02 | 无
49 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  | 冷藏车 | 包3 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024冷藏车采购 | 辅助设备设施 | 车辆 | 专用汽车-箱式 | 500127217 | 专用汽车-箱式,保温(冷藏)车 |  | 1 | 辆 | 金额报价 | 13% | / | / | 360600 | 360600 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500127217-00002 | CY2401QF06 | 无
50 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  | 垃圾车 | 包4 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024年垃圾车采购 | 辅助设备设施 | 车辆 | 载货汽车 | 510033869 | 载货汽车,重型(车长≥6m、总质量≥12000kg),特殊结构 | 压缩式垃圾车 | 1 | 辆 | 金额报价 | 13% | / | / | 663600 | 663600 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-SG500031419-00001 | CY2401QF03 | 无
51 | 国网青海省电力公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 |  | 机动起重专用车 | 包5 | 青海德泓电力科技有限公司2024年自卸吊车采购 | 辅助设备设施 | 车辆 | 机动起重专用车 | 500010690 | 机动起重专用车，5～50ｔ（起重汽车） | 载货自卸吊车，总质量≥18000kg，排量在7.0升以内,6缸,≥245马力,国VI标准,整备质量≥11000kg,吊机最大起升载荷≥8000kg，满足尺寸≥9000×2550×3680mm | 2 | 辆 | 金额报价 | 13% | / | / | 360000 | 720000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-100000001-07048 | CY2401DH003
52 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 003-医疗器械 | 医疗器械 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 全自动整合式生化分析仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 1400000 | 1400000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00001 | CY2401QF05 | 无
53 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 500000 | 500000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00002 | CY2401QF05 | 无
54 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 眼底照相机 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 128000 | 128000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00003 | CY2401QF05 | 无
55 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 裂隙灯 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 22000 | 22000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00004 | CY2401QF05 | 无
56 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 多普勒超声仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 3500000 | 3500000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00005 | CY2401QF05 | 无
57 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 四肢动脉硬化检测仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 70000 | 70000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00006 | CY2401QF05 | 无
58 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 250000 | 250000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00007 | CY2401QF05 | 无
59 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 身高体重一体机 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 4600 | 4600 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00008 | CY2401QF05 | 无
60 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 检眼镜 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 3000 | 3000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00009 | CY2401QF05 | 无
61 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 电动妇科检查床 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 10000 | 10000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00010 | CY2401QF05 | 无
62 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 骨密度仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 45000 | 45000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00011 | CY2401QF05 | 无
63 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 电子血压仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 30000 | 30000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00012 | CY2401QF05 | 无
64 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司2024医疗设备采购 | 办公类用品 | 药品、医疗器械 | 医疗器械 | 500025075 | 医疗器械 | 眼压仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 120000 | 120000 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 2024-08-30 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-500025075-00013 | CY2401QF05 | 无
65 | 国网青海省电力公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 004-仪器仪表 | 局放测试仪等 | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司2024年串联谐振试验成套装置购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 串联谐振装置 | 500140927 | 串联谐振装置,220kV设备,200kW,AC480kV | 所有的设备为定制设备，至少应能满足以下设备试验要求： 1）10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验，电容量≤1.1265uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。 2）35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.1945uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。 3）110kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.0368uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。 4）110kV/63000kVA主变全绝缘交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过160kV，试验时间1min。 5）110kV及以下电压等级GIS，开关母线母排等变电站设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压不超过265kV，试验时间1min。 | 1 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 250000 | 250000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街92号房 | 2024.10.15 | 制造商或代理商或经销商 |  | 具有所投同类产品销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的 有效的检验检测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXM-SG500140927-00001 | 28CY2405HD6 | 无
66 | 国网青海省电力公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 |  |  |  | 格尔木海电实业有限责任公司2024年局放巡检仪购置项目 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 局放测试仪 | 500140912 | 局放测试仪,超声波+特高频,无,多通道（≥2）,巡检,无 | 最低需满足以下功能：一、特高频局部放电检测： 1、检测频率范围：通常选用300MHz到3000MHz之间的某个子频段，典型的如400MHz～1500MHz。 2、检测灵敏度：65dBmV。 二、超声波局部放电检测： 1、灵敏度：峰值灵敏度一般不小于60dB[V/(m/s)]，均值灵敏度一般不小于40dB[V/(m/s)]。 2、检测频带：用于SF6气体绝缘电力设备的超声波检测仪，一般在20kHz～80kHz范围内；对于非接触方式的超声波检测仪，一般在20kHz～60kHz范围内。 3、线性度误差：不大于±20%。 4、稳定性：局部放电超声波检测仪连续工作1小时后，注入恒定幅值的脉冲信号时，其响应值的变化不应超过±20%。 三、高频局部放电检测： 1、检测频率范围：通常选用3MHz到30MHz之间。 2、检测灵敏度：小于等于-100dB/10pC。 3、高频电流传感器需有较强的抗工频的磁饱和能力。 四、暂态地电压局部放电检测： 1、检测频率范围：3MHz—100MHz。 2、检测灵敏度：1dBmV。 3、检测量程：0dBmV～60dBmV。 4、检测误差：不超过±2dBmV。 5、工作电源：直流电源5V—24V，纹波电压不大于1%；交流电源220（1±10%）V，频率50（1±10%）Hz。 | 1 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 180000 | 180000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街92号房 | 2024.10.15 | 制造商或代理商或经销商 |  | 具有所投同类产品销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的 有效的检验检测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXM-SG500140912-00001 | 28CY2405HD2 | 无
67 | 国网青海省电力公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 |  |  |  | 格尔木海电实业有限责任公司2024年高压介质损耗测试仪购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 介损测试仪 | 500009913 | 介损测试仪 | 1.介损和电容量测量 准确度： Cx: ±（读数×1%+1pF） tgδ: ±（读数×1%+0.00040） 抗干扰指标： 变频抗干扰，在200%干扰下仍能达到上述准确度 电容量范围： 内施高压： 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压： 3pF~1.0μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率： 最高0.001pF，4位有效数字 tgδ范围： 不限，分辨率0.001%，电容、电感、电阻三种试品自动识别。 试验电流范围：10μA~5A 内施高压： 设定电压范围： 0.5~10kV 最大输出电流： 200mA 升降压方式： 连续平滑调节 电压精度： ±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率： 1V 试验频率： 45~65Hz整数频率 49/51Hz、45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频 频率精度：±0.01Hz 外施高压： 正接线时最大试验电流1A / 40~70Hz 反接线时最大试验电流10kV / 1A / 40~70Hz CVT自激法低压输出：输出电压3~50V，输出电流3~30A 测量时间： 约30s，与测量方式有关 | 1 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 40000 | 40000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街92号房 | 2024.10.15 | 制造商或代理商或经销商 |  | 具有所投同类产品销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的 有效的检验检测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXM-SG500009913-00001 | 28CY2405HD3 | 无
68 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年便携式电缆绝缘测试仪购置 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 绝缘性能试验设备 | 500124283 | 绝缘性能试验设备,空间电荷及宽频介电与阻抗 |  | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 20000 | 20000 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500124283-00001 | CY2401(GL06)
69 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年测高仪购置 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 测高仪 | 500010382 | 测高仪 |  | 3 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 2500 | 7500 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500010382-00001 | CY2401(GL05)
70 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年测距仪购置 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 测距仪 | 500010381 | 测距仪 |  | 3 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 1500 | 4500 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500010381-00001 | CY2401(GL04)
71 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年接地摇表购置 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 接地电阻测试仪检验装置 | 500066505 | 接地电阻测试仪检验装置 |  | 3 | 块 | 金额报价 | 13% | / | / | 1600 | 4800 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500066505-00001 | CY2401(GL01)
72 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年经纬仪购置 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 经纬仪 | 500010383 | 经纬仪 |  | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 10000 | 10000 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500010383-00001 | CY2401(GL07)
73 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年电动液压钳购置 | 工器具 | 液压工器具 | 液压钳 | 500081620 | 液压钳,整体式“H”型,200kN |  | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 12000 | 12000 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500081620-00001 | CY2401(GL02)
74 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 |  |  |  | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司2024年汽油式液压机购置 | 工器具 | 液压工器具 | 液压油泵 | 500023238 | 液压油泵,汽油机 |  | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 16500 | 16500 | 施工现场地面交货 | 青海果洛州玛沁县 | 2024-08-25 | 制造商或代理商或经销商 |  | 累计销售业绩不少于 100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 取得具有国家授权的第三方检测机构所出具型式试验报告。 | / | / |  | / | 电商化采购合同 | / |  | BD85-SG500023238-00001 | CY2401(GL03)
75 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  | 数据分析仪等 | 包2 | 青海电研科技有限责任公司2024年线路工频参数测试分相接地装置购置 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 线路参数测量装置 | 500009862 | 线路参数测量装置 | 线路工频参数测试分相接地装置 | 2 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 65000 | 130000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00401 | 28CY01DY01 | 35kV以下
76 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年线路绝缘电阻测试仪购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 绝缘电阻测试仪 | 500009923 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 70000 | 70000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00402 | 28CY01DY01 | 35kV以下
77 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年新能源并网测试高精度多功能电力测试分析仪设备购置 | 仪器仪表 | 通信仪器仪表 | 数据分析仪 | 500010287 | 数据分析仪 | 新能源并网测试高精度多功能电力测试分析仪 | 2 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 550000 | 1100000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00403 | 28CY01DY01 | 35kV以下
78 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  | 串联谐振装置等 | 包3 | 青海电研科技有限责任公司2024年450kW无局放变频电源购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 串联谐振装置 | 500140924 | 串联谐振装置,1000kV设备,450kW,AC1200kV | 450kW无局放变频电源 | 2 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 950000 | 1900000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00404 | 28CY01DY02 | 35kV以下
79 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年450kW无局放试验用均压环购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 串联谐振装置 | 500140924 | 串联谐振装置,1000kV设备,450kW,AC1200kV | 局放试验用均压环 | 2 | 个 | 金额报价 | 13% | / | / | 65000 | 130000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00405 | 28CY01DY02 | 35kV以下
80 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年扫频响应分析仪购置 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 变压器绕组变形测试仪 | 500009934 | 变压器绕组变形测试仪 | 扫频响应分析仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 350000 | 350000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00406 | 28CY01DY02 | 35kV以下
81 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  | 电量记录分析仪等 | 包4 | 青海电研科技有限责任公司2024年超声波流量计购置 | 仪器仪表 | 流量测量仪器仪表 | 流量计 | 500010418 | 流量计 | 超声波流量计 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 180000 | 180000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00407 | 28CY01DY03 | 35kV以下
82 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年超声波检测仪购置 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 机械性能试验设备 | 500126132 | 机械性能试验设备,超声波无损检测 | 超声波检测仪：显示屏；尺寸7英寸、像素分辨率800×480像素；显示偏移：-15-3500微米；声速范围：250-16000米/秒；探头延迟：0-1000微米；重复频率15-2000Hz自动优化调节；3种自动调节模式：自动低，自动中，自动高手动连续可调；脉冲类型：尖脉冲，可选方波、脉冲电压（方波模式下）：120-300V,in steps of 10V with a toleranGE of 10%、脉冲宽度（方波模式下）：30-500纳秒，步距10纳秒；脉冲幅度（尖脉冲模式）低：120V 高：300V；数字增益：110dB动态范围，调节步进0.2dB；模拟带宽：0.5-20MHz；电池：锂电池，运行时间：充满电后运行13小时；防护等级：EC60529标准IP66；工作温度：-10-55°C。 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 130000 | 130000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00408 | 28CY01DY03 | 35kV以下
83 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年便携式电量（波形）记录分析仪购置 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 电量记录分析仪 | 500009860 | 电量记录分析仪 | 便携式电量（波形）分析记录仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 285000 | 285000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00409 | 28CY01DY03 | 35kV以下
84 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年1500kV串谐数字千伏表购置 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 电压表 | 500009838 | 电压表,交流 | 数字千伏表 | 2 | 块 | 金额报价 | 13% | / | / | 12000 | 24000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00410 | 28CY01DY03 | 35kV以下
85 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年调相机及水电站发电机设备检测系统购置 | 水电仪器仪表 | 电厂高压试验仪器仪表 | 发电机转子交流阻抗测试仪 | 580019131 | 发电机转子交流阻抗测试仪、通用型 | 调相机及水电站发电机设备检测系统 | 1 | 套 | 金额报价 | 13% | / | / | 150000 | 150000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00411 | 28CY01DY03 | 35kV以下
86 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年转子匝间短路RSO分析仪购置 | 科研设备 | 其他设备 | 其他科研设备 | 580028431 | 其他科研设备,无转子硫化仪,z,z,z,z,z,z | 转子匝间短路RSO分析仪 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 350000 | 350000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00412 | 28CY01DY03 | 35kV以下
87 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  | 在线监测装置检验装置等 | 包5 | 青海电研科技有限责任公司2024年便携式油中气体含量分析仪购置 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 气体分析仪 | 500010341 | 气体分析仪（便携式油中气体含量分析仪 ） | 便携式油中气体含量分析仪：检测组分CH4、C2H4、 C2H6、C2H2、H2、CO、CO2；自动化高效率脱气动态顶空法；最小检测浓度烃类≤0.1μL/L、H2≤2μL/L、CO≤5μL/L、CO2≤10μL/L；单次试油的分析时间不应大于40min | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 300000 | 300000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00413 | 28CY01DY04 | 35kV以下
88 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年多接口油中溶解气体在线监测系统检定仪购置（15L) | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 在线监测装置检验装置 | 500126137 | 在线监测装置检验装置，油中溶解气体在线监测装置 | 多接口油中溶解气体在线监测系统检定仪15L：集成式结构，外置各类接口；配制准确度CH4、C2H4、C2H6、C2H2配油误差≤±10%或±0.5μL/L；CO、H2配油误差≤±10%或±5μL/L； CO2配油误差≤±10%或±25μL/L；最小配制浓度＜1μL/L；油缸压力0-0.12MPa；自动与手动进气两种;配油量最大 15，最小3 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 180000 | 180000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00414 | 28CY01DY04 | 35kV以下
89 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年多接口油中溶解气体在线监测系统检定仪购置(30L) | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 在线监测装置检验装置 | 500126137 | 在线监测装置检验装置，油中溶解气体在线监测装置 | 多接口油中溶解气体在线监测系统检定仪30L：集成式结构，外置各类接口；配制准确度CH4、C2H4、C2H6、C2H2配油误差≤±10%或±0.5μL/L；CO、H2配油误差≤±10%或±5μL/L；CO2配油误差≤±10%或±25μL/L；最小配制浓度＜1μL/L；油缸压力0-0.12MPa；自动与手动进气两种;配油量最大 30，最小3 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 260000 | 260000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00415 | 28CY01DY04 | 35kV以下
90 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年标准气体计量仪购置 | 仪器仪表 | 密度、浓度测量仪器仪表 | 浓度计 | 500010422 | 浓度计 | 标准气体计量仪：计量偏差≤3％；泄漏量≤1cm³/min；标气配置2L×7瓶(7瓶单组份标气)，另配备2瓶高、低混合标气，1瓶高纯度氮气 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 140000 | 140000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00416 | 28CY01DY04 | 35kV以下
91 | 国网青海省电力公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司 |  |  |  | 青海电研科技有限责任公司2024年压力储油装置购置(15L) | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 储油罐 | 500064580 | 储油罐、固定式 | 压力储油装置：标准油周变量≤5%；标准油日变量≤3%；油缸压力0-0.12MPa；储油量15L | 3 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 50000 | 150000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验 检测机构出具的有效的检验检 测报告。 | / | / | / | / | / | / |  | BAXM-100000001-00417 | 28CY01DY04 | 35kV以下
92 | 国网青海省电力公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 |  | X射线数字成像系统 | 包6 | 青海德泓电力科技有限公司2024年X射线检测仪购置（进口） | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | X射线数字成像系统 | 500126021 | X射线数字成像系统 | X射线数字成像系统，90kV，1mm，GOS | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 1100000 | 1100000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 |  | 具有所投同类产品销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的 有效的检验检测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-100000001-07056 | CY2401DH001
93 | 国网青海省电力公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 青海德泓电力科技有限公司 |  |  |  | 青海德泓电力科技有限公司2024年X射线检测仪购置（国产） | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | X射线数字成像系统 | 500126021 | X射线数字成像系统 | X射线数字成像系统，5-300kV，1-3mm，碘化铯 | 1 | 台 | 金额报价 | 13% | / | / | 600000 | 600000 | 买方指定仓库地面交货 | 青海省西宁市城西区 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 |  | 具有所投同类产品销售业绩不少于 100 万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的 有效的检验检测报告。 | / | / | / | / | 自主签订 | / |  | BAXV-100000001-07057 | CY2401DH002
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m