## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司2024年省管产业授权第1次物资类公开招标紧急采购项目 (招标编号：CY2824SJJ009)招标需求一览表
计划阶段（项目单位填写） | [45 empty] | 招标阶段（招标代理机构填写） | [5 empty] | 执行阶段（项目单位填写）
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 概算单价（不含税元） | 概算单价（含税元） | 税率% | 概算总价(不含税元） | 概算总价（含税元） | 单项最高限价（不含税元） | 合计最高限价（不含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下） | 项目来源（主业承揽/外部承揽/自筹） | 分标编号 | 分包编号 | 开标评标时间 | 中标金额 （万元） | 中标（成交）单位 | 流标原因 | 项目（合同）名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 合同金额 | 结算金额 | 备注
[30 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 001-设备 | 曲麻河乡项目设备采购 | 包1 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目标01 | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏组件电池板 | 500155366 | 光伏组件光伏板,单晶硅,620Wp | 光伏组件光伏板:晶硅类型:单晶硅,峰值功率:620Wp | 2616 | 块 | 金额报价 | / | 572.88 | 13% | / | 1498654.08 | / | / | 1498654.08 | 13615598.08 | 工厂车板交货 | 生产厂家 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07254 | CY2824SJJ009XNY1 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 建筑材料 | 建材 | 钢结构 | 500141049 | Q355B，连续热镀锌铝镁， | Q355B，连续热镀锌铝镁，等厚镀层双面重量大于等于275g/m2 | 65 | t |  | / | 7381 | 13% | / | 479765 | / | / | 479765
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏逆变器 | 500155365 | 300KW逆变器 | 300kW组串式逆变器 DC1500V | 5 | 台 |  | / | 33000 | 13% | / | 165000 | / | / | 165000
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏电站数据采集装置 | 500155370 | 逆变器通信箱 | 300kW组串式逆变器 专用通信箱 | 1 | 台 |  | / | 3300 | 13% | / | 3300 | / | / | 3300
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500033991 | 1500kVA华式变压器 | S13-10kV/0.8kV 1500kVA 10.5±2×2.5%/0.8kV，Ud%=6%,Dyn11 低压侧5回输入+1回载波通讯 | 1 | 台 |  | / | 280260 | 13% | / | 280260 | / | / | 280260
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 一次预制舱 | 一次预制舱，15m×4.74m（长×宽）预制舱，含火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 396000 | 13% | / | 396000 | / | / | 396000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139310 | 10kV 开关柜 | 12千伏充气柜，1250A 25kA | 5 | 面 |  | / | 85000 | 13% | / | 425000 | / | / | 425000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 500004685 | 站用电配电柜 | 站用电配电柜 | 2 | 面 |  | / | 55000 | 13% | / | 110000 | / | / | 110000
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 6kV变压器 | 500007461 | 300kVA站用变 | SCB12-10kV/0.4kV 300kVA 10.5±5%/0.4kV，Ud%=4%,Dyn11 | 1 | 套 |  | / | 90000 | 13% | / | 90000 | / | / | 90000
[9 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 500139757 | 300kW柴发系统 | 300kW柴发系统 | 1 | 套 |  | / | 270000 | 13% | / | 270000 | / | / | 270000
[9 empty] | 工器具 | 辅助工器具 | 检修集装箱 | 500023658 | 室外检修箱 | 室外检修箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008516 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008902 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 1 | 套 |  | / | 197496 | 13% | / | 197496 | / | / | 197496
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 继电保护通信接口装置 | 500008826 | 通信柜 | 通信柜 | 1 | 面 |  | / | 48464 | 13% | / | 48464 | / | / | 48464
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008706 | 公用柜 | 公用柜 | 1 | 面 |  | / | 32240 | 13% | / | 32240 | / | / | 32240
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008712 | 安全稳定控制柜 | 安全稳定控制柜 | 1 | 面 |  | / | 297520 | 13% | / | 297520 | / | / | 297520
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008897 | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 1 | 套 |  | / | 145600 | 13% | / | 145600 | / | / | 145600
[9 empty] | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009165 | 交直流及UPS电源系统 | 交直流及UPS电源系统 | 1 | 套 |  | / | 67600 | 13% | / | 67600 | / | / | 67600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008901 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 1 | 套 |  | / | 101920 | 13% | / | 101920 | / | / | 101920
[9 empty] | 二次设备 | 变电成套设备 | 预制舱一次设备 | 500138872 | 二次预制舱 | 一次预制舱，7.8m*3.2m,火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 137280 | 13% | / | 137280 | / | / | 137280
[9 empty] | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 在线监测系统 | 500063928 | 10kV进线保护测控 | 10kV进线保护测控 | 2 | 台 |  | / | 5200 | 13% | / | 10400 | / | / | 10400
[9 empty] | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 在线监测系统 | 500063051 | 10kV出线保护测控 | 10kV出线保护测控 | 1 | 台 |  | / | 5200 | 13% | / | 5200 | / | / | 5200
[9 empty] | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 在线监测系统 | 500135658 | 储能间隔保护测控 | 储能间隔保护测控 | 1 | 台 |  | / | 5200 | 13% | / | 5200 | / | / | 5200
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009843 | 10kV计量表 | 10kV计量表，双向，双485口，有功0.2S级，无功2.0级 | 4 | 台 |  | / | 4160 | 13% | / | 16640 | / | / | 16640
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009844 | 0.4kV计量表 | 0.4kV计量表 | 1 | 台 |  | / | 1040 | 13% | / | 1040 | / | / | 1040
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 逆变升压一体舱 | 500138502 | 逆变升压一体舱 | 储能变流器一体舱，含逆变器、高压柜、低压柜、升压变、配电柜等 | 1 | 套 |  | / | 916095 | 13% | / | 916095 | / | / | 916095
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 储能电池舱 | 500138496 | 储能电池舱 | 含电池簇、直流高压柜、冷却系统等 | 4 | 套 |  | / | 1653221 | 13% | / | 6612884 | / | / | 6612884
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上变压器 | 500134491 | 柱上变压器 | 315kW柱上变压器 | 2 | 台 |  | / | 45000 | 13% | / | 90000 | / | / | 90000
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上变压器 | 500134492 | 柱上变压器 | 250kW柱上变压器 | 2 | 台 |  | / | 40000 | 13% | / | 80000 | / | / | 80000
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上变压器 | 500134493 | 柱上变压器 | 160kW柱上变压器 | 6 | 台 |  | / | 35000 | 13% | / | 210000 | / | / | 210000
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 跌落式熔断器 | 500022263 | 跌落式熔断器 | 跌落式熔断器 | 30 | 台 |  | / | 208 | 13% | / | 6240 | / | / | 6240
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上断路器 | 500138336 | 柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 1 | 台 |  | / | 40000 | 13% | / | 40000 | / | / | 40000
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 台区融合终端 | 500154607 | 台区融合终端 | 台区融合终端 | 10 | 台 |  | / | 10400 | 13% | / | 104000 | / | / | 104000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 分支配电箱 | 500008511 | 分支配电箱 | 磁控断路器,AC0.4kV,630A,20kA,含配电箱 | 10 | 台 |  | / | 15000 | 13% | / | 150000 | / | / | 150000
[9 empty] | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004650 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器HY5WS5-17/50 | 33 | 只 |  | / | 200 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500001057 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 1 | 组 |  | / | 2000 | 13% | / | 2000 | / | / | 2000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电盘 | 500008515 | 配电盘 | 配电盘：含配电箱、微型断路器及漏电保护器、隔离开关 | 300 | 套 |  | / | 500 | 13% | / | 150000 | / | / | 150000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电箱（含电表） | 500008513 | 配电箱（含电表） | 用户表箱：含表箱、单相或三相表、塑壳断路器、通信单元。 | 300 | 套 |  | / | 1500 | 13% | / | 450000 | / | / | 450000
2 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  | 麻多乡项目设备采购 | 包2 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目标01 | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏组件电池板 | 500155366 | 光伏组件光伏板,单晶硅,620Wp | 光伏组件光伏板:晶硅类型:单晶硅,峰值功率:620Wp | 5424 | 块 | 金额报价 | / | 572.88 | 13% | / | 3107301.12 | / | / | 3107301.12 | 16754519.56 | 工厂车板交货 | 生产厂家 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07255 | CY2824SJJ009XNY2 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 建筑材料 | 建材 | 钢结构 | 500141049 | Q355B，连续热镀锌铝镁， | Q355B，连续热镀锌铝镁，等厚镀层双面重量大于等于275g/m2 | 141.24 | t |  | / | 7381 | 13% | / | 1042492.44 | / | / | 1042492.44
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏逆变器 | 500155365 | 110KW控制器 | 300kW组串式逆变器 DC1500V | 30 | 台 |  | / | 15730 | 13% | / | 471900 | / | / | 471900
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏电站数据采集装置 | 500155370 | 逆变器通信箱 | 300kW组串式逆变器 专用通信箱 | 2 | 台 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 一次预制舱 | 一次预制舱，11m×5.5m（长×宽）预制舱预制舱，含火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 332750 | 13% | / | 332750 | / | / | 332750
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139310 | 400V光伏进线柜（海拔5000米） | 400V光伏进线柜（海拔5000米） | 5 | 面 |  |  | 89000 | 13% | / | 445000 | / | / | 445000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139311 | 400V储能进线柜（海拔5000米） | 400V储能进线柜（海拔5000米） | 2 | 面 |  |  | 91000 | 13% | / | 182000 | / | / | 182000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139312 | 400V出线柜（海拔5000米） | 400V出线柜（海拔5000米） | 4 | 面 |  |  | 77000 | 13% | / | 308000 | / | / | 308000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139313 | 400V站用电出线柜（海拔5000米） | 400V站用电出线柜（海拔5000米） | 1 | 面 |  |  | 55000 | 13% | / | 55000 | / | / | 55000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139314 | 柴发配电柜（海拔5000米） | 柴发配电柜（海拔5000米） | 1 | 面 |  | / | 55000 | 13% | / | 55000 | / | / | 55000
[9 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 500139757 | 300kW柴发系统 | 300kW柴发系统 | 1 | 套 |  | / | 270000 | 13% | / | 270000 | / | / | 270000
[9 empty] | 工器具 | 辅助工器具 | 检修集装箱 | 500023658 | 室外检修箱 | 室外检修箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008516 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008902 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 1 | 套 |  | / | 197496 | 13% | / | 197496 | / | / | 197496
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 继电保护通信接口装置 | 500008826 | 通信柜 | 通信柜 | 1 | 面 |  | / | 48464 | 13% | / | 48464 | / | / | 48464
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008706 | 公用柜 | 公用柜 | 1 | 面 |  | / | 22880 | 13% | / | 22880 | / | / | 22880
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 计量柜 | 500008675 | 计量柜 | 计量柜 | 1 | 面 |  | / | 62000 | 13% | / | 62000 | / | / | 62000
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008712 | 安全稳定控制柜 | 安全稳定控制柜 | 1 | 面 |  | / | 325600 | 13% | / | 325600 | / | / | 325600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008897 | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 1 | 套 |  | / | 145600 | 13% | / | 145600 | / | / | 145600
[9 empty] | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009165 | 交直流及UPS电源系统 | 交直流及UPS电源系统 | 1 | 套 |  | / | 67600 | 13% | / | 67600 | / | / | 67600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008901 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 1 | 套 |  | / | 101920 | 13% | / | 101920 | / | / | 101920
[9 empty] | 二次设备 | 变电成套设备 | 预制舱一次设备 | 500138872 | 二次预制舱 | 一次预制舱，7.8m*3.2m,火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 137280 | 13% | / | 137280 | / | / | 137280
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009844 | 0.4kV计量表 | 表计式测控仪表 | 13 | 台 |  | / | 416 | 13% | / | 5408 | / | / | 5408
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 逆变升压一体舱 | 500138502 | 逆变升压一体舱 | 储能变流器一体舱，含逆变器、高压柜、低压柜、升压变、配电柜等 | 1 | 套 |  | / | 1177960 | 13% | / | 1177960 | / | / | 1177960
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 储能电池舱 | 500138496 | 储能电池舱 | 含电池簇、直流高压柜、冷却系统等 | 4 | 套 |  | / | 1916917 | 13% | / | 7667668 | / | / | 7667668
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 台区融合终端 | 500154607 | 台区融合终端 | 台区融合终端 | 1 | 台 |  | / | 10400 | 13% | / | 10400 | / | / | 10400
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 分支配电箱 | 500008511 | 分支配电箱 | 磁控断路器,AC0.4kV,630A,20kA,含配电箱 | 5 | 台 |  | / | 15000 | 13% | / | 75000 | / | / | 75000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电盘 | 500008515 | 配电盘 | 配电盘：含配电箱、微型断路器及漏电保护器、隔离开关 | 210 | 套 |  | / | 1500 | 13% | / | 315000 | / | / | 315000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电箱（含电表） | 500008513 | 配电箱（含电表） | 用户表箱：含表箱、单相或三相表、塑壳断路器、通信单元。 | 210 | 套 |  | / | 500 | 13% | / | 105000 | / | / | 105000
3 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  | 索加乡项目设备采购 | 包3 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目标01 | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏组件电池板 | 500155366 | 光伏组件光伏板,单晶硅,620Wp | 光伏组件光伏板:晶硅类型:单晶硅,峰值功率:620Wp | 5664 | 块 | 金额报价 | / | 572.88 | 13% | / | 3244792.32 | / | / | 3244792.32 | 15747925.92 | 工厂车板交货 | 生产厂家 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07256 | CY2824SJJ009XNY3 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 建筑材料 | 建材 | 钢结构 | 500141049 | Q355B，连续热镀锌铝镁， | Q355B，连续热镀锌铝镁，等厚镀层双面重量大于等于275g/m2 | 135.6 | t |  | / | 7381 | 13% | / | 1000863.6 | / | / | 1000863.6
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏逆变器 | 500155365 | 300KW逆变器 | 300kW组串式逆变器 DC1500V | 11 | 台 |  | / | 33000 | 13% | / | 363000 | / | / | 363000
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏电站数据采集装置 | 500155370 | 逆变器通信箱 | 300kW组串式逆变器 专用通信箱 | 1 | 台 |  | / | 3300 | 13% | / | 3300 | / | / | 3300
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500033991 | 3300kVA华式变压器 | S13-10kV/0.8kV 3300kVA 10.5±2×2.5%/0.8kV，Ud%=6%,Dyn11 低压侧12回输入+1回载波通讯 | 1 | 台 |  | / | 429650 | 13% | / | 429650 | / | / | 429650
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 一次预制舱 | 一次预制舱，15m×4.74m（长×宽）预制舱，含火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 396000 | 13% | / | 396000 | / | / | 396000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139310 | 10kV 开关柜 | 12千伏充气柜，1250A 25kA | 5 | 面 |  | / | 85000 | 13% | / | 425000 | / | / | 425000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 500004685 | 站用电配电柜 | 站用电配电柜 | 2 | 面 |  | / | 55000 | 13% | / | 110000 | / | / | 110000
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 6kV变压器 | 500007461 | 300kVA站用变 | SCB12-10kV/0.4kV 300kVA 10.5±5%/0.4kV，Ud%=4%,Dyn11 | 1 | 套 |  | / | 90000 | 13% | / | 90000 | / | / | 90000
[9 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 500139757 | 300kW柴发系统 | 300kW柴发系统 | 1 | 套 |  | / | 270000 | 13% | / | 270000 | / | / | 270000
[9 empty] | 工器具 | 辅助工器具 | 检修集装箱 | 500023658 | 室外检修箱 | 室外检修箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008516 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008902 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 1 | 套 |  | / | 197496 | 13% | / | 197496 | / | / | 197496
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 继电保护通信接口装置 | 500008826 | 通信柜 | 通信柜 | 1 | 面 |  | / | 48464 | 13% | / | 48464 | / | / | 48464
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008706 | 公用柜 | 公用柜 | 1 | 面 |  | / | 32240 | 13% | / | 32240 | / | / | 32240
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008712 | 安全稳定控制柜 | 安全稳定控制柜 | 1 | 面 |  | / | 297520 | 13% | / | 297520 | / | / | 297520
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008897 | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 1 | 套 |  | / | 145600 | 13% | / | 145600 | / | / | 145600
[9 empty] | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009165 | 交直流及UPS电源系统 | 交直流及UPS电源系统 | 1 | 套 |  | / | 67600 | 13% | / | 67600 | / | / | 67600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008901 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 1 | 套 |  | / | 101920 | 13% | / | 101920 | / | / | 101920
[9 empty] | 二次设备 | 变电成套设备 | 预制舱一次设备 | 500138872 | 二次预制舱 | 一次预制舱，7.8m*3.2m,火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 137280 | 13% | / | 137280 | / | / | 137280
[9 empty] | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 在线监测系统 | 500063928 | 10kV保护测控 | 10kV进线保护测控 | 4 | 台 |  | / | 5200 | 13% | / | 20800 | / | / | 20800
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009843 | 10kV计量表 | 10kV计量表，双向，双485口，有功0.2S级，无功2.0级 | 4 | 台 |  | / | 4160 | 13% | / | 16640 | / | / | 16640
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009844 | 0.4kV计量表 | 0.4kV计量表 | 1 | 台 |  | / | 1040 | 13% | / | 1040 | / | / | 1040
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 逆变升压一体舱 | 500138502 | 逆变升压一体舱 | 储能变流器一体舱，含逆变器、高压柜、低压柜、升压变、配电柜等 | 1 | 套 |  | / | 1168780 | 13% | / | 1168780 | / | / | 1168780
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 储能电池舱 | 500138496 | 储能电池舱 | 含电池簇、直流高压柜、冷却系统等 | 2 | 套 |  | / | 2691210 | 13% | / | 5382420 | / | / | 5382420
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上变压器 | 500134491 | 柱上开关 | 每套含1个柱上隔离开关、柱上断路器、3个避雷器等 | 4 | 套 |  | / | 42600 | 13% | / | 170400 | / | / | 170400
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 台区融合终端 | 500154607 | 台区融合终端 | 台区融合终端 | 4 | 台 |  | / | 10400 | 13% | / | 41600 | / | / | 41600
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 磁控断路器 | 500138336 | 磁控断路器 | 磁控断路器，AC0.4kV,630A,20kA | 8 | 台 |  | / | 10000 | 13% | / | 80000 | / | / | 80000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电盘 | 500008515 | 配电盘 | 配电盘：含配电箱、微型断路器及漏电保护器、隔离开关 | 250 | 套 |  | / | 500 | 13% | / | 125000 | / | / | 125000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电箱（含电表） | 500008513 | 配电箱（含电表） | 用户表箱：含表箱、单相或三相表、塑壳断路器、通信单元。 | 250 | 套 |  | / | 1500 | 13% | / | 375000 | / | / | 375000
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 台区变 | 500007414 | 800kVA台区变 | SCB12-10kV/0.4kV 800kVA 10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud%=6%,Dyn11 低压侧3回馈线，光电转换器1台 | 4 | 套 |  | / | 248080 | 13% | / | 992320 | / | / | 992320
4 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  | 查旦乡项目设备采购 | 包4 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目标01 | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏组件电池板 | 500155366 | 光伏组件光伏板,单晶硅,620Wp | 光伏组件光伏板:晶硅类型:单晶硅,峰值功率:620Wp | 3552 | 块 |  | / | 572.88 | 13% | / | 2034869.76 | / | / | 2034869.76 | 13476559.46 | 工厂车板交货 | 生产厂家 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07257 | CY2824SJJ009XNY4 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 建筑材料 | 建材 | 钢结构 | 500141049 | Q355B，连续热镀锌铝镁， | Q355B，连续热镀锌铝镁，等厚镀层双面重量大于等于275g/m2 | 83.7 | t |  | / | 7381 | 13% | / | 617789.7 | / | / | 617789.7
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏逆变器 | 500155365 | 300KW逆变器 | 300kW组串式逆变器 DC1500V | 7 | 台 |  | / | 33000 | 13% | / | 231000 | / | / | 231000
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏电站数据采集装置 | 500155370 | 逆变器通信箱 | 300kW组串式逆变器 专用通信箱 | 1 | 台 |  | / | 3300 | 13% | / | 3300 | / | / | 3300
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500033991 | 2100kVA华式变压器 | S13-10kV/0.8kV 2100kVA 10.5±2×2.5%/0.8kV，Ud%=6%,Dyn11 低压侧8回输入+1回载波通讯 | 1 | 台 |  | / | 322400 | 13% | / | 322400 | / | / | 322400
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 一次预制舱 | 一次预制舱，15m×4.74m（长×宽）预制舱，含火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 396000 | 13% | / | 396000 | / | / | 396000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139310 | 10kV 开关柜 | 12千伏充气柜，1250A 25kA | 5 | 面 |  | / | 85000 | 13% | / | 425000 | / | / | 425000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 500004685 | 站用电配电柜 | 站用电配电柜 | 2 | 面 |  | / | 55000 | 13% | / | 110000 | / | / | 110000
[9 empty] | 一次设备 | 交流变压器 | 6kV变压器 | 500007461 | 300kVA站用变 | SCB12-10kV/0.4kV 300kVA 10.5±5%/0.4kV，Ud%=4%,Dyn11 | 1 | 套 |  | / | 90000 | 13% | / | 90000 | / | / | 90000
[9 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 500139757 | 300kW柴发系统 | 300kW柴发系统 | 2 | 套 |  | / | 270000 | 13% | / | 540000 | / | / | 540000
[9 empty] | 工器具 | 辅助工器具 | 检修集装箱 | 500023658 | 室外检修箱 | 室外检修箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008516 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008902 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 1 | 套 |  | / | 197496 | 13% | / | 197496 | / | / | 197496
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 继电保护通信接口装置 | 500008826 | 通信柜 | 通信柜 | 1 | 面 |  | / | 48464 | 13% | / | 48464 | / | / | 48464
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008706 | 公用柜 | 公用柜 | 1 | 面 |  | / | 32240 | 13% | / | 32240 | / | / | 32240
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008712 | 安全稳定控制柜 | 安全稳定控制柜 | 1 | 面 |  | / | 297520 | 13% | / | 297520 | / | / | 297520
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008897 | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 1 | 套 |  | / | 145600 | 13% | / | 145600 | / | / | 145600
[9 empty] | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009165 | 交直流及UPS电源系统 | 交直流及UPS电源系统 | 1 | 套 |  | / | 67600 | 13% | / | 67600 | / | / | 67600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008901 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 1 | 套 |  | / | 101920 | 13% | / | 101920 | / | / | 101920
[9 empty] | 二次设备 | 变电成套设备 | 预制舱一次设备 | 500138872 | 二次预制舱 | 一次预制舱，7.8m*3.2m,火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 137280 | 13% | / | 137280 | / | / | 137280
[9 empty] | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 在线监测系统 | 500063928 | 10kV保护测控 | 10kV进线保护测控 | 4 | 台 |  | / | 5200 | 13% | / | 20800 | / | / | 20800
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009843 | 10kV计量表 | 10kV计量表，双向，双485口，有功0.2S级，无功2.0级 | 4 | 台 |  | / | 4160 | 13% | / | 16640 | / | / | 16640
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009844 | 0.4kV计量表 | 0.4kV计量表 | 1 | 台 |  | / | 1040 | 13% | / | 1040 | / | / | 1040
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 逆变升压一体舱 | 500138502 | 逆变升压一体舱 | 储能变流器一体舱，含逆变器、高压柜、低压柜、升压变、配电柜等 | 1 | 套 |  | / | 1168780 | 13% | / | 1168780 | / | / | 1168780
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 储能电池舱 | 500138496 | 储能电池舱 | 含电池簇、直流高压柜、冷却系统等 | 2 | 套 |  | / | 2691210 | 13% | / | 5382420 | / | / | 5382420
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 柱上开关 | 500134491 | 柱上开关 | 每套含1个柱上隔离开关、柱上断路器、3个避雷器等 | 2 | 套 |  | / | 42600 | 13% | / | 85200 | / | / | 85200
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 台区融合终端 | 500154607 | 台区融合终端 | 台区融合终端 | 2 | 台 |  | / | 10400 | 13% | / | 20800 | / | / | 20800
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 磁控断路器 | 500008511 | 磁控断路器 | 磁控断路器 | 4 | 台 |  | / | 10000 | 13% | / | 40000 | / | / | 40000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 用户侧表箱 | 500008513 | 用户侧表箱 | 用户表箱：含表箱、单相或三相表、塑壳断路器、通信单元。 | 200 | 套 |  | / | 500 | 13% | / | 100000 | / | / | 100000
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 用户侧配电箱 | 500008515 | 用户侧配电箱 | 用户配电箱：含配电箱、微型断路器及漏电保护器、隔离开关 | 200 | 套 |  | / | 1500 | 13% | / | 300000 | / | / | 300000
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 台区变 | 500007414 | 800kVA台区变 | SCB12-10kV/0.4kV 800kVA 10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud%=6%,Dyn11 低压侧2回馈电柜 | 2 | 套 |  | / | 264600 | 13% | / | 529200 | / | / | 529200
5 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 |  | 莫云乡项目设备采购 | 包5 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目标01 | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏组件电池板 | 500155366 | 光伏组件光伏板,单晶硅,620Wp | 光伏组件光伏板:晶硅类型:单晶硅,峰值功率:620Wp | 4320 | 块 | 金额报价 | / | 572.88 | 13% | / | 2474841.6 | / | / | 2474841.6 | 11306406.28 | 工厂车板交货 | 生产厂家 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07258 | CY2824SJJ009XNY5 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 建筑材料 | 建材 | 钢结构 | 500141049 | Q355B，连续热镀锌铝镁， | Q355B，连续热镀锌铝镁，等厚镀层双面重量大于等于275g/m2 | 97 | t |  | / | 7381 | 13% | / | 715957 | / | / | 715957
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏逆变器 | 500155365 | 110KW控制器 | 300kW组串式逆变器 DC1500V | 24 | 台 |  | / | 15730 | 13% | / | 377520 | / | / | 377520
[9 empty] | 新能源发电设备 | 发电设备 | 光伏电站数据采集装置 | 500155370 | 逆变器通信箱 | 300kW组串式逆变器 专用通信箱 | 6 | 台 |  | / | 3300 | 13% | / | 19800 | / | / | 19800
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 一次预制舱 | 一次预制舱，11m×5.5m（长×宽）预制舱预制舱，含火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 423500 | 13% | / | 423500 | / | / | 423500
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139310 | 400V光伏进线柜（海拔5000米） | 400V光伏进线柜（海拔5000米） | 6 | 面 |  | / | 89000 | 13% | / | 534000 | / | / | 534000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139311 | 400V储能进线柜（海拔5000米） | 400V储能进线柜（海拔5000米） | 2 | 面 |  |  | 91000 | 13% | / | 182000 | / | / | 182000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139312 | 400V出线柜（海拔5000米） | 400V出线柜（海拔5000米） | 2 | 面 |  |  | 77000 | 13% | / | 154000 | / | / | 154000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139313 | 400V站用电出线柜（海拔5000米） | 400V站用电出线柜（海拔5000米） | 1 | 面 |  |  | 55000 | 13% | / | 55000 | / | / | 55000
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139314 | 柴发配电柜（海拔5000米） | 柴发配电柜（海拔5000米） | 1 | 面 |  |  | 55000 | 13% | / | 55000 | / | / | 55000
[9 empty] | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 500139757 | 300kW柴发系统 | 300kW柴发系统 | 1 | 套 |  | / | 270000 | 13% | / | 270000 | / | / | 270000
[9 empty] | 工器具 | 辅助工器具 | 检修集装箱 | 500023658 | 室外检修箱 | 室外检修箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008516 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 面 |  | / | 3300 | 13% | / | 6600 | / | / | 6600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008902 | 计算机监控系统 | 计算机监控系统 | 1 | 套 |  | / | 197496 | 13% | / | 197496 | / | / | 197496
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 继电保护通信接口装置 | 500008826 | 通信柜 | 通信柜 | 1 | 面 |  | / | 48464 | 13% | / | 48464 | / | / | 48464
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008706 | 公用柜 | 公用柜 | 1 | 面 |  | / | 22880 | 13% | / | 22880 | / | / | 22880
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 计量柜 | 500008675 | 计量柜 | 计量柜 | 1 | 面 |  | / | 58000 | 13% | / | 58000 | / | / | 58000
[9 empty] | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008712 | 安全稳定控制柜 | 安全稳定控制柜 | 1 | 面 |  | / | 313120 | 13% | / | 313120 | / | / | 313120
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008897 | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 光功率预测系统（含环境监测仪） | 1 | 套 |  | / | 145600 | 13% | / | 145600 | / | / | 145600
[9 empty] | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009165 | 交直流及UPS电源系统 | 交直流及UPS电源系统 | 1 | 套 |  | / | 67600 | 13% | / | 67600 | / | / | 67600
[9 empty] | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500008901 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 火灾自动报警系统及视频监控系统 | 1 | 套 |  | / | 101920 | 13% | / | 101920 | / | / | 101920
[9 empty] | 二次设备 | 变电成套设备 | 预制舱一次设备 | 500138872 | 二次预制舱 | 二次预制舱，7.8m*3.2m,火灾报警系统、内部配电等 | 1 | 座 |  | / | 137280 | 13% | / | 137280 | / | / | 137280
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 计量表 | 500009844 | 0.4kV计量表 | 表计式测控仪表 | 12 | 台 |  | / | 416 | 13% | / | 4992 | / | / | 4992
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 逆变升压一体舱 | 500138502 | 逆变升压一体舱 | 储能变流器一体舱，含逆变器、高压柜、低压柜、升压变、配电柜等 | 1 | 套 |  | / | 872001.68 | 13% | / | 872001.68 | / | / | 872001.68
[9 empty] | 一次设备 | 变电成套设备 | 储能电池舱 | 500138496 | 储能电池舱 | 含电池簇、直流高压柜、冷却系统等 | 2 | 套 |  | / | 1996917 | 13% | / | 3993834 | / | / | 3993834
[9 empty] | 二次设备 | 配电自动化 | 台区融合终端 | 500154607 | 台区融合终端 | 台区融合终端 | 1 | 台 |  | / | 10400 | 13% | / | 10400 | / | / | 10400
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电盘 | 500008515 | 配电盘 | 配电盘：含配电箱、微型断路器及漏电保护器、隔离开关 | 29 | 套 |  | / | 500 | 13% | / | 14500 | / | / | 14500
[9 empty] | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 配电箱（含电表） | 500008513 | 配电箱（含电表） | 用户表箱：含表箱、单相或三相表、塑壳断路器、通信单元。 | 29 | 套 |  | / | 1500 | 13% | / | 43500 | / | / | 43500
6 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 002-装置性材料 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目装置性材料采购 | 包1 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目 | 装置性材料 | 光伏发电系统 | 交直流电缆 | 500139871 | 曲麻河乡光伏发电系统辅材 | 交直流电缆及相关附件 | 1 | 套 | 金额报价 | / | 251288.8 | 13% | / | 251288.8 | / | / | 251288.8 | 10723167.3134 | 车板交货 | 玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造厂商或代理商 | / | 所招产品累计销售业绩不少于 500 万元。注：销售业绩 必须提供对应的合同和发票复印件。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检验报告 | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07259 | CY2824SJJ009XNY6 | 35kV以下 | 外部承揽
[9 empty] | 装置性材料 | 接地系统 | 接地材料 | 500139872 | 曲麻河乡接地系统辅材 | 接地扁钢、接地极等及相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 40326.91 | 13% | / | 40326.91 | / | / | 40326.91
[9 empty] | 装置性材料 | 电缆敷设系统 | 防火材料 | 500139873 | 曲麻河乡电缆敷设系统辅材 | 防火涂料、保护管等电缆敷设辅材 | 1 | 套 |  | / | 103749.35 | 13% | / | 103749.35 | / | / | 103749.35
[9 empty] | 装置性材料 | 照明系统 | 路灯 | 500139874 | 曲麻河乡照明系统 | 路灯、投光灯 | 1 | 套 |  | / | 20400 | 13% | / | 20400 | / | / | 20400
[9 empty] | 装置性材料 | 光伏发电系统 | 交直流电缆 | 500093324 | 麻多乡光伏发电系统辅材 | 交直流电缆及相关附件 | 1 | 套 |  | / | 1286708.7 | 13% | / | 1286708.7 | / | / | 1286708.7
[9 empty] | 装置性材料 | 接地系统 | 接地材料 | 500093325 | 麻多乡接地系统辅材 | 接地扁钢、接地极等及相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 60813.2 | 13% | / | 60813.2 | / | / | 60813.2
[9 empty] | 装置性材料 | 电缆敷设系统 | 防火材料 | 500093326 | 麻多乡电缆敷设系统辅材 | 防火涂料、保护管等电缆敷设辅材 | 1 | 套 |  | / | 302911 | 13% | / | 302911 | / | / | 302911
[9 empty] | 装置性材料 | 照明系统 | 路灯 | 500093327 | 麻多乡照明系统 | 路灯、投光灯 | 1 | 套 |  | / | 20400 | 13% | / | 20400 | / | / | 20400
[9 empty] | 装置性材料 | 光伏发电系统 | 交直流电缆 | 500093328 | 索加乡光伏发电系统辅材 | 交直流电缆及相关附件 | 1 | 套 |  | / | 397900 | 13% | / | 397900 | / | / | 397900
[9 empty] | 装置性材料 | 接地系统 | 接地材料 | 500093329 | 索加乡接地系统辅材 | 接地扁钢、接地极等及相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 81448.85 | 13% | / | 81448.85 | / | / | 81448.85
[9 empty] | 装置性材料 | 电缆敷设系统 | 防火材料 | 500093330 | 索加乡电缆敷设系统辅材 | 防火涂料、保护管等电缆敷设辅材 | 1 | 套 |  | / | 133693.05 | 13% | / | 133693.05 | / | / | 133693.05
[9 empty] | 装置性材料 | 照明系统 | 路灯 | 500093331 | 索加乡照明系统 | 路灯、投光灯 | 1 | 套 |  | / | 20400 | 13% | / | 20400 | / | / | 20400
[9 empty] | 装置性材料 | 光伏发电系统 | 交直流电缆 | 500093354 | 查旦乡光伏发电系统辅材 | 交直流电缆及相关附件 | 1 | 套 |  | / | 256097.5 | 13% | / | 256097.5 | / | / | 256097.5
[9 empty] | 装置性材料 | 接地系统 | 接地材料 | 500093355 | 查旦乡接地系统辅材 | 接地扁钢、接地极等及相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 60023.89 | 13% | / | 60023.89 | / | / | 60023.89
[9 empty] | 装置性材料 | 电缆敷设系统 | 防火材料 | 500093356 | 查旦乡电缆敷设系统辅材 | 防火涂料、保护管等电缆敷设辅材 | 1 | 套 |  | / | 112162.45 | 13% | / | 112162.45 | / | / | 112162.45
[9 empty] | 装置性材料 | 照明系统 | 路灯 | 500093357 | 查旦乡照明系统 | 路灯、投光灯 | 1 | 套 |  | / | 20400 | 13% | / | 20400 | / | / | 20400
[9 empty] | 装置性材料 | 光伏发电系统 | 交直流电缆 | 500093358 | 莫云乡光伏发电系统辅材 | 交直流电缆及相关附件 | 1 | 套 |  | / | 1135694.2 | 13% | / | 1135694.2 | / | / | 1135694.2
[9 empty] | 装置性材料 | 接地系统 | 接地材料 | 500093320 | 莫云乡接地系统辅材 | 接地扁钢、接地极等及相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 68740.6 | 13% | / | 68740.6 | / | / | 68740.6
[9 empty] | 装置性材料 | 电缆敷设系统 | 防火材料 | 500093321 | 莫云乡电缆敷设系统辅材 | 防火涂料、保护管等电缆敷设辅材 | 1 | 套 |  | / | 283517.1 | 13% | / | 283517.1 | / | / | 283517.1
[9 empty] | 装置性材料 | 照明系统 | 路灯 | 500093322 | 莫云乡照明系统 | 路灯、投光灯 | 1 | 套 |  | / | 20400 | 13% | / | 20400 | / | / | 20400
[9 empty] | 装置性材料 | 配电线路系统 | 配电材料 | 500093323 | 曲麻河乡配电线路系统 | 配电线路相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 970472.8929 | 13% | / | 970472.8929 | / | / | 970472.8929
[9 empty] | 装置性材料 | 用户侧配电系统 | 配电材料 | 500093359 | 曲麻河乡用户侧配电系统 | 用户侧配电系统相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 843016.548 | 13% | / | 843016.548 | / | / | 843016.548
[9 empty] | 装置性材料 | 配电线路系统 | 配电材料 | 500093360 | 麻多乡配电线路系统 | 配电线路相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 588663.8127 | 13% | / | 588663.8127 | / | / | 588663.8127
[9 empty] | 装置性材料 | 用户侧配电系统 | 配电材料 | 500093361 | 麻多乡用户侧配电系统 | 用户侧配电系统相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 723394.7206 | 13% | / | 723394.7206 | / | / | 723394.7206
[9 empty] | 装置性材料 | 配电线路系统 | 配电材料 | 500093362 | 索加乡配电线路系统 | 配电线路相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 902499.8735 | 13% | / | 902499.8735 | / | / | 902499.8735
[9 empty] | 装置性材料 | 用户侧配电系统 | 配电材料 | 500093363 | 索加乡用户侧配电系统 | 用户侧配电系统相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 264576.5197 | 13% | / | 264576.5197 | / | / | 264576.5197
[9 empty] | 装置性材料 | 配电线路系统 | 配电材料 | 500093364 | 查旦乡配电线路系统 | 配电线路相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 1039469.518 | 13% | / | 1039469.518 | / | / | 1039469.518
[9 empty] | 装置性材料 | 用户侧配电系统 | 配电材料 | 500093370 | 查旦乡用户侧配电系统 | 用户侧配电系统相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 412773.9206 | 13% | / | 412773.9206 | / | / | 412773.9206
[9 empty] | 装置性材料 | 配电线路系统 | 配电材料 | 500093371 | 莫云乡配电线路系统 | 配电线路相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 157754.5715 | 13% | / | 157754.5715 | / | / | 157754.5715
[9 empty] | 装置性材料 | 用户侧配电系统 | 配电材料 | 500093372 | 麻多乡用户侧配电系统 | 用户侧配电系统相关辅材 | 1 | 套 |  | / | 143469.3359 | 13% | / | 143469.3359 | / | / | 143469.3359
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m