## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司2024年省管产业授权第4次物资类竞争性谈判紧急采购采购需求一览表（采购编号：CY2824SJJ007）
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 概算单价（不含税元） | 概算单价（含税元） | 税率% | 概算总价(不含税元） | 概算总价（含税元） | 单项最高限价（不含税元） | 合计最高限价（不含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下） | 项目来源（主业承揽/外部承揽/自筹）
[30 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 001-钢材等 | 钢材等 | 包1 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目 | 辅助设备设施 | 辅助设施 | 预制基础 | 500142960 | 预制基础,预制隔离层,通用 | 1.送桩深度、桩长：2.55m、2.85m 2.材质：Q355B，热镀锌105μm 3.扇叶的宽度和间距：叶片220mm 4.桩径76×4mm | 1906.88 | 根 | 金额报价 | / | 127.63 | 13% | / | 243375.0944 | / | / | 243375.0944 | 367225.5344 | 车板交货 | 项目所在地:青海省玉树州治多县索加乡 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造厂商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 200 万元。注： 销售业绩必须提供对应的合同和发 票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07266 | XNYWZ001 | 35kV以下 | 外部承揽
2 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011146 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以上 | 21882 | kg |  | / | 4.43 | 13% | / | 96937.26 | / | / | 96937.26
3 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011145 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以下 | 5838 | kg |  | / | 4.61 | 13% | / | 26913.18 | / | / | 26913.18
4 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 |  | 钢材等 | 包2 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目 | 辅助设备设施 | 辅助设施 | 预制基础 | 500142960 | 预制基础,预制隔离层,通用 | 1.送桩深度、桩长：2.55m、2.85m 2.材质：Q355B，热镀锌105μm 3.扇叶的宽度和间距：叶片220mm 4.桩径76×4mm | 1197.86 | 根 | 金额报价 | / | 127.63 | 13% | / | 152882.8718 | / | / | 152882.8718 | 296430.2618 | 车板交货 | 项目所在地:青海省玉树州杂多县查旦乡 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造厂商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 200 万元。注： 销售业绩必须提供对应的合同和发 票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07267 | XNYWZ002 | 35kV以下 | 外部承揽
5 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011146 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以上 | 25399.5 | kg |  | / | 4.43 | 13% | / | 112519.785 | / | / | 112519.785
6 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011145 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以下 | 6730.5 | kg |  | / | 4.61 | 13% | / | 31027.605 | / | / | 31027.605
7 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 |  | 钢材 | 包3 | 青海玉树州索加乡、莫云乡、查旦乡、曲麻河乡、麻多乡微电网供电工程EPCO项目 | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011146 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以上 | 19530 | kg | 金额报价 | / | 4.43 | 13% | / | 86517.9 | / | / | 86517.9 | 110768.805 | 车板交货 | 项目所在地:青海省玉树州治多县莫云乡 | 合同生效，接甲方通知后30日内 | 制造厂商或代理商 | / | 累计销售业绩不少于 200 万元。注： 销售业绩必须提供对应的合同和发 票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07268 | XNYWZ003 | 35kV以下 | 外部承揽
8 | [8 empty] | 金属材料 | 钢材 | 螺纹钢 | 500011145 | 钢筋 | 1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以下 | 5260.5 | kg |  | / | 4.61 | 13% | / | 24250.905 | / | / | 24250.905
9 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 002-钢材等 | 钢材等 | 包1 | 青海玉树州曲麻莱县麻多乡光伏项目物资采购 | 装置性材料 | 铁附件 | 铁桩 | 500033926 | 铁桩,圆钢,φ36,1200mm | 钢螺旋桩：1.送桩深度、桩长：2.55m、2.85m 2.材质：Q355B，热镀锌105μm 3.扇叶的宽度和间距：叶片220mm 4.桩径76×4mm | 2054 | 根 | 金额报价 | / | 120 | 13 | / | 246480 | / | / | 120 | 246480 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于 200 万元。注： 销售业绩必须提供对应的合同和发 票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | / | BAXV-100000001-07265 |  | 35kV以下 | 外部承揽
10 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 |  |  |  |  | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011157 | 钢板,12mm,Q235-A | 基础钢筋：1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以上 | 22.407 | t | 金额报价 | / | 5200 | 13 | / | 116516.4 | / | / | 5200 | 116516.4 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / |  | / | / |  | / | / | / | / | 自主签订 | / |  |  | 35kV以下 | 外部承揽
11 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 |  |  |  |  | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 基础钢筋：1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以下 | 5.94 | t | 金额报价 | / | 5400 | 13 | / | 32076 | / | / | 5400 | 32205.6 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / |  | / | / |  | / | / | / | / | 自主签订 | / |  |  | 35kV以下 | 外部承揽
12 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 |  |  |  | 青海玉树州曲麻莱县曲麻河乡光伏项目物资采购 | 装置性材料 | 铁附件 | 铁桩 | 500033926 | 铁桩,圆钢,φ36,1200mm | 钢螺旋桩：1.送桩深度、桩长：2.55m、2.85m 2.材质：Q355B，热镀锌105μm 3.扇叶的宽度和间距：叶片220mm 4.桩径76×4mm | 881 | 根 | 金额报价 | / | 120 | 13 | / | 105720 | / | / | 120 | 105720 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / |  | / | / |  | / | / | / | / | 自主签订 | / |  |  | 35kV以下 | 外部承揽
13 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 |  |  |  |  | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011157 | 钢板,12mm,Q235-A | 基础钢筋：1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以上 | 21.735 | t | 金额报价 | / | 5200 | 13 | / | 113022 | / | / | 5200 | 113022 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / |  | / | / |  | / | / | / | / | 自主签订 | / |  |  | 35kV以下 | 外部承揽
14 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 |  |  |  |  | 金属材料 | 钢材 | 钢板 | 500011156 | 钢板,10mm,Q235-A | 基础钢筋：1.种类:HRB400、HPB335 2.规格：φ10以下 | 5.712 | t | 金额报价 | / | 5400 | 13 | / | 30844.8 | / | / | 5400 | 30844.8 | 施工现场地面交货 | 青海省玉树市 | 合同生效，接甲方通知后45日内 | 制造商或代理商或经销商 | / |  | / | / |  | / | / | / | / | 自主签订 | / |  |  | 35kV以下 | 外部承揽