## 采购需求一览表
附件1：国网青海电力2025年原集体企业、子公司物资框架协议竞争性谈判采购(采购编号：CY2825J013)采购需求一览表
序号 | 招标人 | 需求单位 | 分标编号分标名称 | 包号 | 包名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 税率% | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间（首批） | 交货时间（最后一批） | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 入围家数
[19 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包1 | 10kV变压器 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500007416 | 10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 200台 | 1、绕线机2、干燥炉3、真空滤油装置装置 | / | 1、本体型式试验报告（报告内含能效等级）；2、本体型式试验报告+同型号变压器能效等级报告 注：第1项和第2项须满足其中一项。 | 1、试验变压器（外施耐压试验） 2、功率分析仪（或电压表、电流表及功率表）（空载试验和负载试验）3、中频发电机组或变频电源（感应耐压试验）4、调压器（空载试验和负载试验电源） | / | / | / | / | / | 5
2 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包2 | 环网柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 环网柜 | 500114949 | 环网柜-电压等级:AC10kV,额定电流:125A,回路描述:负荷开关熔断器组合柜,绝缘形式:SF6,型号:共箱式 | 1 | 面 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 200台 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）2、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心）3、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）4、母排加工机 | / | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告；2、配套关键组件开关须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、工频耐压装置2、二次回路工频耐压装置3、回路电阻测试仪4、机械特性测试仪5、绝缘电阻测试仪6、微水检测仪（SF6气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜适用）7、气体检漏仪（SF6气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜适用）8、局部放电测试仪（SF6气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜适用） | / | / | / | / | / | 5
3 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包3 | 配电箱 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 500008512 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路 | 1 | 个 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 10
4 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包4 | 箱式变电站 | 一次设备 | 交流变压器 | 箱式变电站 | 500001038 | 箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
5 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包5 | 开关柜及计量柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | 500002571 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 150台 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | / | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告； 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 | / | / | / | / | / | 5
6 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包5 | 开关柜及计量柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 500006467 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:1600A,额定开断电流:35kA | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包5 | 开关柜及计量柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139336 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:环保气体 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包5 | 开关柜及计量柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压计量柜 | 500008675 | 高压计量柜-电压等级:AC10kV | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包6 | 避雷器 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004650 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 15000台 | 复合外套成型设备 | / | 需具有满足“交流避雷器，系统额定电压10kV，额定电压17kV，雷电冲击残压50kV，硅橡胶，不带间隙，线路用交流避雷器，系统额定电压10kV，额定电压17kV，雷电冲击残压50kV，硅橡胶，不带间隙，线路用”物料要求的型式试验报告； 避雷器主要因素和型式试验报告替代关系：①系统额定电压：如10kV、20kV，不同电压等级间不可相互替代；②用途：如线路、站用，不同用途间不可互相替代；③额定电压：如17kV、13kV不同电压等级间不可相互替代；④雷电冲击残压：电流冲击残压值小的可以替代大的；⑤外套材质：如硅橡胶、瓷，不同材质不可相互替代；⑥是否带间隙：带不带间隙不可相互替代。 | 1、直流高压发生器（直流参考电压试验） 2、工频试验避雷器（工频耐压试验） 3、局部放电测试仪（局部放电试验） 4、水煮试验箱 | / | / | / | / | / | 5
10 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包6 | 避雷器 | 一次设备 | 避雷器 | 中性点避雷器 | 500037807 | 中性点避雷器-额定电压:12kV,外绝缘材质:硅橡胶,额定残压:55kV,是否带间隙:带间隙 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包7 | 柱上断路器 | 一次设备 | 交流断路器 | 柱上断路器 | 500001036 | 柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 300台 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、工频耐压试验装置 2、二次回路工频耐压试验装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、变比及伏安特性综合测试仪 | / | / | / | / | / | 5
12 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包8 | 静态补偿装置 | 一次设备 | 线路角铁横担 | 构网型直挂静止无功发生器（SVG） | 500158814 | 构网型直挂静止无功发生器（SVG）-电压等级:AC66kV,稳态容量:±60Mvar,暂态容量:±416Mvar | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
13 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包9 | 变电成套设备 | 一次设备 | 变电成套设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 500138336 | 一二次融合成套柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:16kA,使用环境:户外 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 300台 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、工频耐压试验装置 2、二次回路工频耐压试验装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、变比及伏安特性综合测试仪 | / | / | / | / | / | 5
14 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包9 | 变电成套设备 | 一次设备 | 变电成套设备 | 预制舱式一次设备 | 500155389 | 预制舱式一次设备 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包9 | 变电成套设备 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 500134491 | 10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CL,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包10 | 互感器 | 一次设备 | 组合互感器 | 组合互感器 | 500062744 | 组合互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:30/5 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
17 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包10 | 互感器 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电磁式电压互感器 | 500004628 | 电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,次级绕组数:2,相数:单相,测量级精度:0.2S | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包11 | 交流穿墙套管 | 一次设备 | 穿墙套管 | 交流穿墙套管 | 500004658 | 交流穿墙套管-电压等级:AC35kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:630A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10
19 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包12 | 串联补偿装置 | 一次设备 | 串联补偿装置 | 串联补偿装置 | 500157631 | 串联补偿装置-电压等级:AC10kV,容量:30kVar | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
20 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包13 | 单台电容器 | 一次设备 | 电力电容器 | 单台电容器 | 500132340 | 单台电容器-电压等级:AC10kV,额定容量:417kvar,型号:BAM12.5/√3-417-1W | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
21 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包14 | 矩形母线 | 一次设备 | 母线 | 矩形母线 | 500008660 | 矩形母线-材质:铜,额定电流:630A | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7
22 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包15 | 高压熔断器 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器 | 500007918 | 高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:2A | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 1500只（高压熔断器（跌落式100A/跌落式200A）） | 1、冲压设备2、专用装配设备 3、调试工作台 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、工频耐压试验设备 2、触头接触性能检验设备 3、熔断件静拉力试验设备 | / | / | / | / | / | 5
23 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包16 | 交流三相隔离开关 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500002251 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC35kV,额定电流:1250A,额定短时耐受电流:40kA,结构型式:双柱水平旋转,接地开关数:单接地,操作型式:手动 | 1 | 组 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 200组 | 调试平台 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | 1、工频耐压试验装置 2、回路电阻测试仪 3、操作支柱扭矩测量装置 4、镀层厚度测量仪 5、触指压力测量装置 6、支柱瓷绝缘子探伤装置 | / | / | / | / | / | 5
24 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 001-一次设备 | 包17 | 交流支柱绝缘子 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500005202 | 交流支柱绝缘子-电压等级:AC110kV,外绝缘材质:瓷,额定弯曲破坏负荷:10kN,是否磁性:磁性,使用环境:户外 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
25 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包1 | 电源系统 | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500059691 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:60kVA | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
26 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包1 | 电源系统 | 二次设备 | 电源系统 | 一体化(智能)电源系统 | 500132835 | 一体化(智能)电源系统-电压等级:AC110,66kV,高频开关充电容量(A):100,蓄电池容量(Ah):300,逆变电源容量(kVA):5,通信电源输出总电流(A):180 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
27 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 保护信息管理子站 | 500135344 | 保护信息管理子站-电压等级:DC1100kV | 1 | 站 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 5
28 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 变压器保护 | 500008705 | 变压器保护-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
29 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电抗器保护 | 500140007 | 电抗器保护-电压等级:AC35,20,10kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
30 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电容器保护 | 500008719 | 电容器保护-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
31 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 最后断路器跳闸装置 | 500134590 | 最后断路器跳闸装置-电压等级:AC750kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
32 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 短引线保护 | 500008741 | 短引线保护-电压等级:AC330kV | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
33 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 断路器保护 | 500037422 | 断路器保护-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
34 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障测距装置 | 500054930 | 故障测距装置-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
35 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 500133859 | 故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:发电机变压器组,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
36 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 过电压及远方跳闸就地判别 | 500008748 | 过电压及远方跳闸就地判别-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
37 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母联（分段）保护 | 500056924 | 母联（分段）保护-电压等级:AC66kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
38 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008693 | 母线保护-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
39 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 旁路保护 | 500087257 | 旁路保护-电压等级:AC66kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
40 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 同期装置 | 500093146 | 同期装置-电压等级:AC10kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
41 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 无功自动投切装置 | 500064863 | 无功自动投切装置-电压等级:AC10kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
42 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 500138413 | 线路保护-电压等级:AC66kV,三端光差 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
43 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包2 | 继电保护及自动装置 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 小电流接地选线装置 | 500050551 | 小电流接地选线装置-电压等级:AC110kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
44 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站监控系统 | 500133406 | 变电站监控系统-电压等级:AC20kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 5
45 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 变电站综合自动化系统 | 500055004 | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
46 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 测量控制装置 | 500118275 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC10kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
47 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 电能量计量采集系统（厂站端） | 500046570 | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
48 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 集控站监控系统 | 500071976 | 集控站监控系统-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
49 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 时间同步装置 | 500135770 | 时间同步装置-电压等级:DC1100kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
50 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 远动终端设备（RTU） | 500037814 | 远动终端设备（RTU）-电压等级:AC110kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
51 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包3 | 自动化系统及设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 智能巡检控制系统 | 500070883 | 智能巡检控制系统-电压等级:AC110kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
52 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包4 | 低压屏（柜）、箱 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 电能计量箱 | 500135927 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:热镀锌钢板,额定电流:60A,安装方式:悬挂式 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 5
53 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包4 | 低压屏（柜）、箱 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 500008993 | 端子箱 | 1 | 个 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
54 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包5 | 测控及在线监测系统 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电压在线监测装置 | 500092086 | 电压在线监测装置-电压等级:AC20kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 5
55 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包5 | 测控及在线监测系统 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 防误闭锁系统 | 500033604 | 防误闭锁系统-电压等级:AC10kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
56 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包5 | 测控及在线监测系统 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 | 500008840 | 线路在线监测装置-功能:线温监测系统 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | /
57 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包6 | 安全稳定自动控制装置 | 二次设备 | 安全稳定自动控制装置 | 稳定控制装置 | 500063680 | 稳定控制装置-电压等级:AC750kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
58 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包6 | 安全稳定自动控制装置 | 二次设备 | 安全稳定自动控制装置 | 解列装置 | 500111762 | 解列装置-电压等级:AC20kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
59 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包7 | 配电终端 | 二次设备 | 配电自动化 | 配电终端 | 500082249 | 配电终端-类型:站所终端(DTU) | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / | / | 5
60 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 002-二次设备 | 包8 | 智能变电站减载装置 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站减载装置 | 500100385 | 智能变电站减载装置-电压等级:AC35kV | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
61 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 003-工器具 | 包1 | 铁塔防坠落导轨装置 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 铁塔防坠落导轨装置 | 500117828 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:刚性导轨 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | 安全工器具累计销售业绩不少于100万元； | / | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | / | / | 5
62 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 004-辅助设备设施 | 包1 | 防鸟设备 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 | 500010604 | 防鸟设备 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | / | / | 5
63 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500133482 | SDH设备-传输速率:2.5Gb/s,交叉容量:96×96VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:2,622M业务接口:4,FE业务接口:8,2M业务接口:63,高功率放大器:无 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7
64 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | 500140071 | SDH设备板卡-板卡类型:主控板卡,单板接口数:无,高阶交叉容量:无 | 1 | 块 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
65 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 500158693 | 光纤配线架(ODF)-容量:通用 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
66 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 500009689 | 音频配线架(VDF)-容量:100～400回线 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
67 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 500009693 | 数字配线架(DDF)-容量:100～200系统 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
68 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500139488 | 网络交换机-最小整机包转发率:数据中心接入,端口数:通用 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
69 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500114921 | 网络路由器-最小整机包转发率:15Mpps,端口数:8个千兆光,8个千兆电 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
70 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 通信电源系统 | 嵌入式直流通信电源 | 500131867 | 嵌入式直流通信电源-输入/输出电压:AC220V+DC220V/DC48V,输出总电流:60A | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
71 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 005-通信设备 | 包1 | 光纤通信设备等 | 通信设备 | 视频监控设备 | 摄像机 | 500155012 | 摄像机:类型:移动布控球 | 1 | 台 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | / | /
72 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆中间接头 | 500021433 | 35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10
73 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021011 | 35kV及以下电缆终端-电压等级:AC35kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
74 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆中间接头 | 500065672 | 66kV及以上电缆中间接头-电压等级:AC110kV,截面积mm2:700mm2,电缆芯数:1芯,类型:绝缘接头,材质:铜 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
75 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 66kV及以上电缆终端 | 500021326 | 66kV及以上电缆终端-电压等级:AC110kV,截面积mm2:1000mm2,电缆芯数:1芯,类型:户外终端,种类:预制,材质:铜 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
76 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 500021472 | 电缆保护管-材质:PE,内径:φ160 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
77 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆分支箱 | 500085085 | 电缆分支箱-电压等级:AC10kV,是否带开关:真空断路器,总回路数:六路,额定电流:630A | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
78 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021470 | 电缆接地箱-类型:三线直接接地 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
79 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 信号电缆 | 500060192 | 信号电缆-型号:PVV,外护层:22 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
80 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500015188 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:3+1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 1000千米 | 1、导体绞制设备 2、塑料挤出设备 3、成缆设备 4、交联生产线（交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等） 5、带材绕包设备 6、成铠设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | 1、耐压试验设备 2、直流电阻测试仪 3、绝缘电阻测试仪 4、老化箱（热延伸试验检测设备） 5、电缆截面投影仪 | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | / | /
81 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500026708 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 600千米 | 1、导体绞制设备 2、塑料挤出设备 3、成缆设备 4、交联悬链生产线或立式生产线（硫化管、旋转牵引设备） 5、带材绕包设备 6、成铠设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 1、局部放电检测设备（适用于6kV及以上电力电缆） 2、耐压试验设备 3、直流电阻测试仪 4、绝缘电阻测试仪 5、老化箱（热延伸试验检测设备） 6、电缆截面投影仪 | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | / | /
82 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500039173 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:1.5,芯数:2,防护特性:N,铠装形式:无铠装 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
83 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 接地电缆 | 500133467 | 接地电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面积mm2:120,电缆芯数:1,阻燃特性:ZC | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
84 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 通信电缆 | 500056243 | 通信电缆-型号:HRV,线径mm:0.8,对数:2 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
85 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包1 | 电缆及电缆附件 | 装置性材料 | 电缆 | 网络线 | 500136599 | 网络线-类型:通用,屏蔽类型:通用 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
86 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 500082911 | OPGW光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,规格(mm2/kN/kA2s):50/58/11.5,外层单线类型:铝包钢 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7
87 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆 | OPPC光缆(光纤复合相线) | 500133892 | OPPC光缆(光纤复合相线)-电压等级:≤66kV,光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
88 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆 | 光纤带光缆 | 500131972 | 光纤带光缆-型号:GYDFH-96B1.1,阻燃性能:ZSC | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
89 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆 | 全介质自承式光缆(ADSS) | 500128347 | 全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥78.5kN | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 100千米 | 1、光纤着色复绕机 2、二次被覆生产线 3、成缆机 4、芳纶绕包设备 4、光缆护套生产线 | / | 国家认可的第三方检测机构出具有效的型式试验报告 | 1、OTDR（光时域反射仪） 2、卧式拉力试验机 3、万能材料试验机 4、渗水试验装置 | 具有有效的电力专用通信设备进网许可证 | / | / | / | /
90 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆 | 预制光缆 | 500135193 | 预制光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
91 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆槽盒 | 500142176 | 光缆槽盒-材质:复合材料 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
92 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆防振金具 | 500141065 | 光缆防振金具-用途:OPGW光缆用,线夹夹头型式:防振鞭,适用缆径:12.9/14.1 | 1 | 付 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
93 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 500022145 | 光缆接头盒-用途:OPGW光缆用,芯数:24 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
94 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 500141097 | 光缆卡具-用途:OPGW光缆用,安装方式:塔用 | 1 | 付 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
95 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 500124777 | 光缆耐张串-破坏荷载:70kN,线夹型式:OPGW用单线夹,绝缘类型:单联绝缘,适用缆径:14.2/15.5 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
96 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆悬垂串 | 500124826 | 光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:OPGW用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:15.6/17.3 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
97 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包2 | 光缆及光缆附件 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 500022170 | 光缆余缆架 | 1 | 付 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
98 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包3 | 水泥制品及水泥杆 | 装置性材料 | 杆塔类 | 水泥制品 | 500014564 | 水泥制品-类型:底盘,规格:400×1000 | 1 | 块 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
99 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包3 | 水泥制品及水泥杆 | 装置性材料 | 杆塔类 | 等径水泥杆 | 500033799 | 等径水泥杆-直径mm:300mm,杆段长m:6m,配筋:12φ12,安装位置:下 | 1 | 根 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
100 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包3 | 水泥制品及水泥杆 | 装置性材料 | 杆塔类 | 锥形水泥杆 | 500013937 | 锥形水泥杆-类型:预应力,杆型:整根杆,杆长m:9m,梢径mm:150mm,强度等级:D | 1 | 根 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 10000根 | 1、离心机 2、模具 3、镦头机 4、张拉机 5、调直定尺剪切设备 6、混凝土搅拌站或者具有混凝土搅拌机及配料计量装置 7、电弧焊焊机或者滚焊机 8、蒸汽养护设备 9、起重机械设备 | / | 梢径（不小于）350mm,杆长（不小于）15m,强度等级（不低于）T,国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告。 | 1、混凝土强度抗压试验设备 2、混凝土电杆力学性能（荷载、挠度、裂缝宽度）测试仪器及力学性能试验台 |  |  |  |  | /
101 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包4 | 杆塔类 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 500014596 | 变电站支架-材质:钢 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5
102 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包4 | 杆塔类 | 装置性材料 | 杆塔类 | 钢管杆（桩） | 500142752 | 钢管杆（桩）-电压等级:AC110kV,杆型:单杆,回路数:通用,材质:Q355(Q345),类型:杆,种类:耐张杆 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | 1、剪板机 2、12m 长或两台 6m 长及以上的折弯机 3、可处理 12m 长及以上钢材的火焰或等离子等自动切割机、 4、可处理 12m 长及以上钢材的火焰或等离子等自动焊接设备 5、9米长度构件的热镀锌能力（申请人应自有镀锌设备或镀锌厂家为申请人参股或控股的独立法人或可外委。参股或控股镀锌厂的申请人需提供与镀锌厂家签订的有效期一年以上的镀锌合同以及镀锌厂家的出资证明，同时提供镀锌厂的营业执照。镀锌外委时则应有固定合作方，且申请人需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同，同时提供镀锌厂的营业执照）、试组装场地及相应吊装设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具有效的产品质量合格证或检测报告 | 超声波探伤仪 | / | / | / | / | /
103 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包4 | 杆塔类 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 500014209 | 铁塔-电压等级:AC10kV,回路数:单回路,塔材类型:角钢,最高材料等级:Q235,种类:耐张塔 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | 具备角钢自动加工生产线及板材自动加工生产线、清根、铲背设备、9米长度构件的热镀锌能力（申请人应自有镀锌设备或镀锌厂家为申请人参股或控股的独立法人或可外委。参股或控股镀锌厂的申请人需提供与镀锌厂家签订的有效期一年以上的镀锌合同以及镀锌厂家的出资证明，同时提供镀锌厂的营业执照。镀锌外委时则应有固定合作方，且申请人需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同，同时提供镀锌厂的营业执照）、试组装场地及相应吊装设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具有效的检验报告 | 超声波探伤仪 | / | / | / | / | /
104 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包5 | 瓷绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子 | 500122683 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子-型号:UE120C,公称直径mm:170,公称结构高度mm:210,公称爬电距离mm:170 | 1 | 片 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10
105 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包5 | 瓷绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320 | 1 | 片 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 300000（片/支） | 1、球磨机2、振动筛3、除铁器4、榨泥机 5、真空炼泥机6、成型设备7、干燥设备 8、上釉设备9、窑炉10、胶装装置11、养护设备 | / | 1、U70B/146,255,320； 2、U70C/146,255,320 | 1、工频火花试验装置 2、锁紧销操作试验装置 3、工频击穿试验装置 4、孔隙性试验装置 5、温度循环试验装置 6、机电破坏负荷试验装置 7、锌层测厚仪 | / | / | / | / | /
106 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包5 | 瓷绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 500122522 | 线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET125N,公称直径mm:160,公称结构高度mm:305,公称爬电距离mm:400 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 250000（片/支） | 1、球磨机2、振动筛3、除铁器4、榨泥机 5、真空炼泥机6、成型设备7、干燥设备 8、上釉设备9、窑炉10、胶装装置11、养护设备 | / | 1、R12.5ET150N,170,336,534； 2、R5ET105L,125,283,360 | 1、孔隙性试验装置 2、温度循环试验装置 3、机械负荷试验装置 4、锌层测厚仪 | / | / | / | / | /
107 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包5 | 瓷绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 针式瓷绝缘子 | 500099482 | 针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:90,爬电距离mm:150 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 250000（片/支） | 1、球磨机2、振动筛3、除铁器4、榨泥机 5、真空炼泥机6、成型设备7、干燥设备 8、上釉设备9、窑炉10、胶装装置11、养护设备 | / | P-6T,120,150 | 1、工频击穿试验装置 2、孔隙性试验装置 3、温度循环试验装置 4、机械负荷试验装置 5、锌层测厚仪 | / | / | / | / | /
108 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包5 | 瓷绝缘子 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 500122915 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU70B/146D,公称直径mm:300,公称爬电距离mm:400 | 1 | 片 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
109 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 防风偏复合绝缘子 | 500122452 | 防风偏复合绝缘子-型号:FSP-35/0.4-1,公称结构高度mm:670,公称爬电距离mm:810 | 1 | 支 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7
110 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 500122803 | 交流棒形悬式复合绝缘子-型号:FXBW-66/120-2,公称结构高度mm:940,公称爬电距离mm:1920 | 1 | 支 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 25000（片/支） | 1、成型设备或挤包穿伞设备 2、压接机 3、芯棒切割机 | / | FXBW-10/70 | 1、锁紧销操作试验装置 2、工频试验成套装置 3、机械负荷试验装置 4、锌层测厚仪 | / | / | / | / | /
111 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式复合绝缘子 | 500082435 | 线路柱式复合绝缘子-型号:FZS-10/5,结构高度mm:215,爬电距离mm:290 | 1 | 支 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 25000（片/支） | 1、成型设备或挤包穿伞设备 2、压接机 3、芯棒切割机 | / | FPQ-10/5,285,450 FZS-10/5,252,400 | 1、工频试验成套装置 2、机械负荷试验装置 3、锌层测厚仪 4、抗弯试验机 | / | / | / | / | /
112 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 蝶式绝缘子 | 500017324 | 蝶式绝缘子-型号:ED-1 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 300000（片/支） | 1、球磨机2、振动筛3、除铁器4、榨泥机 5、真空炼泥机6、成型设备7、干燥设备 8、上釉设备9、窑炉10、胶装装置11、养护设备 | / | ED-1 | 1、孔隙性试验装置 2、温度循环试验装置 3、机械负荷试验装置 | / | / | / | / | /
113 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 拉紧绝缘子 | 500017317 | 拉紧绝缘子-型号:J-4.5 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 25000（片/支） | 成型设备 | / | JH10-120 | 1、工频试验成套设备 2、涂层测厚仪 3、拉力试验机 4、绝缘子水煮试验装置 | / | / | / | / | /
114 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包6 | 复合绝缘子及蝶式绝缘子等 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 500122867 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子-型号:U70BP/146-1,公称直径mm:280,公称爬电距离mm:450 | 1 | 片 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
115 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 铝包钢绞线 | 500056134 | 铝包钢绞线-型号:JLB20A,标称截面mm2:80 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10
116 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 铝包钢芯铝绞线 | 500027436 | 铝包钢芯铝绞线-型号:JL/LB20A,标称截面mm2:240/40 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
117 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 铝绞线 | 500065301 | 铝绞线-型号:JLX,标称截面mm2:95 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
118 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 软铜绞线 | 500052233 | 软铜绞线-型号:TJR1,标称截面mm2:120 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
119 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝合金绞线 | 500036740 | 钢芯铝合金绞线-型号:JLHA1/G1A,标称截面mm2:185/30 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
120 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 500050576 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:630/45 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
121 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 扩径导线 | 500050883 | 扩径导线-结构型式:抽股 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
122 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 预制连接线 | 500132565 | 预制连接线-截面mm2:25,长度:3.5m,线缆用材:1kV铜电缆 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
123 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 500014660 | 架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120 | 1 | 千米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 5000千米 | 1、绞线机 2、挤塑机 3、交联设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | 1、拉力试验机2、直流电阻测试仪3、读数显微镜/投影仪4、绝缘电阻测试仪5、测厚仪6、耐压设备7、老化箱8、热延伸测试仪 | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | / | /
124 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 布电线 | 500014802 | 布电线-型号:BLX,导体材质:铝,截面mm2:4,芯数:1 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 400千米 | 1、导体绞制设备 2、塑料挤出设备 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验报告 | 1、耐压试验设备2、直流电阻测试仪3、绝缘电阻测试仪4、老化箱（热延伸试验检测设备）5、电缆截面投影仪 | 具有聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（BVV、BLVV、BVVB、BLVVB任一）、聚氯乙烯绝缘软电缆电线（RVV）、聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（BVR）3C认证证书 | / | / | / | /
125 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢绞线 | 500014652 | 钢绞线-型号:JG1A,标称截面mm2:35,表面处理方式:镀锌 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 100吨 | 1、钢线拉线机 2、钢线绞线机 3、镀锌设备（热镀锌工序可外委） | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的B级锌层的镀锌钢绞线型式试验报告 | 1、拉力试验机（钢线或碳纤维芯棒） 2、扭转试验机 3、卷绕试验机（不要求计量检定） 4、引伸仪 | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | / | /
126 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包7 | 导、地线 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | 500014598 | 钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:315/50 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 200吨 | 1、拉丝机 2、框绞线机（管绞线机） | / | 国家认可的第三方检测机构出具的截面240/40或以上的有效钢芯铝绞线型式试验报告 | 1、拉力试验机（铝或铝合金线） 2、拉力试验机（钢线或碳纤维芯棒）3、扭转试验机4、卷绕试验机（不要求计量检定）5、直流电阻测试仪6、引伸仪 | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | / | /
127 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包8 | 铁附件 | 装置性材料 | 铁附件 | 线路角铁横担 | 500017659 | 线路角铁横担-主材规格:∠100×10,横担长度mm:1000mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:双侧 | 1 | 块 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10
128 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包8 | 铁附件 | 装置性材料 | 铁附件 | 接地石墨 | 500134695 | 接地石墨-主材规格:φ20 | 1 | 米 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
129 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包8 | 铁附件 | 装置性材料 | 铁附件 | 接地铁 | 500062593 | 接地铁-组合方式:扁钢,表面处理方式:石墨,主材规格:—400×60,长度mm:600mm | 1 | 付 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
130 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包9 | 金具 | 装置性材料 | 金具 | 联结金具-直角挂板 | 500020400 | 联结金具-直角挂板-型号:ZS-7 | 1 | 只 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | 300万元 | 锻压类金具：加热设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铸造类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 可锻铸铁类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铝铜铝类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 预绞式金具：成型设备、铺砂设备、绞合设备、表面处理设备。 | / | 1.普通五元素快速分析仪或光谱分析仪等化学成分分析设备； 2.锌层厚度测试设备； 3.拉力试验设备； 4.通止规； 5.涉及绝缘导线配套金具的供应商应具备直流电阻测试仪、交流试验变压器（50kV及以上）、绝缘电阻测试仪 | 国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告（申请人需提供悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、防振锤、绝缘导线配套金具（悬垂线夹）、绝缘导线配套金具（耐张线夹）、绝缘导线配套金具（接续金具）、绝缘导线配套金具（绝缘罩）中至少任意五种试验报告） | / | / | / | / | / | 10
131 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 006-装置性材料 | 包9 | 金具 | 装置性材料 | 线路金具串 | 110kV导线耐张串 | 500111368 | 110kV导线耐张串-导线分裂型式:单导线,绝缘子破坏荷载:70kN,联数:双联,挂点数:双挂点 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
132 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 007-五金材料 | 包1 | 地脚螺栓 | 五金材料 | 机械五金 | 地脚螺栓 | 500133345 | 地脚螺栓-螺纹规格:M48,长度mm:2006mm,表面处理方式:无表面处理 | 1 | 吨 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | 累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | / | / | 10
133 | 国网青海省电力公司 | 公司所属集体企业及子公司 | 008-水电设备 | 包1 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 水电设备 | 油水风及辅助设备 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 580024715 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1 | 套 | 折扣比例（100%） | 13 | 地面交货 | 青海省西宁市 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 制造商或代理商或经销商 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5