| 序号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期要求 | 交货地点 | 信息服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力检修公司2025年上半年八盘峡、公伯峡、苏只电站机组检修级厂房共用部分防腐刷漆项目 DNYZC-2025-05-01-363-04 | - 1.2.1 招标范围 - 2025年上半年八盘峡、公伯峡、苏只电站机组技改及厂房公用部分防腐刷漆外委施工项目。 - 1.2.2 主要工作内容 - 八盘峡1号机技术改造、公伯峡、苏只电站厂房公用部分刷漆等项目，需开展机组段及厂房公共部分刷漆工作，施工内容包括机组段油、水、风系统管路等设备部件防腐刷漆工作；厂房公用部分厂坝间、主变、排水沟警戒线、厂房楼梯栏杆、踢脚板、踏板等部位防腐刷漆工作。 - 注：具体工程量清单详见招标文件。 | ① 八盘峡机组技改及厂房公用部分防腐刷漆；计划工期20天。 ② 公伯峡厂房公用部分防腐刷漆；计划工期40天。 ③ 苏只厂房公用部分防腐刷漆；计划工期40天。 | 项目实施地点：八盘峡水电站、公伯峡水电站、苏只水电站。 | 300.00 |
| 2 | 电力检修公司自动体外除颤器采购 DNYZC-2025-05-01-363-05 | 1.2.1本次主要招标内容包括下列项目（但不限于）: 电力检修公司自动体外除颤器采购。本招标项目清单如下： 序号; 物资名称; 规格型号及 产品编号; 单位; 需求 数量; 用途; 备注. 1; 自动体外除颤器; 除颤技术：电流控制双向波 数据管理：支持CF卡导出数据，云平台对数据进行归档管理 标配：主机、通用电池片、便携包； 重量：不超过3.5kg； 防水防尘等级：不低于IP55； 除颤能量：成人150J-360J之间、儿童模式50J-100J，且能根据患者情况自动或手动调节； 放电时间：5-8秒之间； 电池待机时长：4年（不放电条件下）； 电池充放电次数：≥200次； 成人儿童模式切换：可实现成人或儿童模式手动或自动切换； 其他要求：免维护锂电池，低电量提示、每日自检功能、故障提示功能等； 质保期：主机质保期5年； 附带厂家现场使用培训。; 台; 13; 用于各检修、施工作业场所人员紧急医疗救护; 推荐品牌：荷兰飞利浦PHILIPS、国产迈瑞mindray、美国卓尔ZOLL三选一或等同于上述品牌产品。. 2; 除颤器机柜; 机箱材质：优质镀锌钢板 柜表处理：室内静电喷粉 电池寿命：>5年 门锁：无锁，磁铁自吸；扫码或人脸识别 报警功能：声光报警 机箱尺寸：170*45*24（cm） 电源参数：DC12V、200W 屏幕尺寸：14寸（16:9）; 套; 13; 用于自动体外除颤器存放. 1.2.2主要工作内容： 自动体外除颤器及除颤器采购、使用培训。 | - 交货时间：自合同签订30日内。 | 交货地点：青海省西宁市城北区海西路9号 青海省海南州共和县龙羊峡镇龙羊峡水电厂 青海省海南州贵德县拉西瓦镇拉西瓦水电厂 青海省海东市化隆县甘都镇公伯峡水电厂 甘肃省临夏州永靖县盐锅峡镇盐锅峡水电厂 宁夏回族自治州吴忠市青铜峡镇青铜峡水电厂 | 300.00 |