## 需求清单
附件1
青海省海北宏达电力有限责任公司2025年第三次物资类公开竞争性谈判采购需求清单（采购编号：HBHDJT2503）
序号 | 招标人 | 合同签订主体单位 | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 税率% | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号
[23 empty] | 厂商要求 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 001 | 建筑材料 | 建筑外墙 | 包1 | 才什图35kV变电站1号、2号主变增容工程 | 建筑材料 | 建材 | 装配式围墙 | 500164132 | 装配式围墙,纤维增强水泥挤出中空板,60mm,2500mm | 装配式围墙-材质:纤维增强水泥挤出中空板,厚度:60mm,高度:2500mm | 96 | 米 | 金额报价 | 13% | 120000 | 120000 | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 近三年内的同类产品销售业绩不少于一项。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 装配式围墙（含压顶）：高度2.5米，长度96米，厚度60mm | BHKT-500164132-00001
2 |  |  |  |  | 阻火包 | 包2 | 青海海北海晏县10kV银三路北宏叶印象小区改造工程 | 建筑材料 | 建材 | 阻火包 | 500011665 | 阻火包 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-MC | 2 | 立方米 | 金额报价 | 13% | 18000 | 108000 | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 近三年内的同类产品销售业绩不少于一项。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-M2m³ | BHKT-500011665-00001
3 |  |  |  |  | 阻火包 |  | 青海海北海晏县10kV银三路西海镇祁连路路北永盛家园增容工程 | 建筑材料 | 建材 | 阻火包 | 500011665 | 阻火包 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-MC | 4 | 立方米 | 金额报价 | 13% | 36000 |  | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 近三年内的同类产品销售业绩不少于一项。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-M4m³ | BHKT-500011665-00001
4 |  |  |  |  | 阻火包 |  | 青海海北海晏县10kV银五路北明珠小区改造工程 | 建筑材料 | 建材 | 阻火包 | 500011665 | 阻火包 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-MC | 6 | 立方米 | 金额报价 | 13% | 54000 |  | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 近三年内的同类产品销售业绩不少于一项。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-M6m³ | BHKT-500011665-00001