**招标公告附件**

**附件1：专用资质业绩要求（无专用专用资质业绩要求的标包，满足通用资格要求即可）**

| **适用标包** | **小类** | **业绩要求（不少于）** | **试验报告** | **关键参数** | **生产设备** | **试验设备** | **生产许可证或检测合格证(入网许可证)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001调压器包1 | 调压器 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告 | - | - | - | - |
| 002母线包1 | 槽形母线 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | - | - | - | - |
| 013能变电站电能量采集终端包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | - | - | - | - |
| 018软件包1 | 电压无功优化系统软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 |  | - | - | - | - |
| 019电缆保护管包1 | 电缆保护管 | 250000米 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告 | - | - | - | - |
| 026密集架包1 | 密集架 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | - | - | - | - | - |
| 032自动体外除颤器包1 | 自动体外除颤器 | - | - | - | - | - | 必须具备三类医疗器械经营许可证资质。 |
| 035仪器仪表包1 | SF6气体检漏仪 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 |  | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、六氟化硫配气装置 2、流量控制器 3、气体流量计 4、示波器 5、检漏仪校准装置（含标气） 6、数字万用表 7、黑体辐射源（红外法） 8、高低温湿热、老化箱 | - |
| 035仪器仪表包2 | 局放测试仪 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。 | - | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、信号发生器 2、示波器 3、频谱分析仪 4、高低温湿热、老化箱 5、绝缘电阻测试仪 | - |
| 035仪器仪表包3 | 变压器参数测试仪 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的变压器参数测试仪的型式试验报告。 | - | 1、装配类设备 2、焊接类设备 | 1、三相交直流指示仪表校验装置 2、交直流耐压测试仪 3、绝缘电阻测试仪 4、高低温湿热、老化箱 | - |