西宁市中医院2025年医用卫生耗材采购项目（第二次）

竞争性磋商文件

项目编号：SCIT-ZC-QH20250414L

代理机构：四川国际招标有限责任公司

中国·青海

二○二五年十二月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请公告	3

第二章  磋商须知	6

第三章  供应商资格证明文件	9

第四章  项目服务、商务及其他要求	11

第五章  磋商程序	68

第六章 ******采购项目合同书范本（参考）	72

第七章响应文件（格式）	76

- 第一章  竞争性磋商邀请公告

四川国际招标有限责任公司受西宁市中医院委托，现对西宁市中医院2025年医用卫生耗材采购项目（第二次）采用竞争性磋商方式进行采购，兹欢迎合格的供应商参加本项目的竞争性磋商。

| 采购项目名称 | 西宁市中医院2025年医用卫生耗材采购项目（第二次） |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | SCIT-ZC-QH20250414L |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 0（本项目采用折扣率报价） |
| 项目分包个数 | 11个包 |
| 项目内容 | 服务内容：种植体系统等耗材供应服务（包一）；鼻氧管等耗材供应服务（包三）；湿化瓶刷等耗材供应服务（包四）；一次性医用防护服等耗材供应服务（包五）；不可吸收性外科缝线等耗材供应服务（包六）；等离子体手术刀头等耗材供应服务（包七）；化学换肤护理包等耗材供应服务（包八）；鼻咽通气道等耗材供应服务（包九）；134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡等耗材供应服务（包十）；草本植物皮肤抗抑菌液等耗材供应服务（包十一）；1%次氯酸钠消毒液等耗材供应服务（包十二）。 具体内容详见《竞争性磋商文件》 |
| 供应商资格条件 | 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）。 （2）有良好的企业信誉和健全的财务会计制度｛注：①可提供2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2024年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝ （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意3个月纳税和社保缴纳凭证，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函，格式自拟）。 （5）参加采购活动前3年内（2022年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）。 （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.本项目的特定资格要求：若采购产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案证明材料；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案证明材料。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消磋商资格； 4.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为递交响应文件截止时间前10天内）； 5.本项目不接受联合体磋商。 |
| 磋商公告发布时间 | 2025年12月23日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2025年12月24日至2025年12月30日上午9:00-12:00，下午14：30-17：30（北京时间）节假日除外。 |
| 磋商文件发售方式 | 现场购买或网上购买 |
| 磋商文件售价 | 500元/包/份（磋商文件售后不退,磋商资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 地址：四川国际招标有限责任公司青海分公司（西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场B座8楼2088室） 标书购买联系人：张女士 电话：0971-8176995-0 电子邮箱： czqhfgs@163.com |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 供应商购买磋商文件时应出示营业执照副本复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）、购买人身份证原件及复印件，请自带U盘拷取电子文档。供应商在填写报名登记表时，记录表中*号项（单位全称、电话、购买日期、纳税人识别号、开户行及账号、购买单位代表、手机号码、邮箱）必须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的响应事宜造成影响的由供应商自行承担责任。（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日前到我单位重新填写报名登记表） 请供应商提供以上资料复印件并加盖公章，采购代理机构留存备案。 注：需网上购买文件的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件成交明购买项目名称（包号）、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。购买资料审核通过后将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。 |
| 响应文件递交时间 | 2026年1月4日14时30分至15时00分（北京时间） |
| 响应文件递交截止时间 | 2026年1月4日15时00分（北京时间） |
| 磋商时间 | 2026年1月4日15时00分（北京时间） |
| 磋商地点 | 四川国际招标有限责任公司青海分公司（西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场B座8楼2088室） |
| 采购单位及联系人电话 | 西宁市中医院 联系人：杨老师 联系电话：0971-4112005 地址：青海省西宁市城西区富兴路10号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：四川国际招标有限责任公司 联系人：宋女士 联系电话：0971-8176995-8003 邮箱地址：czqhfgs@163.com 联系地址：西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场B座8楼2088室 |
| 采购代理机构开户银行 | 中国民生银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 四川国际招标有限责任公司青海分公司 |
| 银行账号 | 一般账号：698859723（标书费、成交服务费汇款，后附项目编号）行号：305851007001 |
| 其他事项 | 响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达磋商地点。本次磋商不接受邮寄的文件。 |

四川国际招标有限责任公司

2025年12月23日

第二章  磋商须知

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本磋商邀请书中所叙述项目的采购。

2、定义

2.1“采购单位”系西宁市中医院。

2.2 “供应商”系指响应竞争性磋商文件要求，并提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构” 系指根据采购单位的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司

- 本项目合格的供应商资格条件

供应商应具备第一章“供应商资格条件”所述的资格条件。

4、竞争性磋商采购费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5、竞争性磋商文件

5.1 竞争性磋商文件是采购单位用以阐明所需提供的服务、竞争性磋商采购的程序和评定成交供应商的标准、合同草案条款等内容的文件。

5.2 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商邀请通知

（2）磋商须知

（3）供应商资格证明文件

（4）合同草案条款（参考文本）

（5）磋商程序

（6）服务及商务要求

（7）响应文件格式

（8）磋商过程中形成的书面变更通知

5.3 供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求。

5.4 供应商对竞争性磋商文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向磋商小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性磋商文件的要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

文件一：资格性响应文件

符合磋商文件第三章规定的资格证明材料。

文件二：技术、服务性响应文件

包括响应函、报价一览表、分项报价表、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

7、报价

7.1本项目采取折扣率报价，以服务要求中的单价为基准进行折扣率报价。

7.2供应商报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的货物/服务/工程所应包括内容的所有价格。

7.3本次磋商采购采用现场报价，通过资格审查的磋商供应商按磋商小组要求进行报价。

7.4供应商报价不得超过服务要求中规定的单价，否则视为无效响应。

8、响应文件的递交

8.1响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册密封装订。资格性响应文件用于磋商小组资格审查，技术响应文件用于供应商与磋商小组磋商。

8.2供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本壹份，副本叁份，电子文档壹份。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”、“电子文档”字样。

8.3 响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按竞争性磋商文件的要求签字或加盖公章。

8.4在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。

9、磋商保证金/履约保证金

9.1 磋商保证金：本项目不收取

9.2 履约保证金：本项目不收取

10、确定成交候选人

10.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购单位确认。

10.2 采购单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序从高到低的原则确定成交供应商。

10.3采购单位确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购单位将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购单位将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其磋商保证金将被没收。

11、成交通知书

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12、签订合同

12.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购单位签订采购合同。

12.2竞争性磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

- 成交服务费：

收取对象：成交人；收取金额：定额4000元/包（大写：肆仟元整）；

成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳。如供应商报名参加本项目投标，则视同完全响应此项要求。

14、磋商有效期：60个日历日。

- 第三章  供应商资格证明文件

一、供应商应提交的资格证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）。

2.有良好的企业信誉和健全的财务会计制度｛注：①可提供2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2024年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意3个月纳税和社保缴纳凭证，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式自拟）。

5.参加采购活动前3年内（2022年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函，格式自拟）。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

7.本项目的特定资格要求：若采购产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案证明材料；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案证明材料。

8.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为递交响应文件截止时间前10天内）；

9.本项目不接受联合体磋商。

说明：

1）确定参加磋商的供应商数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

- 第四章  项目服务、商务及其他要求

一 、商务要求（实质性要求）

1、服务期限：自签订合同起2年（需通过第一年供应商考评，合格后续签下一年合同）；

2、服务地点：西宁市中医院；

3、付款方式：从其合同约定；

4、质保期：耗材交付至采购人处时，其质保时间不得少于总质保期的2/3 ；

5、成交供应商在交货时须同时交付产品合格证明、检验报告等质检资料（提供承诺函）；

6、供应商所供应的所有产品必须符合国家相关法律法规要求及标准（提供承诺函）；

7、根据《青海省医疗保障局关于规范医用耗材和体外诊断试剂直接挂网价格及采购要求的通知》，采购目录中涉及挂网产品范围的，挂网的医用耗材必须提供流水号、医保编码，且价格不能超过挂网价格（提供承诺函）；

8、成交供应商应按采购单位需求在近效期半年内对库房近效期的医用耗材进行调换（提供承诺函）；

9、成交供应商需提供《两票制》承诺书；

10、成交供应商应按采购单位需求提供发票等相关票据；

11、若采购人在服务期内需要采购“耗材清单”之外的产品，供应商须根据采购单位相关要求进行配送。配送产品的价格按供应商本次所报折扣率（以挂网价为基准）进行供货（提供承诺函）。

- 服务要求（实质性要求）

包一：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植体系统 | TS3S5013S（直径A：5.05mm，长度B：13mm）直径：5mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 2 | 种植体系统 | TS3M3510S（直径A：3.75mm，长度B：10mm）直径：3.77mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 3 | 种植体系统 | TS3S4007S（直径A：4.25mm，长度B：7mm）直径：4.2mm，长度：7mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 4 | 种植体系统 | TS3S4508S（直径A：4.63mm，长度B：8.5mm）直径：4.5mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 5 | 种植体系统 | TS3S6008S直径：6mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 6 | 种植体系统 | TS3S4510S（直径A：4.6mm，长度B：10mm）直径：4.5mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 7 | 种植体系统 | TS3S6011S（直径A：5.92mm，长度B：11mm）直径：6mm，长度：11.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 8 | 种植体系统 | TS3S5007S（直径A：5.1mm，长度B：7mm）直径：5mm，长度：7mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 9 | 种植体系统 | TS3M3513S（直径A：3.75mm，长度B：13mm）直径：3.77mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 10 | 种植体系统 | TS3S6013S（直径A：5.92mm，长度B：12.5mm）直径：6mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 11 | 种植体系统 | TS3S4507S（直径A：4.65mm，长度B：7mm）直径：4.5mm，长度：7mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 12 | 种植体系统 | TS3S4015S直径：4.2mm，长度：15mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 13 | 种植体系统 | TS3M3511S（直径A：3.75m，长度B：11.5mm）直径：3.77mm，长度：11.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 14 | 种植体系统 | TS3M3515S（直径A：3.75mm，长度B：15mm）直径：3.77mm，长度：15mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 15 | 种植体系统 | TS3S5008S（直径A：5.08mm，长度B：8.5mm）直径：5mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 16 | 种植体系统 | TS3S4008S（直径A：4.25mm，长度B：8.5mm）直径：4.2mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 17 | 种植体系统 | TS3S7010S（直径A：6.8mm，长度B：9.5mm）直径：7mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 18 | 种植体系统 | TS3S5011S（直径A：5.05mm，长度B：11.5mm）直径：5mm，长度：11.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 19 | 种植体系统 | TS3S5010S（直径A：5.05mm，长度B：10mm）直径：5mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 20 | 种植体系统 | TS3S4513S（直径A：4.6mm，长度B：13mm）直径：4.5mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 21 | 种植体系统 | TS3S7011S（直径A：6.8mm，长度B：11mm）直径：7mm，长度：11mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 22 | 种植体系统 | TS3S6010S（直径A：5.95mm，长度B：9.5mm）直径：6mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 23 | 种植体系统 | TS3S7007S（直径A：6.8mm，长度B：7mm）直径：7mm，长度：7mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 24 | 种植体系统 | TS3S4013S直径：4.2mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 25 | 种植体系统 | TS3S7008S（直径A：6.8mm，长度B：8mm）直径：7mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 26 | 种植体系统 | TS3S7013S（直径A：6.8mm，长度B：12.5mm）直径：7mm，长度：13mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 27 | 种植体系统 | TS3S6007S直径：6mm，长度：7mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 28 | 种植体系统 | TS3S4010S直径：4.2mm，长度：10mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 29 | 种植体系统 | TS3M3508S直径：3.77mm，长度：8.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 30 | 种植体系统 | TS3S4011S直径：4.2mm，长度：11.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 31 | 种植体系统 | TS3S4515S（直径A：4.6mm，长度B：15mm）直径：4.5mm，长度：15mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 32 | 种植体系统 | TS3S4511S（直径A：4.6mm，长度B：11.5mm）直径：4.5mm，长度：11.5mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 33 | 种植体系统 | TS3S5015S（直径A：5.05mm，长度B：15mm）直径：5mm，长度：15mm | 颗/盒 | 585 |  |
| 34 | 基台系统-基台 | GSAA4520MAWH迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 35 | 基台系统-基台 | GSAA4520MBWH迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 36 | 基台系统-基台 | GSAA4520MNWH迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 37 | 基台系统-基台 | GSAA4540MAWH（迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，A型）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：4mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 38 | 基台系统-基台 | GSAA4540MBWH（迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，B型）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：4mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 39 | 基台系统-基台 | GSAA4540MNWH（迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：2mm，非六角）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 40 | 基台系统-基台 | GSAA5020AWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，A型）常规型，直径：5mm，穿龈高度：2mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 41 | 基台系统-基台 | GSAA5020BWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，B型）常规型，直径：5mm，穿龈高度：2mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 42 | 基台系统-基台 | GSAA5020NWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角）常规型，直径：5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 43 | 基台系统-基台 | GSAA5040AWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，A型）常规型，直径：5mm，穿龈高度：4mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 44 | 基台系统-基台 | GSAA5040BWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，B型）常规型，直径：5mm，穿龈高度：4mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 45 | 基台系统-基台 | GSAA5040NWH（常规型，直径：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角）常规型，直径：5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 46 | 基台系统-基台 | GSAA6020AWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：2mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 47 | 基台系统-基台 | GSAA6020BWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：2mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 48 | 基台系统-基台 | GSAA6020NWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 49 | 基台系统-基台 | GSAA6040AWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：4mm，A型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 50 | 基台系统-基台 | GSAA6040BWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：4mm，B型 | 颗/盒 | 106 |  |
| 51 | 基台系统-基台 | GSAA6040NWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 52 | 基台系统-基台 | GSFA4015NWH常规型，直径：4mm，穿龈高度：1.5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 53 | 基台系统-基台 | GSFA4015WH常规型，直径：4mm，穿龈高度：1.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 54 | 基台系统-基台 | GSFA4030NWH常规型，直径：4mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 55 | 基台系统-基台 | GSFA4030WH常规型，直径：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 56 | 基台系统-基台 | GSFA5015NWH常规型，直径：5mm，穿龈高度：1.5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 57 | 基台系统-基台 | GSFA5015WH常规型，直径：5mm，穿龈高度：1.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 58 | 基台系统-基台 | GSFA5030NWH常规型，直径：5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 59 | 基台系统-基台 | GSFA5030WH常规型，直径：5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 60 | 基台系统-基台 | GSFA6015NWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：1.5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 61 | 基台系统-基台 | GSFA6015WH常规型，直径：6mm，穿龈高度：1.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 62 | 基台系统-基台 | GSFA6030NWH常规型，直径：6mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 63 | 基台系统-基台 | GSFA6030WH常规型，直径：6mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 64 | 基台系统-基台 | GSFA7015NWH常规型，直径：7mm，穿龈高度：1.5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 65 | 基台系统-基台 | GSFA7015WH常规型，直径：7mm，穿龈高度：1.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 66 | 基台系统-基台 | GSFA7030NWH常规型，直径：7mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 67 | 基台系统-基台 | GSFA7030WH常规型，直径：7mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 68 | 基台系统-基台 | GSFAM4015NWH迷你型，直径：4mm，穿龈高度：1.5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 69 | 基台系统-基台 | GSFAM4015WH迷你型，直径：4mm，穿龈高度：1.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 70 | 基台系统-基台 | GSFAM4030NWH迷你型，直径：4mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 71 | 基台系统-基台 | GSFAM4030WH迷你型，直径：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 72 | 基台系统-基台 | GSTA4611NWH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 73 | 基台系统-基台 | GSTA4611WH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 74 | 基台系统-基台 | GSTA4621NWH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 75 | 基台系统-基台 | GSTA4621WH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 76 | 基台系统-基台 | GSTA4631NWH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 77 | 基台系统-基台 | GSTA4631WH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 78 | 基台系统-基台 | GSTA4641NWH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 79 | 基台系统-基台 | GSTA4641WH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 80 | 基台系统-基台 | GSTA4651NWH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 81 | 基台系统-基台 | GSTA4651WH（迷你型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm）迷你型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 82 | 基台系统-基台 | GSTA5410NWH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 83 | 基台系统-基台 | GSTA5410WH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 84 | 基台系统-基台 | GSTA5420NWH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 85 | 基台系统-基台 | GSTA5420WH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 86 | 基台系统-基台 | GSTA5430NWH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 87 | 基台系统-基台 | GSTA5430WH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 88 | 基台系统-基台 | GSTA5440NWH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 89 | 基台系统-基台 | GSTA5440WH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 90 | 基台系统-基台 | GSTA5450NWH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 91 | 基台系统-基台 | GSTA5450WH常规型，直径：5mm，基台高度：4mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 92 | 基台系统-基台 | GSTA5610NWH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 93 | 基台系统-基台 | GSTA5610WH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 94 | 基台系统-基台 | GSTA5620NWH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 95 | 基台系统-基台 | GSTA5620WH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 96 | 基台系统-基台 | GSTA5630NWH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 97 | 基台系统-基台 | GSTA5630WH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 98 | 基台系统-基台 | GSTA5640NWH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 99 | 基台系统-基台 | GSTA5640WH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 100 | 基台系统-基台 | GSTA5650NWH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 101 | 基台系统-基台 | GSTA5650WH常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 102 | 基台系统-基台 | GSTA5710NWH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 103 | 基台系统-基台 | GSTA5710WH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 104 | 基台系统-基台 | GSTA5720NWH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 105 | 基台系统-基台 | GSTA5720WH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 106 | 基台系统-基台 | GSTA5730NWH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 107 | 基台系统-基台 | GSTA5730WH（常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 108 | 基台系统-基台 | GSTA5740NWH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 109 | 基台系统-基台 | GSTA5740WH（常规型，直径：5mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 110 | 基台系统-基台 | GSTA5750NWH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 111 | 基台系统-基台 | GSTA5750WH常规型，直径：5mm，基台高度：7mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 112 | 基台系统-基台 | GSTA6410NWH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 113 | 基台系统-基台 | GSTA6410WH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 114 | 基台系统-基台 | GSTA6420NWH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 115 | 基台系统-基台 | GSTA6420WH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 116 | 基台系统-基台 | GSTA6430NWH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 117 | 基台系统-基台 | GSTA6430WH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 118 | 基台系统-基台 | GSTA6440NWH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 119 | 基台系统-基台 | GSTA6440WH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 120 | 基台系统-基台 | GSTA6450NWH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 121 | 基台系统-基台 | GSTA6450WH常规型，直径：6mm，基台高度：4mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 122 | 基台系统-基台 | GSTA6610NWH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 123 | 基台系统-基台 | GSTA6610WH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 124 | 基台系统-基台 | GSTA6620NWH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 125 | 基台系统-基台 | GSTA6620WH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 126 | 基台系统-基台 | GSTA6630NWH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 127 | 基台系统-基台 | GSTA6630WH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 128 | 基台系统-基台 | GSTA6640NWH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 129 | 基台系统-基台 | GSTA6640WH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 130 | 基台系统-基台 | GSTA6650NWH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 131 | 基台系统-基台 | GSTA6650WH常规型，直径：6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 132 | 基台系统-基台 | GSTA6710NWH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 133 | 基台系统-基台 | GSTA6710WH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 134 | 基台系统-基台 | GSTA6720NWH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 135 | 基台系统-基台 | GSTA6720WH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 136 | 基台系统-基台 | GSTA6730NWH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 137 | 基台系统-基台 | GSTA6730WH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 138 | 基台系统-基台 | GSTA6740NWH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 139 | 基台系统-基台 | GSTA6740WH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 140 | 基台系统-基台 | GSTA6750NWH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 141 | 基台系统-基台 | GSTA6750WH常规型，直径：6mm，基台高度：7mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 142 | 基台系统-基台 | GSTA7610NWH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 143 | 基台系统-基台 | GSTA7610WH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 144 | 基台系统-基台 | GSTA7620NWH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 145 | 基台系统-基台 | GSTA7620WH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 146 | 基台系统-基台 | GSTA7630NWH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 147 | 基台系统-基台 | GSTA7630WH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 148 | 基台系统-基台 | GSTA7640NWH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 149 | 基台系统-基台 | GSTA7640WH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 150 | 基台系统-基台 | GSTA7650NWH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 151 | 基台系统-基台 | GSTA7650WH常规型，直径：7mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 152 | 基台系统-基台 | GSTAS4611NWH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 153 | 基台系统-基台 | GSTAS4611WH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 154 | 基台系统-基台 | GSTAS4621NWH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 155 | 基台系统-基台 | GSTAS4621WH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 156 | 基台系统-基台 | GSTAS4631NWH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 157 | 基台系统-基台 | GSTAS4631WH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 158 | 基台系统-基台 | GSTAS4641NWH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 159 | 基台系统-基台 | GSTAS4641WH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 160 | 基台系统-基台 | GSTAS4651NWH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm，非六角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 161 | 基台系统-基台 | GSTAS4651WH（常规型，直径：4.6mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm）常规型，直径：4mm，基台高度：5.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 162 | 基台系统-正式基台 | SSA4815TH标准型，直径：3.75mm，长度：2.55mm，角度：15度 | 颗/盒 | 106 |  |
| 163 | 基台系统-正式基台 | SSA4820TH标准型，直径：3.75mm，长度：2.55mm，角度：20度 | 颗/盒 | 106 |  |
| 164 | 基台系统-正式基台 | SSA6015TH宽型，直径：4.3mm，长度：2.55mm，角度：15度 | 颗/盒 | 106 |  |
| 165 | 基台系统-正式基台 | SSA6020TH宽型，直径：4.3mm，长度：2.55mm，角度：20度 | 颗/盒 | 106 |  |
| 166 | 基台系统-正式基台 | SSCA484NTH标准型，直径：4.3mm，长度：4mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 167 | 基台系统-正式基台 | SSCA484TH标准型，直径：4.3mm，长度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 168 | 基台系统-正式基台 | SSCA485NTH标准型，直径：4.3mm，长度：5.5mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 169 | 基台系统-正式基台 | SSCA485TH标准型，直径：4.3mm，长度：5.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 170 | 基台系统-正式基台 | SSCA487NTH标准型，直径：4.3mm，长度：7mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 171 | 基台系统-正式基台 | SSCA487TH标准型，直径：4.3mm，长度：7mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 172 | 基台系统-正式基台 | SSCA604NTH宽型，直径：5.29mm，长度：4mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 173 | 基台系统-正式基台 | SSCA604TH宽型，直径：5.29mm，长度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 174 | 基台系统-正式基台 | SSCA605NTH宽型，直径：5.29mm，长度：5.5mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 175 | 基台系统-正式基台 | SSCA605TH宽型，直径：5.29mm，长度：5.5mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 176 | 基台系统-正式基台 | SSCA607NTH宽型，直径：5.29mm，长度：7mm，非八角 | 颗/盒 | 106 |  |
| 177 | 基台系统-正式基台 | SSCA607TH宽型，直径：5.29mm，长度：7mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 178 | 基台系统-基台 | SSCAP4826CTH标准型，直径：4.8mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 179 | 基台系统-基台 | SSCAP4846CTH标准型，直径：4.8mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 180 | 基台系统-基台 | SSCAP6026CTH宽型，直径：6mm，穿龈高度：2mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 181 | 基台系统-基台 | SSCAP6046CTH宽型，直径：6mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 182 | 基台系统-TS 基台 | SSPTA4810R标准型，直径：4.86mm,穿龈高度：1mm | 颗/盒 | 106 |  |
| 183 | 转移帽 | GSTIS7011（A:7.0mm,B:11mm）闭口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 184 | 转移帽 | GSTIM4511N（A:4.5mm,B:15.7mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 185 | 转移帽 | SSCTIS600N（A:6.5mm,B:13.65mm）宽型，直径：6mm,长度：9.5mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 186 | 转移帽 | GSTIS7011N（A:7.0mm,B:16mm）闭口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度11mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 187 | 转移帽 | GSPIM4011N（A:4.0mm,B:4mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 188 | 转移帽 | GSTIS4011（A:4.0mm,B:11mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 189 | 转移帽 | GSPIM4515（A:4.5mm,B:6.6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 190 | 转移帽 | GSTIS4514（A:4.5mm,B:14mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 191 | 转移帽 | SSCTIL480（A:5.5mm,B:12mm）标准型，直径：4.8mm,长度：12.5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 192 | 转移帽 | SSCTIS600（A:6.5mm,B:9.35mm）宽型，直径：6mm,长度：9.5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 193 | 转移帽 | GSTIS5014（A:5.0mm,B:14mm）闭口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 194 | 转移帽 | GSPIS6011（A:6.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 195 | 转移帽 | GSTIS4011N（A:4.0mm,B:16mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 196 | 转移帽 | GSTIM4014N（A:4.0mm,B:18.7mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 197 | 转移帽 | GSPIM4011（A:4.0mm,B:4.6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 198 | 转移帽 | SSICA600N（A:6.8mm,B:10.65mm）宽型，直径：6mm,长度：10mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 199 | 转移帽 | GSTIM4514N（A:4.5mm,B:18.7mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 200 | 转移帽 | SSICAS480（A:5.2mm,B:6.9mm）标准型，直径：4.8mm,长度：5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 201 | 转移帽 | GSPIS6015（A:6.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 202 | 转移帽 | GSTIS4014（A:4.0mm,B:14mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 203 | 转移帽 | GSTIS4511N（A:4.5mm,B:16mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 204 | 转移帽 | GSTIS6011N（A:6.0mm,B:16mm）闭口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度11mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 205 | 转移帽 | GSPIS5015（A:5.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 206 | 转移帽 | GSPIS4511（A:4.5mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 207 | 转移帽 | GSTIS4514N（A:4.5mm,B:19mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 208 | 转移帽 | GSPIS7011（A:7.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 209 | 转移帽 | GSPIS6015N（A:6.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度15mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 210 | 转移帽 | GSPIS7015N（A:7.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度15mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 211 | 转移帽 | GSPIS7015（A:7.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 212 | 转移帽 | SSCTIL600（A:6.5mm,B:12.35mm）宽型，直径：6mm,长度：12.5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 213 | 转移帽 | GSTIS7014（A:7.0mm,B:14mm）闭口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 214 | 转移帽 | GSTIS6014N（A:6.0mm,B:19mm）闭口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 215 | 转移帽 | SSICA480N（A:5.5mm,B:10.7mm）标准型，直径：4.8mm,长度：10mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 216 | 转移帽 | GSPIS4011N（A:4.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 217 | 转移帽 | GSPIM4515N（A:4.5mm,B:6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度15mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 218 | 转移帽 | SSCTIL480N（A:5.5mm,B:16.5mm）标准型，直径：4.8mm,长度：12.5mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 219 | 转移帽 | SSCTIL600N（A:6.5mm,B:16.65mm）宽型，直径：6mm,长度：12.5mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 220 | 转移帽 | GSPIS4015（A:4.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 221 | 转移帽 | GSPIS5011（A:5.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 222 | 转移帽 | GSTIM4511（A:4.5mm,B:11.1mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 223 | 转移帽 | GSTIS5011N（A:5.0mm,B:16mm）闭口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度11mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 224 | 转移帽 | GSPIS5011N（A:5.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 225 | 转移帽 | GSTIS4014N（A:4.0mm,B:19mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度14mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 226 | 转移帽 | GSPIS6011N（A:6.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 227 | 转移帽 | SSICAS600N（A:6.4mm,B:6.1mm）宽型，直径：6mm,长度：5mm，非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 228 | 转移帽 | GSPIM4015（A:4.0mm,B:6.6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 229 | 转移帽 | GSPIS4015N（A:4.5mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度15mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 230 | 转移帽 | GSTIS4511（A:4.5mm,B:11mm）闭口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 231 | 转移帽 | GSTIS6011（A:6.0mm,B:11mm）闭口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 232 | 转移帽 | GSPIM4511N（A:4.5mm,B:4mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 233 | 转移帽 | GSPIS4515（A:4.5mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度15mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 234 | 转移帽 | GSPIS7011N（A:7.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 235 | 转移帽 | GSPIS4515N（A:4.5mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度15mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 236 | 转移帽 | SSICA480（A:5.5mm,B:11.75mm）标准型，直径：4.8mm,长度：10mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 237 | 转移帽 | SSICAS480N（A:5.2mm,B:5.9mm）标准型，直径：4.8mm,长度：5mm,非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 238 | 转移帽 | SSCTIS480（A:5.5mm,B:9mm）标准型，直径：4.8mm,长度：9.5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 239 | 转移帽 | SSCTIS480N（A:5.5mm,B:13.5mm）标准型，直径：4.8mm,长度：9.5mm,非八角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 240 | 转移帽 | GSTIM4011（A:4.0mm,B:11.1mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 241 | 转移帽 | SSICAS600（A:6.4mm,B:7.3mm）宽型，直径：6mm,长度：5mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 242 | 转移帽 | GSTIM4011N（A:4.0mm,B:15.7mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 243 | 转移帽 | SSICA600（A:6.8mm,B:11.75mm）宽型，直径：6mm,长度：10mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 244 | 转移帽 | GSTIS5014N（A:5.0mm,B:19mm）闭口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 245 | 转移帽 | GSPIS4511N（A:4.5mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 246 | 转移帽 | GSPIS5015N（A:5.0mm,B:6.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度15mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 247 | 转移帽 | GSPIS4011（A:4.0mm,B:4.5mm）开口式转移帽，常规型，直径：4mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 248 | 转移帽 | GSPIM4511（A:4.5mm,B:4.6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 249 | 转移帽 | GSTIS7014N（A:7.0mm,B:19mm）闭口式转移帽，常规型，直径：7mm，转移杆长度14mm，非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 250 | 转移帽 | GSPIM4015N（A:4.0mm,B:6mm）开口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度15mm,非六角 | 颗/盒 | 31 |  |
| 251 | 转移帽 | GSTIS5011（A:5.0mm,B:11mm）闭口式转移帽，常规型，直径：5mm，转移杆长度11mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 252 | 转移帽 | GSTIS6014（A:6.0mm,B:14mm）闭口式转移帽，常规型，直径：6mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 253 | 转移帽 | GSTIM4514（A:4.5mm,B:14.1mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4.5mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 254 | 转移帽 | GSTIM4014（A:4.0mm,B:14.1mm）闭口式转移帽，迷你型，直径：4mm，转移杆长度14mm | 颗/盒 | 31 |  |
| 255 | 愈合基台/常规 | SSH603宽型，直径：6mm，高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 256 | 愈合基台/常规 | TSHA407R（常规型，直径：4.3mm，穿龈高度：7mm）常规型，直径：4mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 257 | 愈合基台/常规 | SSH484标准型，直径：4.8mm，高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 258 | 愈合基台/常规 | TSHA707R（常规型，直径：7.3mm，穿龈高度：7mm）常规型，直径：7mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 259 | 愈合基台/常规 | TSHA453M（迷你型，直径：4.8mm，穿龈高度：3mm）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 260 | 愈合基台/常规 | TSHA705R（常规型，直径：7.3mm，穿龈高度：5mm）常规型，直径：7mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 261 | 愈合基台/常规 | SSH483标准型，直径：4.8mm，高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 262 | 愈合基台/常规 | TSHA404M（迷你型，直径：4.3mm，穿龈高度：4mm）迷你型，直径：4mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 263 | 愈合基台/常规 | TSHA405R（常规型，直径：4.3mm，穿龈高度：5mm）常规型，直径：4mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 264 | 愈合基台/常规 | TSHA407M（迷你型，直径：4.3mm，穿龈高度：7mm）迷你型，直径：4mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 265 | 愈合基台/常规 | TSHA507R（常规型，直径：5.3mm，穿龈高度：7mm）常规型，直径：5mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 266 | 愈合基台/常规 | TSHA703R（常规型，直径：7.3mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：7mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 267 | 愈合基台/常规 | SSH485（标准型，直径：4.8mm，高度：5.5mm）标准型，直径：4.8mm，高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 268 | 愈合基台/常规 | TSHA403R（常规型，直径：4.3mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 269 | 愈合基台/常规 | TSHA503R（常规型，直径：5.3mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：5mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 270 | 愈合基台/常规 | TSHA605R（常规型，直径：6.3mm，穿龈高度：5mm）常规型，直径：6mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 271 | 愈合基台/常规 | TSHA454M（迷你型，直径：4.8mm，穿龈高度：4mm）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 272 | 愈合基台/常规 | TSHA403M（迷你型，直径：4.3mm，穿龈高度：3mm）迷你型，直径：4mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 273 | 愈合基台/常规 | TSHA607R（常规型，直径：6.3mm，穿龈高度：7mm）常规型，直径：6mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 274 | 愈合基台/常规 | TSHA404R（常规型，直径：4.3mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：4mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 275 | 愈合基台/常规 | SSH604宽型，直径：6mm，高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 276 | 愈合基台/常规 | TSHA457M（迷你型，直径：4.8mm，穿龈高度：7mm）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：7mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 277 | 愈合基台/常规 | TSHA604R（常规型，直径：6.3mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：6mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 278 | 愈合基台/常规 | TSHA603R（常规型，直径：6.3mm，穿龈高度：3mm）常规型，直径：6mm，穿龈高度：3mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 279 | 愈合基台/常规 | TSHA504R（常规型，直径：5.3mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：5mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 280 | 愈合基台/常规 | TSHA704R（常规型，直径：7.3mm，穿龈高度：4mm）常规型，直径：7mm，穿龈高度：4mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 281 | 愈合基台/常规 | SSH482标准型，直径：4.8mm，高度：2mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 282 | 愈合基台/常规 | TSHA405M（迷你型，直径：4.3mm，穿龈高度：5mm）迷你型，直径：4mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 283 | 愈合基台/常规 | TSHA505R（常规型，直径：5.3mm，穿龈高度：5mm）常规型，直径：5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 284 | 愈合基台/常规 | SSH605（宽型，直径：6mm，高度：5.5mm）宽型，直径：6mm，高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 285 | 愈合基台/常规 | TSHA455M（迷你型，直径：4.8mm，穿龈高度：5mm）迷你型，直径：4.5mm，穿龈高度：5mm | 颗/盒 | 27 |  |
| 286 | 替代体 | GSTLA400（常规型替代体 直径：4mm,长度：15mm）常规型替代体 | 颗/盒 | 22 |  |
| 287 | 替代体 | GSTLA350（迷你型替代体 直径：3.5mm，长度15mm）迷你型替代体 | 颗/盒 | 22 |  |
| 288 | 替代体 | 025.4101 种植体水平，RC,L11mm | 颗/盒 | 99 |  |
| 289 | 种植修复配件/转移杆 | 048.871 印模柱WN，适用于非开窗式基台水平印模，适用于WN 1.5八角角度基台 | 颗/盒 | 100 |  |
| 290 | 种植修复配件/转移杆 | 048.870 印模柱WN，适用于非开窗式基台水平印模，带1个引导螺丝和2个印模帽 | 颗/盒 | 100 |  |
| 291 | 种植修复配件/转移杆 | 048.869 印模柱WN，适用于开窗式基台水平印模，适用于WN 1.5八角角度基台 | 颗/盒 | 100 |  |
| 292 | 种植修复配件/转移杆 | 048.866 印模柱RN，适用于开窗式基台水平印模，适用于RN 1.5八角角度基台 | 颗/盒 | 100 |  |
| 293 | 种植修复配件/转移杆 | 048.864 印模柱RN，适用于非开窗式基台水平水平印模，适用于RN 1.5八角角度基台 | 颗/盒 | 100 |  |
| 294 | 种植修复配件/转移杆 | 048.862 印模柱RN，适用于非开窗式印模，带1个引导螺丝和2个印模帽 | 颗/盒 | 100 |  |
| 295 | 种植修复配件/转移杆 | 048.801 印模柱与印模帽印模柱：WN，H 12 mm; 印模帽：RN, H 8 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 296 | 种植修复配件/转移杆 | 048.800 印模柱与印模帽印模柱：RN，H 12 mm; 印模帽：RN, H 8 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 297 | 种植修复配件/转移杆 | 048.589 印模柱NNC,适用于实心基台048.549, H 10.2 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 298 | 种植修复配件/转移杆 | 048.587 印模柱NNC,适用于实心基台048.547, H 10.2 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 299 | 种植修复配件/转移杆 | 048.579 印模帽NNC,H 8 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 300 | 种植修复配件/转移杆 | 048.134 印模柱NNC,适用于非开窗式印模, H 10.9 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 301 | 种植修复配件/转移杆 | 048.128 印模柱NNC,适用于开窗式印模, H 10.1 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 302 | 种植修复配件/转移杆 | 048.095 印模柱WN, 适用于八角基台, H 12 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 303 | 种植修复配件/转移杆 | 048.091 印模柱WN，适用于螺丝固位八角基台, H 10 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 304 | 种植修复配件/转移杆 | 048.090 印模柱RN，附有中央螺丝, 红色, H 23 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 305 | 种植修复配件/转移杆 | 048.013 印模帽WN, H 8mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 306 | 种植修复配件/转移杆 | 048.010 印模柱RN，适用于八角基台, 附有中央螺丝， H 10.1 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 307 | 种植修复配件/转移杆 | 025.4205 印模柱RC, 适用于开窗式印模, 附有引导螺丝,L 30 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 308 | 种植修复配件/转移杆 | 025.4202 印模柱RC, 适用于开窗式印模, 短型, 附有引导螺丝，L 16.5 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 309 | 种植修复配件/转移杆 | 025.4201 印模柱RC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽 | 颗/盒 | 100 |  |
| 310 | 种植修复配件/转移杆 | 025.2205 印模柱NC, 适用于开窗式印模, 加长型, 附有引导螺丝, L 24 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 311 | 种植修复配件/转移杆 | 025.2202 印模柱NC, 适用于开窗式印模, 短型, 附有引导螺丝，L 16.5 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 312 | 种植修复配件/转移杆 | 025.2201 印模柱NC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽 | 颗/盒 | 100 |  |
| 313 | 种植修复配件/转移杆 | 025.0012 印模柱适用于开窗式开基台水平印模, D 4.6 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 314 | 种植修复配件/转移杆 | 025.0011 印模柱适用于开窗式基台水平印模, D 3.5 mm | 颗/盒 | 100 |  |
| 315 | 替代体 Analogs | 048.124 种植体水平，RN，八角，灰色体部，红色标记，L 12mm | 颗/盒 | 99 |  |
| 316 | 替代体 Analogs | 025.4101 种植体水平，RC，L 12mm | 颗/盒 | 99 |  |
| 317 | 替代体 Analogs | 025.2101 种植体水平，NC，L 12mm | 颗/盒 | 99 |  |
| 318 | 替代体 Analogs | 048.171 种植体水平，WN, 八角，灰色体部，L 12mm | 颗/盒 | 99 |  |
| 319 | 愈合基台/常规 | 048.082S 愈合帽NNC，唇侧斜面，小型，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 320 | 愈合基台/常规 | 048.074S 愈合帽NNC，高4.5mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 321 | 愈合基台/常规 | 048.071S 愈合帽NNC，高3mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 322 | 愈合基台/常规 | 048.053S 愈合帽WN，高4.5mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 323 | 愈合基台/常规 | 048.039S 愈合帽WN，高3mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 324 | 愈合基台/常规 | 048.038S 愈合帽WN，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 325 | 愈合基台/常规 | 048.037S 愈合帽RN，高4.5mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 326 | 愈合基台/常规 | 048.034S 愈合帽RN，高3mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 327 | 愈合基台/常规 | 048.033S 愈合帽RN，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 328 | 愈合基台/常规 | 048.030S 愈合帽WN，唇侧斜面，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 329 | 愈合基台/常规 | 048.029S 愈合帽RN，唇侧斜面，大型，高3.5mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 330 | 愈合基台/常规 | 048.028S 愈合帽RN，唇侧斜面，小型，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 331 | 愈合基台/常规 | 024.4270S 愈合基台RC，直径7mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 332 | 愈合基台/常规 | 024.4246S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 6mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 333 | 愈合基台/常规 | 024.4244S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 4mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 334 | 愈合基台/常规 | 024.4242S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 2mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 335 | 愈合基台/常规 | 024.4236S 愈合基台RC, 宝瓶形, 直径 4.7mm, 高 6mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 336 | 愈合基台/常规 | 024.4234S 愈合基台RC, 宝瓶形, 直径 4.4mm, 高 4mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 337 | 愈合基台/常规 | 024.4226S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 5mm, 高 6mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 338 | 愈合基台/常规 | 024.4224S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 5mm, 高 4mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 339 | 愈合基台/常规 | 024.4222S 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 5mm, 高 2mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 340 | 愈合基台/常规 | 024.2270S 愈合基台NC，直径5mm，无菌装（024.2270S） | 颗/盒 | 70 |  |
| 341 | 愈合基台/常规 | 024.2246S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 4.8mm, 高 5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 342 | 愈合基台/常规 | 024.2244S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 4.8mm, 高 3.5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 343 | 愈合基台/常规 | 024.2242S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 4.8mm, 高 2mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 344 | 愈合基台/常规 | 024.2236S 愈合基台NC, 宝瓶形, 直径 3.3mm, 高 5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 345 | 愈合基台/常规 | 024.2234S 愈合基台NC, 宝瓶形, 直径 3.3mm, 高3.5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 346 | 愈合基台/常规 | 024.2226S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 3.6mm, 高 5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 347 | 愈合基台/常规 | 024.2224S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 3.6mm, 高 3.5mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 348 | 愈合基台/常规 | 024.2222S 愈合基台NC, 圆锥形, 直径 3.6mm, 高 2mm，无菌装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 349 | 愈合基台/常规 | 024.0005S 愈合基台RC，圆锥形，直径6mm，高6mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 350 | 愈合基台/常规 | 024.0004S 愈合基台RC，圆锥形，直径6mm，高4mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 351 | 愈合基台/常规 | 024.0003S 愈合基台RC，圆锥形，直径6mm，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 352 | 愈合基台/常规 | 024.0002S 愈合基台RC，圆锥形，直径4.5mm，高6mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 353 | 愈合基台/常规 | 024.0001S 愈合基台RC，圆锥形，直径4.5mm，高4mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 354 | 愈合基台/常规 | 024.0000S 愈合基台RC，圆锥形，直径4.5mm，高2mm，无菌包装 | 颗/盒 | 70 |  |
| 355 | 牙科种植系统-种植体 | 043.954S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 356 | 牙科种植系统-种植体 | 043.953S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 357 | 牙科种植系统-种植体 | 043.952S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 358 | 牙科种植系统-种植体 | 043.951S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 359 | 牙科种植系统-种植体 | 043.950S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 360 | 牙科种植系统-种植体 | 043.949S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 361 | 牙科种植系统-种植体 | 043.948S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 362 | 牙科种植系统-种植体 | 043.947S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 363 | 牙科种植系统-种植体 | 043.946S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 364 | 牙科种植系统-种植体 | 043.945S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 365 | 牙科种植系统-种植体 | 043.944S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 366 | 牙科种植系统-种植体 | 043.943S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 367 | 牙科种植系统-种植体 | 043.942S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 368 | 牙科种植系统-种植体 | 043.941S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 369 | 牙科种植系统-种植体 | 043.940S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 370 | 牙科种植系统-种植体 | 043.939S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 371 | 牙科种植系统-种植体 | 043.938S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 372 | 牙科种植系统-种植体 | 043.937S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 373 | 牙科种植系统-种植体 | 043.936S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 374 | 牙科种植系统-种植体 | 043.935S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 375 | 牙科种植系统-种植体 | 043.934S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 376 | 牙科种植系统-种植体 | 043.933S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 377 | 牙科种植系统-种植体 | 043.932S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 378 | 牙科种植系统-种植体 | 043.931S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 379 | 牙科种植系统-种植体 | 043.930S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 380 | 牙科种植系统-种植体 | 043.929S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 381 | 牙科种植系统-种植体 | 043.928S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 382 | 牙科种植系统-种植体 | 043.927S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 383 | 牙科种植系统-种植体 | 043.926S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 384 | 牙科种植系统-种植体 | 043.925S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 385 | 牙科种植系统-种植体 | 043.924S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 16mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 386 | 牙科种植系统-种植体 | 043.923S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 387 | 牙科种植系统-种植体 | 043.922S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 388 | 牙科种植系统-种植体 | 043.921S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 389 | 牙科种植系统-种植体 | 043.920S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 390 | 牙科种植系统-种植体 | 043.919S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 6mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 391 | 牙科种植系统-种植体 | 043.918S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 392 | 牙科种植系统-种植体 | 043.917S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 393 | 牙科种植系统-种植体 | 043.916S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 394 | 牙科种植系统-种植体 | 043.915S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 395 | 牙科种植系统-种植体 | 043.914S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 396 | 牙科种植系统-种植体 | 043.913S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 397 | 牙科种植系统-种植体 | 043.912S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 398 | 牙科种植系统-种植体 | 043.911S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 399 | 牙科种植系统-种植体 | 043.910S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 16mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 400 | 牙科种植系统-种植体 | 043.909S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 401 | 牙科种植系统-种植体 | 043.908S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 402 | 牙科种植系统-种植体 | 043.907S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 403 | 牙科种植系统-种植体 | 043.906S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 404 | 牙科种植系统-种植体 | 043.764S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 405 | 牙科种植系统-种植体 | 043.763S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 406 | 牙科种植系统-种植体 | 043.762S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 407 | 牙科种植系统-种植体 | 043.761S 锥柱状种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 408 | 牙科种植系统-种植体 | 043.724S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 409 | 牙科种植系统-种植体 | 043.723S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 410 | 牙科种植系统-种植体 | 043.722S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 411 | 牙科种植系统-种植体 | 043.721S 锥柱状种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 412 | 牙科种植系统-种植体 | 043.714S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 413 | 牙科种植系统-种植体 | 043.713S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 414 | 牙科种植系统-种植体 | 043.712S 锥柱状种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 415 | 牙科种植系统-种植体 | 043.653S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 416 | 牙科种植系统-种植体 | 043.652S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 417 | 牙科种植系统-种植体 | 043.651S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 418 | 牙科种植系统-种植体 | 043.650S 美学种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 419 | 牙科种植系统-种植体 | 043.633S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 420 | 牙科种植系统-种植体 | 043.632S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 421 | 牙科种植系统-种植体 | 043.631S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 422 | 牙科种植系统-种植体 | 043.630S 标准种植体 Ø 4.8mm WN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 423 | 牙科种植系统-种植体 | 043.254S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 424 | 牙科种植系统-种植体 | 043.253S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 425 | 牙科种植系统-种植体 | 043.252S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 426 | 牙科种植系统-种植体 | 043.251S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 427 | 牙科种植系统-种植体 | 043.250S 美学种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 428 | 牙科种植系统-种植体 | 043.234S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 429 | 牙科种植系统-种植体 | 043.233S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 430 | 牙科种植系统-种植体 | 043.232S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 431 | 牙科种植系统-种植体 | 043.231S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 432 | 牙科种植系统-种植体 | 043.230S 标准种植体 Ø 4.8mm RN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 433 | 牙科种植系统-种植体 | 043.154S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 434 | 牙科种植系统-种植体 | 043.153S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 435 | 牙科种植系统-种植体 | 043.152S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 436 | 牙科种植系统-种植体 | 043.151S 美学种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 437 | 牙科种植系统-种植体 | 043.135S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 16mm | 颗 | 1298 |  |
| 438 | 牙科种植系统-种植体 | 043.134S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 439 | 牙科种植系统-种植体 | 043.133S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 440 | 牙科种植系统-种植体 | 043.132S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 441 | 牙科种植系统-种植体 | 043.131S 标准种植体 Ø 3.3mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 442 | 牙科种植系统-种植体 | 043.054S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 443 | 牙科种植系统-种植体 | 043.053S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 444 | 牙科种植系统-种植体 | 043.052S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 445 | 牙科种植系统-种植体 | 043.051S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 446 | 牙科种植系统-种植体 | 043.050S 美学种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 447 | 牙科种植系统-种植体 | 043.035S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 16mm | 颗 | 1298 |  |
| 448 | 牙科种植系统-种植体 | 043.034S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 449 | 牙科种植系统-种植体 | 043.033S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 450 | 牙科种植系统-种植体 | 043.032S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 451 | 牙科种植系统-种植体 | 043.031S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 452 | 牙科种植系统-种植体 | 043.030S 标准种植体 Ø 4.1mm RN, SLA 6mm | 颗 | 1298 |  |
| 453 | 牙科种植系统-种植体 | 042.933S 美学种植体 Ø 3.3mm NN, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 454 | 牙科种植系统-种植体 | 042.932S 美学种植体 Ø 3.3mm NN, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 455 | 牙科种植系统-种植体 | 042.931S 美学种植体 Ø 3.3mm NN, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 456 | 牙科种植系统-种植体 | 042.930S 美学种植体 Ø 3.3mm NN, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 457 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.7416 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.8mm RC SLA 16mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 458 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.7414 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.8mm RC,SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 459 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.7412 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.8mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 460 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.7410 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.8mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 461 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.7408 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.8mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 462 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6614 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 463 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6612 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 464 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6610 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 465 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6608 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 466 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6414 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 467 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6412 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 468 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6410 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 469 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.6408 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 470 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.5416 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.1mm RC,SLA 16mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 471 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.5414 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.1mm RC,SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 472 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.5412 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.1mm RC,SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 473 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.5410 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.1mm RC,SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 474 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.5408 骨水平锥柱状种植体 Ø 4.1mm RC,SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 475 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4614 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 476 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4612 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 477 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4610 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 478 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4608 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 479 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4414 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 480 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4412 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 481 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4410 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 482 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.4408 骨水平种植体 Ø 4.1mm RC, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 483 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.3416 骨水平锥柱状种植体 Ø 3.3mm NC,SLA 16mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 484 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.3414 骨水平锥柱状种植体 Ø 3.3mm NC,SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 485 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.3412 骨水平锥柱状种植体 Ø 3.3mm NC,SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 486 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.3410 骨水平锥柱状种植体 Ø 3.3mm NC,SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 487 | 牙科种植系统-种植体 | BLT/021.3408 骨水平锥柱状种植体 Ø 3.3mm NC,SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 488 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2614 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 14mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 489 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2612 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 490 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2610 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 10mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 491 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2608 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 8mm, 乐新型携带体 | 颗 | 1298 |  |
| 492 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2414 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 14mm | 颗 | 1298 |  |
| 493 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2412 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 12mm | 颗 | 1298 |  |
| 494 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2410 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 10mm | 颗 | 1298 |  |
| 495 | 牙科种植系统-种植体 | BL/021.2408 骨水平种植体 Ø 3.3mm NC, SLA 8mm | 颗 | 1298 |  |
| 496 | 修复基台/正式基台 | 048.622 粘接基台NNC, 成角15°,B型, 高5.9mm | 颗 | 288 |  |
| 497 | 修复基台/正式基台 | 048.621 粘接基台NNC, 成角15°,A型, 高5.9mm | 颗 | 288 |  |
| 498 | 修复基台/正式基台 | 048.620 八角基台RN，横向螺丝固位型，高4mm | 颗 | 288 |  |
| 499 | 修复基台/正式基台 | 048.606 八角基台WN，粘接型，高5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 500 | 修复基台/正式基台 | 048.605 八角基台RN，粘接型，冠/桥用，高5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 501 | 修复基台/正式基台 | 048.603 八角基台WN，螺丝固位，高1.5mm | 颗 | 288 |  |
| 502 | 修复基台/正式基台 | 048.602 八角基台RN，螺丝固位，高1.5mm | 颗 | 288 |  |
| 503 | 修复基台/正式基台 | 048.600 八角基台RN，高2.5mm | 颗 | 288 |  |
| 504 | 修复基台/正式基台 | 048.598 粘接基台NNC, 冠/桥用, 高5.7mm | 颗 | 288 |  |
| 505 | 修复基台/正式基台 | 048.561 八角基台WN，研磨型，冠用，直径10mm | 颗 | 288 |  |
| 506 | 修复基台/正式基台 | 048.560 八角基台RN，研磨型，冠用，直径8mm | 颗 | 288 |  |
| 507 | 修复基台/正式基台 | 022.4337 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 508 | 修复基台/正式基台 | 022.4336 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 509 | 修复基台/正式基台 | 022.4335 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 510 | 修复基台/正式基台 | 022.4333 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 511 | 修复基台/正式基台 | 022.4332 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 512 | 修复基台/正式基台 | 022.4331 粘接基台RC, 直径 6.5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 513 | 修复基台/正式基台 | 022.4327 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 514 | 修复基台/正式基台 | 022.4326 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 515 | 修复基台/正式基台 | 022.4325 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 516 | 修复基台/正式基台 | 022.4323 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 517 | 修复基台/正式基台 | 022.4322 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 518 | 修复基台/正式基台 | 022.4321 粘接基台RC, 直径 5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 519 | 修复基台/正式基台 | 022.4209 研磨基台RC, 直径 8mm, 高 13.4mm, 内置螺丝 | 颗 | 288 |  |
| 520 | 修复基台/正式基台 | 022.4202 研磨基台RC, 直径 8mm, 高 13.4mm | 颗 | 288 |  |
| 521 | 修复基台/正式基台 | 022.4154 解剖基台RC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm | 颗 | 288 |  |
| 522 | 修复基台/正式基台 | 022.4152 解剖基台RC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm | 颗 | 288 |  |
| 523 | 修复基台/正式基台 | 022.4104 解剖基台RC, 直型, 牙龈高度 3.5mm | 颗 | 288 |  |
| 524 | 修复基台/正式基台 | 022.4102 解剖基台RC, 直型, 牙龈高度 2mm | 颗 | 288 |  |
| 525 | 修复基台/正式基台 | 022.2327 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 526 | 修复基台/正式基台 | 022.2326 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 527 | 修复基台/正式基台 | 022.2325 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 528 | 修复基台/正式基台 | 022.2323 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 529 | 修复基台/正式基台 | 022.2322 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 530 | 修复基台/正式基台 | 022.2321 粘接基台NC, 直径 5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 531 | 修复基台/正式基台 | 022.2317 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 532 | 修复基台/正式基台 | 022.2316 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 533 | 修复基台/正式基台 | 022.2315 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 5.5mm | 颗 | 288 |  |
| 534 | 修复基台/正式基台 | 022.2313 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 3mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 535 | 修复基台/正式基台 | 022.2312 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 2mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 536 | 修复基台/正式基台 | 022.2311 粘接基台NC, 直径 3.5mm, 牙龈高度 1mm, 基台高度 4mm | 颗 | 288 |  |
| 537 | 修复基台/正式基台 | 022.2202 研磨基台NC, 直径 6mm, 高 13.4mm | 颗 | 288 |  |
| 538 | 修复基台/正式基台 | 022.2154 解剖基台NC, 成角 15°, 牙龈高度 3.5mm | 颗 | 288 |  |
| 539 | 修复基台/正式基台 | 022.2152 解剖基台NC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm | 颗 | 288 |  |
| 540 | 修复基台/正式基台 | 022.2104 解剖基台NC, 直型, 牙龈高度 3.5mm | 颗 | 288 |  |
| 541 | 修复基台/正式基台 | 022.2102 解剖基台NC, 直型, 牙龈高度 2mm | 颗 | 288 |  |
| 542 | 可吸收生物膜 | 30*40mm | 盒 | 2850 |  |
| 543 | 可吸收生物膜 | 25*25mm | 盒 | 1680 |  |
| 545 | 可吸收生物膜 | 13*25mm | 盒 | 1421 |  |
| 546 | 骨充填材料 | 0.25g | 盒 | 745 |  |
| 547 | 骨充填材料 | 0.5g（小颗粒） | 盒 | 931 |  |
| 548 | 骨充填材料 | 0.5g（大颗粒） | 盒 | 931 |  |
| 549 | 骨充填材料 | 2g（小颗粒） | 盒 | 3200 |  |
| 550 | 骨充填材料 | 2g（大颗粒） | 盒 | 3200 |  |
| 551 | 骨充填材料 | 100mg骨胶原 | 盒 | 950 |  |
| 552 | 骨充填材料 | 250mg骨胶原 | 盒 | 2362.5 |  |
| 553 | 骨填充材料 | SBS-A1，0.25mm~1.0mm，0.3g/瓶 | 盒 | 800 |  |
| 554 | 骨填充材料 | SBS-A1，0.25mm~1.0mm，0.5g/瓶 | 盒 | 1000 |  |
| 555 | 骨填充材料 | SBS-A2，1.0mm~2.0mm，0.5g/瓶 | 盒 | 1000 |  |
| 556 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/25mm×13mm | 盒 | 980 |  |
| 557 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/25mm×25mm | 盒 | 1200 |  |
| 558 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/30mm×25mm | 盒 | 1600 |  |
| 559 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/40mm×30mm | 盒 | 2000 |  |
| 560 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/50mm×50mm | 盒 | 7000 |  |
| 561 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/60mm×40mm | 盒 | 7000 |  |
| 562 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/60mm×50mm | 盒 | 9900 |  |
| 563 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/80mm×60mm | 盒 | 16800 |  |
| 564 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B/80mm×70mm | 盒 | 18500 |  |

包三：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻氧管 | 成人双孔 | / | 根 | 3 |  |
| 2 | 避光延长管 | 1500mm | / | 根 | 7.8 |  |
| 3 | 采血针 | 22G | / | 支 | 0.34 |  |
| 4 | 拆线包 | 常规型号 | / | 个 | 10 |  |
| 5 | 大便盒 | 40ml | / | 个 | 0.4 |  |
| 6 | 弹性胶带（3M胶带 ） | 7.5cm*500cm | / | 卷 | 165 |  |
| 7 | 弹性胶带（3M胶带 ） | 5.5cm*500cm | / | 卷 | 135 |  |
| 8 | 防漏膏 | 常规型号 | / | 盒 | 87 |  |
| 9 | 固体石蜡 | 15KG | / | 箱 | 420 |  |
| 10 | 刮痧油 | 500ml | / | 瓶 | 22 |  |
| 11 | 检查手套 | 不同规格型号 | / | 付 | 1.4 |  |
| 12 | 口腔护理包 | 常规型号 | / | 个 | 2.7 |  |
| 13 | 泪道冲洗针头 | 常规型号 | / | 支 | 1.92 |  |
| 14 | 留置针贴膜 | 6cm*7cm | / | 贴 | 0.55 |  |
| 15 | 灭菌手套 | 不同规格型号 | / | 付 | 2 |  |
| 16 | 尿壶 | 成人 | / | 个 | 5.5 |  |
| 17 | 尿杯 | 40ml | / | 个 | 0.88 |  |
| 18 | 耦合剂 | 250ml | / | 瓶 | 3 |  |
| 19 | 瓶口贴 | / | / | 贴 | 0.07 |  |
| 20 | 石膏绷带 | 15cm*460cm | / | 卷 | 10.5 |  |
| 21 | 石膏绵纸 | 常规型号 | / | 卷 | 2.8 |  |
| 22 | 石蜡棉球 | 2粒/包 | / | 包 | 0.6 |  |
| 23 | 输血器 | 常规型号 | / | 支 | 2 |  |
| 24 | 输液港港针 | 常规型号 | / | 支 | 25 |  |
| 25 | 刷套 | 10cm*25cm | / | 个 | 0.25 |  |
| 26 | 体温计 | 水银 | / | 根 | 5 |  |
| 27 | 条码腕带 | 252mm*35mm 100条 | / | 盒 | 110 |  |
| 28 | 腕带 | 普通 | / | 条 | 0.8 |  |
| 29 | 微量泵延长管 | 普通型 | / | 根 | 2 |  |
| 30 | 胃肠减压器（负压引流器） | / | / | 个 | 7 |  |
| 31 | 无菌敷贴 | 10cm*20cm | / | 片 | 2.5 |  |
| 32 | 无菌敷贴 | 10cm*10cm | / | 片 | 1.4 |  |
| 33 | 无菌痰培养盒 | / | / | 个 | 1.2 |  |
| 34 | 吸氧面罩 | 儿童 | / | 个 | 8 |  |
| 35 | 洗胃机附件包 | 常规型号 | / | 个 | 180 |  |
| 36 | 胸腔闭式引流装置 | 常规型号 | / | 套 | 48 |  |
| 37 | 压舌板 | 竹制 | / | 个 | 0.5 |  |
| 38 | 压舌板 | 不锈钢 | / | 个 | 8 |  |
| 39 | 亚敏胶带 | 常规型号 | / | 卷 | 7 |  |
| 40 | 液体石蜡油 | 500ml | / | 瓶 | 18 |  |
| 41 | 一次性PE手套 | 常规型号 50付 | / | 包 | 6 |  |
| 42 | 一次性备皮包 | 常规型号 | / | 个 | 3.5 |  |
| 43 | 一次性肠道冲洗袋 | 500ml | / | 个 | 3 |  |
| 44 | 一次性导尿包 | 常规型号 | / | 个 | 22.5 |  |
| 45 | 一次性换药包 | 常规型号 | / | 个 | 4 |  |
| 46 | 一次性使用超滑导尿包 | 超滑、常规型号 | / | 个 | 11 |  |
| 47 | 一次性使用冲洗管路 | II型 | / | 个 | 12 |  |
| 48 | 一次性使用洞巾 | 不同规格型号 | / | 条 | 0.65 |  |
| 49 | 一次性使用湿化瓶 | 常规型号 | / | 个 | 9.5 |  |
| 50 | 一次性使用拭子 | 女用 | / | 支 | 1 |  |
| 51 | 一次性使用输液针头 | 常规型号 | / | 支 | 0.15 |  |
| 52 | 一次性使用塑料试管 | 12mm*75mm | / | 支 | 0.1 |  |
| 53 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1.7m | / | 根 | 4.5 |  |
| 54 | 一次性使用外科口罩 | 绑带/挂耳 | / | 个 | 0.3 |  |
| 55 | 一次性使用胃管 | 常规型号 | / | 根 | 6 |  |
| 56 | 一次性使用胃管包 | 常规型号 | / | 个 | 35 |  |
| 57 | 一次性使用胃镜检查包 | 常规型号 | / | 个 | 8 |  |
| 58 | 一次性使用无菌刀片 | 常规型号 | / | 个 | 1 |  |
| 59 | 一次性使用无菌帽子 | 圓帽 | / | 顶 | 0.4 |  |
| 60 | 一次性使用吸痰管 | 常规型号 | / | 支 | 3 |  |
| 61 | 一次性使用吸氧面罩 | 成人 | / | 个 | 8 |  |
| 62 | 一次性使用胸腔引流装置 | 单腔 | / | 包 | 45 |  |
| 63 | 一次性使用止血带 | / | / | 根 | 1.5 |  |
| 64 | 一次性使用治疗巾 | 50cm*60cm | / | 条 | 0.65 |  |
| 65 | 一次性使用中单 | 130cm*220cm | / | 条 | 5 |  |
| 66 | 一次性使用中心静脉护理包 | 常规型号 | / | 个 | 35 |  |
| 67 | 一次性使用注射笔用针 | 常规型号 | / | 盒 | 15.4 |  |
| 68 | 一次性体外引流袋 | 1000Ml | / | 个 | 3.8 |  |
| 69 | 一次性网状弹力帽 | 常规型号 | / | 个 | 1.2 |  |
| 70 | 一次性咬口 | 常规型号 | / | 个 | 3 |  |
| 71 | 医用产垫 | / | / | 条 | 1.5 |  |
| 72 | 医用弹力绷带 | 10cm*450cm | / | 卷 | 3.5 |  |
| 73 | 医用导电膏 | 250g | / | 瓶 | 75 |  |
| 74 | 医用妇科棉签 | 20cm 200支 | / | 包 | 30 |  |
| 75 | 医用棉签 | 10cm 2000支 | / | 包 | 32 |  |
| 76 | 医用棉球 | 5粒 | / | 包 | 0.9 |  |
| 77 | 医用纱布绷带 | 8cm*600cm | / | 卷 | 1.8 |  |
| 78 | 医用纱布垫(显影) | 40cm*50cm | / | 块 | 1.5 |  |
| 79 | 医用石膏绷带 | 75mm*4600mm | / | 卷 | 8.5 |  |
| 80 | 医用输液贴 | 38mm*80mm | / | 贴 | 0.1 |  |
| 81 | 医用脱脂纱布块 | 8*8cm*8cm | / | 片 | 0.45 |  |
| 82 | 医用脱脂纱布块 | 50cm*58cm | / | 片 | 1.3 |  |
| 83 | 医用无菌保护套 | 200cm*14cm | / | 包 | 10 |  |
| 84 | 医用橡皮膏 | / | / | 桶 | 34 |  |
| 85 | 医用鞋套 | 常规型号 | / | 双 | 0.2 |  |
| 86 | 造口袋 | 常规型号 | / | 盒 | 138 |  |
| 87 | 造口防漏圈 | 常规型号 | / | 盒 | 115 |  |
| 88 | 造口护肤粉 | 常规型号 | / | 盒 | 50 |  |
| 89 | 造口皮肤保护剂 | 常规型号 | / | 盒 | 100 |  |
| 90 | 粘胶型石膏绷带 | 常规型号 | / | 卷 | 10.5 |  |
| 91 | 止血带 | 常规型号 | / | 米 | 3 |  |
| 92 | 止血海绵 | 5cm | / | 盒 | 15 |  |
| 93 | 自粘弹性绷带 | 常规型号 | / | 卷 | 135 |  |

包四：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿化瓶刷 | / | / | 个 | 40 |  |
| 2 | 换药碗 | 不锈钢 2个换药碗、两把镊子 | / | 套 | 190 |  |
| 3 | 精密篮框 | / | / | 个 | 500 |  |
| 4 | 拆线剪 | 不锈钢（14cm直） | / | 把 | 85 |  |
| 5 | 持针器 | 不锈钢（14cm） | / | 把 | 95 |  |
| 6 | 开口器 | 不锈钢 | / | 个 | 75 |  |
| 7 | 舌钳 | 不锈钢 | / | 把 | 70 |  |
| 8 | 手术刀柄 | 不锈钢（4#） | / | 把 | 55 |  |
| 9 | 弯钳 | 不锈钢（16cm） | / | 把 | 95 |  |
| 10 | 医用镊 | 不锈钢 | / | 把 | 36 |  |
| 11 | 止血钳 | 不锈钢 | / | 把 | 95 |  |
| 12 | 子宫颈活体取样钳 | 18cm、23cm不锈钢 | / | 把 | 800 |  |
| 13 | 组织剪 | 不锈钢 | / | 把 | 80 |  |
| 14 | 组织镊 | 不锈钢 | / | 把 | 45 |  |
| 15 | 病历车 | 50格（PVC） | / | 台 | 950 |  |
| 16 | 电针治疗仪 | / | / | 台 | 800 |  |
| 17 | 麻醉咽喉镜 | 常规型号 | / | 套 | 400 |  |
| 18 | 输液架 | 移动式 | / | 架 | 275 |  |
| 19 | 特定电磁波治疗器（中芝生物灯） | / | / | 台 | 600 |  |
| 20 | 氧气减压阀 | 德标、国标 | / | 个 | 280 |  |
| 21 | 医用压缩雾化机 | 台式 | / | 台 | 300 |  |
| 22 | 紫外线灯车 | 双灯管 | / | 台 | 450 |  |
| 23 | 便携式电子血压计 | 品牌 | / | 台 | 260 |  |
| 24 | 便携式电子血压计袖带 | 与血压计匹配 | / | 个 | 80 |  |
| 25 | 不锈钢弯盘 | 190mm*110mm*20mm | / | 个 | 60 |  |
| 26 | 不锈钢药杯 | 常规型号 | / | 个 | 36 |  |
| 27 | 不锈钢治疗盘 | 常规型号 | / | 个 | 75 |  |
| 28 | 额温枪 | / | / | 把 | 120 |  |
| 29 | 浮标式氧气吸入器 | 常规型号 | / | 套 | 185 |  |
| 30 | 简易呼吸器 | 成人型 | / | 个 | 260 |  |
| 31 | 简易呼吸器 | 儿童型 | / | 个 | 260 |  |
| 32 | 手动血压计 | 品牌 | / | 台 | 195 |  |
| 33 | 手动血压计袖带 | 与血压计匹配 | / | 个 | 20 |  |
| 34 | 听诊器 | 常规型号 | / | 个 | 35 |  |
| 35 | 瞳孔笔 | / | / | 支 | 25 |  |
| 36 | 氧气袋 | 50L | / | 个 | 25 |  |
| 37 | 紫外线灯管 | 30W 100CM | / | 根 | 19 |  |
| 38 | 刮痧板 | 普通 | / | 个 | 10 |  |
| 39 | 葫芦灸 | 小号 | / | 个 | 180 |  |
| 40 | 葫芦灸 | 中号 | / | 个 | 280 |  |
| 41 | 葫芦灸 | 大号 | / | 个 | 280 |  |
| 42 | 火罐 （玻璃） | 常规型号 | / | 个 | 5 |  |
| 43 | 九针针谱 | 定制（80cm*40cm） | / | 套 | 2000 |  |
| 44 | 铜砭 | 大、中、小号 | / | 个 | 180、150、120 |  |

包五：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用防护服 | 常规型号 | / | 套 | 45 |  |
| 2 | 一次性医用防护隔离面罩 | 常规型号 | / | 个 | 8 |  |
| 3 | 一次性医用防护口罩 | N95 | / | 个 | 5 |  |
| 4 | 一次性医用防护靴套 | 常规型号 | / | 双 | 11 |  |
| 5 | 一次性医用隔离衣 | 常规型号 | / | 件 | 30 |  |
| 6 | 医用隔离眼镜 | 常规型号 | / | 付 | 14 |  |

包六：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可吸收性外科缝线 | 常规型号 | / | 根 | 6 |  |
| 2 | 可吸收外科缝线（段线） | 20段 | / | 根 | 20 |  |
| 3 | 可吸收性外科缝合线（倒刺线） | 常规型号 | / | 根 | 490 |  |
| 4 | 可吸收性外科缝线 | 常规型号 | / | 根 | 31 |  |
| 5 | 慕丝线 | 常规型号 | / | 根 | 3.45 |  |
| 6 | 医用缝合线（带针） | 常规型号 | / | 包 | 4.5 |  |
| 7 | 组合针 | 3只装 | / | 包 | 4.5 |  |
| 8 | 组合针 | 5只装 | / | 包 | 7.5 |  |

包七：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 规格 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | DQC-G3800-A120 | / | 个 | 3800 |  |
| 2 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | DZX-T2430-A160 | / | 个 | 4300 |  |
| 3 | 骨牵引针 | 1.5*250 | / | 根 | 560 |  |
| 4 | 同种骨植入材料（人工骨） | 3.0g | / | 盒 | 2200 |  |
| 5 | 一次性射频等离子手术电极 | APS-C3-03-S-15035 | / | 个 | 5300 |  |
| 6 | 一次性使用创伤负压治疗套装 | NPWT-1 | / | 套 | 1900 |  |
| 7 | 一次性使用负压引流护创材料包（VSD） | AD-2-15*10*1 | / | 套 | 1900 |  |
| 8 | 涉及骨科、外科带量采购的卫生耗材 | 按采购人需求执行 | / | 按采购人需求执行 | 按平台价供货（固定单价） | 本项为固定单价，不参与折扣率 |

包八：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学换肤护理包（果酸薇诺娜） | 40人次 | / | 套 | 7000 |  |
| 2 | 医用透明质酸修护生物膜（薇诺娜） | 80g | / | 盒 | 168.3 |  |
| 3 | 医用透明质酸修护贴敷料（薇诺娜） | 6贴/盒 | / | 盒 | 212.5 |  |

包九：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咽通气道 | 常规型号 | / | 个 | 25 |  |
| 2 | 负极板 | 单级 | / | 片 | 47 |  |
| 3 | 负压引流球 | 常规型号 | / | 个 | 15 |  |
| 4 | 宫内节育器 | 元宫cu365 | / | 个 | 220 |  |
| 5 | 一次性使用口垫 | (带松紧绳无舌) | / | 个 | 0.8 |  |
| 6 | 螺旋三通 | 常规型号 | / | 个 | 3.7 |  |
| 7 | 麻醉呼吸气囊 | 3L | / | 个 | 25 |  |
| 8 | 钠石灰 | 4.5KG | / | 桶 | 196 |  |
| 9 | 气管插管固定器 | 常规型号 | / | 个 | 35 |  |
| 10 | 无菌手术膜 | 脑外 | / | 贴 | 9.8 |  |
| 11 | 腰麻硬膜外联合组件 | AS-E/S11 | / | 个 | 70 |  |
| 12 | 一次性螺纹管 | 常规型号 | / | 根 | 50 |  |
| 13 | 一次性麻醉面罩 | 常规型号 | / | 个 | 19 |  |
| 14 | 一次性气管插管 | 常规型号 | / | 支 | 18 |  |
| 15 | 一次性使用腹腔镜使用穿刺套装及附件 | 常规型号 | / | 套 | 900 |  |
| 16 | 一次性使用硅胶导尿管 | 常规型号 | / | 支 | 40 |  |
| 17 | 一次性使用硅胶胃管 | 常规型号 | / | 支 | 18 |  |
| 18 | 一次性使用加强型气管插管 | 常规型号 | / | 支 | 80 |  |
| 19 | 一次性使用结扎夹 | 常规型号 | / | 支 | 120 |  |
| 20 | 一次性使用口咽通气道 | 常规型号 | / | 个 | 6 |  |
| 21 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S | / | 个 | 70 |  |
| 22 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 常规型号 | / | 支 | 8.5 |  |
| 23 | 一次性使用手术衣 | 常规型号 | / | 件 | 12 |  |
| 24 | 一次性使用压力传感器 | 通用（接口)TR-DPI | / | 个 | 295 |  |
| 25 | 一次性手术薄膜 | 30*45cm | / | 片 | 11 |  |
| 26 | 一次性手术电极 （电刀） | 69mm | / | 片 | 40 |  |
| 27 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 常规型号 | / | 个 | 330 |  |
| 28 | 一次性心电电极 | 常规型号 | / | 片 | 0.9 |  |
| 29 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 常规型号 | / | 套 | 695 |  |
| 30 | 一次性使用痔疮套扎吻合器 | 常规型号 | / | 套 | 1400 |  |

包十：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片 | / | 盒 | 50 |  |
| 2 | 3%过氧化氢抗菌洗剂 | 500ml | / | 瓶 | 3 |  |
| 3 | 84消毒片 | 1.5g*100片 | / | 瓶 | 14 |  |
| 4 | A-2戊二醛浓度测试卡 | 50条 | / | 瓶 | 160 |  |
| 5 | B-D试验包 | 包 | / | 包 | 36 |  |
| 6 | ESI 浓缩多效润滑剂 | 3.8L | / | 桶 | 630 |  |
| 7 | ESI超浓缩碱性多酶清洗剂 | 3.8L | / | 桶 | 550 |  |
| 8 | ESI除锈除垢剂 | 3.8L | / | 瓶 | 600 |  |
| 9 | 超声机清洗检测能量瓶 | 6支/盒 | / | 支 | 150 |  |
| 10 | 除胶剂 | 250ml | / | 瓶 | 280 |  |
| 11 | 醋酸稀释溶液 | 100ml | / | 瓶 | 17 |  |
| 12 | 蛋白检测笔 | / | / | 支 | 66 |  |
| 13 | 低温封口测试卡 | 200片 | / | 盒 | 700 |  |
| 14 | 碘酊 | 500ml | / | 瓶 | 30 |  |
| 15 | 碘伏 | 500ml | / | 瓶 | 8 |  |
| 16 | 碘伏 | 60ml | / | 瓶 | 3.6 |  |
| 17 | 高温封口测试卡 | 200片 | / | 盒 | 400 |  |
| 18 | 管腔清洗刷 | 10mm*320mm | / | 支 | 40 |  |
| 19 | 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷 | 200mm*70mm | / | 卷 | 580 |  |
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 100mm*200mm | / | 卷 | 190 |  |
| 21 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 300mm*70m | / | 卷 | 960 |  |
| 22 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 100mm*70m | / | 卷 | 490 |  |
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 200mm*200mm | / | 卷 | 380 |  |
| 24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 250mm*200mm | / | 卷 | 480 |  |
| 25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 200片/盒 | / | 盒 | 240 |  |
| 26 | 过氧化氢低温等离子体专用灭菌剂 | 200片/盒 | / | 瓶 | 110 |  |
| 27 | 过氧化氢低温等离子指示标签 | / | / | 片 | 0.4 |  |
| 28 | 含氯消毒剂浓度试纸 | 63mm*7mm | / | 袋 | 3.5 |  |
| 29 | 酒精 | 75% 100ml | / | 瓶 | 2 |  |
| 30 | 酒精 | 75% 500ml | / | 瓶 | 6.5 |  |
| 31 | 酒精 | 95% 500ml | / | 瓶 | 5 |  |
| 32 | 酒精湿巾 | 75% | / | 包 | 7.5 |  |
| 33 | 抗菌洗手液 | 500ml | / | 瓶 | 13.5 |  |
| 34 | 快速生物指示剂（低温30分钟） | 支 | / | 支 | 65 |  |
| 35 | 快速生物指示剂（高温1小时） | 支 | / | 支 | 65 |  |
| 36 | 卢戈氏碘溶液 | 100ml | / | 瓶 | 17 |  |
| 37 | 免洗手消毒凝胶（供应室、手术室专用） | 1000ml | / | 瓶 | 55 |  |
| 38 | 泡沫洗手液（供应室、手术室专用） | 1.2L | / | 瓶 | 45 |  |
| 39 | 器械刷 | 板刷（常规型号） | / | 个 | 30 |  |
| 40 | 清洗机效果测试卡 | 3200张 | / | 盒 | 700 |  |
| 41 | 双链季铵盐卫生湿巾 | 20片/包 | / | 包 | 6.6 |  |
| 42 | 水处理专用再生剂 | 5KG | / | 袋 | 36 |  |
| 43 | 速干手消毒液 | 500ml | / | 瓶 | 25 |  |
| 44 | 胃镜清洗刷 | / | / | 根 | 20 |  |
| 45 | 戊二醛消毒液 | 2.5L | / | 桶 | 25 |  |
| 46 | 戊二醛消毒液 | 2.5L/无泡 | / | 桶 | 27 |  |
| 47 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 片 | / | 片 | 2 |  |
| 48 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | / | / | 卷 | 25 |  |
| 49 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | / | / | 片 | 0.28 |  |
| 50 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | / | / | 卷 | 48 |  |
| 51 | 医用管腔清洗刷 | 12mm*320mm | / | 支 | 35 |  |
| 52 | 医用管腔清洗刷 | 8mm*360mm | / | 支 | 35 |  |
| 53 | 医用管腔清洗刷 | 15mm*55mm | / | 支 | 35 |  |
| 54 | 医用管腔清洗刷 | 12mm*200mm | / | 支 | 35 |  |
| 55 | 医用器械中性多酶清洗液 | 3.8L | / | 桶 | 340 |  |
| 56 | 医用手纸 | 200抽 | / | 包 | 9 |  |
| 57 | 医用吸水纸 | / | / | 包 | 17 |  |
| 58 | 自封袋 | 6号 100个 | / | 包 | 15 |  |
| 59 | 自封袋 | 8号 100个 | / | 包 | 20 |  |
| 60 | 自封袋 | 9号 100个 | / | 包 | 36 |  |
| 61 | 自封袋 | 11号 100个 | / | 包 | 50 |  |
| 62 | 组织固定液（福尔马林） | 500ml | / | 瓶 | 26 |  |
| 63 | 包装无纺布 | 60cm*60cm | 粉、蓝、紫、绿 | 张 | 1.2 |  |
| 64 | 包装无纺布 | 100cm*100cm | 蓝 | 张 | 2.8 |  |
| 65 | 包装无纺布 | 120cm*120cm | 粉、蓝 | 张 | 4.6 |  |
| 66 | 包装无纺布 | 80cm*80cm | 蓝 | 张 | 2.2 |  |

包十一：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草本植物皮肤抗抑菌液(溻渍) | 20g/袋 | / | 袋 | 21 |  |
| 2 | 远红外贴 | 8cm*12cm 10贴 | / | 盒 | 41.74 |  |
| 3 | 艾条 | 1.8cm*20cm 10支 | / | 盒 | 59 |  |
| 4 | 动脉血气针 | 3ml | / | 支 | 13 |  |
| 5 | 耳穴贴 | 600贴 | / | 盒 | 17.5 |  |
| 6 | 宫氏脑针 | 1.2mm*50mm | / | 支 | 2 |  |
| 7 | 宫氏脑针 | 1.5mm*50mm | / | 支 | 2 |  |
| 8 | 理疗电极片 | CM5050 FC | / | 片 | 3.8 |  |
| 9 | 梅花针 | 常规型号 | / | 支 | 7 |  |
| 10 | 透气胶贴 带膜 | 15cm*15cm | / | 贴 | 1 |  |
| 11 | 无菌辅料 | 6cm*7cm 50贴 | / | 盒 | 30 |  |
| 12 | 无菌辅料（三伏贴） | 7cm*7cm | / | 片 | 0.45 |  |
| 13 | 一次性使用浮针 | 常规型号 | / | 支 | 13 |  |
| 14 | 一次性使用埋线针 | 0.7mm*60mm | / | 支 | 9 |  |
| 15 | 一次性使用无菌揿针 | 0.18mm*0.9mm | / | 支 | 8 |  |
| 16 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.40mm*40mm | / | 支 | 3 |  |
| 17 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.60mm*50mm | / | 支 | 3 |  |
| 18 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.80mm*80mm | / | 支 | 3 |  |
| 19 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.35mm*25mm | / | 支 | 3 |  |
| 20 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.35mm*40mm | / | 支 | 3 |  |
| 21 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.35mm*75mm | / | 支 | 3 |  |
| 22 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.16mm*15mm | / | 支 | 0.28 |  |
| 23 | 一次性使用无菌针灸针 （铜柄） | 0.30mm*75mm 3寸 | / | 支 | 0.2 |  |
| 24 | 一次性使用无菌针灸针 （铜柄） | 0.30mm*40mm 1.5寸 | / | 支 | 0.2 |  |
| 25 | 一次性使用无菌针灸针 （铜柄） | 0.30mm*50mm 2寸 | / | 支 | 0.2 |  |
| 26 | 一次性使用无菌针灸针 （铜柄） | 0.30mm*25mm 1寸 | / | 支 | 0.2 |  |
| 27 | 一次性使用无菌注射针 | TWLB 常规型号 | / | 支 | 0.28 |  |
| 28 | 一次性真空拔罐器（塑料） | 1# | / | 个 | 0.85 |  |
| 29 | 针灸针(乐灸牌) | 常规型号 | / | 支 | 0.2 |  |

包十二：耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 型号 | 包装单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1%次氯酸钠消毒液 | / |  | 瓶 | 25 |  |
| 2 | D型疏通锉 | / |  | 盒 | 45 |  |
| 3 | K型扩大锉（根管扩大锉） | 各种型号 |  | 盒 | 30 |  |
| 4 | 根管锉 | 各种型号 |  | 板 | 100 |  |
| 5 | 拔髓针 | / |  | 板 | 25 |  |
| 6 | 玻璃离子体水门汀 | / |  | 瓶 | 32.4 |  |
| 7 | 不锈钢正畸形 | 17*25上 |  | 包 | 32 |  |
| 8 | 成形片 | 钳式3# |  | 盒 | 25 |  |
| 9 | 齿科石膏 | 1.5KG |  | 袋 | 45 |  |
| 10 | 齿科藻酸盐印模材料 | 箱/12袋 |  | 袋 | 40 |  |
| 11 | 齿形记数根管锉架 | / |  | 盒 | 35 |  |
| 12 | 垂直加压器 | 各种型号 |  | 把 | 68 |  |
| 13 | 荡洗锉（工作尖） | / |  | 支 | 170 |  |
| 14 | 防护面罩 | 1套/1盒 蓝色 |  | 个 | 25 |  |
| 15 | 缝隙封闭糊剂 | / |  | 支 | 75 |  |
| 16 | 复合碘抑菌液 | 20ml/瓶 |  | 瓶 | 15 |  |
| 17 | 隔离膜 | / |  | 盒 | 45 |  |
| 18 | 根管充填及修复 | 0.5g/支 1盒1支 |  | 支 | 1350 |  |
| 19 | 硅橡胶混合头 | 黄白 50个/袋 |  | 个 | 1.2 |  |
| 20 | 红白打样膏 | 每盒5片 |  | 盒 | 50 |  |
| 21 | 红蜡片 | 每盒20片 |  | 盒 | 12 |  |
| 22 | 金刚砂车针 | 各种型号 |  | 支 | 10 |  |
| 23 | 聚合物双光固化树脂 | 4g A3 |  | 套 | 255 |  |
| 24 | 口腔用一次性注射器 | 27G*30mm*100支 |  | 盒 | 100 |  |
| 25 | 蓝胶 | 1盒/套 |  | 套 | 140 |  |
| 26 | 临时充填材料 | 40g |  | 盒 | 60 |  |
| 27 | 临时冠混合头 | 50个/袋 |  | 个 | 1.2 |  |
| 28 | 镍钛方弓丝 | 各种型号 |  | 袋 | 32 |  |
| 29 | 镍钛推簧 | 2个/袋 |  | 袋 | 55 |  |
| 30 | 镍钛圆弓丝 | 各种型号 |  | 袋 | 20.9 |  |
| 31 | 抛光杯 | 100个/盒 |  | 个 | 2 |  |
| 32 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 |  | 盒 | 55 |  |
| 33 | 氢氧化钙消毒剂 | 粉5g/瓶，液6ml/瓶 |  | 瓶 | 50 |  |
| 34 | 去冠器 | 1把/盒 3*1 |  | 把 | 128 |  |
| 35 | 乳牙机用锉 | 6支/板 |  | 板 | 180 |  |
| 36 | 树脂加强玻璃离子 | 9ml液 16g粉 |  | 盒 | 415 |  |
| 37 | 塑钢有孔牙托 | 各种型号 |  | 付 | 7.65 |  |
| 38 | 通用粘接剂 | 5ml/瓶 |  | 瓶 | 505 |  |
| 39 | 涂药棒 | 各种型号 |  | 桶 | 10 |  |
| 40 | 无砷失活剂（慢失） | 1g/支 |  | 支 | 47 |  |
| 41 | 吸引头 | 100支/盒 小号（白色） |  | 个 | 160 |  |
| 42 | 纤维根管桩修复系统 | 各种型号 |  | 支 | 70 |  |
| 43 | 橡皮障布 | / |  | 盒 | 128 |  |
| 44 | 橡皮障夹 | / |  | 盒 | 201 |  |
| 45 | 牙根管塞尖 | 各种型号 |  | 盒 | 50 |  |
| 46 | 牙胶尖 | 各种型号 |  | 盒 | 15 |  |
| 47 | 牙科喷砂粉 | 300G/瓶 |  | 盒 | 115 |  |
| 48 | 牙科用研磨材料抛光膏 | 40g |  | 盒 | 130 |  |
| 49 | 牙医公园成形片/成形片夹 | 30个成形片1个夹持环 |  | 盒 | 120 |  |
| 50 | 一次性洁牙机手柄套 | 100个/盒 |  | 盒 | 20 |  |
| 51 | 一次性口镜 | 50支/1包 |  | 支 | 0.35 |  |
| 52 | 一次性口腔器械盒 | 200套/箱 |  | 套 | 1.8 |  |
| 53 | 一次性口腔印膜托盘 | 各种型号 |  | 付 | 2.8 |  |
| 54 | 一次性弱吸管（口腔吸唾管） | 100支/袋 |  | 袋 | 20 |  |
| 55 | 一次性三用枪头 | 200支/盒 |  | 盒 | 75 |  |
| 56 | 一次性使用牙科冲洗针 | 20支/盒 |  | 盒 | 50 |  |
| 57 | 义齿基托树脂（自凝仿生） | 粉剂 100g/瓶 |  | 瓶 | 14 |  |
| 58 | 游离牵引钩 | 各种型号 |  | 袋 | 31.5 |  |
| 59 | 正畸橡皮圈 | 盒/30袋/100个/袋 |  | 袋 | 8 |  |

- 第五章  磋商程序

1、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购单位的代表和有关方面的专家3人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

2、磋商组织

磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3、磋商程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构收到磋商小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单，并在磋商结果公示中向社会公布。

3.3 采用竞争性磋商采购方式采购的购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.4 采购代理机构组织磋商

根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购单位代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。

3.6 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 磋商达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务要求的前提下，磋商小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于磋商文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务。

3.8 磋商小组经过三轮及以上磋商后，供应商响应文件仍然不能满足磋商文件规定的采购项目最低要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

磋商小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在磋商室外独立填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

3.10 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.12 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 (20%) | 在所有的有效响应报价中，以最低响应报价折扣为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终磋商报价)×价格权值（20%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 服务方案（50％） | （1）整体实施方案：供应商根据对本项目需求提出整体实施方案，方案包含（但不限于）以下内容：①实施计划；②配送及运输计划方案；③供货实施进度安排；④应急管理制度方案；⑤应急保障措施；方案内容完全包含以上内容且措施完善可行且能结合项目实际需求的，得25分；方案中每有一项内容缺失扣5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容要素扣减分值不超过5分。扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他询比申请人措施内容不如中的任意一种情形。 （2）质量保证方案：供应商根据对本项目需求提出质量保证方案，方案包含（但不限于）以下内容：①质量保证措施；②配送及运输计划方案；③仓储能力；方案内容完全包含以上内容且措施完善可行且能结合项目实际需求的，得15分；方案中每有一项内容缺失扣5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容要素扣减分值不超过5分。扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他询比申请人措施内容不如中的任意一种情形。 （3）产品退换方案：供应商根据对本项目需求提出产品退换方案，方案包含（但不限于）以下内容：①近效期产品处理计划；②验收不合格产品处理计划；方案内容完全包含以上内容且措施完善可行且能结合项目实际需求的，得10分；方案中每有一项内容缺失扣5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣2.5分，单项内容要素扣减分值不超过5分。扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他询比申请人措施内容不如中的任意一种情形。 |
| 3 | 履约能力（22%） | （1）类似业绩：提供自2022年1月1日起至响应文件递交截止日以来类似项目业绩，每提供1项得2分，最高得分10分。 注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。提供合同的以合同签订时间为准；提供中标（成交）通知书的以中标（成交）通知书落款时间为准。 （2）人员配备情况：供应商为本项目提供人员配备方案，方案包括但不仅限于：①投入人员情况（需提供员工在职证明相关材料）；②业务职责划分；③工作经验丰富程度；④团队管理科学性。方案内容完全包含以上内容且措施完善可行且能结合项目实际需求的，得12分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.5分；单项内容要素扣减分值不超过3分。扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他询比申请人措施内容不如中的任意一种情形。 |
| 4 | 售后服务计划、措施(8%) | 根据磋商文件要求提供本项目售后服务计划、措施内容，内容包含①售后服务计划；②售后服务响应时间；③售后服务团队；④技术支持；得8分 ；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，单项内容要素扣减分值不超过2分。扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他供应商方案明显不如中的任意一种情形。 |

3.13 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

（一）通过资格审查的供应商不足两家的；

（二）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足两家的；

（三）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

4.2 供应商报价结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐二名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

- 第六章 ******采购项目合同书范本（参考）

*****采购项目合同书

项目名称：

项目编号：

合同编号：CZQH-2025-0414/包号

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：               （盖章）

成交人（乙方）：                 （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据西宁市中医院2025年医用卫生耗材采购项目（第二次）（项目编号：SCIT-ZC-QH20250414L）的招标文件要求、中标人投标文件内容及承诺和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本采购合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

二、合同组成

1.分项报价表；

2.其他相关承诺；

3.成交通知书；

三、合同标的及金额                            单位：  元

根据上述采购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币

（大写）元。

四、服务内容与质量标准

…

五、付款方式：

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

- 乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

- 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

- 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

- 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

- 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

- 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。

- 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

11.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

11.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

- 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交当地仲裁委员会仲裁。

- 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购监管部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同一式  份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，采购代理机构   份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                            账号：

联系电话：

签约时间：   年   月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：  年   月   日

- 第七章  响应文件（格式）

******项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

响应代表：            签字：

日期 ：    年   月   日

第一部分     资格性响应文件（格式）

一、供应商的资格证明文件

附件1－1

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：
地址：
成立时间：年   月   日
经营期限：

姓名         	系	（供应商名称） 的法定代表人（职务：      电话：        ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

法定代表人授权书

致：

（供应商全称）法定代表人 授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）磋商活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、磋商、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：         性别：              证件号：

响应代表：           性别：               证件号：

单位：                 部门：                     职务：

详细通讯地址：         邮政编码:                电话：

- 附：法定代表人和被授权人(响应代表)有效身份证明文件正反面复印件。

| 法定代表人身份证明文件粘贴处 | 被授权人(响应代表)身份证明文件粘贴处 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日     期：

附件1－2

法人营业执照（三证合一）

致：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

附件1-3

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的

承诺函

致：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

注：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件1－4

磋商文件要求提供的其他证明文件。

- 技术性响应文件（格式）

****采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

网址：

响应代表：          签字：

日期 ：    年   月   日

一、响 应 函

致：

根据贵方                        项目，编号为                的磋商邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商        (供应商的名称)，提交文件正本1份，副本      份，电子文档     份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 本报价有效期为自磋商之日起   个日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

(4) 同意按磋商须知中关于不予退还磋商保证金的规定。

(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                    传真：

邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字）：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

二、报价一览表

供应商名称：

项目编号：

包号：

| 项目名称 | 服务内容 | 报价折扣率（%） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |

注：1、本项目采取折扣率报价，供应商根据竞争性磋商文件“第四章 项目服务、商务及其他要求”中“耗材清单”的单价进行折扣率报价，供应商所报折扣率针对耗材清单中的所有项目。

例如：耗材清单中某项单价=585元，报价折扣率90%，则报价折扣后的单价金额=585*0.90=526.5元。（供应商按自身情况进行折扣率报价，此处90％仅为举例）

2、供应商所报折扣率是响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括产品费、运输费、交通费、代理服务费、税金及其他不可预见费等完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：      （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

年   月    日

三、报价明细表

项目名称：

采购编号：

第XX包

| 序号 | 耗材名称 | 规格或型号 | 包装单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 报价折扣率（%） |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按“耗材清单”详细填写各耗材的相关信息。

- 2、“报价明细表”报价折扣率（%）应当与“报价一览表”报价折扣率一致。

供应商名称：      （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

年   月    日

四、服务应答表

供应商名称：                         项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列技术相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

若磋商文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价日期:

五、商务要求响应/偏离表

磋商供应商名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务条款 | 磋商响应文件商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价日期:

六、服务承诺

致：

我方参与项目编号为的（项目名称）的服务承诺如下：

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：___________________

日期：

七、供应商类似项目业绩一览表

磋商供应商名称：                 项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。提供中标通知书或合同复印件加盖供应商公章；

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商日期:

八、本项目团队配置人员情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 专业 | 职称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 专业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期:

九、供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不作为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

十、磋商最后报价表

供应商名称：

项目编号：

包号：                                              单位：人民币(元)

| 项目名称 | 服务内容 | 报价折扣率（%） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |

注：1、(此表不需装订在《磋商响应文件》中，先将供应商法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章携带至磋商现场，根据评标专家组规定时间进行填写并存档)。

2、本项目采取折扣率报价，供应商根据竞争性磋商文件“第四章 项目服务、商务及其他要求”中“耗材清单”的单价进行折扣率报价，供应商所报折扣率针对耗材清单中的所有项目。

例如：耗材清单中某项单价=585元，报价折扣率90%，则报价折扣后的单价金额=585*0.90=526.5元。（供应商按自身情况进行折扣率报价，此处90％仅为举例）

3、供应商所报折扣率是响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括产品费、运输费、交通费、代理服务费、税金及其他不可预见费等完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：      （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

年   月    日