## Sheet1
国网青海省电力公司2026年服务类第一次公开招标采购（批次编号：282631）采购需求一览表
序号 | 采购申请 | 行项目 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 单体工程描述 | 工厂描述 | 业务管理归口部门 | 短文本 | 技术规范书ID | 工程规模 | 分项最高限价/折扣比例（不含税）（万元/%） | 合计最高限价/折扣比例（不含税）（万元/%） | 报价方式 | 专用资质条件 | 原建设地点及承包方式 | 设计施工监理工期 | 是否接受联合体投标
1 | 0710596722 | 00010 | 282631-9001001-0102 | 勘察设计（基建） | 包1 | 申中330千伏输变电工程勘察设计 | 申中330千伏输变电工程 | 西宁供电公司 | 建设部 | 电网工程勘察设计,AC330kV,输变电基建,主网,勘察设计 | B8KH-300002810-00001 | 新建申中 330 千伏变电站，新建主变 3X360 兆伏安；新建线路91.9千米。 | 2133.793962（含三维设计费53.162547万元) | 2133.793962（含三维设计费53.162547万元) | 金额报价 | 1.330kV输变电工程（含勘察）： 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）甲级资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市城北区总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日。 | 是
2 | 0710595679 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） | 包1 | 青海西宁日月35kV变电站主变增容工程等2项工程可研设计一体化 | 青海西宁日月35kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC35kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-设计 | B8GJ-300010600-00002 | 新建35千伏主变2×10兆伏安，新建架空线路20千米，电缆线路0.6千米。 | 114（含三维设计费7.8万元） | 183.4（含三维设计费7.8万元） | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟源县；总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日 | 是
3 | 0710595678 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁日月35kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC35kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-可研 | B8GJ-300010612-00002 | 新建35千伏主变2×10兆伏安，新建架空线路20千米，电缆线路0.6千米。 | 18 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟源县；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年03月20日，服务实施完成时间：2026年8月30日。 | 是
4 | 0710595771 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁双旗35kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC35kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-设计 | B8GJ-300010600-00003 | 新增35千伏主变2×10兆伏安,新建35千伏电缆线路长度约0.6千米。 | 40.4 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟中区；总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日 | 是
5 | 0710595770 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁双旗35kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC35kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-可研 | B8GJ-300010612-00003 | 新增35千伏主变2×10兆伏安,新建35千伏电缆线路长度约0.6千米。 | 11 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟中区；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年03月20日，服务实施完成时间：2026年8月30日。 | 是
6 | 0710595677 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） | 包2 | 青海西宁新城110kV变电站主变增容工程等3项工程可研设计一体化 | 青海西宁新城110kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-设计 | B8GJ-300010579-00011 | 新建110千伏主变2×50兆伏安。 | 54 | 379.2（含三维设计费17.2万元） | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市大通县；总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日 | 是
7 | 0710595676 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁新城110kV变电站主变增容工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-可研 | B8GJ-300010625-00011 | 新建110千伏主变2×50兆伏安。 | 10 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市大通县；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年03月20日，服务实施完成时间：2026年8月30日。 | 是
8 | 0710595675 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁清平110kV输变电工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-设计 | B8GJ-300010579-00010 | 新增110千伏主变2×50兆伏安,新建110千伏架空线路约10千米. | 219.2（含三维设计费14.2万元） |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市大通县；总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日 | 是
9 | 0710595674 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁清平110kV输变电工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-可研 | B8GJ-300010625-00010 | 新增110千伏主变2×50兆伏安,新建110千伏架空线路约10千米。 | 33 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市大通县；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年03月20日，服务实施完成时间：2026年8月30日。 | 是
10 | 0710595671 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁申中330kV变电站110kV一期送出工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-可研 | B8GJ-300010625-00009 | 新建2回110千伏线路，线路约为2×3千米（双分裂导线）。 | 18 |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟源县；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年03月20日，服务实施完成时间：2026年8月30日。 | 是
11 | 0710595673 | 00010 | 282631-9001001-0101 | 可研设计一体化（基建） |  |  | 青海西宁申中330kV变电站110kV一期送出工程 | 西宁供电公司 | 发展部 | 电网工程勘察设计,AC110kV,输变电基建,主网,可研设计一体化-设计 | B8GJ-300010579-00009 | 新建2回110千伏线路，线路约为2×3千米（双分裂导线）。 | 45(含三维设计费3万元） |  | 金额报价 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业（含岩土工程和工程测量专业）丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省西宁市湟源县；总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年8月30日 | 是
12 | 0710595423 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） | 包1 | 青海玉树囊谦县10kV谦四路等3个台区重过载治理工程等35个项目可研设计一体化 | 青海玉树囊谦县10kV谦四路等3个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00064 | 新建及改造0.4千伏线路15千米，新建及改造照明用户337户。 | 21.06 | 232.232 | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
13 | 0710595423 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县10kV谦四路等3个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00064 | 新建及改造0.4千伏线路15千米，新建及改造照明用户337户。 | 3.61 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
14 | 0710595423 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县10kV谦六路等6个台区重过载改治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00063 | 新建及改造10千伏线路1.5千米，新建及改造0.4千伏线路12千米。 | 22.75 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
15 | 0710595423 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县10kV谦六路等6个台区重过载改治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00063 | 新建及改造10千伏线路1.5千米，新建及改造0.4千伏线路12千米。 | 5.2 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
16 | 0710595423 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县10kV谦三路等15个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00062 | 新建及改造10千伏线路2.6千米，新建及改造0.4千伏线路15千米。 | 36.26 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
17 | 0710595423 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县10kV谦三路等15个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00062 | 新建及改造10千伏线路2.6千米，新建及改造0.4千伏线路15千米。 | 8.29 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
18 | 0710595423 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县香达镇10kV香五路网架及二次标准化改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00060 | 改造10千伏线路3.1千米，新装真空断路器2台。 | 3.84 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
19 | 0710595423 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县香达镇10kV香五路网架及二次标准化改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00060 | 改造10千伏线路3.1千米，新装真空断路器2台。 | 0.87 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
20 | 0710595423 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县香达镇10kV白三路重过载治理切改工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00061 | 新建10千伏线路6.3千米，新立18米杆塔127基。 | 7 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
21 | 0710595423 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树囊谦县香达镇10kV白三路重过载治理切改工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00061 | 新建10千伏线路6.3千米，新立18米杆塔127基。 | 1.6 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州囊谦县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
22 | 0710595138 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲一路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00045 | 更换10千伏开关7台。 | 1.68 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
23 | 0710595138 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲一路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00045 | 更换10千伏开关7台。 | 0.38 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
24 | 0710595138 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00046 | 更换10千伏开关6台。 | 1.54 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
25 | 0710595138 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00046 | 更换10千伏开关6台。 | 0.352 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
26 | 0710595138 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲三路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00047 | 更换10千伏开关9台。 | 1.96 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
27 | 0710595138 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲三路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00047 | 更换10千伏开关9台。 | 0.448 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
28 | 0710595138 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲四路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00048 | 更换10千伏开关15台。 | 2.8 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
29 | 0710595138 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲四路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00048 | 更换10千伏开关15台。 | 0.64 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
30 | 0710595138 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改一路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00049 | 更换10千伏开关2台。 | 0.98 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
31 | 0710595138 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改一路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00049 | 更换10千伏开关2台。 | 0.22 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
32 | 0710595392 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改二路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00050 | 更换10千伏开关9台。 | 2.1 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
33 | 0710595392 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改二路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00050 | 更换10千伏开关9台。。 | 0.48 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
34 | 0710595392 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改三路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00051 | 更换10千伏开关1台。 | 0.84 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
35 | 0710595392 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改三路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00051 | 更换10千伏开关1台。 | 0.192 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
36 | 0710595392 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改四路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00052 | 更换10千伏开关5台。 | 1.4 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
37 | 0710595392 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改四路开关新建工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00052 | 更换10千伏开关5台。 | 0.32 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
38 | 0710595211 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10KV秋一路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00044 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 5.3 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
39 | 0710595211 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10KV秋一路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00044 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 1.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
40 | 0710595211 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改四路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00043 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 5.3 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
41 | 0710595211 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV改四路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00043 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 1.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
42 | 0710595211 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00042 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 5.3 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
43 | 0710595211 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00042 | 新建自动化开关1台，新建10千伏线路4.6千米。 | 1.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
44 | 0710595392 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲三路线路防山火改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00054 | 更换10千伏线路导线3.1千米，强化耐张绝缘包覆20处。 | 1.3 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
45 | 0710595392 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲三路线路防山火改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00054 | 更换10千伏线路导线3.1千米，强化耐张绝缘包覆20处。 | 5.68 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
46 | 0710595392 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路线路防山火改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00053 | 更换10千伏线路导线1.7千米，强化耐张绝缘包覆15处。 | 3.43 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
47 | 0710595392 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海曲麻莱县10kV曲二路线路防山火改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00053 | 更换10千伏线路导线1.7千米，强化耐张绝缘包覆15处。 | 0.78 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
48 | 0710595395 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树曲麻莱县10kV曲四路04公网变等9台重过载台区整治工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00055 | 新建10千伏线路1.5千米，新建0.4千伏低压线路1.2千米。 | 12.76 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
49 | 0710595395 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树曲麻莱县10kV曲四路04公网变等9台重过载台区整治工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00055 | 新建10千伏线路1.5千米，新建0.4千伏低压线路1.2千米。 | 2.91 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州曲麻莱县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
50 | 0710595211 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇一路西布龙巴公网变台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00040 | 新建10千伏线路1千米，新建400千伏安变压器1台。 | 2.6 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
51 | 0710595211 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇一路西布龙巴公网变台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00040 | 新建10千伏线路1千米，新建400千伏安变压器1台。 | 0.6 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
52 | 0710595211 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇二路移民区公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00041 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 1.61 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
53 | 0710595211 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇二路移民区公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00041 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 0.37 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
54 | 0710595119 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称三路上庄#04公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00037 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 1.61 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
55 | 0710595119 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称三路上庄#04公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00037 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 0.37 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
56 | 0710595141 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称四路下庄01公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00034 | 新建10千伏线路1千米，新建400千伏安变压器16台。 | 16.2 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
57 | 0710595141 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称四路下庄01公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00034 | 新建10千伏线路1千米，新建400千伏安变压器16台。 | 3.7 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
58 | 0710595119 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称五路达哇#07公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00035 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 0.2 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
59 | 0710595119 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称五路达哇#07公网变重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00035 | 新建10千伏线路0.01千米，新建400千伏安变压器1台。 | 0.9 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
60 | 0710595119 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV朵二路上庄#02公网变等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00038 | 新建10千伏线路0.03千米，新建400千伏安变压器2台。 | 2.54 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
61 | 0710595119 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV朵二路上庄#02公网变等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00038 | 新建10千伏线路0.03千米，新建400千伏安变压器2台。 | 0.58 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
62 | 0710595119 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称八路下庄#02公网变等5个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00036 | 新建10千伏线路0.2千米，新建400千伏安变压器5台。 | 5.43 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
63 | 0710595119 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV称八路下庄#02公网变等5个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00036 | 新建10千伏线路0.2千米，新建400千伏安变压器5台。 | 1.24 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
64 | 0710595141 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV朵一路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00033 | 新建10千伏线路0.3千米，新立15米杆6基。 | 0.95 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
65 | 0710595141 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV朵一路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00033 | 新建10千伏线路0.3千米，新立15米杆6基。 | 0.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
66 | 0710595141 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV珍四路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00032 | 新建10千伏线路1千米，新立15米杆20基。 | 1.7 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
67 | 0710595141 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV珍四路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00032 | 新建10千伏线路1千米，新立15米杆20基。 | 0.39 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
68 | 0710595141 | 00020 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇一路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00030 | 新建10千伏线路0.25千米，新立15米杆5基。 | 0.95 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
69 | 0710595141 | 00010 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV歇一路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00030 | 新建10千伏线路0.25千米，新立15米杆5基。 | 0.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
70 | 0710595119 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV尕一路达吉公网变等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00039 | 新建10千伏线路0.3千米，新建400千伏安变压器2台。 | 2.81 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
71 | 0710595119 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV尕一路达吉公网变等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00039 | 新建10千伏线路0.3千米，新建400千伏安变压器2台。 | 0.64 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
72 | 0710595141 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV珍二路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00031 | 新建10千伏线路0.25千米，新立15米杆5基。 | 0.95 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
73 | 0710595141 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树称多县10kV珍二路单辐射线路新建联络工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00031 | 新建10千伏线路0.25千米，新立15米杆5基。 | 0.21 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州称多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
74 | 0710595395 | 00080 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多10kV治六路01公网变等4个台区重过载改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00058 | 新建10千伏线路0.5千米，新建0.4千伏低压线路0.3千米。 | 5.09 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
75 | 0710595395 | 00070 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多10kV治六路01公网变等4个台区重过载改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00058 | 新建10千伏线路0.5千米，新建0.4千伏低压线路0.3千米。 | 1.16 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
76 | 0710595395 | 00100 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多县10kV加三路#08公网变等5个台区10kV供电改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00059 | 新建10千伏线路0.35千米，新建0.4千伏低压线路0.5千米。 | 1.49 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
77 | 0710595395 | 00090 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多县10kV加三路#08公网变等5个台区10kV供电改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00059 | 新建10千伏线路0.35千米，新建0.4千伏低压线路0.5千米。 | 0.34 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
78 | 0710595395 | 00060 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多10kV治二路07公网变台区重过载改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00057 | 新建10千伏线路0.2千米，新建0.4千伏低压线路0.3千米。 | 2.04 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
79 | 0710595395 | 00050 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树治多10kV治二路07公网变台区重过载改造工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00057 | 新建10千伏线路0.2千米，新建0.4千伏低压线路0.3千米。 | 0.47 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州治多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
80 | 0710595395 | 00040 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树杂多县10kV萨二路步行街等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-设计 | B94I-300010646-00056 | 更换10千伏线路0.5千米，更换相应附属设施。 | 1.2 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州杂多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
81 | 0710595395 | 00030 | 282631-9001002-0305 | 可研设计一体化（运检） |  |  | 青海玉树杂多县10kV萨二路步行街等2个台区重过载治理工程 | 玉树供电公司 | 设备部 | 电网工程勘察设计,AC10kV,配网工程,主网,可研设计一体化-可研 | B94I-300010632-00056 | 更换10千伏线路0.5千米，更换相应附属设施。 | 0.27 |  | 金额报价 | （1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质；（2）工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级（含岩土工程和工程测量专业）及以上资质。(根据工程类型和规模设置工程勘察专业等级） | 青海省玉树州杂多县总价承包 | 设计开始时间：2026年3月20日，设计完成时间：2026年12月31日。 | 是
82 | 0710596048 | 00010 | 282631-9001002-0101 | 施工（基建） | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程输变电施工 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程线路工程 | 海东供电公司 | 建设部 | 电网工程施工,AC110kV,线路工程,基建,农网 | B98Z-300000507-00002 | 新建110千伏线路3条，线路长12.48千米，其中架空11.38千米，电缆1.1千米。 | 1373.7472（其中安全文明施工费60.5616万元） | 2616.6436（其中安全文明施工费91.2132万元） | 金额报价 | 1.110（66）kV变电工程施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含二级（110 千伏以下）及以上（新证）或三级及以上（旧证）承装、承试。 2.110（66）kV线路工程施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含二级（110 千伏以下）及以上（新证）或三级及以上（旧证）承装、承试。 3.110（66）kV变电/电缆线路土建施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的专业承包序列资质。（根据工程类型和规模设置） | 青海省海东市平安区工程量清单计价 | 开工时间：2026年5月25日；竣工时间：2026年12月30日。 | 否
83 | 0710593777 | 00010 | 282631-9001002-0101 | 施工（基建） |  |  | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 海东供电公司 | 建设部 | 电网工程施工,AC110kV,变电工程,基建,农网 | B98Z-300000502-00004 | 新建110千伏开关站1座，接入对端2间隔。 | 1242.8964（其中安全文明施工费30.6516万元） |  | 金额报价 | 1.110（66）kV变电工程施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含二级（110 千伏以下）及以上（新证）或三级及以上（旧证）承装、承试。 2.110（66）kV线路工程施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包三级及以上资质；（3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含二级（110 千伏以下）及以上（新证）或三级及以上（旧证）承装、承试。 3.110（66）kV变电/电缆线路土建施工 （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的专业承包序列资质。（根据工程类型和规模设置） | 青海省海东市平安区工程量清单计价 | 开工时间：2026年5月25日；竣工时间：2026年12月30日。 | 否
84 | 0710594636 | 00010 | 282631-9001002-0013 | 综合类施工 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司地级新一代调度技术支持系统建设工程施工 | 国网青海省电力公司玉树供电公司地级新一代调度技术支持系统建设 | 玉树供电公司 | 调控中心 | 电网工程施工,AC380V,系统通讯工程,基建,农网 | B91P-300009412-00001 | 完成新一代调度技术支持系统建设工程施工 | 57.9674 | 57.9674 | 金额报价 | （1）通信工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质； （2）具有有效的安全生产许可证。 | 青海省玉树州玉树市总价承包 | 服务开始时间：2026年3月17日；服务结束时间：2026年6月30日 | 否
85 | 0710596095 | 00010 | 282631-9001003-0501 | 监理（基建） | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程监理 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 海东供电公司 | 建设部 | 电网工程施工监理,AC110kV,输变电工程,基建,农网 | B98Z-300009353-00003 | 新建110千伏开关站1座，接入对端2间隔；新建110千伏线路3条，线路长12.48千米。 | 114.4608 | 114.4608 | 金额报价 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 青海省海东市平安区总价承包 | 开工时间：2026年5月25日；竣工时间：2026年12月30日。 | 否
86 | 0710594637 | 00010 | 282631-9001003-0010 | 综合类监理 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司地级新一代调度技术支持系统建设工程监理 | 国网青海省电力公司玉树供电公司地级新一代调度技术支持系统建设 | 玉树供电公司 | 调控中心 | 电网工程施工监理,AC380V,系统通讯工程,基建,农网 | B91P-300009413-00001 | 完成新一代调度技术支持系统建设工程监理 | 2.4017 | 2.4017 | 金额报价 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 青海省玉树州玉树市总价承包 | 服务开始时间：2026年3月17日；服务结束时间：2026年6月30日 | 否
87 | 0710570341 | 00010 | 282631-9001003-0010 | 综合类监理 | 包2 | 综合能源～贵南科研实证基地330kV智慧线路及基地防雷、接地实验工程监理 | 综合能源～贵南科研实证基地330kV智慧线路及基地防雷、接地实验工程 | 电科院 | 科技部 | 电网工程施工监理,AC330kV,变电工程,基建,主网 | B00H-300009891-00009 | 监理完成330千伏线路的搭建和科研实证基地防雷接地的实施 | 1.2722 | 1.2722 | 金额报价 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理甲级企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月18日；服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
88 | 0710597028 | 00010 | 282631-9001005-0004 | 电网工程咨询服务 | 包1 | 雁石坪330千伏变电站新建等7项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程咨询服务,AC330kV,造价咨询,输变电基建,主网 | B00H-300010698-00019 | 开展雁石坪330千伏变电站新建等7项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 526.3221 | 526.3221 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日 | 否
89 | 0710597027 | 00010 | 282631-9001005-0004 | 电网工程咨询服务 | 包2 | 沱沱河330千伏变电站新建等6项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程咨询服务,AC330kV,造价咨询,输变电基建,主网 | B00H-300010698-00018 | 开展沱沱河330千伏变电站新建等6项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 490.2315 | 490.2315 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日 | 否
90 | 0710597026 | 00010 | 282631-9001005-0004 | 电网工程咨询服务 | 包3 | 风火山330千伏变电站新建等6项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 风火山330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程咨询服务,AC330kV,造价咨询,输变电基建,主网 | B00H-300010698-00017 | 开展风火山330千伏变电站新建等6项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 488.0724 | 488.0724 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日 | 否
91 | 0710597025 | 00010 | 282631-9001005-0004 | 电网工程咨询服务 | 包4 | 望昆330千伏变电站新建等12项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程咨询服务,AC330kV,造价咨询,输变电基建,主网 | B00H-300010698-00016 | 开展望昆330千伏变电站新建等12项施工过程造价咨询及竣工结算审核服务 | 572.6613 | 572.6613 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日 | 否
92 | 0710597023 | 00010 | 282631-9001005-0004 | 电网工程咨询服务 | 包5 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）生态监测服务 | 沱沱河~雁石坪330kV线路工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程咨询服务,AC330kV,生态影响专题评估,输变电基建,主网 | B00H-300012187-00007 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）生态监测服务 | 325.7547 | 325.7547 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年9月30日 | 否
93 | 0710584249 | 00010 | 282631-9001006-0110 | 电网工程项目管理 | 包1 | 青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）设备材料检测服务 | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 电网工程项目管理,AC330kV,输变电基建,工程质量检测 | B00H-300010407-00045 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）设备材料检测服务 | 345 | 345 | 金额报价 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
94 | 0710596198 | 00010 | 282631-9003001-0059 | 审计服务 | 包1 | 国网青海省电力公司2026年青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）全过程跟踪审计业务委托服务 | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 审计部 | 中介服务,审计服务 | B00H-300013473-00021 | 开展国网青海省电力公司2026年青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）全过程跟踪审计业务委托服务 | 347.9766 | 347.9766 | 金额报价 | 具有国家行业主管部门颁发的有效会计师事务所执业证书；至本次招标审计服务末年，投标人应符合财政部、国资委关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知（财会〔2023〕4号）相关规定，即为招标人连续服务年限不超8年。 | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2029年12月31日。 | 否
95 | 0710596907 | 00010 | 282631-9003002-0010 | 后勤服务 | 包1 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）后勤保障服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 后勤服务,食堂服务 | B00H-300013381-00026 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）后勤保障服务 | 1886.7924 | 1886.7924 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
96 | 0710584250 | 00020 | 282631-9003003-0005 | 医疗服务 | 包1 | 青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）医疗保障工作标段1 | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 医疗服务 | B00H-300013750-00006 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）医疗保障工作标段1 | 5901.76 | 5901.76 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
97 | 0710584250 | 00010 | 282631-9003003-0005 | 医疗服务 | 包2 | 青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）医疗保障工作标段2 | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 医疗服务 | B00H-300013750-00007 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程项目（青海段）医疗保障工作标段2 | 4733.41 | 4733.41 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
98 | 0710597021 | 00010 | 282631-9003001-0030 | 租赁服务 | 包1 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段1内网通道租赁服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 租赁服务,通信线路租赁 | B00H-300013489-00001 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段1内网通道租赁服务 | 584.9056 | 584.9056 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
99 | 0710596909 | 00010 | 282631-9003001-0030 | 租赁服务 | 包2 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段3通讯设备租赁服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 租赁服务,设备租赁 | B00H-300013487-00001 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段3通讯设备租赁服务 | 83.0188 | 83.0188 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
100 | 0710593298 | 00010 | 282631-9003001-0001 | 咨询服务 | 包1 | 国网青海省电力公司2025年企业年度工作报告编制辅助服务 | 国网青海省电力公司2025年企业年度工作报告编制辅助服务 | 本部 | 审计部 | 咨询服务 | B2VG-300013751-00001 | 《企业年度工作报告》是中央企业向国家监督机关履行报告义务的重要制度安排 | 18.8679 | 18.8679 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
101 | 0710596908 | 00010 | 282631-9003001-0001 | 咨询服务 | 包2 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）应急保障服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 安全管理服务,应急业务 | B00H-300013329-00002 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）应急保障服务 | 915.0943 | 915.0943 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
102 | 0710597022 | 00010 | 282631-9003001-0001 | 咨询服务 | 包3 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段2线路施工网络盲区通信保障服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 咨询服务 | B00H-300013751-00015 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段2线路施工网络盲区通信保障服务 | 562.2641 | 562.2641 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
103 | 0710593253 | 00010 | 282631-9003001-0001 | 咨询服务 | 包4 | 国网青海省电力公司2025年电力建设工程质量监督全过程咨询服务 | 国网青海省电力公司2025年电力建设工程质量监督全过程咨询服务项目 | 经研院 | 建设部 | 技术服务,技术咨询服务,其他技术咨询服务 | B00H-300013390-00094 | 对各类电力建设工程各阶段质量监督发现的问题开展统计分析及问题整改跟踪，对质量监督报告进行专业复核。 | 82 | 82 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月11日，服务实施结束时间：2026年6月30日 | 否
104 | 0720147694 | 00010 | 282631-9003001-0044 | 技术服务 | 包1 | 网青海果洛供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务国网青海果洛供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务 | 国网青海果洛供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务国网青海果洛供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务 | 果洛供电公司 | 调控中心 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B94V-300013392-00020 | 国网青海果洛供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务 | 37.736 | 37.736 | 金额报价 | / | 建设地点：青海省果洛州玛沁县；承包方式：总价承包。 | 服务实施开始时间：2026年3月20日，服务实施结束时间：2026年12月31日。 | 否
105 | 0710595150 | 00010 | 282631-9003001-0044 | 技术服务 | 包2 | 网青海电科院继电保护运行评价系统及精准技改模块功能完善技术服务 | 国网青海电科院继电保护运行评价系统及精准技改模块功能完善项目 | 电科院 | 调控中心 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | B00H-300013392-00208 | 完成国网青海电科院继电保护运行评价系统及精准技改模块功能完善工作 | 186.79 | 186.79 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月18日；服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
106 | 0710595382 | 00010 | 282631-9003001-0044 | 技术服务 | 包3 | 国网青海电科院 2026 年构网型储能提升孤网全停场景下区域电网安全稳定特性研究技术服务 | 国网青海电科院 2026 年构网型储能提升孤网全停场景下区域电网安全稳定特性研究 | 电科院 | 调控中心 | 技术服务,技术支持服务,科技技术服务 | B00H-300013507-00260 | 完成国网青海电科院2026年构网型储能提升孤网全停场景下区域电网安全稳定特性研究工作 | 94.33 | 94.33 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月18日；服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
107 | 0710596388 | 00010 | 282631-9003001-0044 | 技术服务 | 包4 | 国网青海省电力公司2026年授权专利维护及状态监控技术服务 | 国网青海省电力公司2026年授权专利维护及状态监控 | 电科院 | 科技部 | 技术服务,技术支持服务,科技技术服务 | B00H-300013507-00261 | 完成电科院2026年1700余件审中发明专利、1500余件已授权专利法律状态监控服务 | 342.9151 | 342.9151 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月18日； 服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
108 | 0720147487 | 00010 | 282631-9003001-0044 | 技术服务 | 包5 | 国网海西供电公司2026年二次设备在线监视与分析系统技术支持服务国网海西供电公司2026年二次设备在线监视与分析系统技术支持服务 | 国网海西供电公司2026年二次设备在线监视与分析系统技术支持服务国网海西供电公司2026年二次设备在线监视与分析系统技术支持服务 | 海西供电公司 | 调控中心 | 系统运维 | B7XQ-300013740-00020 | 国网海西公司2026年电力监控系统等保、安评及商用密码应用安全性评估对海西供电公司调度D5000系统 | 18.8679 | 18.8679 | 金额报价 | / | 青海省海西州格尔木市；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施完成时间：2026年12月31日 | 否
109 | 0710583963 | 00010 | 282631-9007001-0008 | 信息系统运维(折扣比例) | 包1 | 国网青海省电力公司2385台车载终端及系统运维服务 | 国网青海省电力公司2026年车载终端运维服务服务 | 本部 | 后勤部 | 系统运维 | B00H-300013740-00017 | 对国网青海省电力公司2385台车载终端及系统进行运维服务 | 100%（估算金额81万元） | 100%（估算金额81万元） | 折扣比例报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施完成时间：2026年12月31日。 | 否
110 | 0720147309 | 00010 | 282631-9007001-0007 | 信息系统运维 | 包1 | 国网青海玉树供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务项目系统运维 | 国网青海玉树供电公司2026年调度自动化系统技术支持服务项目系统运维 | 玉树供电公司 | 调控中心 | 系统运维 | B94M-300013740-00002 | 7*24小时自动化软件系统预防性巡检、7*24小时自动化软件系统故障处理、7*24小时自动化硬件预防 | 70.754 | 70.754 | 金额报价 | / | 原建设地点：青海省玉树州玉树市；承包方式：总价承包。 | 服务实施开始时间：2016年3月16日，服务实施完成时间：2016年12月31日 | 否
111 | 0710597020 | 00010 | 282631-9007001-0007 | 信息系统运维 | 包2 | 青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段4通信网络设备运维保障服务 | 望昆330kV变电站新建工程 | 建设公司 | 建设部 | 咨询服务 | B00H-300013751-00014 | 开展青藏铁路电气化外电配套工程（青海段）通信保障标段4通信网络设备运维保障服务 | 467.9245 | 467.9245 | 金额报价 | / | 青海省西宁市、格尔木市、玉树市等；总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日，服务实施结束时间：2028年12月31日 | 否
112 | 0710584118 | 00010 | 282631-9007001-0007 | 信息系统运维 | 包3 | 国网青海信通公司2026年调控云虚拟化及云存储管理软件维保 | 国网青海信通公司2026年调控云虚拟化及云存储管理软件维保 | 信通公司 | 调控中心 | 数字化运维,信息系统运维 | B00H-300013516-00235 | 完成国网青海信通公司2026年省调调控云虚拟化及云存储管理软件维保服务 | 16.6038 | 16.6038 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日。 | 否
113 | 0710584513 | 00010 | 282631-9007001-0007 | 信息系统运维 | 包4 | 国网青海信通公司2026年省调数据库软件技术支持服务 | 国网青海信通公司2026年省调数据库软件技术支持服务 | 信通公司 | 调控中心 | 数字化运维,信息系统运维 | B00H-300013516-00237 | 完成国网青海信通公司2026年省调数据库软件技术支持服务 | 16.6038 | 16.6038 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日。 | 否
114 | 0710584436 | 00010 | 282631-9007001-0007 | 信息系统运维 | 包5 | 国网青海信通公司2026年省调基础平台及监控分析类应用技术支持服务 | 国网青海信通公司2026年省调基础平台及监控分析类应用技术支持服务 | 信通公司 | 调控中心 | 数字化运维,信息系统运维 | B00H-300013516-00236 | 完成国网青海信通公司2026年省调基础平台及监控分析类应用技术支持服务 | 315.4717 | 315.4717 | 金额报价 | / | 青海省西宁市城西区总价承包 | 服务实施开始时间：2026年3月16日；服务实施结束时间：2026年12月31日。 | 否