附件1：专业资质业绩要求一览表

| 序号 | 标段名称 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001-柱上变压器台成套设备 | 国家电网有限公司2025年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“柱上变压器台成套设备（油浸，硅钢片，立体卷铁芯及油浸及非晶合金同时满足）”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 2 | 002-一二次融合成套柱上断路器 | 国家电网有限公司2025年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“一二次融合成套柱上断路器（空气绝缘）”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 3 | 003-一二次融合成套环网箱 | 国家电网有限公司2025年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“一二次融合成套环网箱（空气绝缘，进出线断路器）”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 4 | 004-电能计量箱SMC | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“电能计量箱-SMC”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 5 | 005-架空绝缘导线 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“架空绝缘导线）”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 6 | 006-低压电力电缆 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“低压电力电缆”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 7 | 007-电缆保护管MPP | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“电缆保护管MPP”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 8 | 008-电缆分支箱 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“电缆分支箱”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 9 | 009-部分预应力锥形水泥杆 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“部分预应力锥形水泥杆”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 10 | 010-非预应力锥形水泥杆 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“非预应力锥形水泥杆”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 11 | 011-钢管杆 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“钢管杆”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 12 | 012-金具 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“10kV及以下金具”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 13 | 013-交流棒形悬式复合绝缘子 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“交流棒形悬式复合绝缘子”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 14 | 014-拉紧绝缘子 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“拉紧绝缘子”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 15 | 015-线路柱式瓷绝缘子 | 国家电网有限公司2026年度配网物资采购联合资格预审(常规)中“线路柱式瓷绝缘子”标段预审合格。 |  |  |  |  |
| 16 | 016-电缆保护管-后审 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 17 | 017-接地模块 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 18 | 018-线路在线监测装置 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 19 | 019-防鸟设备 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 20 | 020-铁塔防坠落导轨装置 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 21 | 021-地脚螺栓 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 22 | 023-钢绞线及铝包钢绞线 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |
| 23 | 032-750kV盘形悬式瓷绝缘子 | 具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / |

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 其他 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |  |
| 500-750kV钢芯铝绞线 | 条件 1 | 具有国内新建±800kV 及以上直流或1000kV 交流输电线路工程钢芯铝绞线的供货业绩 | 生产装备要求： (1)高速拉丝机 (2)630 型及以上框式绞线机 试验检测装备要求： (1)拉力试验机 (2)直流电阻测试仪 (3)卷绕试验机 (4)扭转试验机 (5)引伸仪 (6)分析天平 | 应具有截面为 800/55或以上的有效钢芯铝绞线型式试验报告 | 应具有钢芯铝绞线生产许可证 | 满 足 三个 条 件之一 |
|  | 条件 2 | 500kV 及以上输电线路钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线的供货业绩合计不少于 4000 吨 |  |  |  |  |
|  | 条件 3 | 220kV 及以上输电线路钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线供货业绩合计不少于6000 吨 |  |  |  |  |

022-750kV钢芯铝绞线（请明确满足条件几，并提供证明材料）

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 关键岗位人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 500-750kV角钢塔 | 条件 1 | 具 有 国 内 新 建 ± 800kV 及 以 上 直 流 或1000kV 交流输电线路工程铁塔供货业绩 | 生产装备要求： (1)角钢自动冲孔生产线不少于 2 条 (2)角钢自动钻孔生产线 (3)板材自动生产线不少于 2 条 (4)φ80 钻床 (5)行程不小于 1000mm 的清根、铲背设备 (6)试组装场地及吊装设备 试验检测装备要求： (1)600kN 及以上万能材料试验机 (2)钢材化学分析设备（满足测定 V、Nb、Ti 等微量元素的要求） (3)冲击试验机 (4)低温槽 (5)冲击试样缺口拉床 (6)镀锌层厚度、附着性、均匀性检测设备 (7)超声波无损检测设备 (8)缺口投影仪 | (1)持 证 超 声 波无损检测人员不少于 2 人，其中Ⅱ级及以上不少于 1 人 (2)持 证 力 学 性能和化学分析试验技术人员各不少于 2 人 | 满足三个条件之一 |
|  | 条件 2 | 500kV 及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于 5000 吨 |  |  |  |
|  | 条件 3 | 220kV 及以上输电线路角钢塔的供货业绩不少于 8000 吨 |  |  |  |

024-750kV铁塔（请明确满足条件几，并提供证明材料）

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 关键岗位人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 35-330kV角钢塔 | 条件 1 | / | 生产装备要求： (1)角钢自动冲孔生产线 (2)角钢自动钻孔生产线 (3)板材自动生产线 (4)φ80 钻床 (5)行程不小于 1000mm 的清根、铲背设备 (6)试组装场地及吊装设备 试验检测装备要求： (1)600kN 及以上万能材料试验机 (2)钢材化学分析设备 (3)冲击试验机 (4)低温槽 (5)冲击试样缺口拉床 (6)镀锌层厚度、附着性、均匀性检测设备 (7)超声波无损检测设备 (8)缺口投影仪 | (1)持 证 超 声 波无损检测人员不少于 2 人，其中Ⅱ级及以上不少于 1 人 (2)持 证 力 学 性能和化学分析试验技术人员各不少于 2 人 | / |

025-330kV铁塔

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 其他证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |  |
| 35-750kV OPGW 光缆 | 条件 1 | / | 生产装备要求： (1)光纤着色复绕机 (2)不锈钢光单元生产线 (3)绞线机 试验检测装备要求： (1)OTDR（光时域反射仪） (2)卧式拉力试验机 (3)万能材料试验机 (4)渗水试验装置 (5)光纤几何参数测试仪 (6)光纤多参数测试仪 (7)光纤应变测试系统 | 具有有效的型式试验报告（包括全 铝 包 钢 层 绞式、全铝包钢中心管式、铝合金 铝包钢混绞式） | 具有有效的电力专用通信设备进网许可证 | / |

026-OPGW光缆

027-750kV光缆附件（请明确满足条件几，并提供证明材料）

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 35-750kV光缆附件 | 条件 1 | 330kV 及以上 OPGW 输电线路供货（悬垂线夹、耐张线夹、防振锤、接头盒各项业绩均有）业绩合计不少于 2500 套 | 生产装备要求： (1)预绞丝成型设备 (2)尾端处理设备 (3)铺砂设备 (4)绞合设备 (5)机加工设备 试验检测装备要求： (1)卧式拉力试验机 (2)锌层厚度测试设备 (3)金属成分分析设备 (4)万能材料试验机 | 具有有效的型式试验报告（包括单、双耐张线夹；单、双悬垂线夹；防振锤重量< 2kg、重量≥2kg；接头盒） | 满足两个条件之一 |
|  | 条件 2 | 35kV 及以上 OPGW 输电线路供货（悬垂线夹、耐张线夹、防振锤、接头盒各项业绩均有）业绩合计不少于 30000 套 |  |  |  |

028-750kV金具（请明确满足条件几，并提供证明材料）

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 500-750kV 一般线路金 具 | 条件 1 | 具有国内新建±800kV 及以上直流或 1000kV 交流输电线路工程一般线路金具的供货业绩，供货品种至少含有悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒 | 生产装备要求： (1)熔炼及加热设备 (2)铸造设备 (3)锻压设备 (4)切割设备 (5)焊接设备 (6)机加工设备 (7)弯管设备 试验检测装备要求： (1)普通五元素快速分析仪或光谱分析仪 (2)拉力试验设备 (3)锌层厚度测试设备 (4)通止规 | 有效的型式试验报告，包括：①悬垂线夹：应具有标称破坏载荷 80kN 及以上的悬垂线夹的握力、破坏载荷试验报告；②耐张线夹：应具有适配 300mm2及以上截面导线的耐张线夹的握力、温升、 电阻试验报告；③连接金具：应具有标称破坏载荷 160kN 及以上球头挂环、碗头挂板、U 型挂环、直角挂板的破坏载荷试验报告；④接续金具：应具有适配300mm2及以上截面导线的接续管的握力、温升、 电阻试验报告；⑤间隔棒：应具有四分裂及以上阻尼间隔棒的机械强度、振动疲劳（垂直、水平、扭转）、 电晕及无线电干扰试验报告；⑥防振锤：应具有适配300mm2 及以上截面导线防振锤的机械强度、功率特性、振动疲劳、 电晕及无线电干扰试验报告；⑦金具串：应分别提供 330kV 及以上电压等级悬垂金具串和耐张金具串的电晕及无线电干扰试验报告 | 满足三个条件之一 |
|  | 条件 2 | 具有 500kV 及以上输电线路一般线路金具合同金额合计不少于600 万元，供货品种至少含有悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒 |  |  |  |
|  | 条件 3 | 具有 220kV 及以上输电线路一般线路金具合同金额合计不少于800 万元，供货品种至少含有悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒 |  |  |  |

029-330kV金具

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 35-330kV 一般线路金 具 | 条件 1 | / | 生产装备要求： (1)熔炼及加热设备 (2)铸造设备 (3)锻压设备 (4)切割设备 (5)焊接设备 (6)机加工设备 (7)弯管设备 试验检测装备要求： (1)普通五元素快速分析仪或光谱分析仪 (2)拉力试验设备 (3)锌层厚度测试设备 (4)通止规 | 有效的型式试验报告，包括：①悬垂线夹：应具有标称破坏载荷 60kN 及以上的悬垂线夹的握力、破坏载荷试验报告；②耐张线夹：应具有适配 185mm2及以上截面导线的耐张线夹的握力、温升、 电阻试验报告；③连接金具：应具有标称破坏载荷 70kN 及以上球头挂环、碗头挂板、U 型挂环、直角挂板的破坏载荷试验报告；④接续金具：应具有适配 185mm2及以上截面导线的接续管的握力、温升、 电阻试验报告；⑤间隔棒：应具有两分裂及以上阻尼间隔棒的机械强度试验报告；⑥防振锤：应具有导线适配 185mm2 及以上截面的防振锤的机械强度、功率特性、振动疲劳试验报告 | / |

030-750kV复合绝缘子（请明确满足条件几，并提供证明材料）

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 750kV 复合绝缘子 | 条件 1 | 具有国内新建±800kV 及以上直流或 1000kV交流输电线路工程复合绝缘子供货业绩 | 生产装备要求： (1)复合绝缘子注射成型机（压力、容量）或挤包穿伞成套装置 (2)压接机 (3)捏合机 (4)芯棒预热设备 (5)模具 试验检测装备要求： (1)冲击电压发生器及陡波测量系统 (2)卧式拉力试验机 (3)锌层测厚仪 (4)锁紧销操作试验装置 (5)水煮试验装置 | 应具有： 750kV 电压等级、机械强度 420kN或更高有效型式试验报告 | 满足三个条件之一 |
|  | 条件 2 | 500kV 及以上输电线路复合绝缘子供货业绩不少于 5000 支 |  |  |  |
|  | 条件 3 | 220kV 及以上输电线路复合绝缘子供货业绩不少于 1 万支 |  |  |  |

031-330kV复合绝缘子

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 330kV 复合绝缘子 | 条件 1 | / | 生产装备要求： (1)复合绝缘子注射成型机 （压力、容量）或挤包穿伞成套装置 (2)压接机 (3)捏合机 (4)芯棒预热设备 (5)模具 试验检测装备要求： (1)冲击电压发生器及陡波测量系统 (2)卧式拉力试验机 (3)锌层测厚仪 (4)锁紧销操作试验装置 (5)水煮试验装置 | 应具有： 330kV 电压等级、机械强度 210kN或更高有效型式试验报告 | / |

| 物资类别 | 资质业绩要求 |  | 必要装备 | 试验报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条件 | 2023 年-2025 年供货业绩 |  |  |  |
| 35-750kV 交流瓷绝缘子（D、T、普通伞 形 160kN） | 条件 1 | / | 生产装备要求： (1)窑炉设备 (2)球磨机 (3)搅拌机 (4)炼泥机 (5)振动筛 (6)成型设备 (7)上釉设备 (8)除铁器 (9)胶装装置 试验检测装备要求： (1)万能材料试验机 (2)工频火花试验装置 (3)陡波冲击试验装置 (4)锁紧销试验装置 (5)锌层厚度测量仪 (6)温度循环试验装置 (7)孔隙性试验装置 (8)工频电压试验装置 | 应同时具有： (1)D 伞形、机械强度 160kN 或更高、爬距 450mm 或更高有效型式试验报告 (2)T 伞形、机械强度 160kN 或更高、爬距 545mm 或更高有效型式试验报告 (3)普通伞形、机械强度 160kN 或更高、爬距 400mm 或更高有效型式试验报告 | / |

033-330kV瓷绝缘子