## 011一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1109016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海超高压公司330kV曹家堡变电站直流系统改造 | 无电压等级 | 一体化电源系统,DC220V,100A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500094927-00014 | 050078460600010 | 400268352900010 | 500094927 | 无 | 500094927-0281 | 是
282603-1109016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV官亭变直流系统改造 | 无电压等级 | 一体化电源系统,DC220V,200A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市民和县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500100389-00003 | 050078510600010 | 400268354300010 | 500100389 | 无 | 500100389-0142 | 是
282603-1109016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司35kV巴隆变全站二次设备综自改造 | 35kV | 智能一体化电源系统,DC220V,100A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500073663-00027 | 050078548200010 | 400268355700010 | 500073663 | 无 | 500073663-0309 | 是

## 041热缩绝缘带
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1408016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 热缩绝缘带,J-40 | 热缩绝缘带-规格:J-40 | 卷 | 30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500068834-00002 | 050078577300010 | 400268360700010 | 500068834 | 无 | 500068834-0006
282603-1408016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV变电站2号主变扩建工程 | 110kV | 热缩绝缘带,J-40 | 热缩绝缘带-规格:J-40 | 卷 | 20 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市青海省海西州茫崖市业主项目部 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500068834-00002 | 050078529400010 | 400268355200010 | 500068834 | 无 | 500068834-0006
282603-1408016-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 热缩绝缘带,J-40 | 热缩绝缘带-规格:J-40 | 卷 | 20 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500068834-00002 | 050078568600010 | 400268358800010 | 500068834 | 无 | 500068834-0006

## 026避雷针
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV山杜Ⅰ线#022等9基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 18 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078490100010 | 400268353800010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV朔耀线#02等6基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 12 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078496100010 | 400268354200010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV龙源Ⅱ线#064等13基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 26 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市湟源县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078472300010 | 400268353200010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV龙源Ⅰ线#051等9基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 18 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市湟源县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078491300010 | 400268354000010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV月朔Ⅰ线#05等15基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 30 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078489800010 | 400268353700010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV山杜Ⅱ线#019等12基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 24 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078488300010 | 400268353600010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV宁树Ⅱ线#16等20基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 40 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078495100010 | 400268354100010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030
282603-1502008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海超高压公司330kV杜黄Ⅰ线#002等16基铁塔防雷整治 | 330kV | 防雷设备,避雷针 | 防雷设备-设备类型:避雷针 | 台 | 32 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010601-00002 | 050078491200010 | 400268353900010 | 500010601 | 防雷设备,避雷针，自耗能 | 500010601-0030

## 008电能质量在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1102007-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008866-00008 | 050078597300020 | 400268362400020 | 500008866 | 电能质量在线监测装置。A级，1面屏，1台装置，4组电流4组电压 | 500008866-0847
282603-1102007-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008866-00008 | 050078597300010 | 400268362400010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置。A级，1面屏，1台装置，4组电流4组电压 | 500008866-0847
282603-1102007-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008866-00008 | 050078597000010 | 400268362100010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置。A级，1面屏，1台装置，4组电流4组电压 | 500008866-0847
282603-1102007-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 农垦330kV变电站扩建工程 | 330kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008866-00008 | 050078607200020 | 400268363300020 | 500008866 | 电能质量在线监测装置。A级，1面屏，1台装置，4组电流4组电压 | 500008866-0847
282603-1102007-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008866-00008 | 050078597300030 | 400268362400030 | 500008866 | 电能质量在线监测装置。A级，1面屏，1台装置，4组电流4组电压 | 500008866-0847

## 029运行环境智能调控装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502020-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司信息通信业务用房建筑智能化分系统视频监控子系统改造 | 无电压等级 | 运行环境智能调控装置 | 运行环境智能调控装置 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城西区五四西路80号 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500127269-00009 | 050078526800010 | 400268355000010 | 500127269

## 005变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1102003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV元山变电站交直流系统剩余电流监测装置加装 | 380（400）V | 变电在线监测装置,剩余电流监测系统 | 变电在线监测装置-类型:剩余电流监测系统 | 套 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 青海省西宁市湟中区甘河滩镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500142479-00016 | 050078562200010 | 400268357600010 | 500142479 | 无 | 500142479-0398
282603-1102003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV绿梁山变电站等10座变电站剩余电流在线监测系统功能完 | 380（400）V | 变电在线监测装置,剩余电流监测系统 | 变电在线监测装置-类型:剩余电流监测系统 | 套 | 29 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政委员会 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500142479-00017 | 050078571500010 | 400268359100010 | 500142479 | 无 | 500142479-0399
282603-1102003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭隆变电站剩余电流在线监测系统功能完善 | 380（400）V | 变电在线监测装置,剩余电流监测系统 | 变电在线监测装置-类型:剩余电流监测系统 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市互助县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500142479-00015 | 050078555300010 | 400268364700010 | 500142479 | 无 | 500142479-0389
282603-1102003-9999 | 包2 | QH200 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流站阀厅红外测温系统改造 | ±400kV | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500066436-00001 | 050078575600010 | 400268360000010 | 500066436 | 无 | 500066436-0148
282603-1102003-9999 | 包3 | QH300 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV乌兰变电站#1主变、#2主变油在线监测装置更换 | 330kV | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008847-00027 | 050078607100010 | 400268363200010 | 500008847 | 光声光谱在线监测装置，最低气温：-40℃；海拔3000米 | 500008847-0619

## 010直流电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1109001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV巴音变电站直流系统改造 | 330kV | 直流电源系统,DC220V,100A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:100A | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500009078-00007 | 050078597400010 | 400268362500010 | 500009078 | 无 | 500009078-0288 | 是

## 032铁塔防坠落导轨装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2203081-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV柴鱼I线防坠落装置加装 | 750kV | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:刚性导轨 | 米 | 27743 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市建兴巷48号 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500163774-00004 | 050078545900020 | 400268355500020 | 500163774 | 无 | 500163774-0147
282603-2203081-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV柴鱼Ⅱ线防坠落装置加装 | 750kV | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | 米 | 14758 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市建兴巷48号 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500163775-00005 | 050078520800020 | 400268354800020 | 500163775 | 输电杆塔作业防坠落装置,柔性导轨 | 500163775-0815
282603-2203081-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV柴鱼I线防坠落装置加装 | 750kV | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:柔性导轨 | 米 | 15035 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市建兴巷48号 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500163775-00005 | 050078545900010 | 400268355500010 | 500163775 | 输电杆塔作业防坠落装置,柔性导轨 | 500163775-0815
282603-2203081-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV柴鱼Ⅱ线防坠落装置加装 | 750kV | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:刚性导轨 | 米 | 27204 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市建兴巷48号 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500163774-00004 | 050078520800010 | 400268354800010 | 500163774 | 无 | 500163774-0147

## 016变电站在线智能巡视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2802000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV来玉变电站智能巡检系统建设 | 无电压等级 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | B8Y7-500142357-00002 | 050078607000010 | 400268363100010 | 500142357
282603-2802000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV察汗变电站智能巡检系统建设 | 无电压等级 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | B8Y7-500142357-00001 | 050078561800010 | 400268357400010 | 500142357
282603-2802000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV幸福山变电站智能巡检系统建设 | 无电压等级 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 买方指定仓库车板交货 |  | B8Y7-500142357-00003 | 050078593500010 | 400268361300010 | 500142357

## 009低压屏柜
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00008 | 050078556800010 | 400268356700010 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0338
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600060 | 400268360900060 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600010 | 400268360900010 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV泽库变电站二次设备改造 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008993-00063 | 050078618000010 | 400268364200010 | 500008993 | 检修电源箱 | 500008993-1444
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 7 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078606500010 | 400268363000010 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600070 | 400268361000010 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV泽库变电站二次设备改造 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008993-00069 | 050078614200010 | 400268364100010 | 500008993 | 110kV及35kV 母线PT端子箱XDW1 | 500008993-1516
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600050 | 400268360900050 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600040 | 400268360900040 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 330kV | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 4 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市雁石坪镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500009009-00033 | 050078561700010 | 400268357300010 | 500009009 | 空屏柜-通信用 | 500009009-0367
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600030 | 400268360900030 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV泽库变电站二次设备改造 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 4 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008993-00068 | 050078614200020 | 400268364100020 | 500008993 | 开关端子箱XDW1 | 500008993-1515
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 4 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500009009-00033 | 050078573600010 | 400268359700010 | 500009009 | 空屏柜-通信用 | 500009009-0367
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 试验电源屏 | 试验电源屏 | 面 | 3 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500009107-00003 | 050078576400020 | 400268360300020 | 500009107 | 试验电源屏 | 500009107-0094
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 330kV | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 4 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省玉树藏族自治州治多县索加乡 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500009009-00033 | 050078571700010 | 400268359300010 | 500009009 | 空屏柜-通信用 | 500009009-0367
282603-1106000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008994-00010 | 050078579600020 | 400268360900020 | 500008994 | 电能表屏 | 500008994-0431

## 013直流-48V通信电源成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1213002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 330kV | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市雁石坪镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123288-00093 | 050078604100030 | 400268362900030 | 500123288
282603-1213002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 750kV | 直流-48V通信电源成套设备,800A,800Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:800A,蓄电池容量:800Ah | 套 | 2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123289-00020 | 050078567500030 | 400268358500030 | 500123289
282603-1213002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 330kV | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:400A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500126970-00031 | 050079028900010 | 400268364400010 | 500126970
282603-1213002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123288-00096 | 050078597100030 | 400268362200030 | 500123288

## 036电气仪器仪表
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1302000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年标准数字多用表购置0001 | 无电压等级 | 数字式钳形功率表,600A,AC600V,35mm,0.2级 | 数字式钳形功率表-最高测量电流:600A,最高测量电压:AC600V,钳口最大张开尺寸:35mm,测量精度:0.2级 | 台 | 50 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B94M-500100985-00001 | 030014870000010 | 400268352600010 | 500100985
282603-1302000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 当江荣330kV变电站新建工程 | 330kV | 钳形电流表,大钳口 | 钳形电流表-类型:大钳口 | 台 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区总寨仓库 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500143318-00003 | 050078576300010 | 400268360200010 | 500143318
282603-1302000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年标准数字多用表购置0001 | 无电压等级 | 数字式钳形功率表,600A,AC600V,35mm,0.2级 | 数字式钳形功率表-最高测量电流:600A,最高测量电压:AC600V,钳口最大张开尺寸:35mm,测量精度:0.2级 | 台 | 50 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B94M-500100985-00001 | 030014884700010 | 400268352700010 | 500100985
282603-1302000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司2026年标准数字多用表购置0001 | 无电压等级 | 数字式钳形功率表,600A,AC600V,35mm,0.2级 | 数字式钳形功率表-最高测量电流:600A,最高测量电压:AC600V,钳口最大张开尺寸:35mm,测量精度:0.2级 | 台 | 32 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省海北藏族自治州海晏县 | 买方指定仓库地面交货 |  | B86L-500100985-00001 | 030014861800010 | 400268352400010 | 500100985
282603-1302000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司2026年标准数字多用表购置0001 | 无电压等级 | 数字式钳形功率表,600A,AC600V,35mm,0.2级 | 数字式钳形功率表-最高测量电流:600A,最高测量电压:AC600V,钳口最大张开尺寸:35mm,测量精度:0.2级 | 台 | 43 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇健康南路6号 | 买方指定仓库地面交货 |  | B8Q0-500100985-00001 | 030014864500010 | 400268352500010 | 500100985

## 014辅助系统综合监控平台
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500074442-00194 | 050078568700020 | 400268358900020 | 500074442 | 无 | 500074442-7561 | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500074442-00193 | 050078572500010 | 400268359600010 | 500074442 | 无 | 500074442-7560 | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站330千伏间隔扩建工程（二期） | 330kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500074442-01129 | 050078563200010 | 400268357900010 | 500074442 |  |  | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV小桥变电站辅控系统建设 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500074442-00195 | 050078548900010 | 400268355800010 | 500074442 | 无 | 500074442-7589 | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司35kV巴隆变全站二次设备综自改造 | 35kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500074442-00196 | 050078516800010 | 400268354600010 | 500074442 | 无 | 500074442-7598 | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 农垦330kV变电站扩建工程 | 330kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | E001-500074442-00015 | 050078593700010 | 400268361400010 | 500074442 |  |  | 是
282603-2802003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV泽库变电站二次设备改造 | 35kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区(德坤智慧物资检储配中心) | 施工现场车板交货 |  | B8Y7-500074442-00001 | 050078614200030 | 400268364100030 | 500074442 |  |  | 是

## 003电抗器套管
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-9201006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站750kV托海Ⅰ线高压并联电抗器高压套管更 | 750kV | 电抗器配件,电抗器套管 | 电抗器配件-类型:电抗器套管 | 个 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140482-00005 | 050078559800010 | 400268356800010 | 500140482
282603-9201006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭隆变电站750kV郭杜Ⅱ线线路电抗器高压侧套管更换 | 750kV | 电抗器配件,电抗器套管 | 电抗器配件-类型:电抗器套管 | 个 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市互助县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140482-00003 | 050078564300010 | 400268358200010 | 500140482
282603-9201006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV大漠变电站750kV漠鱼Ⅰ线线路电抗器高压套管更换 | 750kV | 电抗器配件,电抗器套管 | 电抗器配件-类型:电抗器套管 | 个 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140482-00001 | 050078568400010 | 400268358700010 | 500140482
282603-9201006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV海西变电站750kV海托Ⅱ线高压并联电抗器高压套管更 | 750kV | 电抗器配件,电抗器套管 | 电抗器配件-类型:电抗器套管 | 个 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州乌兰县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140482-00004 | 050078554800010 | 400268356200010 | 500140482
282603-9201006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV大漠变电站750kV漠鱼Ⅱ线线路电抗器高压套管更换 | 750kV | 电抗器配件,电抗器套管 | 电抗器配件-类型:电抗器套管 | 个 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500140482-00002 | 050078566500010 | 400268358400010 | 500140482

## 033轮式自行机械车
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1504052-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 当江荣330kV变电站新建工程 | 330kV | 轮式自行机械车,电动平车 | 轮式自行机械车-类型:电动平车 | 辆 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区总寨仓库 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500127231-00011 | 050078608000010 | 400268363400010 | 500127231

## 020集控站监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1104004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司集控系统增容及终端延伸改造 | 380（400）V | 集控站监控系统,AC330kV | 集控站监控系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500071976-00001 | 050078553900010 | 400268356100010 | 500071976 | 集控站监控系统,AC330kV | 500071976-0005
282603-1104004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司集控站密码应用功能完善 | 无电压等级 | 集控站监控系统,AC110kV | 集控站监控系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008920-00004 | 050078529900010 | 400268355300010 | 500008920 | 集控站监控系统,AC110kV | 500008920-0054

## 030运维自动化软件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2304032-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网并网主体涉网全流程管理平台升级改造 | 无电压等级 | 运维自动化软件 | 运维自动化软件- | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500155372-00003 | 050079001900010 | 400268364300010 | 500155372

## 034引流线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2202017-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV贵达线#094-#472耐张杆塔绝缘引流整治 | 110kV | 引流线 | 引流线 | 条 | 165 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | B8OM-500022990-00001 | 050078465400010 | 400268353100010 | 500022990

## 035互感器二次回路检测设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1305003-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司2026年互感器二次回路检测设备购置0001 | 无电压等级 | 互感器二次回路检测设备,二次负荷测试仪 | 互感器二次回路检测设备-类型:二次负荷测试仪 | 台 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 青海省海北藏族自治州海晏县 | 买方指定仓库车板交货 |  | B83J-500010082-00001 | 030014856900010 | 400268352300010 | 500010082

## 025电子安防系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部330kV乌兰变等3座变电站新增车辆阻挡装置 | 380（400）V | 电子安防系统 | 电子安防系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500142869-00054 | 050078559900010 | 400268356900010 | 500142869
282603-1502000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司格尔木运维分部330kV盐湖变等11座变电站新增车辆阻挡装置 | 380（400）V | 电子安防系统 | 电子安防系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500142869-00053 | 050078592300010 | 400268361100010 | 500142869

## 021授时安全隔离装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1104000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 授时安全隔离装置,授时安全隔离防护装置 | 授时安全隔离装置-类型:授时安全隔离防护装置 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500165099-00010 | 050078576400010 | 400268360300010 | 500165099 | 无 | 500165099-0056
282603-1104000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 授时安全隔离装置,授时安全隔离防护装置 | 授时安全隔离装置-类型:授时安全隔离防护装置 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500165099-00010 | 050078596000010 | 400268361700010 | 500165099 | 无 | 500165099-0056

## 001矩形母线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1028004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 矩形母线,铜,3150A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:3150A | 米 | 50 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008667-00001 | 050078568700040 | 400268358900040 | 500008667 | 矩形母线，TMY-125x10，海拔≤5000米 | 500008667-0095 | 是
282603-1028004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 矩形母线,铜,3150A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:3150A | 米 | 40 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500008667-00001 | 050078568600020 | 400268358800020 | 500008667 | 矩形母线，TMY-125x10，海拔≤5000米 | 500008667-0095 | 是

## 004断路器操动机构
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变电站#1主变#3321断路器机构改造 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00006 | 050078596300010 | 400268362000010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站330kV拓文线#3312、#3310断路 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00003 | 050078608100010 | 400268363500010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站330kV拓冉I线#3351、#3350断 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00004 | 050078610000010 | 400268363800010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站330kV柴拓线#3352断路器机构改造 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00005 | 050078597500010 | 400268362600010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站#2主变330kV侧#3311断路器机构改 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00001 | 050078576500010 | 400268360400010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站#1主变330kV侧#3322、#3320 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00002 | 050078594600010 | 400268361600010 | 500151816
282603-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变电站330kV格盐线#3330、#3332断 | 330kV | 断路器操动机构,AC330kV,液压,单相 | 断路器操动机构:电压等级:AC330kV,机构型式:液压,相别:单相 | 台 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151816-00007 | 050078561900010 | 400268357500010 | 500151816

## 031空调
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1503013-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年分体柜式空调购置0001 | 无电压等级 | 分体柜式空调 | 分体柜式空调 | 台 | 14 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142654-00001 | 030014636400010 | 400268351700010 | 500142654
282603-1503013-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流站主控楼空调系统老旧改造 | ±400kV | 中央空调系统,多联机型,100kW-200kW | 中央空调系统-类型:多联机型,功率:100kW-200kW | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500139552-00001 | 050078575700010 | 400268360100010 | 500139552

## 007图像监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV饮马峡变电站二次设备改造 | 110kV | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500010592-00005 | 050078520700010 | 400268354700010 | 500010592 | 无 | 500010592-0584

## 028消防系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV盐湖变电站消防水系统改造 | 380（400）V | 消防系统 | 消防系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政委员会 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010594-00020 | 050078613600010 | 400268364000010 | 500010594
282603-1502004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV巴音变电站消防水系统改造 | 330kV | 消防系统 | 消防系统 | 套 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010594-00021 | 050078611600010 | 400268363900010 | 500010594
282603-1502004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV乌兰变电站消防水系统改造 | 330kV | 消防系统 | 消防系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010594-00022 | 050078603500010 | 400268362700010 | 500010594

## 038光刻机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1316028-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司2026年标签机购置0001 | 无电压等级 | 光刻机 | 光刻机 | 台 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 青海省西宁市大通县 | 买方指定仓库地面交货 |  | B8L3-500136167-00001 | 030014855900010 | 400268352200010 | 500136167

## 015故障录波装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114647-00002 | 050078562900010 | 400268357800010 | 500114647 | 自主可控，AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；含探针 | 500114647-0066 | 是
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114376-00003 | 050078597200010 | 400268362300010 | 500114376 | 自主可控，AC110(66)kV智能故障录波装置；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；含探针 | 500114376-0114 | 是
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114374-00004 | 050078597200020 | 400268362300020 | 500114374 | 自主可控，AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；含探针 | 500114374-0115 | 是
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114647-00002 | 050078562900020 | 400268357800020 | 500114647 | 自主可控，AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；含探针 | 500114647-0066 | 是
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114374-00004 | 050078562900030 | 400268357800030 | 500114374 | 自主可控，AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；含探针 | 500114374-0115 | 是
282603-1101029-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114369-00002 | 050078608300010 | 400268363600010 | 500114369 | 自主可控；AC110(66)kV故障录波装置,无,64,80,128,160，含探针软件 | 500114369-0229 | 是

## 044洗地机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2614000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年洗地机购置0001 | 无电压等级 | 洗地机 | 洗地机 | 台 | 1 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142628-00001 | 030014634200010 | 400268351600010 | 500142628

## 037红外热成像仪
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1304085-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 当江荣330kV变电站新建工程 | 330kV | 红外热成像仪,640×480,标准25°+广角46° | 红外热成像仪-探测器像素:640×480,配置镜头:标准25°+广角46° | 台 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区总寨仓库 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500140876-00001 | 050078596100010 | 400268361800010 | 500140876
282603-1304085-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 玉树-当江荣330kV线路工程 | 无电压等级 | 红外热成像仪,640×480,标准25° | 红外热成像仪-探测器像素:640×480,配置镜头:标准25° | 台 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区总寨仓库 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500140874-00001 | 050078571900010 | 400268359400010 | 500140874
282603-1304085-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 当江荣330kV变电站新建工程 | 330kV | 红外热成像仪,320×240,标准25° | 红外热成像仪-探测器像素:320×240,配置镜头:标准25° | 台 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区总寨仓库 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500140884-00001 | 050078593300010 | 400268361200010 | 500140884

## 042工业气体
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部2026年变电检修费 | 750kV | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 90 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都兰西路2号新电力公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00003 | 050078604000010 | 400268362800010 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部2026年变电检修费 | 750kV | 工业气体,高纯氮 | 工业气体-类型:高纯氮 | 立方米 | 5 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都兰西路2号新电力公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500066978-00003 | 050078604000030 | 400268362800030 | 500066978
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司变电检修中心2026年日常维修费 | 750kV | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 50 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00001 | 050078568300010 | 400268358600010 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司民和运维分部2026年变电运维费 | 750V | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 60 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区城南同安路泉湾仓储点 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00004 | 050078561300020 | 400268357100010 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司民和运维分部2026年变电运维费 | 750V | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 90 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区城南同安路泉湾仓储点 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00005 | 050078561300030 | 400268357100020 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司民和运维分部2026年变电运维费 | 750V | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 120 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省西宁市城中区城南同安路泉湾仓储点 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00006 | 050078561300010 | 400268357000010 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部2026年变电检修费 | 750kV | 工业气体,色谱标准气体 | 工业气体-类型:色谱标准气体 | 立方米 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都兰西路2号新电力公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500011694-00002 | 050078604000020 | 400268362800020 | 500011694
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司变电检修中心2026年日常维修费 | 750kV | 工业气体,高纯氮 | 工业气体-类型:高纯氮 | 立方米 | 50 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500066978-00001 | 050078525900010 | 400268354900010 | 500066978
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部2026年变电检修费 | 750kV | 工业气体,高纯空气 | 工业气体-类型:高纯空气 | 立方米 | 5 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都兰西路2号新电力公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500028644-00002 | 050078604000040 | 400268362800040 | 500028644
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司变电检修中心2026年日常维修费 | 750kV | 工业气体,色谱标准气体 | 工业气体-类型:色谱标准气体 | 立方米 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500011694-00001 | 050078516700020 | 400268354500020 | 500011694
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司柴达木换流站2026年日常变电检修费 | ±400kV | 工业气体,SF6 | 工业气体-类型:SF6 | 立方米 | 120 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00H-500011694-00003 | 050078613700010 | 400268364600010 | 500011704 | 无 | 500011704-0033
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司变电检修中心2026年日常维修费 | 750kV | 工业气体,色谱标准气体 | 工业气体-类型:色谱标准气体 | 立方米 | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500011694-00001 | 050078516700010 | 400268354500010 | 500011694
282603-1802007-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司德令哈运维分部2026年变电检修费 | 750kV | 工业气体,高纯氮 | 工业气体-类型:高纯氮 | 立方米 | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都兰西路2号新电力公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500066978-00002 | 050078596200010 | 400268361900010 | 500066978

## 045数码设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码照相机购置0003 | 无电压等级 | 数码照相机 | 数码照相机 | 台 | 6 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142666-00003 | 030014615800010 | 400268351400010 | 500142666
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码照相机购置0001 | 无电压等级 | 数码照相机 | 数码照相机 | 台 | 3 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142666-00001 | 030014642400010 | 400268352000010 | 500142666
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码照相机购置0002 | 无电压等级 | 数码照相机 | 数码照相机 | 台 | 3 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142666-00002 | 030014638400010 | 400268351800010 | 500142666
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码摄像机购置0001 | 无电压等级 | 数码摄像机 | 数码摄像机 | 台 | 2 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142483-00001 | 030014656300010 | 400268352100010 | 500142483
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码照相机购置0004 | 无电压等级 | 数码照相机 | 数码照相机 | 台 | 6 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142666-00004 | 030014631900010 | 400268351500010 | 500142666
282603-2601012-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司2026年数码摄像机购置0002 | 无电压等级 | 数码摄像机 | 数码摄像机 | 台 | 8 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 青海省西宁市城西区盐湖巷 | 施工现场地面交货 |  | B8HF-500142483-00002 | 030014640300010 | 400268351900010 | 500142483

## 006图像在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1102002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国青海超高压公司750kV郭武Ⅲ线#001等92基塔图像、无线中继端在线监测装 | 750kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 92 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市乐都区鲁大复线高庙汽车站 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500139447-00009 | 050078545300010 | 400268355400010 | 500139447 | 无 | 500139447-1135
282603-1102002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭武Ⅰ、Ⅱ线#002等85基塔图像、无线中继端在线监 | 750kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 85 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市乐都区鲁大复线高庙汽车站 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500139447-00008 | 050078510700010 | 400268354400010 | 500139447 | 无 | 500139447-1134
282603-1102002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 鱼卡-丁字口Ⅰ、Ⅱ回π入东台变750kV线路工程 | 750kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 20 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500139447-00006 | 050078552400010 | 400268355900010 | 500139447 | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 500139447-0983

## 023通信设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 330kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市雁石坪镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500130622-00148 | 050078604100010 | 400268362900010 | 500130622
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 330kV | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省玉树藏族自治州治多县索加乡 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500124970-00050 | 050078563500040 | 400268358000030 | 500124970
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司调度交换系统网管改造 | 无电压等级 | 交换系统网管 | 交换系统网管 | 套 | 2 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 青海省西宁市城西区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009675-00001 | 050078479200010 | 400268353300010 | 500009675
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 750kV | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500124970-00047 | 050078567500020 | 400268358500020 | 500124970
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500124970-00048 | 050078597100020 | 400268362200020 | 500124970
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 330kV | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市雁石坪镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500124970-00046 | 050078604100040 | 400268362900040 | 500124970
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司调度机构同城第二值班场所功能建设 | 无电压等级 | 调度电话终端,IP+ISDN | 调度电话终端-模式:IP+ISDN | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 |  | B8CF-500118876-00001 | 050078465200010 | 400268353000010 | 500118876
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500130622-00150 | 050078597100010 | 400268362200010 | 500130622
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 330kV | 切换装置,2M切换 | 切换装置-类型:2M切换 | 台 | 4 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009550-00065 | 050078556700010 | 400268356600010 | 500009550
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 330kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省玉树藏族自治州治多县索加乡 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500130622-00151 | 050078563500020 | 400268358000010 | 500130622
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 330kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500130622-00149 | 050078577000030 | 400268360500020 | 500130622
282603-1200000-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 330kV | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500124970-00049 | 050078577000010 | 400268360500010 | 500124970

## 017测控及在线监测系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1102000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114353-00016 | 050078568700030 | 400268358900030 | 500114353 | 330kV及以下变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 500114353-0563
282603-1102000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114353-00016 | 050078579000010 | 400268360800010 | 500114353 | 330kV及以下变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 500114353-0563
282603-1102000-9999 | 包2 | QH200 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 农垦330kV变电站扩建工程 | 330kV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500083862-00034 | 050078607200010 | 400268363300010 | 500083862 | 无 | 500083862-1010
282603-1102000-9999 | 包3 | QH300 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站状态监测,二次状态在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:二次状态在线监测 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500130520-00010 | 050078573800010 | 400268359800010 | 500130520 | 智能变电站，AC330kV，二次状态在线监测 | 500130520-0465
282603-1102000-9999 | 包3 | QH300 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站状态监测,二次状态在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:二次状态在线监测 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500130520-00010 | 050078597000020 | 400268362100020 | 500130520 | 智能变电站，AC330kV，二次状态在线监测 | 500130520-0465

## 002变压器套管
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV鱼卡变电站#1主变压器高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州大柴旦行委 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00002 | 050078552600010 | 400268356000010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV大漠变电站#1主变压器高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00007 | 050078556600010 | 400268356500010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭隆变电站#2主变750kV侧套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市互助土族自治县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00001 | 050078566300010 | 400268358300010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV鱼卡变电站#2主变压器高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州大柴旦行委 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00003 | 050078572000010 | 400268359500010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV大漠变电站#2主变压器高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00008 | 050078555800010 | 400268356400010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站4号主变高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00006 | 050078555700010 | 400268356300010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站3号主变高压套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00005 | 050078561400010 | 400268357200010 | 500149745
282603-9201000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭隆变电站#4主变750kV侧套管更换 | 750kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海东市互助县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00004 | 050078562300010 | 400268357700010 | 500149745

## 018智能变电站电能量采集终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2806001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500083767-00009 | 050078563700020 | 400268358100020 | 500083767 | 机架式电能量采集终端2台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求 | 500083767-0330
282603-2806001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500083767-00009 | 050078594500010 | 400268361500010 | 500083767 | 机架式电能量采集终端2台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求 | 500083767-0330

## 043绝缘涂料
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1802037-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司变电检修中心2026年日常维修费 | 750kV | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 绝缘涂料-类型:常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 千克 | 2250 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城中区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500126803-00001 | 050078528800010 | 400268355100010 | 500126803
282603-1802037-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司柴达木换流站2026年日常变电检修费 | ±400kV | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 绝缘涂料-类型:常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 千克 | 1200 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00H-500126803-00003 | 050078573900010 | 400268359900010 | 500126803 | 无 | 500126803-0056

## 027火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1502005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 五道梁110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500010595-01037 | 050078579000020 | 400268360800020 | 500010595
282603-1502005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海超高压公司330kV杏园等2座变电站火灾报警装置更换 | 380（400）V | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 青海省海东市乐都区 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010595-00009 | 050078484600010 | 400268353500010 | 500010595
282603-1502005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500010595-01038 | 050078577200010 | 400268360600010 | 500010595
282603-1502005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海超高压公司330kV瀚海变电站、绿梁山变电站火灾报警系统改造 | 380（400）V | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010595-00010 | 050078608400010 | 400268363700010 | 500010595

## 012电源监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1215001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司110kV鲍家寨变电站等8个站点通信蓄电池远程核容系统建设 | 无电压等级 | 电源监控系统 | 电源监控系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海北藏族自治州海晏县 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009718-00006 | 050078479400010 | 400268353400010 | 500009718
282603-1215001-9999 | 包2 | QH200 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司110kV木里变电站等5个站点通信蓄电池远程核容系统建设 | 无电压等级 | 电源监控系统 | 电源监控系统 | 套 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009718-00005 | 050078451800010 | 400268352800010 | 500009718

## 039变电站预制仓
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1410004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 变电站预制仓 | 变电站预制仓 | 套 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500126107-00113 | 050078568700010 | 400268358900010 | 500126107

## 024通信监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1208008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 750kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00250 | 050078567500010 | 400268358500010 | 500060610
282603-1208008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 330kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市雁石坪镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00249 | 050078604100020 | 400268362900020 | 500060610
282603-1208008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00252 | 050078597100040 | 400268362200040 | 500060610
282603-1208008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 330kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00251 | 050078577000040 | 400268360500030 | 500060610
282603-1208008-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 330kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省玉树藏族自治州治多县索加乡 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00253 | 050078563500030 | 400268358000020 | 500060610

## 019智能变电站时间同步系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-2804005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV鱼卡变电站同步时钟装置改造 | 750kV | 智能变电站时间同步系统,AC750,500kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC750,500kV | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西州格尔木 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114367-00016 | 050078547000010 | 400268355600010 | 500114367 | 时钟同步系统：自主可控，适用于750kV智能变电站，双北斗，主时钟2台，扩展时钟19台，屏柜0面。 | 500114367-0308
282603-2804005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114368-00031 | 050078563700010 | 400268358100010 | 500114368 | 自主可控，适用于330kV智能变电站，双北斗，天线4套，主时钟2台，扩展时钟5台，屏柜4面 | 500114368-0694
282603-2804005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 330kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114368-00026 | 050078594500020 | 400268361500020 | 500114368 | 智能变电站时间同步系统 | 500114368-0663

## 022电视会议外围成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1207006-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司会议室改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500114428-00024 | 050078571600010 | 400268359200010 | 500114428

## 040普通光缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
282603-1403004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河110kV变电站主变增容与间隔扩建工程 | 330kV | 普通光缆,48芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.7 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500123120-00001 | 050078571400010 | 400268359000010 | 500123120 | 层绞式，无金属芯 | 500123120-0022
282603-1403004-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 鱼卡750千伏变电站330千伏间隔扩建工程(二期） | 330kV | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 3 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500123120-00001 | 050078596400010 | 400268364500010 | 500123089 | 层绞式，无金属芯 | 500123089-0012