附件1：专用资质业绩要求

| 适用标包 | 小类 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 生产设备 | 试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001充气式高压开关柜包1 | 充气式高压开关柜 | 近三年业绩不少于150台。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 |
| 002交流断路器包1 | 瓷柱式交流断路器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 002交流断路器包2 | 柜内交流断路器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | / | / |
| 003低压开关柜包1 | 低压开关柜 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 004箱式变电站包1 | 35kA箱式变电站 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 005避雷器配件包1 | 避雷器配件 | 近三年业绩不少于100万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 006变压器配件包1 | 变压器PLC模块、变压器储油柜、变压器胶囊、变压器气体继电器 | 近三年业绩不少于200万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 007变压器套管包1 | 变压器套管 | 近三年业绩不少于200万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 007变压器套管包2 | 变压器套管 | 近三年业绩不少于200万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 008电抗器配件包1 | 电抗器配件 | 近三年业绩不少于100万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 009电流互感器配件包1 | 电流互感器配件直流电流互感器电子测量模块 | 近三年业绩不少于50万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 010调相机配件包1 | 调相机配件,主机配件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 011断路器操动机构包1 | 断路器操动机构 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 012隔离开关传动配件包1 | 隔离开关传动配件、隔离开关导电配件 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 013开关柜传动配件包1 | 开关柜（箱）传动配件、开关柜（箱）绝缘配件、开关柜（箱）壳体配件 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 014组合电器配件包1 | 组合电器汇控柜 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 014组合电器配件包2 | 组合电器内隔离开关 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 015UPS电源包1 | UPS电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 016电源系统包1 | 智能一体化电源系统、、一体化电源系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 016电源系统包2 | 直流-48V通信电源成套设备、馈电屏 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 017变电在线监测装置包1 | 变电在线监测装置,变压器在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 017变电在线监测装置包2 | 变电在线监测装置,剩余电流监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 017变电在线监测装置包3 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 017变电在线监测装置包4 | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 017变电在线监测装置包5 | 智能变电站状态监测,二次状态在线监测 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / |
| 018换流站设备在线监测包1 | 换流站设备在线监测 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 019线路在线监测装置包1 | 线路在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 020变电站在线智能巡视系统包1 | 变电站在线智能巡视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 021变电站一键顺控系统包1 | 变电站一键顺控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 022换流变主动防御保护装置包1 | 换流变主动防御保护装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 023辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 023辅助系统综合监控平台包2 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 024防误闭锁系统包1 | 防误闭锁系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 025图像监视系统包1 | 图像监视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 026机房环境监控系统包1 | 机房环境监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 027采集系统包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / |
| 028智能终端合并单元一体化装置包1 | 智能终端合并单元一体化装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 029蓄电池放电仪包1 | 蓄电池放电仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / |
| 030变电在线监测装置配件包1 | 变电在线监测装置配件 | 近三年业绩不少于100万元 | 所投产品中配件或配件对应整设备须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告以及通过型式试验设备的主要组部件应用证明。 | / | / |
| 031调相机配件包1 | 调相机配件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 032换流站控制保护配件包1 | 换流站控制保护配件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 033电视会议外围成套设备包1 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 033电视会议外围成套设备包2 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 034通信设备包1 | 接入设备、数字程控交换系统、、综合接入设备 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 034通信设备包2 | 数字无线多地址通信系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 034通信设备包3 | 通信监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 035生产管理系统包1 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 036钢芯耐热铝合金绞线包1 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 037同轴电缆及网络线包1 | 同轴电缆、网络线、信号电缆、通信电缆 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 038电缆附件包1 | 电缆夹具、电缆相色管、热缩绝缘带、热缩绝缘盒、热缩绝缘护套 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 039光缆附件包1 | 光缆槽盒、光缆防振金具 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 040变电站预制仓包1 | 变电站预制仓 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 041接地模块包1 | 接地模块 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 042燃料化工包1 | 防火堵料、绝缘涂料 | 近三年业绩不少于100万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | / | / |
| 043SF6气体检漏仪包1 | SF6气体检漏仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备2、焊接类设备3、包装类设备 |
| 044避雷器阻性电流检测仪包1 | 避雷器阻性电流检测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的避雷器阻性电流检测仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备2、焊接类设备3、包装类设备3、包装类设备 |
| 045高压设备参数测量系统包1 | 高压设备参数测量系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 046红外热成像仪包1 | 红外热成像仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 046红外热成像仪包2 | 红外热成像仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 047回路电阻测试仪包1 | 回路电阻测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 048局放测试仪包1 | 局放测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。 |  | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 049颗粒度仪包1 | 颗粒度仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 050温度校验装置包1 | 温度校验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 051在线监测装置检验装置包1 | 在线监测装置检验装置,油中溶解气体在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 051在线监测装置检验装置包2 | 在线监测装置检验装置,电容型设备及MOA带电检测仪检验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 052安全标识牌包1 | 安全标识牌 | 近三年业绩不少于800万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验报告。 | / | / |
| 053安全工器具柜包1 | 安全工器具柜（架） | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 054电缆切割机包1 | 电缆切割机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 055携带型短路接地线包1 | 携带型短路接地线 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 056真空补油装置包1 | 真空补油装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 057引流线包1 | 引流线 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 058喷涂工具包1 | 喷涂工具 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 059货架包1 | 货架 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 060仓储成套设备包1 | 仓储成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 060仓储成套设备包2 | 仓储成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 060仓储成套设备包3 | 仓储成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 061变压器灭火装置包1 | 变压器灭火装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 062火灾报警系统包1 | 火灾报警系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 063消防系统包1 | 消防系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 064防雷设备包1 | 防雷设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 065无人机包1 | 无人机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066应急电源快速接入装置包1 | 应急电源快速接入装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067单元式空调机包1 | 单元式空调机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 068供水系统包1 | 供水系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 069暖通系统包1 | 暖通系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 070制氧设备包1 | 制氧设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071起重设备包1 | 起重设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 072轮式自行机械车包1 | 轮式自行机械车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 073减速机包1 | 减速机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 074扫地机包1 | 扫地机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075小型发电机包1 | 小型发电机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 076工业泵包1 | 工业泵 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 77堆垛机包1 | 堆垛机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 078方舱包1 | 应急方舱 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 078方舱包2 | 充电方舱 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 078方舱包3 | 住宿方舱 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 079实验台包1 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 079实验台包2 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 079实验台包3 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 080厨房成套设备包1 | 厨房成套设备、消毒柜 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 081密集架包1 | 密集架 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 082自动体外除颤器包1 | 自动体外除颤器 | 近三年已完成同类业绩不少于1项。 | 所投产品须提供《医疗器械注册证》生产商提供《医疗器械生产许可证》； 非生产商提供《医疗器械经营许可证》或备案证明； | / | / |
| 083办公家具包1 | 办公家具 | 近三年业绩不少于2000万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验报告。 | / | / |
| 083办公家具包2 | 办公家具 | 近三年业绩不少于2000万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验报告。 | / | / |
| 083办公家具包3 | 办公家具 | 近三年业绩不少于2000万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验报告。 | / | / |