## 需求一览表
附件1：国网青海省电力公司2026年原集体企业和子公司物资第二次谈判采购（采购编号：CY2826JW22）采购需求一览表
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 计量单位 | 单项最高限价（含税元） | 分项合计最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间（首批） | 交货时间（最后一批） | 资质业绩要求 |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 备注 | 技术规范书编号
[23 empty] | 可接受的投标主体 | 业绩要求 （不少于） | 生产设备（必要装备） | 生产能力（关键岗位人员）
1 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯设备 | 500159059 | 路灯设备-类型:普通路灯,规格:280W LED | 4 | 套 | 1000 | 4000 | 343320 | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
2 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯 | 500159504 | 工作灯-类型:防眩通路灯 | 16 | 台 | 160 | 2560 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
3 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯 | 500134900 | 工作灯-类型:吸顶灯 | 30 | 台 | 70 | 2100 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
4 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯 | 500134900 | 工作灯-类型:吸顶灯 | 6 | 台 | 60 | 360 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
5 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 工作灯 | 500134900 | 工作灯-类型:吸顶灯 | 2 | 台 | 100 | 200 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
6 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯设备 | 500159060 | 路灯设备-类型:普通路灯,规格:300W LED | 18 | 套 | 1000 | 18000 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BIYG-500159060-00001
7 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯 | 500131099 | 路灯 | 20 | 套 | 2500 | 50000 |  | 地面交货 | 青海省西宁市大通回族土族自治县斜沟乡斜沟村 | 2026-07-30 | 2026-08-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 投光灯LED-400W，杆高 1.5m，不锈钢支架，cosΦ≥0.9 | BMXU-500131099-00004
8 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 羚羊330千伏开关站升压扩建工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯 | 500131099 | 路灯 | 13 | 套 | 3200 | 41600 |  | 地面交货 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖行委花土沟镇 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 投光灯（LED 光源，2x400W，双头支架双头灯，1IP65--IP68，杆高 1.5 米，不锈钢 支架，带角调节盘，投光灯灯头 可 360 旋转 COSΦ≥0.9。附光源） | BMXU-500131099-00003
9 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 羚羊330千伏开关站升压扩建工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯 | 500131099 | 路灯 | 70 | 套 | 2800 | 196000 |  | 地面交货 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖行委花土沟镇 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 投光灯（LED 光源，1x400W，单头支架单头灯，7 IP65--IP68，杆高 1.5 米，不锈钢支 架，带角调节盘，投光灯灯头可360 旋转C0SΦ≥0.9.附光源） | BMXU-500131099-00002
10 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 001-低压电器 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程等3个项目照明设备采购 | 包1 | 羚羊330千伏开关站升压扩建工程 | 低压电器 | 照明设备 | 路灯 | 500131099 | 路灯 | 57 | 套 | 500 | 28500 |  | 地面交货 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖行委花土沟镇 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 制造商 | 灯具类累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 草坪灯（20W LED灯，杆0.8米，不锈钢支架，COSΦ≥ 0.9,IP65--IP68） | BMXU-500131099-00001
11 | 国网青海省电力公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 002-二次设备 | 青海绿能数据有限公司2026年《基于人工智能的新能源电站运维评价分析与应用》科技项目硬件材料采购 | 包1 | 青海绿能数据有限公司2026年《基于人工智能的新能源电站运维评价分析与应用》科技项目硬件材料采购项目 | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源） | 500009172 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:30kVA | 2 | 套 | 140000 | 280000 | 280000 | 地面交货 | 青海省西宁市城西区五四西路80号 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 制造商 | 2021年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | BMBB-500009172-00001
12 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 003-车辆 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置项目 | 辅助设备设施 | 车辆 | 牵引车 | 500010671 | 牵引车-类型:半挂,驱动型式:6×4 | 2 | 辆 | 100200 | 200400 | 1827600 | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 制造商/代理商/经销商 | 投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | / | / | / | 仓栅式运输半挂车 | BJ0A-500010671-00003
13 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 003-车辆 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置项目 | 辅助设备设施 | 车辆 | 牵引车 | 500010671 | 牵引车-类型:半挂,驱动型式:6×4 | 2 | 辆 | 97400 | 194800 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 制造商/代理商/经销商 | 投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | / | / | / | 栏板半挂车 | BJ0A-500010671-00003
14 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 003-车辆 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置 | 包1 | 青海德坤智慧物资有限公司2026年牵引车购置项目 | 辅助设备设施 | 车辆 | 牵引车 | 500010671 | 牵引车-类型:半挂,驱动型式:6×4 | 4 | 辆 | 358100 | 1432400 |  | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 制造商/代理商/经销商 | 投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | / | / | / | 半挂牵引车 | BJ0A-500010671-00003
15 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 004-工器具 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年灭火器、灭火弹采购 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年灭火器采购项目 | 工器具 | 消防器材 | 灭火器 | 500023286 | 灭火器-灭火介质:干粉,类型:手提式 | 800 | 只 | 156 | 124800 | 294720 | 地面交货 | 青海省玉树州玉树市 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 制造商/代理商/集货商 | 累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告； 2、所投产品中灭火器、灭火弹每类至少一种型号的有效的检测报告。 | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | / | / | / | BJ16-500023286-00001
16 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 004-工器具 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年灭火器、灭火弹采购 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年灭火弹采购项目 | 工器具 | 消防器材 | 灭火弹 | 500164091 | 灭火弹-灭火介质:干粉,类型:悬挂式 | 354 | 只 | 480 | 169920 |  | 地面交货 | 青海省玉树州玉树市 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 制造商/代理商/集货商 | 累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告； 2、所投产品中灭火器、灭火弹每类至少一种型号的有效的检测报告。 | / | / | / | / | / | BJ16-500164091-00001
17 | 国网青海省电力公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 004-工器具 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、青海送变电工程有限公司综合服务中心2026年自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器采购 | 包2 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程 | 工器具 | 电力安全工器具（不带电作业） | 航空标志球 | 500163801 | 航空标志球 | 202 | 个 | 2800 | 565600 | 650600 | 地面交货 | 青海省海东市平安区 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 制造商/代理商 | 累计销售业绩不少于300万元； 注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的所投产品中航空标志球、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器等各类物资每种型号的型式试验报告。 | / | / | / | / | / | BIYG-500163801-00002
18 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 004-工器具 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、青海送变电工程有限公司综合服务中心2026年自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器采购 | 包2 | 青海送变电工程有限公司综合服务中心2026年自吸过滤式防毒面具采购 | 工器具 | 电力安全工器具（不带电作业） | 自吸过滤式防毒面具 | 500163848 | 自吸过滤式防毒面具-面罩类型:全面罩,过滤件类型:普通,过滤件防护时间:1级,综合过滤件滤烟性能:P1 | 400 | 付 | 100 | 40000 |  | 地面交货 | 青海省西宁市城西区西关大街25号 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 制造商/代理商 | 累计销售业绩不少于300万元； 注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的所投产品中航空标志球、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器等各类物资每种型号的型式试验报告。 | / | / | / | / | 参数详见技术规范书 | BMXT-500163848-00001
19 | 国网青海省电力公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 004-工器具 | 青海海东曹家堡110kV开关站新建工程变电工程、青海送变电工程有限公司综合服务中心2026年自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器采购 | 包2 | 青海送变电工程有限公司综合服务中心2026年正压式消防空气呼吸器采购 | 工器具 | 电力安全工器具（不带电作业） | 正压式消防空气呼吸器 | 500163567 | 正压式消防空气呼吸器-气瓶公称容积:6.8L | 9 | 个 | 5000 | 45000 |  | 地面交货 | 青海省西宁市城西区西关大街25号 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 制造商/代理商 | 累计销售业绩不少于300万元； 注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的所投产品中航空标志球、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器等各类物资每种型号的型式试验报告。 | / | / | / | / | 参数详见技术规范书 | BMXT-500163567-00001
20 | 国网青海省电力公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 005-通信设备 | 青海绿能数据有限公司2026年集控室视频会议设备采购 | 包1 | 青海绿能数据有限公司2026年集控室视频会议设备采购项目 | 通信设备 | 电话及电视会议系统 | 电视会议外围成套设备 | 500114428 | 电视会议外围成套设备 | 1 | 套 | 570000 | 570000 | 570000 | 地面交货 | 青海省西宁市城西区五四西路80号 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 制造商/代理商 | 投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | / | / | / | / | BMBB-500114428-00001
21 | 国网青海省电力公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 006-信息设备 | 青海绿能数据有限公司2026年发电企业集控工作站采购 | 包1 | 青海绿能数据有限公司2026年发电企业集控工作站采购项目 | 信息设备 | 工作站 | 台式工作站 | 500124000 | 台式工作站-CPU:≥2,内存:≥16G,硬盘:双硬盘,显示器:1(含专业显卡) | 57 | 台 | 14500 | 826500 | 826500 | 地面交货 | 青海省西宁市城西区五四西路80号 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 制造商/代理商 | 投标人/应答人具有同类产品销售业绩。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / | / | / | / | / | BMBB-500124000-00002
22 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 007-仪器仪表 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年高压交直流逆控一体设备60kW）、（30kW）采购 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年高压交直流逆控一体设备（60kW）采购项目 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 逆变器 | 500009859 | 逆变器 | 1 | 只 | 190650 | 190650 | 306150 | 地面交货 | 青海省玉树州玉树市 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 制造商/代理商 | 累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备； 对于代理商投标的需提供相关产品销售授权； | / | BJ16-500009859-00002
23 | 国网青海省电力公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司 | 007-仪器仪表 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年高压交直流逆控一体设备60kW）、（30kW）采购 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司新能源分公司2026年高压交直流逆控一体设备（30kW）采购项目 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 逆变器 | 500009859 | 逆变器 | 1 | 只 | 115500 | 115500 |  | 地面交货 | 青海省玉树州玉树市 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 制造商/代理商 | 累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | / | / | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备； 对于代理商投标的需提供相关产品销售授权； | / | BJ16-500009859-00001
24 | 国网青海省电力公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 青海绿能数据有限公司 | 008-装置性材料 | 青海绿能数据有限公司2026年绿能公司至中核公司光缆及辅材采购 | 包1 | 青海绿能数据有限公司2026年绿能公司至中核公司光缆及辅材采购项目 | 装置性材料 | 光缆 | 全介质自承式光缆(ADSS) | 500122513 | 全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.655,额定抗拉强度:≥11.0kN | 5.5 | 千米 | 4545 | 25000 | 25000 | 地面交货 | 青海省西宁市城西区五四西路80号 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 制造商 | 100千米。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 1、光纤着色复绕机 2、二次被覆生产线 3、成缆机 4、芳纶绕包设备 5、光缆护套生产线 | / | 国家认可的第三方检测机构出具有效的型式试验报告 | 1、OTDR（光时域反射仪） 2、卧式拉力试验机 3、万能材料试验机 4、渗水试验装置 | / | 具有有效的电力专用通信设备进网许可证 | / | / | BMBB-500122513-00001