## 010同轴电缆及网络线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城西区10kV汇园开闭所一、二次设备改造 | 10kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 280 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市大通县回族土族自治县 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00H-500017126-00001 | 050077473600010 | 400264971700010 | 500017126 | 六类网线 | 500017126-0004 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁35kV总寨变110kV升压工程 | 110kV | 信号电缆,PVV,22 | 信号电缆-型号:PVV,外护层:22 | 米 | 400 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500060192-00001 | 050075623800010 | 400263134200010 | 500060192 | 音频线，ZB-PVV22-4×0.5 | 500060192-0002 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁和平变35kV主变增容工程（变电部分） | 35kV | 信号电缆,PVV,22 | 信号电缆-型号:PVV,外护层:22 | 米 | 400 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟源县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500060192-00001 | 050080901000010 | 400270819100010 | 500060192 | 音频线，ZB-PVV22-4×0.5 | 500060192-0002 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南沙沟110kV输变电工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 2000 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00001 | 050075578100010 | 400263129700010 | 500017126 | 六类网线 | 500017126-0004 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南大数据（宗日）330kV变电站110kV配套送出工程 | 110kV | 通信电缆,RVVP3,0.75,4 | 通信电缆-型号:RVVP3,线径mm:0.75,对数:4 | 米 | 600 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500123618-00002 | 050075641300010 | 400263130200010 | 500123618 | 通信电缆-型号：RVVP3,线径mm：0.75，对数：4 | 500123618-0007 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁康城330kV变电站110kV间隔扩建工程 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 50 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050080882300010 | 400270817200010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南大数据（宗日）330kV变电站110kV配套送出工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 500 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00002 | 050075556800010 | 400263129400010 | 500017126 | 网络线,6类,屏蔽, | 500017126-0005 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁和平变35kV主变增容工程（变电部分） | 35kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 600 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟源县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00002 | 050080902000010 | 400270819600010 | 500017126 | 网络线,6类,屏蔽, | 500017126-0005 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁大华110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 150 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟源县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050080885800010 | 400270817600010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁35kV总寨变110kV升压工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 600 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00002 | 050075623900010 | 400263134300010 | 500017126 | 网络线,6类,屏蔽, | 500017126-0005 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁35kV总寨变110kV升压工程 | 110kV | 同轴电缆,SYV-75-2-1×8,无护层,多芯 | 同轴电缆-型号:SYV-75-2-1×8,外护层:无护层,芯数:多芯 | 米 | 200 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114411-00002 | 050075632300010 | 400263134400010 | 500114411 | 同轴电缆,SYV-75-2-1×8,有护层,多芯，含配套工具 | 500114411-0038 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 花园330kV变电站110kV出线间隔完善工程 | 110kV | 信号电缆,PVV,22 | 信号电缆-型号:PVV,外护层:22 | 米 | 300 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500060192-00001 | 050072860900010 | 400262125800010 | 500060192 | 音频线，ZB-PVV22-4×0.5 | 500060192-0002 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南沙沟110kV输变电工程 | 110kV | 信号电缆,PVV,22 | 信号电缆-型号:PVV,外护层:22 | 米 | 300 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500060192-00001 | 050075579400010 | 400263130000010 | 500060192 | 音频线，ZB-PVV22-4×0.5 | 500060192-0002 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV陶新变电站二次设备改造 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 1500 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市城北区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050080788000010 | 400270814600010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁甘河滩110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 50 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050080887900010 | 400270817800010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南沙沟110kV输变电工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 300 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 青海省海南藏族自治州贵南县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00002 | 050075573600010 | 400263129600010 | 500017126 | 网络线,6类,屏蔽, | 500017126-0005 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁35kV鲁沙尔变110kV升压工程 | 110kV | 同轴电缆,SYV-75-2-1×8,无护层,多芯 | 同轴电缆-型号:SYV-75-2-1×8,外护层:无护层,芯数:多芯 | 米 | 150 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500114411-00002 | 050072853600010 | 400262123800010 | 500114411 | 同轴电缆,SYV-75-2-1×8,有护层,多芯，含配套工具 | 500114411-0038 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛吉迈110kV变电站新建工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 600 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 青海省果洛藏族自治州达日县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00001 | 050080908400010 | 400270821400010 | 500017126 | 六类网线 | 500017126-0004 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁元山110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 50 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050080887800010 | 400270817700010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城西区10kV洋嘉开闭所一、二次设备改造 | 10kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 280 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市大通县回族土族自治县 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00H-500017126-00001 | 050077490500010 | 400264972400010 | 500017126 | 六类网线 | 500017126-0004 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁35kV总寨变110kV升压工程 | 110kV | 网络线,5类,屏蔽 | 网络线-类型:5类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 3000 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市城中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017122-00001 | 050075633000010 | 400263134500010 | 500017122 | 网络线,5类,屏蔽 | 500017122-0044 | 是 | 否
282619-1404005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 花园330kV变电站110kV出线间隔完善工程 | 110kV | 网络线,6类,屏蔽 | 网络线-类型:6类,屏蔽类型:屏蔽 | 米 | 1100 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500017126-00001 | 050072866300010 | 400262126200010 | 500017126 | 六类网线 | 500017126-0004 | 是 | 否

## 008制氧设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1501065-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛吉迈110kV变电站新建工程 | 110kV | 制氧设备 | 制氧设备 | 台 | 1 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 青海省果洛藏族自治州达日县 | 施工现场车板交货 |  | E04L-500136228-00003 | 050080909100020 | 400270821500020 | 500136228 |  |  |  | 否

## 006UPS电源
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1109010-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司河南县、泽库县应对县域全停风险重要用户应急保供台区储能一体机 | 10kV | UPS电源（不间断电源）,100kVA | UPS电源（不间断电源）-额定容量:100kVA | 套 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县 | 施工现场车板交货 |  | B8V9-500051690-00002 | 050080700900010 | 400270810000010 | 500051690 |  |  | 是 | 否

## 003组合电器配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-9201009-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV贾尔变电站110kV组合电器快速接地刀闸更换 | 110kV | 组合电器内隔离开关,AC110kV,2000A,40kA,快速接地 | 组合电器内隔离开关:电压等级:AC110kV,额定电流:2000A,额定开断电流:40kA,结构型式:快速接地 | 组 | 6 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 青海省西宁市湟中区 | 施工现场车板交货 |  | B98Z-500152050-00003 | 050080719100010 | 400270811300010 | 500152050 |  |  |  | 否

## 009减速机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1501005-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站2026年直流设备综合检修 | ±800kV | 减速机,齿轮式 | 减速机-类型:齿轮式 | 台 | 16 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500010543-00001 | 050080666000010 | 400270805700010 | 500010543 |  |  |  | 否

## 005换流变主动防御保护装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1105000-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站换流变极Ⅰ主动防御保护装置加装 | ±800kV | 换流变主动防御保护装置,DC800kV | 换流变主动防御保护装置-电压等级:DC800kV | 套 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500166849-00002 | 050079866000010 | 400270800100010 | 500166849 | 适用于DC800kV换流变主动防御系统 | 500166849-0006 | 是 | 否

## 007暖通系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1503015-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 750kV | 暖通系统 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市郭勒木德镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500117663-00123 | 050080217300010 | 400270801600010 | 500117663 |  |  |  | 否

## 004变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-1102003-9998 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站换流变极Ⅰ主动防御保护装置加装 | ±800kV | 变电在线监测装置,变压器在线监测系统 | 变电在线监测装置-类型:变压器在线监测系统 | 套 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | G00H-500063051-00005 | 050079842700010 | 400270799800010 | 500063051 | 适用于变压器单乙炔（双冗余）快速检测装置 | 500063051-0309 | 是 | 否

## 001变压器套管
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站#3调相机3B变压器三相高压套管换 | ±800kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南藏族自治州共和县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00009 | 050079787500010 | 400270799700010 | 500149745 |  |  |  | 否
282619-9201001-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站#4调相机4B变压器三相高压套管更 | ±800kV | 变压器套管,AC800kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC800kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 3 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南州共和县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500149745-00010 | 050079848700010 | 400270799900010 | 500149745 |  |  |  | 否

## 002电流互感器配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID | 是否直接租赁物资 | 出租人 | 承租人 | 租赁合同编号
282619-9201002-9999 | 包1 | QH100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站康阔光CT通道冗余优化 | ±800kV | 电流互感器配件直流电流互感器电子测量模块,光电式 | 电流互感器配件直流电流互感器电子测量模块:型式:光电式 | 个 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 青海省海南州共和县 | 施工现场车板交货 |  | B00H-500151029-00002 | 050080697100010 | 400270809600010 | 500151029 |  |  |  | 否