| 适用标包 | 小类 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001高压开关柜包1 | 10kV高压开关柜（1250A,31.5kA） | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩不少于150台。 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告； 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 |
| 001充气式高压开关柜包1 | 充气式高压开关柜 | 近三年业绩不少于150台。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 |
| 002直流电压分压器包1 | 直流电压分压器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 003组合互感器包1 | 组合互感器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 004开关柜配件包1 | 开关柜配件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 005变压器配件包1 | 变压器油面温控器、变压器气体继电器、变压器绕组温控器 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 006高压熔断器配件包1 | 高压熔断器再装单元 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 007调相机配件包1 | 调相机配件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 008组合电器配件包1 | 组合电器内断路器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 009UPS电源包1 | 电源（不间断电源） | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 010一体化电源系统包1 | 一体化电源系统、智能一体化电源系统 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 011直流-48V通信电源成套设备包1 | 直流-48V通信电源成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 012线路在线监测装置包1 | 覆冰监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 012线路在线监测装置包2 | 微气象在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 012线路在线监测装置包3 | 电缆隧道在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 012线路在线监测装置包4 | 视频在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 013辅助监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 014变电在线监测装置包1 | 变电在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 015电压在线监测装置包1 | 电压在线监测装置 | 2021年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / |
| 016防误闭锁系统包1 | 防误闭锁系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 017气体在线监测装置包1 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 018变电站监控系统包1 | 变电站监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 019集控站监控系统包1 | 集控站监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 020配电主站系统包1 | 配电主站系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 021控制箱包1 | 控制箱 | 2021年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / |
| 022电力营销仿真培训系统包1 | 电力营销仿真培训系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 023智能变电站电能量采集终端包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / |
| 024授时安全隔离装置包1 | 授时安全隔离装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 025电视会议外围成套设备包1 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 025电视会议外围成套设备包2 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 025电视会议外围成套设备包3 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 026环境监控系统包1 | 环境监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 027数据仓库一体机包1 | 数据仓库一体机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 028中控机包1 | 中控机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 029精密空调包1 | 精密空调 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 030通信设备包1 | 数字程控交换系统、综合接入设备 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 031调度电话终端包1 | 调度电话终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 032切换装置包1 | 切换装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 033数字无线多地址通信系统包1 | 数字无线多地址通信系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 034通信监控系统包1 | 通信监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 035综合网管包1 | 综合网管 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 036北斗终端包1 | 北斗终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 037卫星通信系统包1 | 卫星电话、卫星通信终端设备 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 038上网行为管理包1 | 上网行为管理 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 039网络特征分析平台包1 | 网络特征分析平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 040硬件加密机包1 | 硬件加密机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 041智能机器人及数据仓库一体机包1 | 智能机器人、数据仓库一体机 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包1 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包2 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包3 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包4 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包5 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042生产管理系统包6 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 043安全与保密软件包1 | 安全与保密软件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 044交流盘形悬式瓷复合绝缘子包1 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 045复合材料横担包1 | 复合材料横担 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 04635kV及以下电缆中间接头包1 | 35kV及以下电缆中间接头 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 047地脚螺栓包1 | 地脚螺栓 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 048变电站预制仓包1 | 变电站预制仓 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 049热棒包1 | 热棒 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 050热缩绝缘护套包1 | 热缩绝缘护套 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 051燃料化工包1 | 防火涂料、防火堵料、绝缘涂料 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 052工业气体包1 | 工业气体 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 053测距仪包1 | 测距仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 054互感器二次回路检测设备包1 | 互感器二次回路检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 055互感器检测设备包1 | 互感器检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 055互感器检测设备包2 | 互感器检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 056电压监测仪包1 | 电压监测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的电压监测仪的型式试验报告。 | / | 1、贴片机 2、波峰（回流）焊机 3、印刷机 4、高低温度试验设备（老化设备） | 1、对时装置 2、电压监测仪检验装置 3、绝缘电阻测试仪 4、交流耐压测试设备 |
| 057温度校验装置包1 | 温度校验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 058在线监测装置检验装置包1 | 在线监测装置检验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 059局放测试仪包1 | 局放测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、信号发生器 2、示波器 3、频谱分析仪 4、高低温湿热、老化箱 5、绝缘电阻测试仪 |
| 060绝缘电阻测试仪包1 | 电容电流测试仪、绝缘电阻测试仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 061高压计量培训装置包1 | 高压计量培训装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 062故障检测仪包1 | 故障检测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 063高压试验仪器包1 | 直流高压发生器、电力变压器消磁机、变压器绕组变形测试仪、避雷器放电计数器测试仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 064局部放电定位仪包1 | 局部放电定位仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 065高压断路器断口耐压试验装置包1 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 066盐密测试仪及灰密测试仪包1 | 盐密测试仪、灰密测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 0672M测试仪包1 | 2M测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 068SF6气体检漏仪包1 | SF6气体检漏仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、六氟化硫配气装置 2、流量控制器 3、气体流量计 4、示波器 5、检漏仪校准装置（含标气） 6、数字万用表 7、黑体辐射源（红外法） 8、高低温湿热、老化箱 |
| 069热工信号多功能校验仪包1 | 热工信号多功能校验仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 070安全标识牌包1 | 安全标识牌 | 累计销售业绩不少于800万元（安装业绩不计入销售业绩）。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / |
| 071升降机包1 | 升降机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 072轮式自行机械车包1 | 轮式自行机械车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 073激光标线仪包1 | 激光标线仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 074绞磨包1 | 绞磨 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 075航空标志球及航空障碍灯包1 | 航空标志球、航空障碍灯 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 076实验台包1 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 076实验台包1 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 077低压开关柜及低压电容器柜包1 | 低压电容器柜、低压开关柜 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / | / |
| 078活动板房包1 | 活动板房 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 079厨房成套设备包1 | 厨房成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 080风机包1 | 风机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 081真空抽气机组包1 | 真空抽气机组 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 082起重设备包1 | 起重设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 083电子安防系统包1 | 电子安防系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 084火灾报警系统包1 | 火灾报警系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 085消防系统包1 | 消防系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 086暖通系统包1 | 暖通系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 087电梯包1 | 电梯 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 088办公家具包1 | 办公家具 | 累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | / | / |