
	适用标包
	小类
	业绩要求（不少于）
	试验报告
	关键参数
	生产设备
	试验设备

	001高压开关柜包1
	10kV高压开关柜（1250A,31.5kA）
	2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩不少于150台。
	1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告；
2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。
	1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
4、母排加工机
	1、工频耐压装置
2、二次回路工频耐压装置
3、回路电阻测试仪
4、机械特性测试仪
5、绝缘电阻测试仪
	内部电弧允许持续时间≧0.5s；
温升试验1.1倍额定电流；
接地开关额定短路电流关合次数≧2次；
局放试验≤100pC。
可移开部件的机械操作试验≧3000次。

	001充气式高压开关柜包1
	充气式高压开关柜
	近三年业绩不少于150台。
	国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告
	内部电弧允许持续时间≧0.5s；
温升试验1.1倍额定电流；
接地开关额定短路电流关合次数≧2次；
局放试验≤100pC。
可移开部件的机械操作试验≧3000次。
	1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心）
4、母排加工机
	1、工频耐压装置
2、二次回路工频耐压装置
3、回路电阻测试仪
4、机械特性测试仪
5、绝缘电阻测试仪

	002直流电压分压器包1
	直流电压分压器
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	003组合互感器包1
	组合互感器
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	004开关柜配件包1
	开关柜配件
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	005变压器配件包1
	变压器油面温控器、变压器气体继电器、变压器绕组温控器
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	006高压熔断器配件包1
	高压熔断器再装单元
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	007调相机配件包1
	调相机配件
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	008组合电器配件包1
	组合电器内断路器
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	009UPS电源包1
	电源（不间断电源）
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	010一体化电源系统包1
	一体化电源系统、智能一体化电源系统
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	011直流-48V通信电源成套设备包1
	直流-48V通信电源成套设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	012线路在线监测装置包1
	覆冰监测系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	012线路在线监测装置包2
	微气象在线监测装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	012线路在线监测装置包3
	电缆隧道在线监测系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	012线路在线监测装置包4
	视频在线监测装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	013辅助监控平台包1
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	014变电在线监测装置包1
	变电在线监测装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	015电压在线监测装置包1
	电压在线监测装置
	2021年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。
	提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告
	/
	/
	/

	016防误闭锁系统包1
	防误闭锁系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	017气体在线监测装置包1
	智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	018变电站监控系统包1
	变电站监控系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	019集控站监控系统包1
	集控站监控系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	020配电主站系统包1
	配电主站系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	021控制箱包1
	控制箱
	2021年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。
	提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告
	/
	/
	/

	022电力营销仿真培训系统包1
	电力营销仿真培训系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	023智能变电站电能量采集终端包1
	智能变电站电能量采集终端
	近三年具有同类产品销售业绩。
	提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告
	/
	/
	/

	024授时安全隔离装置包1
	授时安全隔离装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	025电视会议外围成套设备包1
	电视会议外围成套设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	025电视会议外围成套设备包2
	电视会议外围成套设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	025电视会议外围成套设备包3
	电视会议外围成套设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	026环境监控系统包1
	环境监控系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	027数据仓库一体机包1
	数据仓库一体机
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	028中控机包1
	中控机
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	029精密空调包1
	精密空调
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	030通信设备包1
	数字程控交换系统、综合接入设备
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	031调度电话终端包1
	调度电话终端
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	032切换装置包1
	切换装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	033数字无线多地址通信系统包1
	数字无线多地址通信系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	034通信监控系统包1
	通信监控系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	035综合网管包1
	综合网管
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	036北斗终端包1
	北斗终端
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	037卫星通信系统包1
	卫星电话、卫星通信终端设备
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	038上网行为管理包1
	上网行为管理
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	039网络特征分析平台包1
	网络特征分析平台
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	040硬件加密机包1
	硬件加密机
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	041智能机器人及数据仓库一体机包1
	智能机器人、数据仓库一体机
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包1
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包2
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包3
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包4
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包5
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	042生产管理系统包6
	生产管理系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	043安全与保密软件包1
	安全与保密软件
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	044交流盘形悬式瓷复合绝缘子包1
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	045复合材料横担包1
	复合材料横担
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	04635kV及以下电缆中间接头包1
	35kV及以下电缆中间接头
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	047地脚螺栓包1
	地脚螺栓
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	048变电站预制仓包1
	变电站预制仓
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	049热棒包1
	热棒
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	050热缩绝缘护套包1
	热缩绝缘护套
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	051燃料化工包1
	防火涂料、防火堵料、绝缘涂料
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	052工业气体包1
	工业气体
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	053测距仪包1
	测距仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	054互感器二次回路检测设备包1
	互感器二次回路检测设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	055互感器检测设备包1
	互感器检测设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	055互感器检测设备包2
	互感器检测设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	056电压监测仪包1
	电压监测仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	国家认可的第三方检测机构出具的有效的电压监测仪的型式试验报告。
	/
	1、贴片机
2、波峰（回流）焊机
3、印刷机
4、高低温度试验设备（老化设备）
	1、对时装置
2、电压监测仪检验装置
3、绝缘电阻测试仪
4、交流耐压测试设备

	057温度校验装置包1
	温度校验装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	058在线监测装置检验装置包1
	在线监测装置检验装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	059局放测试仪包1
	局放测试仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。
	/
	1、装配类设备
2、焊接类设备
3、包装类设备
	1、信号发生器
2、示波器
3、频谱分析仪
4、高低温湿热、老化箱
5、绝缘电阻测试仪

	060绝缘电阻测试仪包1
	电容电流测试仪、绝缘电阻测试仪
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	061高压计量培训装置包1
	高压计量培训装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	062故障检测仪包1
	故障检测仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	063高压试验仪器包1
	直流高压发生器、电力变压器消磁机、变压器绕组变形测试仪、避雷器放电计数器测试仪
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	064局部放电定位仪包1
	局部放电定位仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	065高压断路器断口耐压试验装置包1
	高压断路器断口耐压试验装置
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	066盐密测试仪及灰密测试仪包1
	盐密测试仪、灰密测试仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	0672M测试仪包1
	2M测试仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	068SF6气体检漏仪包1
	SF6气体检漏仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。
	/
	1、装配类设备
2、焊接类设备
3、包装类设备
	1、六氟化硫配气装置
2、流量控制器
3、气体流量计
4、示波器
5、检漏仪校准装置（含标气）
6、数字万用表
7、黑体辐射源（红外法）
8、高低温湿热、老化箱

	069热工信号多功能校验仪包1
	热工信号多功能校验仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	070安全标识牌包1
	安全标识牌
	累计销售业绩不少于800万元（安装业绩不计入销售业绩）。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。
	/
	/
	/
	/

	071升降机包1
	升降机
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	072轮式自行机械车包1
	轮式自行机械车
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	073激光标线仪包1
	激光标线仪
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	074绞磨包1
	绞磨
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	075航空标志球及航空障碍灯包1
	航空标志球、航空障碍灯
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	076实验台包1
	实验台
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	076实验台包1
	实验台
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	077低压开关柜及低压电容器柜包1
	低压电容器柜、低压开关柜
	近三年具有任意一项的销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	078活动板房包1
	活动板房
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	079厨房成套设备包1
	厨房成套设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	080风机包1
	风机
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	081真空抽气机组包1
	真空抽气机组
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	082起重设备包1
	起重设备
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	083电子安防系统包1
	电子安防系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	084火灾报警系统包1
	火灾报警系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	085消防系统包1
	消防系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	086暖通系统包1
	暖通系统
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	087电梯包1
	电梯
	近三年具有同类产品销售业绩。
	/
	/
	/
	/

	088办公家具包1
	办公家具
	累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。
	/
	/
	/
	/
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