	分标编号
	货物名称
	单位
	数量
	合同包
	自买方发出《供货单》后要求的交货期

	
	
	
	
	个数
	包号
	

	2821AA-1022001-0002
	高压熔断器（喷射式）
	只
	1427
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1035006-0002
	一二次融合成套柱上断路器（深度融合）
	套
	370
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	2821AA-1010001-0002
	10kV三相隔离开关（封闭式）
	组
	850
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	2821AA-1016004-9998
	低压开关柜
	台
	61
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1107007-0003
	配电终端(TTU)
	套
	1000
	2
	包1~包2
	以采购供货单为准

	2821AA-1410007-9999
	复合绝缘横担
	套
	3555
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1406030-9999
	接地铁
	付
	1080
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1502009-9999
	防鸟设备
	台
	62165
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1401007-9999
	水泥制品
	块
	95370
	4
	包1~包4
	以采购供货单为准

	2821AA-1401014-9999
	超高性能混凝土杆
	根
	850
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1405014-9999
	拉紧绝缘子
	只
	29522
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1307013-0001
	通信单元
	只
	530700
	5
	包1~包5
	以采购供货单为准

	2821AA-1307013-0002
	通信单元
	只
	126500
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1307013-0003
	通信单元
	只
	64000
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1307013-0004
	通信单元
	只
	85600
	1
	包1
	以采购供货单为准

	2821AA-1307013-0005
	通信单元
	只
	43200
	1
	包1
	以采购供货单为准


