附件：
	40个床位设备带及氧气管

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	智能设备盒
	智能床头设备带面板：采用防火工程塑料（ABS）与金属拉丝相结合技术，产品结构紧凑，边沿倒角柔和； 
1、强电模块：3个220V电源插座、1个接地端子、1个16A漏电保护开关、外侧配套1个漏洞保护开关盖，内侧配套1个封闭式线槽盖板。 
2、LED节能灯：5V/0.2A供电，1W，支持360旋转，掰开自动开启，合上自动关闭
3、USB接口：2个USB接口，每个USB接口供电5V/1.5A。 
4、网络接口：1个网络接口，内置母端水晶头。 
5、床头呼叫模块：两芯接线法，自带1个呼叫按键、1个复位按键，呼叫数据支持同步上传护士站护理看板及移动护士手持终端。 
6、开关电源模块：最大支持5V/5A，同时提供平板电脑5V/2A独立供电，提供LED灯、USB接口5V/3A智能分配供电；使用寿命≥2万小时，支持24小时持续供电。 
7、金属底壳：开槽尺寸243mm（长）×320mm（宽）×49mm（厚），带有气体气体位置固定模块。
定制化工业平板电脑：①平板电脑采用嵌入式安装方法，与整个智能床头面板平齐；平板电脑背部自带固定螺母柱，表面光滑无按键，高度防水性能高；②低功耗工业主板：四核Cpu，1.2GHZ处理器，1G运行内存，8G硬盘存储，内置蓝牙4.0传输、WIFI，2.4G无线传输模块等；③显示屏：10.1寸多点电容触摸显示屏，分辨率≥1280×800；④电源模块：支持5V/2A直流供电，支持24小时长时间供电；⑤定制化医用操作系统：开机自动启动智能床头智能软件，无返回键、HOME键，无授权则无法安装删除软件，系统安全稳定。 
	40
	套
	

	2
	氧气管（无氧紫铜管）
	25*1.2mm
	140
	米
	一个床位平均按3.5米算

	3
	空气管（无氧紫铜管）
	20*1.2mm
	140
	米
	

	4
	负压管（无氧紫铜管）
	16*1.0mm
	140
	米
	

	5
	氧气终端
	适用环境温度：-20℃～40℃，环境湿度 10%～95%。
最大压力：-0.1～1.0MPa，工作压力：-0.1～0.8MPa，
供气最大过流量大于100L/min；吸气最大过流量大于40L/min
	40
	个
	

	6
	空气终端
	适用环境温度：-20℃～40℃，环境湿度 10%～95%。
最大压力：-0.1～1.0MPa，工作压力：-0.1～0.8MPa，
供气最大过流量大于100L/min；吸气最大过流量大于40L/min
	40
	个
	

	7
	负压终端
	适用环境温度：-20℃～40℃，环境湿度 10%～95%。
最大压力：-0.1～1.0MPa，工作压力：-0.1～0.8MPa，
供气最大过流量大于100L/min；吸气最大过流量大于40L/min
	40
	个
	

	8
	楼层截止阀开关
	
	6
	个
	每种气体2个

	9
	压力传感器
	
	6
	个
	

	10
	区域监视器
	
	2
	套
	

	11
	流量仪表
	
	6
	个
	

	12
	辅材及配件
	
	1
	项
	

	
	合计
	


