附件一

清单及技术参数

包一：
	2021年度鼠疫菌专业实验室防护用品采购清单

	序号
	名称
	规格
	数量（箱）
	参数要求

	1
	N99口罩
	400双/箱
	20
	产品规格：400个/箱。 
1、防护性能要求
1）是一种以高效过滤材料为保护层的能滤除直径0.3mm以上颗粒达99.5%的高效防护口罩。
2）S-2003-A生物防护口罩周边有垫圈、鼻梁处的垫圈可以根据面形调节，适应脸型，密封。可调节性强，密封性高于高标。
2、三层结构口罩材料，对直径0.3mm微生物气溶胶粒子的滤除率高达99.52％。
3、主要用于防止生物恐怖剂及各种细菌、病毒、真菌、花粉和尘埃等其他微小颗粒物吸入人体造成的危害，对于非典、高致病性禽流感等亚微米烈性传染性病原体的滤除效率达到99.5%以上。
4、该口罩在各种测试动作条件下，其防护效果已达到半脸式防护面具的水平。
5、相关文件
1）符合GB19083-2010国家标准医用防护口罩技术要求，提供检测报告。
2）供应商需具备二类医疗器械经营备案凭证资质。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	医用条帽
	2000个/箱
	3
	产品规格：2000个/箱。
1、采用非织造布主要材料热合或缝制而成。
2、帽子无霉斑，无破损，无污染，无杂质等现象。
3、经缝纫而成的帽子应缝制牢固，针码均匀，平直，无褶皱，无跳针、开线，漏缝等现象。
4、帽子所用非织布规格不低于18g/m2。
5、帽子所用的松紧带符合FZ/T63006-1996的需求。
6、帽子无菌，无菌有效期两年；帽子经过环氧乙烷消毒，环氧乙烷残存量不大于10ug/g。

	
	
	
	
	

	3
	医用N95
	9132
	4
	产品规格：30个/盒, 10盒/箱
1.制作材料为静电滤棉3M9132口罩属于医用口罩，中国药监局认证和美国FDA认证。是一款防各种病毒最专业的口罩。
2.用途：用于职业性医护人员的呼吸防护，防护某些致病微生物颗粒(如病毒、细菌、霉菌、碳疽杆菌、结核杆菌等)。
3.作为医用口罩，其特点是可以防95%的细菌，而且能够隔离血液和其他传染性体液飞溅的功能。
4.提供医用口罩的检测报告。
5.提供二类医疗器械经营备案资质。

	4
	医用防护服
	胶条型
	40
	产品规格：50件/箱，可提供不同型号的产品：M，L，XL，XXL，XXXL。
1、防护服级别：医用级别防护服，满足GB19082。能有效阻隔血液、粉尘、液滴、飞沫，降低细菌、病毒向工作人员传播的几率。
2、防护服性能要求
1）防护服由高密度聚乙烯材料制造，柔软，轻便，透气性良好，面料克重不大于45gsm。
2）防护服需经消毒处理。
3）透湿量>4000g/m2×d、抗渗水性>100cmH2O、抗合成血液穿透性6级、表面抗湿性>3级。
3、相关文件
1）国家食品药品监督管理局检验中心出具的符合GB19082医用一次性防护服技术要求的检测指标和报告。
2）供应商需具备二类医疗器械经营备案资质。


	5
	加长防护鞋套
	200双/箱
	1.5
	产品规格：200双一箱；
1.防滑鞋套 长度45-50cm；
2.防滑PVC脚底；
3.特卫强面料加工制作，透气好，靴型、松紧带开口；
4.能有效防护化学液体、粉尘微粒、飞沫、气溶胶等有害物质；
5.面料具有权威机构的检测报告；
6.供应商需具备二类医疗器械经营备案资质。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件二
包二：
	　

	序号
	物品名称
	规格
	计量单位
	数量
	参数

	1
	一次性注射器
	200支/盒
	盒
	10
	针头：0.45*16MM   规格：1ml

	2
	
	200支/盒
	盒
	20
	针头：0.7*30MM  规格：5ml

	3
	
	60支/盒
	盒
	20
	针头：1.2*30mm  规格：10ml

	4
	
	40支/盒
	盒
	15
	针头：1.2*30mm  规格：20ml

	5
	
	20支/袋
	袋
	2
	针头：1.2*30mm  规格：50ml

	6
	1μL绿色无菌接种环
	20筒/箱
	箱
	15
	1ul 10支/小包*600包

	7
	 BD-测试包
	30包/箱
	箱
	1
	真空试验包1235 

	8
	剪刀
	170mm*60mm
	把
	50
	材质：拉丝不锈钢剪刀 颜色：拉丝不锈钢材质颜色 产品尺寸：170mm*60mm 厚度：2mm，耐高温230度以上。

	9
	镊子
	　
	把
	50
	拉丝不锈钢镊子细尖头 直的 

	10
	PCR管
	50盘/盒
	盒
	5
	0.2ml PCR单管、平盖 1000个/包

	11
	无菌移液枪头
	96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱
	盒
	6
	有刻度,盒装,无色透明,无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱带滤芯盒装无菌移液枪长短吸头 移液器通用吸嘴枪头 无酶无热原10μL

	12
	1.5ml尖底离心管
	500个/包，10包/箱           
	包
	10
	1.5ml离心管 尖底，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	13
	15ml尖底离心管
	25支/包，20包/箱
	包
	20
	15ml离心管 尖底平顶盖 灭菌 带泡沫底座，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	14
	细胞培养皿
	1个/包, 50包/箱
	个
	100
	TC表面, 灭菌, 单独包装 12孔

	15
	
	1个/包, 100包/箱, TC表面, 单独或单个成套包装, 带盖，灭菌 
	个
	100
	TC表面, 单独或单个成套包装, 带盖，灭菌  24孔，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	16
	冻存管
	50个/包, 10包/箱
	箱
	15
	锥形底, 自立式, 外旋密盖 PP（聚丙烯）材质 灭菌 袋装 硅胶垫圈，需提供原厂授权函或者一级代理转授权函（需盖鲜章）及售后服务承诺函原件（需盖鲜章）

	17
	细胞培养瓶
	5个/包，10包/箱
	箱
	3
	培养瓶，175cm2，直角角度颈，透气盖，（聚苯乙烯）材质，灭菌，袋装，5个/包，10包/箱，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	18
	利器盒
	3L
	个
	100
	尺寸：20*16*12.5cm

	19
	15ml无菌透明培养试管
	50个/包，10包/箱
	箱
	15
	16X125TC表面PS（聚苯乙烯）材质灭菌袋装,需提供原厂授权函或者一级代理转授权函（需盖鲜章）及售后服务承诺函原件（需盖鲜章）

	20
	离心柱
	24支/包
	包
	30
	离心过滤器2ml 0.22um

	21
	低位PCR96孔板
	50套/盒
	盒
	2
	白色96孔板  5 x 10 块板 (含封板膜)  

	22
	加厚自封袋（带标签贴）
	100个/袋
	袋
	10
	塑封袋子加厚密封包装袋 透明封口袋，全新正料加工，韧性良好，不易破损，采用加厚PE材质 3号，100x70mm

	23
	
	100个/袋
	袋
	10
	塑封袋子加厚密封包装袋 透明封口袋，全新正料加工，韧性良好，不易破损，采用加厚PE材质 5号，140x100mm

	24
	
	100个/袋
	袋
	10
	塑封袋子加厚密封包装袋 透明封口袋，全新正料加工，韧性良好，不易破损，采用加厚PE材质 7号，200X140mm

	25
	96孔低温铝制冰盒
	个
	个
	10
	特点：彩色氧层，迅速冷却，适配性强，耐磨耐用。冷冻模块96孔低温配液恒温模块PCR冰盒0.2ML预冷铝制冰盒离心管架 0.2ml/96孔

	26
	低温铝制冰盒
	个
	个
	5
	多用1.5ml/24孔 0.2ml/36孔

	27
	0.2ml平盖八排管
	125排/盒,10盒/箱
	箱
	2
	PCR-0208-C/PCR-2CP-RT-C，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	28
	Filter System （过滤系统）
	500ml,1套/袋
	袋
	50
	CN滤膜材质，容积500/500ml，孔径0.2μm，接口蓝色。 

	29
	一次性采样拭子
	独立包装 无菌

1000支/盒
	盒
	5
	加长采样

	30
	玻璃耐高压试剂瓶
	10个/箱
	箱
	10
	材质：玻璃 规格：1000ml，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	31
	玻璃耐高压试剂瓶
	10个/箱
	箱
	10
	材质：玻璃 规格：500ml，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	32
	玻璃耐高压试剂瓶
	10个/箱
	箱
	10
	材质：玻璃 规格：100ml，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	33
	甘油样本慢速降温盒
	Corning Coolcell
	套
	5
	 程序降温盒，橙色，可容纳30个1ml/2ml的冻存管，需提供生产厂家或者一级代理针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件，ISO14001,ISO9001,ISO13485复印件盖鲜章。

	34
	订书机
	　
	个
	10
	装订厚度50页

	35
	固体胶
	20g
	2个
	20
	高粘度、无甲醛配方

	36
	订书针
	1000PCS
	4盒
	100
	常规24/6

	37
	三角封
	　
	1000个
	1000
	常规厚度

	38
	A3过塑膜
	8丝 100张/包
	1包
	5
	无异味不变形

	39
	A4过塑膜
	8.5c  50张/包
	2包
	5
	无异味不变形

	40
	硒鼓
	　
	10个
	10
	HP LaserJet P1007配套（原装）

	41
	CD光盘
	50片/桶
	5桶
	5
	直径: 12cm，读写速度: 52X，刻录盘容量: 700MB

	42
	DVD光盘
	50片/桶
	5桶
	5
	直径: 12cm，读写速度: 16X，刻录盘容量: 4.7GB

	43
	鞋套
	200只/盒
	30盒
	30
	PE材质，思科铭全自动智能鞋套机SK-CL使用

	44
	医用纱布
	60片/盒
	5包
	50
	10mm*10mm

	45
	脱脂棉块
	500g
	5包
	10
	医用

	46
	称量纸
	500张/150*150mm
	10本
	30
	纸质光滑，不易吸附

	47
	称量纸
	500张/100*100mm
	10本
	30
	纸质光滑，不易吸附

	48
	保鲜袋
	40×60cm
	10卷
	50
	双面3丝

	49
	棉线绳
	50米/把
	10把
	10
	8mm

	50
	电子计算器
	　
	20台
	20
	财务 大按键大屏幕

	51
	碎纸机
	　
	1台
	1
	碎纸能力: 10张/次以下，20L大容量

	52
	创口贴
	100片/盒
	10盒
	50
	大号，适用于大面积窗口

	53
	洗衣液
	3L/瓶，4瓶/箱
	25箱
	25
	 抗菌有氧

	54
	皂粉
	1.5KG/袋
	袋
	120
	天然椰子油 低泡易漂清

	55
	透明皂
	48块/箱
	6箱
	6
	226g/块

	56
	香皂
	10块/箱
	5箱
	10
	125g/块

	57
	柔顺剂
	4L/瓶，4瓶/箱
	15箱
	15
	4L/瓶

	58
	洗洁精
	1.25KG/瓶，12瓶/箱
	16箱
	20
	1.25KG/瓶

	59
	洁厕灵
	1L/瓶，12瓶/箱
	10箱
	10
	1L/瓶

	60
	玻璃水
	1.8L/桶，4桶/箱
	10箱
	10
	车用 -35℃以下

	61
	洗手液
	225ml/瓶，24瓶/箱
	10箱
	28
	泡沫抑菌

	62
	钢丝球
	　
	100个
	100
	大号\不掉渣,直径8mm，约20g

	63
	耐酸长轴手套
	　
	75双
	50
	45-55cm

	64
	抹布
	　
	100条
	200
	正方形

	65
	百洁布
	　
	400块
	400
	洗刷大王

	66
	试管刷、瓶刷
	　
	100套
	100
	试管刷:大、中、小号、加长，各1支    三角瓶刷、锥形瓶刷、试剂瓶刷，各1支

	67
	带柄清洁刷
	　
	100支
	100
	宽手柄

	68
	马桶刷
	　
	30支
	30
	方头\三面,免打孔 ，多功能清洁刷子

	69
	毛巾
	　
	100条
	200
	金号

	70
	衣架
	　
	200个
	200
	加厚不锈钢

	71
	粘钩
	　
	60个
	60
	承重10KG\加厚\无痕

	72
	菜刀
	　
	20把
	20
	加厚不锈钢

	73
	刀板
	45*70cm
	20块
	20
	竹木40X68CM 

	74
	灰色垃圾桶
	　
	15个
	15
	50L\带盖

	75
	垃圾袋（大号）
	100包/箱
	5箱
	5
	黑色平口加厚90X110cm

	76
	垃圾袋（中号）
	50个/卷
	200卷
	200
	黑色背心加厚     平底封口47X(55/70)cm 

	77
	垃圾袋（小号）
	60卷/箱
	10箱
	20
	平口加厚\50X60cm

	78
	自封袋（大号）
	　
	500个
	1000
	20丝特厚\17X25cm

	79
	自封袋（中号）
	　
	500个
	2000
	20丝特厚\12X17cm

	80
	自封袋（小号）
	　
	500个
	1000
	20丝特厚\8X12cm

	81
	一次性纸杯
	　
	50提
	50
	中号\加厚\竹纤维

	82
	护手霜
	　
	200支
	200
	SOD滋养 ,60g/支

	83
	链条锁
	　
	20把
	20
	链条外有包裹物95cm

	84
	管道疏通剂
	500g/瓶
	瓶
	12
	管道疏通剂强力厕所神器马桶地漏厨房下水道油污分解溶解腐蚀堵塞

	85
	5号电池
	　
	节
	200
	含贡量：无贡  电压：1.5V

	86
	插线板
	　
	个
	10
	3米

	87
	插线板
	　
	个
	10
	5米

	88
	插线板
	　
	个
	10
	10米

	89
	电子天平电池
	　
	个
	200
	额定电压：1.5V,容量：80MAH

	90
	卫生间感应龙头
	　
	个
	25
	带有感应功能

	91
	卫生间感应冲水器
	　
	个
	25
	挂墙式

	92
	启辉器
	220v 4-40w启辉器（整盒25只）
	盒
	2
	日光灯老式灯管启动器跳泡荧光灯用电子起跳器助跳器

	93
	日光灯管
	　
	个
	40
	15w

	94
	换气扇
	　
	个
	10
	管道式换气扇

	95
	水龙头
	　
	个
	20
	不锈钢

	96
	合页
	　
	个
	50
	4寸201不锈钢8孔（88*55*1.2）

	97
	75%酒精湿巾
	40抽/包
	包
	1000
	灭菌型，独立包装

	98
	含氯消毒片
	100片/盒
	盒
	10
	灭菌型

	99
	无菌敷贴
	80片/盒
	盒
	100
	透气型6*7CM

	100
	碘伏
	100ml
	瓶
	100
	本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌

	101
	消毒盒
	　
	个
	6
	规格：长方形 材质：优质钛合金 用途：科室器械高温消毒

	102
	碘伏（棉棒）
	100支/包
	包
	1000
	灭菌型，每个碘伏棉棒均为无菌独立包装。

	103
	小型天平
	　
	台
	10
	称量试剂及实验动物，精确到0.01g

	104
	试剂柜过滤器
	　
	套
	4
	过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器，除活性炭外，还采用室温多元催化降解技术，快速有效降解有机化学气体，投标商需携带样品参与投标

	105
	菌种纯化过滤柱
	20个/包
	包
	10
	10MG/支，专用于纯化菌株使用

	106
	菌种纯化过滤膜
	10片/盒
	包
	10
	直径100mm，厚度1mm，用于纯化过滤使用

	107
	10-200ul一次性加长无菌带滤芯枪头
	，10盒/包装,5包装/箱
	箱
	7
	TF140-200-Q：20-200ul 加长带滤芯吸头,有刻度,盒装,无色透明,无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱 

	108
	1000ul一次性加长无菌带滤芯枪头
	10盒/包装,5包装/箱
	箱
	7
	TF112-1000-Q   ：100-1000ul加长,带刻度100,200,500,1000ul,带滤芯吸头,盒装无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱

	109
	高压灭菌指示胶带
	30卷/箱
	箱
	1
	规格：20MM*50M

	110
	抽纸
	30包/箱
	箱
	100
	竹浆本色纸巾抽纸餐手巾卫生纸

	　
	防寒服
	　
	套
	34
	羽绒填充，防寒防冻

	111
	合计
	　
	　
	　
	　


