	序号
	集电线路名称
	线路长度（公里）
	杆塔（基）
	终端杆（个）
	支柱绝缘子（组）
	引线（个）
	放电计数器（个）
	刀闸操作机构（个）
	避雷器（组）
	备注

	一
	祁家风电场

	1
	集电线路L41
	17.95
	51
	2
	21
	10
	33
	10
	11
	

	2
	集电线路L42
	11.62
	22
	4
	19
	9
	30
	9
	10
	

	3
	集电线路L43
	5.22
	40
	4
	24
	9
	33
	9
	10
	

	4
	集电线路L44
	4.87
	42
	3
	23
	10
	33
	10
	11
	

	5
	集电线路L45
	14.87
	34
	3
	39
	14
	45
	10
	15
	

	6
	集电线路L46
	20.71
	46
	1
	21
	10
	33
	10
	11
	

	二
	鹿龙风电场

	1
	集电线路L15
	20.59
	75
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	2
	集电线路L16
	24.61
	101
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	3
	集电线路L17
	18.65
	77
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	4
	集电线路L18
	18.65
	76
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	5
	集电线路L27
	22.53
	92
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	6
	集电线路L28
	15.78
	63
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	7
	集电线路L29
	20.52
	86
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	8
	集电线路L30
	13.1
	54
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	9
	集电线路L31
	18.46
	81
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	10
	集电线路L32
	11.41
	47
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	11
	集电线路L33
	18.64
	82
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	12
	集电线路L38
	14.43
	61
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	三
	加柔风电场

	1
	集电线路L5
	16.28
	75
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	2
	集电线路L6
	16.79
	73
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	3
	集电线路L7
	16.03
	74
	1
	9
	9
	18
	9
	10
	

	4
	集电线路L8
	14.09
	65
	1
	9
	9
	18
	9
	10
	

	5
	集电线路L9
	3.68
	22
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	6
	集电线路L10
	7.09
	38
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	7
	集电线路L11
	7.47
	30
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	8
	集电线路L12
	6.53
	35
	1
	10
	10
	20
	10
	11
	

	四
	丹加风电场

	1
	集电线路L5
	17.117
	71
	1
	11
	33
	33
	11
	12
	

	2
	集电线路L6
	11.873
	47
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	3
	集电线路L7
	12.449
	48
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	4
	集电线路L8
	17.291
	70
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	5
	集电线路L9
	12.829
	51
	1
	8
	24
	24
	8
	9
	

	6
	集电线路L10
	16.578
	69
	1
	8
	24
	24
	8
	9
	

	7
	集电线路L11
	9.46
	40
	1
	7
	21
	21
	7
	8
	

	8
	集电线路L12
	16.769
	73
	1
	11
	33
	33
	11
	12
	

	9
	集电线路L13
	12.216
	49
	1
	11
	33
	33
	11
	12
	

	10
	集电线路L14
	18.949
	84
	1
	11
	33
	33
	11
	12
	

	11
	集电线路L15
	19.895
	77
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	12
	集电线路L16
	21.903
	87
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	五
	查乐风电场

	1
	集电线路L17
	13.832
	46
	1
	10
	30
	30
	10
	11
	

	2
	集电线路L18
	19.744
	60
	1
	9
	27
	27
	9
	10
	

	六
	艾枫风电场

	1
	集电线路L1
	10.82
	59
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	2
	集电线路L2
	8.76
	45
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	七
	枫伊风电场

	1
	集电线路L3
	5.06
	32
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	2
	集电线路L4
	6.23
	33
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	3
	集电线路L5
	5.21
	46
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	4
	集电线路L6
	4.8
	25
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	八
	呼云风电场

	1
	集电线路L1
	6.08
	68
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	2
	集电线路L2
	7.5
	62
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	3
	集电线路L3
	5.19
	33
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	4
	集电线路L4
	5.38
	39
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	5
	集电线路L5
	14.1
	28
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	6
	集电线路L6
	12.92
	41
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	九
	祖安风电场

	1
	集电线路L1
	12.1
	78
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	

	2
	集电线路L2
	12.2
	66
	1
	33
	33
	33
	10
	11
	


