	序号
	采购申请号帐号
	分标名称
	分包
	项目单位
	工程名称
	物资描述
	单位
	数量
	最高限价（总价/含税/万元）
	特殊要求

	1
	050035079500010
	001调压器
	包1
	国网青海省电力公司玉树供电公司
	青海玉树下拉秀乡拉日村10kV线路新建工程
	调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:1000kVA,调压范围:-20%~+20%,相数:三相
	台
	1
	10
	海拔修正为5000米，温度-40

	2
	050034882900010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	4
	0.08
	

	3
	050034882800020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	1
	0.28
	

	4
	050034908400010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	4
	0.08
	

	5
	050034882500010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	12
	0.24
	

	6
	050034922300010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁110kV学院变10kV配出工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	52
	1.04
	

	7
	050034882700010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	8
	0.16
	

	8
	050034882800010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	2
	0.04
	

	9
	050034922300020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁110kV学院变10kV配出工程
	光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口
	台
	1
	35
	

	10
	050034922000020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程
	光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口
	台
	1
	25
	

	11
	050034908400020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁10kV嘉荣华开闭所进线改接工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	2
	0.56
	

	12
	050034882700020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁110kV石头磊变新出10kV线路与薇七、薇十三路网架优化工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	4
	1.12
	

	13
	050034922300030
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁110kV学院变10kV配出工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	26
	7.28
	

	14
	050034882500020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁10kV东四、东五、博五、博十九路网架优化工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	6
	1.68
	

	15
	050034882900020
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁石头磊110kV变电站10kV新建线路与孙五、孙七路网架完善工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	2
	0.56
	

	16
	050034922000030
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程
	光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外
	台
	24
	6.72
	

	17
	050034922000010
	002通信设备
	包1
	国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁兴旺110kV变电站10kV配出工程
	分光器-分光方式:一分二,分光比:10%:90%
	个
	48
	0.96
	


