	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	1号汽机凝结水泵1
	1
	电气控制回路改造

	2
	1号汽机凝结水泵2
	1
	电气控制回路改造

	3
	疏水泵1
	1
	电气控制回路改造

	4
	疏水泵2
	1
	电气控制回路改造

	5
	1号汽机胶球泵
	1
	电气控制回路改造

	6
	1号汽机油泵1
	1
	电气控制回路改造

	7
	1号汽机油泵2
	1
	电气控制回路改造

	8
	1号汽机油泵3
	1
	电气控制回路改造

	9
	1号汽机排烟风机
	1
	电气控制回路改造

	10
	1号汽机备用
	1
	电气控制回路改造

	11
	1号汽机射水泵1
	1
	电气控制回路改造

	12
	1号汽机射水泵2
	1
	电气控制回路改造

	13
	2号汽机凝结水泵1
	1
	电气控制回路改造

	14
	2号汽机凝结水泵2
	1
	电气控制回路改造

	15
	1号汽机凝结水坑排水泵
	1
	电气控制回路改造

	16
	2号汽机凝结水坑排水泵
	1
	电气控制回路改造

	17
	2号汽机胶球泵
	1
	电气控制回路改造

	18
	2号汽机油泵1
	1
	电气控制回路改造

	19
	2号汽机油泵2
	1
	电气控制回路改造

	20
	2号汽机油泵3
	1
	电气控制回路改造

	21
	2号汽机排烟风机
	1
	电气控制回路改造

	22
	2号汽机备用
	1
	电气控制回路改造

	23
	2号汽机射水泵1
	1
	电气控制回路改造

	24
	2号汽机射水泵2
	1
	电气控制回路改造

	25
	给水泵1
	1
	电气控制回路改造

	26
	给水泵2
	1
	电气控制回路改造

	27
	给水泵3
	1
	电气控制回路改造

	28
	循环水泵1
	1
	电气控制回路改造

	29
	循环水泵2
	1
	电气控制回路改造

	30
	循环水泵3
	1
	电气控制回路改造

	31
	过滤水泵1
	1
	电气控制回路改造

	32
	过滤水泵2
	1
	电气控制回路改造

	33
	1号锅炉变频循环泵1
	1
	电气控制回路改造

	34
	1号锅炉变频循环泵2
	1
	电气控制回路改造

	35
	加药泵1
	1
	电气控制回路改造

	36
	加药泵2
	1
	电气控制回路改造

	37
	2号锅炉变频循环泵1
	1
	电气控制回路改造

	38
	2号锅炉变频循环泵2
	1
	电气控制回路改造

	39
	循环水泵房1号集水坑排水泵
	1
	电气控制回路改造

	40
	循环水泵房2号集水坑排水泵
	1
	电气控制回路改造

	41
	1号生产泵
	1
	电气控制回路改造

	42
	2号生产泵
	1
	电气控制回路改造

	43
	3号生产泵
	1
	电气控制回路改造

	44
	1号生活泵
	1
	电气控制回路改造

	45
	2号生活泵
	1
	电气控制回路改造

	46
	3号生活泵
	1
	电气控制回路改造

	47
	1号烟气余热循环泵1
	1
	电气控制回路改造

	48
	1号烟气余热循环泵2
	1
	电气控制回路改造

	49
	1号烟气余热循环泵3
	1
	电气控制回路改造

	50
	1号烟气余热循环泵4
	1
	电气控制回路改造

	51
	1号烟气余热循环泵5
	1
	电气控制回路改造

	52
	1号烟气余热补水泵1
	1
	电气控制回路改造

	53
	1号烟气余热补水泵2
	1
	电气控制回路改造

	54
	1号烟气余热补水泵3
	1
	电气控制回路改造

	55
	热水供水泵1
	1
	电气控制回路改造

	56
	热水供水泵2
	1
	电气控制回路改造

	57
	热水供水泵3
	1
	电气控制回路改造

	58
	热水供水泵4
	1
	电气控制回路改造

	59
	热水供水泵5
	1
	电气控制回路改造

	60
	化水中间水泵1
	1
	电气控制回路改造

	61
	化水中间水泵2
	1
	电气控制回路改造

	62
	化水中间水泵3
	1
	电气控制回路改造

	63
	化水除盐水泵1
	1
	电气控制回路改造

	64
	化水除盐水泵2
	1
	电气控制回路改造

	65
	化水反洗水泵
	1
	电气控制回路改造

	66
	卸酸泵1
	1
	电气控制回路改造

	67
	卸酸泵2
	1
	电气控制回路改造

	68
	碱液泵1
	1
	电气控制回路改造

	69
	碱液泵2
	1
	电气控制回路改造

	70
	氨液泵1
	1
	电气控制回路改造

	71
	氨液泵2
	1
	电气控制回路改造

	72
	液下泵1
	1
	电气控制回路改造

	73
	液下泵2
	1
	电气控制回路改造

	74
	除碳风机1
	1
	电气控制回路改造

	75
	除碳风机2
	1
	电气控制回路改造

	76
	1号汽机轴加风机
	1
	电气控制回路改造

	77
	2号汽机轴加风机
	1
	电气控制回路改造

	78
	1号冷却塔风机
	1
	电气控制回路改造

	79
	2号冷却塔风机
	1
	电气控制回路改造

	80
	3号冷却塔风机
	1
	电气控制回路改造

	81
	备用回路
	14
	电气控制回路改造


