	电压等级
	线路长度
	需配置班组数

	110（66）千伏及以下工程
	10 千米及以下
	1

	
	10 至 20 千米（含 20 千米）
	2

	
	20 至 30 千米（含 30 千米）
	3

	
	30 千米及以上
	4

	220 千伏工程
	9 千米及以下
	1

	
	9 至 18 千米（含 18 千米）
	2

	
	18 至 27 千米（含 27 千米）
	3

	
	27 千米及以上
	4

	500 千伏工程
	28 千米以内原则上每 7 千米设置 1 个班组， 28 千米及以上不应少于 5 个班组。

	特高压工程
	20 千米以内原则上每 5 千米设置 1 个班组， 20 千米及以上不应少于 6 个班组。


