表一 安全阀详细技术要求
	序号
	名称
	位号
	型号
	材质
	单位
	数量

	
	
	
	
	阀体
	阀座
	阀瓣
	弹簧
	进/出口径(英寸)
	整定压力(Mpa)
	
	

	1
	安全阀
	PSV-310X010
	LFB-0103SMB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1″x2″
	0.69
	台
	1

	2
	安全阀
	PSV-320X030
	LFB-0101SB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	0.34
	台
	1

	3
	安全阀
	PSV-310X010
	LFB-0103SMB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	0.69
	台
	1

	4
	安全阀
	PSV-5351001A
	LFB-0101SB
	CF3
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	1.1
	台
	1

	5
	安全阀
	PSV-5351002A
	LFB-0101SB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	30W4Cr2VA
	1″x2″
	0.9
	台
	1

	6
	安全阀
	PSV-3941001
	HTWGM0110B-SL
	CF3M
	316+Ste.
	316+Ste.
	304
	4″x6″
	0.7
	台
	1

	7
	安全阀
	PSV-3941002
	HTWGM0110B-SL
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x2″
	0.7
	台
	1

	8
	安全阀
	PSV-3941603
	HTWGM0110B-SL
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	0.7
	台
	1

	9
	安全阀
	PSV-5311001
	LFB-0101SB
	CF3
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	0.7
	台
	1

	10
	安全阀
	PSV-5332001
	LFB-0101SB
	CF3
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	3″x4″
	1.1
	台
	1

	11
	安全阀
	PSV-5341001
	LFB-0101SB
	CF3
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	4″x6″
	0.7
	台
	1

	12
	安全阀
	PSV-003
	A42F-40P
	CF8
	316+Ste.
	316+Ste.
	304
	1.5″x2″
	2.5
	台
	1

	13
	安全阀
	PSV-5351101
	LFB-0101SB
	CF3
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″
	1.1
	台
	1

	14
	安全阀
	PSV-0608103/PSV-0608104
	BTA-12300C1
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1"x1.5"
	2.07
	台
	2

	15
	安全阀
	PSV-0608109/PSV-0608110
	903-D
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5"x2"
	2.07
	台
	3

	16
	安全阀
	PSV-0609109/PSV-0609110
	BTA-12300C1
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	0.5"x1"
	2.07
	台
	1

	17
	安全阀
	E-A0702
	A41H-16C
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1”x1.5”
	0.5
	台
	1

	18
	安全阀
	PSV-1123061
	LFBA-0903SMB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	3“x6”
	3.8
	台
	1

	19
	安全阀
	PSV-1124061
	LFB-03a01CB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	3“x4”
	3.5
	台
	1

	20
	安全阀
	PSV-1125661
	LFB-03a01CB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	3“x4”
	3.2
	台
	1

	21
	安全阀
	PSV-1125861
	LFB-03a01CB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5“x3”
	3.2
	台
	1

	22
	安全阀
	PSV-1129661
	LFO-0101CB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5“x2”
	0.7
	台
	1

	23
	安全阀
	PSV-2102301 
	LFB-0101CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.414
	台
	1

	24
	安全阀
	PSV-2103301
	 LFB-0101CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.414
	台
	1

	25
	安全阀
	 PSV-2306301
	1905-30GC-3-CC-MS-31-RF-GS-HP-CLS 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.414
	台
	1

	26
	安全阀
	 PSV-2307301
	 LFB-0101CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	2″x3″ 
	0.414
	台
	1

	27
	安全阀
	PSV-2401601 
	HTB-01CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.344
	台
	1

	28
	安全阀
	PSV-2302901 
	 LFB-0101CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.517
	台
	1

	29
	安全阀
	PSV-2302903
	  LFB-0101CB
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	 1.5″x3″ 
	0.517
	台
	1

	30
	安全阀
	PSV-2501201  
	LFB-0101CB 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	0.448
	台
	1

	31
	安全阀
	PSV-2101002
	 HTO-01CE 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1.5″x3″ 
	1.034
	台
	1

	32
	安全阀
	PSV-2103002
	 HTO-01CE 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	1″x2″ 
	1.034
	台
	1

	33
	安全阀
	PSV-2401002
	 HTO-01CE 
	WCB
	304+Ste.
	304+Ste.
	50CrVA
	 2″x3″ 
	1.034
	台
	1

	共计
	台
	36


