货物需求一览表：
	网省采购申请号
	分标名称
	包号
	项目单位
	工程电压等级
	物资名称
	物资描述
	计量单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	备注
	技术规范ID

	044001363000170
	10kV箱式变电站（欧式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	5216-500003056-00035

	044001360900340
	10kV箱式变电站（欧式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	3
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5216-500003056-00023

	044001360900350
	10kV箱式变电站（欧式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	7
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5216-500003056-00025

	044001360900020
	10kV箱式变电站（欧式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,630kVA,欧式,非晶合金,普通,有环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	2
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500003056-00139

	044001360700130
	10kV箱式变电站（欧式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:630kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜
	套
	6
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500003056-00142

	044001360900710
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:150
	千米
	3.886
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001363000260
	1kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:16
	千米
	2731.259
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360900640
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKTRJY,150
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKTRJY,标称截面mm2:150
	千米
	2.78
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360801120
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:185
	千米
	17.384
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360700100
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:240
	千米
	20.949
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360801020
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	108.03
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360801320
	1kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120
	千米
	815.369
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360801320
	1kV架空绝缘导线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120
	千米
	570
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800670
	1kV架空绝缘导线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	341
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800670
	1kV架空绝缘导线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	1137.5
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800670
	1kV架空绝缘导线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	1137.5
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800670
	1kV架空绝缘导线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	1137.5
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800670
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	644.738
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360800590
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:35
	千米
	190.842
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001360801230
	1kV架空绝缘导线
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC1kV,JKTRJY,300
	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKTRJY,标称截面mm2:300
	千米
	2.385
	2019-06-15
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00008

	044001364000080
	10kV变压器
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,125kVA,普通,硅钢片,干式
	10kV变压器-额定容量:125kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式
	台
	1
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	工程需要
	3109-500007406-00001

	044001364000090
	10kV变压器
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	6kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式
	6kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式
	台
	1
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	工程需要
	3109-500038213-00001

	044001364000070
	10kV变压器
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,1600kVA,普通,硅钢片,干式
	10kV变压器-额定容量:1600kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式
	台
	2
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	工程需要
	3109-500026412-00001

	044001364000040
	线路柱式瓷绝缘子
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET150N,公称直径mm:170,公称结构高度mm:336,公称爬电距离mm:534
	只
	30318
	2019-06-30
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000040
	线路柱式瓷绝缘子
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET150N,公称直径mm:170,公称结构高度mm:336,公称爬电距离mm:534
	只
	86644
	2019-06-30
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000040
	线路柱式瓷绝缘子
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET150N,公称直径mm:170,公称结构高度mm:336,公称爬电距离mm:534
	只
	86644
	2019-06-30
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000060
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	蝶式绝缘子,ED-2
	蝶式绝缘子-型号:ED-2
	只
	188507
	2019-06-30
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500017324-00005

	044001364000050
	线路柱式瓷绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET125N,公称直径mm:160,公称结构高度mm:305,公称爬电距离mm:400
	只
	81548
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000050
	线路柱式瓷绝缘子
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET125N,公称直径mm:160,公称结构高度mm:305,公称爬电距离mm:400
	只
	17505
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000030
	线路柱式瓷绝缘子
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R5ET105L,公称直径mm:125,公称结构高度mm:283,公称爬电距离mm:360
	只
	89625
	2019-06-30
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00028

	044001364000020
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	89196
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001364000020
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	89196
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001364000020
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	89196
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001364000020
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	89196
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001364000020
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	64978
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001364000010
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	972
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	972
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	972
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	972
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	972
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2358
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2358
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2358
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2358
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2358
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包12
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包13
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包14
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包15
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包16
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包17
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包18
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包19
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包20
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包21
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包22
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包23
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包24
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包25
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包26
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包27
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2748
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包28
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2747
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2621
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2694
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2693
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2694
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2693
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2694
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2693
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2694
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2693
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001364000010
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2694
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001363000020
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,70/35,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	1.12
	2019-07-01
	施工现场车板交货
	
	3114-500109769-00005

	044001363000010
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:95,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.16
	2019-07-01
	施工现场车板交货
	
	3114-500113213-00015

	044001360900720
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.24
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900700
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,UPVC,φ32
	电缆保护管-材质:UPVC,内径:φ32
	米
	17894
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500021532-00003

	044001360900690
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	543
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500008441-00003

	044001360900670
	10kV环网箱
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	2
	2019-06-15
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00007

	044001360900730
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	39
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500027151-00016

	044001360900660
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	6
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001363000250
	10kV交流避雷器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	10194
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500058489-00004

	044001363000250
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	2000
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500058489-00004

	044001363000230
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:150
	千米
	11.39
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.84
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.83
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.83
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.83
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.824
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000240
	10kV钢芯铝绞线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:70/10
	吨
	467.83
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001363000210
	10kV配电变台成套化设备
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m
	10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:400kVA,电杆类型:12m
	套
	3
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008511-00174

	044001363000200
	10kV配电变台成套化设备
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m
	10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:12m
	套
	4
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008511-00126

	044001363000190
	10kV配电变台成套化设备
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m
	10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:200kVA,电杆类型:15m
	套
	1
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008511-00126

	044001360900560
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	93
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00015

	044001360900650
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	1.2
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900630
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC35kV,跌落式,100A
	高压熔断器-电压等级:AC35kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	6
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500007926-00005

	044001360900620
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ100
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ100
	米
	300
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00005

	044001360900610
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,七路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	5
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021632-00016

	044001360900600
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,240,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900590
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.43
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900580
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.196
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900570
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5216-500073469-00002

	044001363000180
	10kV配电变台成套化设备
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m
	10kV柱上变压器台成套设备-设计方案:ZA-1-CX,变压器容量:100kVA,电杆类型:12m
	套
	3
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008511-00124

	044001363000220
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,120/70,4+1芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120/70,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.09
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001363000130
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,配变终端(TTU)
	配电终端-类型:配变终端(TTU)
	套
	1
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	3120-500082251-00006

	044001363000030
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	61
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001363000030
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	111
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001363000030
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	112
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001363000030
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	111
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001363000030
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	112
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001363000120
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,馈线终端(FTU)
	配电终端-类型:馈线终端(FTU)
	套
	11
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	3120-500082246-00018

	044001363000110
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,站所终端(DTU)
	配电终端-类型:站所终端(DTU)
	套
	3
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	3120-500082249-00015

	044001363000100
	10kV环网箱
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	3
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00018

	044001363000080
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ175
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ175
	米
	206
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500047131-00005

	044001363000070
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,ERF,铜,300,1芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:ERF,导体材质:铜,截面mm2:300,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.675
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001363000060
	10kV架空绝缘导线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/15
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:95/15
	千米
	205.94
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.5
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.42
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.42
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.42
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.37
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000050
	10kV钢芯铝绞线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	48.42
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500026697-00001

	044001363000040
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:瓷,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	6
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500005681-00018

	044001360900540
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.05
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	无
	A498-500114565-00001

	044001360900530
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,配变终端(TTU)
	配电终端-类型:配变终端(TTU)
	套
	2
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	A498-500082251-00001

	044001360900520
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通
	千米
	0.6
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500129387-00010

	044001360900510
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,ZC,23,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500138063-00005

	044001360900500
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通
	千米
	0.6
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500129387-00009

	044001360900490
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,ZC,23,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500138063-00004

	044001360900480
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	
	3114-500016264-00004

	044001360900470
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:1芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	3
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500021113-00001

	044001360900550
	10kV环网箱
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	1
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00013

	044001360900460
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,120,1,22,无阻燃,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:1,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.15
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	国网非标准物料
	3114-500027489-00002

	044001360900360
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,七路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:七路,额定电流:400A
	只
	70
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500021632-00008

	044001360900450
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,10/6,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.1
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	
	3114-500109551-00005

	044001360900440
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	
	3114-500109570-00012

	044001360900430
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,70/35,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.06
	2019-07-20
	施工现场车板交货
	
	3114-500109769-00002

	044001360900420
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	998
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001360900410
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	17
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5266-500007416-00001

	044001360900400
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	173
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360900390
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLHYJ/Q,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLHYJ/Q,标称截面mm2:70
	千米
	3.573
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360900380
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	非标准物料
	9906-500054969-00017

	044001360900370
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×240,设备终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:设备终端,种类:预制,材质:铜
	套
	14
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360900330
	10kV箱式变电站（美式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,500kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:500kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	2
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5216-500003056-00009

	044001360900320
	10kV箱式变电站（美式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,200kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:200kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	1
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5216-500003056-00011

	044001360900310
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	1
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5266-500007419-00006

	044001360900300
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	6
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5266-500007392-00003

	044001360900290
	水泥杆
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	16
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001360900290
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001360900290
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	29
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001360900280
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,设备终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:设备终端,种类:预制,材质:铜
	套
	4
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360900270
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.34
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360900200
	10kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50/8
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:50/8
	千米
	2.58
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360900260
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,1×800,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:800mm2,电缆芯数:1芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	12
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	0
	3120-500034290-00003

	044001360900160
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆耐张串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8
	光缆耐张串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:11.7/12.8
	套
	107
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00053

	044001360900250
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,800,1,22,ZC,Z
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:800,芯数:1,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:Z
	千米
	0.5
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	0
	3120-500138343-00001

	044001360900240
	线路柱式瓷绝缘子
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET150N,公称直径mm:170,公称结构高度mm:336,公称爬电距离mm:534
	只
	38616
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00027

	044001360900230
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆悬垂串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8
	光缆悬垂串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:11.7/12.8
	套
	210
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00050

	044001360900220
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆耐张串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8
	光缆耐张串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:11.7/12.8
	套
	80
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00050

	044001360900190
	10kV钢绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢绞线,1×7-11.4-1270-B,80,镀锌
	钢绞线-型号:1×7-11.4-1270-B,标称截面mm2:80,表面处理方式:镀锌
	吨
	27.664
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500026697-00001

	044001360900180
	10kV钢芯铝绞线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:185/25
	吨
	16.682
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360900170
	10kV电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZA,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.54
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800090
	10kV钢绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢绞线,1×7-7.8-1270-B,35,镀锌
	钢绞线-型号:1×7-7.8-1270-B,标称截面mm2:35,表面处理方式:镀锌
	吨
	6.76
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800080
	10kV变压器
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	163
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007425-00001

	044001360800070
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,1×150,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4830
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360500270
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	2184
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500112273-00004

	044001360500260
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U40C/140,190,200
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U40C/140,公称直径mm:190,公称爬电距离mm:200
	片
	15535
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00031

	044001360500250
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,用户分界
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:用户分界
	台
	53
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500112264-00003

	044001360500240
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆金具,ADSS,卡具
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:卡具
	付
	451
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00027

	044001360500230
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆悬垂串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,14.2/15.5
	光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:14.2/15.5
	套
	42
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00050

	044001360500220
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆耐张串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,14.2/15.5
	光缆耐张串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:14.2/15.5
	套
	50
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00050

	044001360800890
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×35,户内终端,热缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:35mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铝
	套
	200
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500061970-00001

	044001360800880
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×35,户外终端,热缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:35mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:热缩,材质:铝
	套
	200
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500061773-00002

	044001360800870
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	7.46
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800860
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.7
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800850
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	8
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800840
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	35
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007419-00008

	044001360800830
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	11
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007392-00004

	044001360800820
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:120
	千米
	305.563
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360900140
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆余缆架
	光缆余缆架
	付
	31
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00024

	044001360800900
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×70,户内终端,热缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铜
	套
	62
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500021217-00001

	044001360800810
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	2744
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00001

	044001360800710
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	530
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00003

	044001360800800
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	194
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00001


	044001360800790
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	4.714
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800770
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	1766
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500058489-00002

	044001360800760
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2162
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	3160
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	3160
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	3160
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	3160
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	22
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	22
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	22
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	22
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	22
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包12
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包13
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包14
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包15
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包16
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包17
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包18
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包19
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包20
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包21
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包22
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包23
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包24
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包25
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包26
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包27
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包28
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1236
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2045
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800760
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,12m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	1562
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800750
	10kV钢绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢绞线,1×7-9.0-1270-B,50,镀锌
	钢绞线-型号:1×7-9.0-1270-B,标称截面mm2:50,表面处理方式:镀锌
	吨
	496.685
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800740
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:95
	千米
	183.561
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800060
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,300,1芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:300,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	4.152
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800020
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,150,1芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	13.392
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800050
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	5.648
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800040
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	11.864
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800030
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,1×300,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	1206
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360900110
	10kV电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJY,300,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJY,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.3
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360900100
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	柱上负荷开关,AC10kV,630A,SF6,无隔离闸刀,户外
	柱上负荷开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,绝缘方式:SF6,组合方式:无隔离闸刀,类型:户外
	台
	22
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500113221-00003

	044001363000090
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),48芯,G.652,≥57.8kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥57.8kN
	千米
	36.812
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00035

	044001360900130
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),48芯,G.652+G.655,≥12.4kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652+G.655,额定抗拉强度:≥12.4kN
	千米
	14
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00049

	044001360900120
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652+G.655,≥11.0kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652+G.655,额定抗拉强度:≥11.0kN
	千米
	0.5
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00045

	044001360700080
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥16.0kN
	千米
	0.66
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00035

	044001360600120
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥55.0kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥55.0kN
	千米
	25.76
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00035

	044001360700260
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥62.0kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥62.0kN
	千米
	0.162
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	3116-500122752-00001

	044001360700250
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	全介质自承式光缆(ADSS),48芯,G.652,≥57.8kN
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:48芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥57.8kN
	千米
	2.864
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	3116-500122758-00001

	044001360900090
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆悬垂串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,12.9/14.1
	光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	194
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00051

	044001360900080
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆耐张串,70kN,ADSS用单线夹,非绝缘,12.9/14.1
	光缆耐张串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	216
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00051

	044001360900070
	10kV交流三相隔离开关
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	220
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	5216-500090325-00001

	044001360900150
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆悬垂串,40kN,ADSS用单线夹,非绝缘,11.7/12.8
	光缆悬垂串-破坏荷载:40kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:11.7/12.8
	套
	202
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00053

	044001360900060
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	2
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00001

	044001360900010
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,2×16,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:2芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	218
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360900050
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	26
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	5266-500007416-00001

	044001360900040
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	18
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007419-00001

	044001360800730
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	19
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00016

	044001360800730
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	120
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00016

	044001360800730
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	120
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00016

	044001360800720
	10kV变压器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	200
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	5266-500007408-00001

	044001360800720
	10kV变压器
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	23
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	5266-500007408-00001

	044001360800720
	10kV变压器
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	20
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	5266-500007408-00001

	044001360500190
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	458
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360900030
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆金具,ADSS,防振金具
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:防振金具
	付
	22
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00050

	044001360801340
	水泥杆
	包15
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包16
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包17
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包18
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包19
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包20
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包21
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	14
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包22
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包23
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包24
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包25
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包26
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包27
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包28
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	111
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	112
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	111
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	112
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	111
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801340
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	51
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801350
	10kV电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	8.192
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360801330
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:95,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	4.08
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801310
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	28
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360801310
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	30
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800460
	10kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:50
	千米
	246.303
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800450
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKTRJY,35
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKTRJY,标称截面mm2:35
	千米
	11.628
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800440
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	92
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00016

	044001360800430
	10kV变压器
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	43
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007425-00001

	044001360800430
	10kV变压器
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	22
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007425-00001

	044001360800420
	10kV变压器
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	142
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007415-00001

	044001360800420
	10kV变压器
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	143
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007415-00001

	044001360800500
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	4827
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500058489-00001

	044001360800410
	10kV变压器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	92
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007415-00001

	044001360800310
	10kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:240/30
	千米
	0.06
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800400
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	110
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00002

	044001360800400
	10kV变压器
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	110
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00002

	044001360800400
	10kV变压器
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	356
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00002

	044001360800400
	10kV变压器
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	356
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00002

	044001360800390
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,3芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.3
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500109742-00002

	044001360700200
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜
	35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360700190
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	4
	2019-07-24
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360700170
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	84
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00017

	044001360700160
	10kV架空绝缘导线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:240
	千米
	113.887
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360700150
	10kV箱式变电站（美式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,400kVA,美式,硅钢片,普通,无环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:硅钢片,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	2
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500003056-00135

	044001360800380
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	11.65
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800370
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.5
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800360
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.9
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500109570-00004

	044001360800350
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,10/6,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.3
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500109551-00002

	044001360800340
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	26
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800330
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:300mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800320
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	665
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500058489-00002

	044001360700120
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	510
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500112273-00003

	044001360700110
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	2.525
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360700090
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,站所终端(DTU)
	配电终端-类型:站所终端(DTU)
	套
	4
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	A498-500082249-00003

	044001360600330
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	数据采集终端,变压器终端单元（TTU）
	数据采集终端-类型:变压器终端单元（TTU）
	套
	1
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	3102-500009018-00008

	044001360700070
	10kV箱式变电站（美式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,400kVA,美式,非晶合金,普通,无环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	1
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500003056-00132

	044001360700060
	10kV箱式变电站（美式）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV箱式变电站,400kVA,美式,非晶合金,普通,无环网柜
	箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:美式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:无环网柜
	套
	3
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500003056-00133

	044001360700050
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	40
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360700040
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×70,户外终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:预制,材质:铜
	套
	7
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	无
	9906-500073469-00004

	044001360700010
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,120,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	3.9
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360700030
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户外终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:预制,材质:铜
	套
	7
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	无
	9906-500073469-00004

	044001360700020
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,185,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.46
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360600320
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4+1×70/35,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70/35mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	24
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360600340
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	4.16
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360600310
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4+1×150/95,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150/95mm2,电缆芯数:4+1芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	6
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360600300
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	数据采集终端,馈线终端单元（FTU）
	数据采集终端-类型:馈线终端单元（FTU）
	套
	22
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	3102-500009017-00004

	044001360600290
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	针式瓷绝缘子,P-15T,120,280
	针式瓷绝缘子-型号:P-15T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:280
	只
	44
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	用于跳线使用
	3102-500082632-00011

	044001360801090
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜
	35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜
	套
	3
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360801080
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.72
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360801070
	10kV钢管杆（桩）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢管杆（桩）,AC10kV,无,无,Q345,杆,无
	钢管杆（桩）-电压等级:AC10kV,杆型:无,回路数:无,材质:Q345,类型:杆,种类:无
	吨
	183.6
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068417-00017

	044001360801060
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.054
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360600200
	10kV环网箱
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	6
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00015

	044001360600200
	10kV环网箱
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	3
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00015

	044001360600190
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆余缆架
	光缆余缆架
	付
	29
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00027

	044001360600260
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	1.8
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500109570-00008

	044001360600250
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	7
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	7
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	7
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	8
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	8
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包12
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包13
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包14
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	13
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600250
	水泥杆
	包15
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	11
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00054

	044001360600240
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109570-00010

	044001360600230
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6/4,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109561-00006

	044001360600220
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,CPVC,φ200
	电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ200
	米
	650
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	9906-500021532-00002

	044001360600210
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆接头盒,ADSS光缆用,48
	光缆接头盒-用途:ADSS光缆用,芯数:48
	只
	37
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00027

	044001360801050
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.26
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801040
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801030
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	1.3
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801100
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	36
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360801010
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	49
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800910
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	3.902
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801000
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:70
	千米
	16.57
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	非标物料
	3106-500014681-00003

	044001360800990
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	2060
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500058489-00006

	044001360800290
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	1358
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800280
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	766
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800270
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	3.136
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360600270
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,6/4,4+1芯,ZB,23,NH
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZB,铠装形式:23,特殊要求:NH
	千米
	0.96
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	A类
	3102-500129393-00007

	044001360600180
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆金具,ADSS,防振金具
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:防振金具
	付
	320
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500033407-00053

	044001360600080
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00056

	044001360600080
	水泥杆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00056

	044001360600080
	水泥杆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,18m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:18m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	2
	2019-07-12
	施工现场地面交货
	
	3102-500013975-00056

	044001360600170
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜
	35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜
	套
	18
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360600160
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜
	35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜
	套
	12
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360600150
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆中间接头,3×95,直通接头,冷缩,铜
	35kV及以下电缆中间接头-电压等级:AC10kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:3芯,类型:直通接头,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	需使用此物料
	A362-500021444-00001

	044001360600140
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ100
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ100
	米
	13000
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	A495-500047131-00001

	044001360600130
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,站所终端(DTU)
	配电终端-类型:站所终端(DTU)
	套
	79
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	A495-500082249-00005

	044001360600110
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,80kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:80kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	1
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	技改项目选用
	3116-500007417-00001

	044001360600100
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109570-00009

	044001360800980
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	18.48
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800970
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,2×16,户内终端,热缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:2芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铝
	套
	582
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500072326-00001

	044001360800960
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,2×16,户外终端,热缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:2芯,类型:户外终端,种类:热缩,材质:铜
	套
	582
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500021249-00001

	044001360800950
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×35,户内终端,热缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:35mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:热缩,材质:铝
	套
	166
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500061970-00003

	044001360800940
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×35,户外终端,热缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:35mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:热缩,材质:铝
	套
	166
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	3114-500061773-00003

	044001360800930
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,五路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	51
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021622-00008

	044001360800920
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,五路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	3
	2019-07-19
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021622-00010

	044001360800260
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	3.651
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800250
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,CPVC,φ100
	电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ100
	米
	1450.5
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021532-00002

	044001360800240
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,N-HAP,φ100
	电缆保护管-材质:N-HAP,内径:φ100
	米
	719
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500080349-00002

	044001360800230
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	371
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	371
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	371
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	371
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	58
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	55
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	55
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	55
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	55
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	55
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包11
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包12
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包13
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包14
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包15
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包16
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包17
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包18
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包19
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包20
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包21
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包22
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包23
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包24
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包25
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包26
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包27
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包28
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	95
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	240
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800230
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	690
	2019-07-23
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00017

	044001360800220
	10kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	24
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800220
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	43.805
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800220
	10kV架空绝缘导线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	54
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800220
	10kV架空绝缘导线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	407.8
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800220
	10kV架空绝缘导线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLGYJ,标称截面mm2:120/20
	千米
	407.8
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360800300
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	15
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00013

	044001360800210
	10kV交流三相隔离开关
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	17
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	5216-500090325-00002

	044001360800110
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,CPVC,φ150
	电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ150
	米
	1789.8
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021532-00002

	044001360800200
	10kV变压器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:100kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	218
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007425-00001

	044001360800190
	10kV变压器
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	361
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007416-00001

	044001360800180
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	1693
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360600090
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6/4,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109561-00005

	044001360800170
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	1948
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800160
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:95mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	802
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800150
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	3.254
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800140
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	3.987
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800130
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	61
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800120
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	70
	2019-06-30
	材料站现场地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360600060
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZA,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.14
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360600050
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6/4,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.4
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109561-00007

	044001360600070
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,CPVC,φ175
	电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ175
	米
	1920
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021532-00002

	044001360600040
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,6,2芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	0.6
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	3102-500109570-00011

	044001360600010
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×70,户内终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜
	套
	3
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	B类
	9906-500073469-00004

	044001360500210
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆余缆架
	光缆余缆架
	付
	6
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00022

	044001360500300
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,用户分界
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:用户分界
	台
	59
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500112264-00004

	044001360500290
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	217
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360500280
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	5.857
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360600030
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户内终端,预制,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:预制,材质:铜
	套
	3
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	B类
	9906-500073469-00004

	044001360600020
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZA,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZA,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	0.655
	2019-07-12
	施工现场车板交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360500320
	10kV交流三相隔离开关
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	154
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500090325-00003

	044001360500330
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:有隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	2
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00010

	044001360500310
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	1
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	6
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	6
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	6
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	7
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	14
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	7
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	7
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	7
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360500310
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:I
	根
	7
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	无
	9906-500054969-00016

	044001360800690
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	蝶式绝缘子,ED-1
	蝶式绝缘子-型号:ED-1
	只
	70779
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500017324-00005

	044001360800660
	10kV变压器
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:非晶合金,绝缘方式:油浸
	台
	107
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	5266-500007425-00002

	044001360800650
	10kV环网箱
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,4
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:4
	台
	2
	2019-06-14
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00006

	044001360800640
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	328
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800630
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	927
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800620
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:400mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	52
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800700
	10kV交流三相隔离开关
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:不接地,操作型式:手动
	组
	2028
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500090325-00002

	044001360800100
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	8.854
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800010
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	2320
	2019-07-01
	施工现场地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360700420
	低压电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:16,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	4.4
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360700410
	配电终端（DTU、FTU、TTU）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	配电终端,配变终端(TTU)
	配电终端-类型:配变终端(TTU)
	套
	8
	2019-06-14
	买方指定仓库地面交货
	
	3117-500082251-00006

	044001360700400
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,CPVC,φ50
	电缆保护管-材质:CPVC,内径:φ50
	米
	3082
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021532-00002

	044001360700430
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,2×16,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:2芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	218
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360700390
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:户外
	台
	30
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500068234-00017

	044001360700340
	10kV架空绝缘导线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:185
	千米
	5.685
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360700380
	10kV交流避雷器
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙
	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙
	台
	193
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500058489-00001

	044001360500180
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×16,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:16mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	503
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360500170
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,刀熔开关,五路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:刀熔开关,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	5
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500021622-00015

	044001360500200
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆接头盒,ADSS光缆用,24
	光缆接头盒-用途:ADSS光缆用,芯数:24
	只
	52
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500022170-00027

	044001360500110
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	2.866
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360500010
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ150
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ150
	米
	106
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00005

	044001360500100
	水泥杆
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:法兰组装杆,杆长m:15m,梢径mm:190mm,强度等级:M
	根
	313
	2019-06-30
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00018

	044001360500160
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,HPVC,φ100
	电缆保护管-材质:HPVC,内径:φ100
	米
	244.5
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135723-00002

	044001360500150
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ200
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ200
	米
	10042
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00004

	044001360500140
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	针式瓷绝缘子,P-6T,120,150
	针式瓷绝缘子-型号:P-6T,瓷件高度mm:120,爬电距离mm:150
	只
	30467
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00026

	044001360500130
	水泥杆
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	401
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500130
	水泥杆
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	401
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500130
	水泥杆
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	401
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500130
	水泥杆
	包09
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	401
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500130
	水泥杆
	包10
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	401
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500130
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:190mm,强度等级:K
	根
	72
	2019-07-10
	施工现场地面交货
	采购水泥杆
	9906-500054969-00016

	044001360500120
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ150
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ150
	米
	4273
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00004

	044001360801290
	10kV架空绝缘导线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70
	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70
	千米
	465.011
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500059246-00006

	044001360801280
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,10/6,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	1.5
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500109551-00001

	044001360801270
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,150,1芯,不阻燃,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:150,芯数:1芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500015290-00001

	044001360801260
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,VV,铜,16/10,3+1芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:VV,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	1
	2019-07-22
	买方指定仓库地面交货
	
	3106-500109750-00001

	044001360800610
	低压电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	1.049
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360800510
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A
	只
	795
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00002

	044001360800600
	10kV电力电缆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	10
	2019-06-14
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800600
	10kV电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	1.943
	2019-06-14
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800550
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	160
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800540
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:150mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	99
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360800530
	10kV电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	17.725
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800530
	10kV电力电缆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水
	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:150,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水
	千米
	2
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500030091-00003

	044001360800520
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	2708
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00002

	044001360700370
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	蝶式绝缘子,ED-4
	蝶式绝缘子-型号:ED-4
	只
	1091
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500017324-00005

	044001360700360
	针式瓷绝缘子、蝶式绝缘子
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	蝶式绝缘子,ED-3
	蝶式绝缘子-型号:ED-3
	只
	128
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500017324-00005

	044001360700350
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ200
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ200
	米
	895
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00005

	044001360700320
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铝
	套
	5
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328.002
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500090
	10kV钢芯铝绞线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,95/15
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:95/15
	吨
	328
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360500080
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:200kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	9
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007419-00004

	044001360500070
	10kV变压器
	包07
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:50kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	216
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007419-00004

	044001360500060
	低压电力电缆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通
	千米
	2.891
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360500050
	10kV高压熔断器
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A
	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A
	只
	1878
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500008441-00004

	044001360500040
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70C/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	11566
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500073878-00032

	044001360500030
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	34
	2019-06-15
	施工现场地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360500020
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	46
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360801250
	线路柱式瓷绝缘子
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400
	线路柱式瓷绝缘子-型号:R12.5ET125N,公称直径mm:160,公称结构高度mm:305,公称爬电距离mm:400
	只
	18281
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00027

	044001360801240
	水泥杆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	8
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	8
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	8
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	9
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	9
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包29
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	34
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包30
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	35
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包31
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	34
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包32
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	35
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包33
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	34
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包34
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	35
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包35
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	34
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包36
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	35
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包37
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	34
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801240
	水泥杆
	包38
	西藏电力有限公司
	无
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N
	锥形水泥杆-类型:非预应力,杆型:整根杆,杆长m:12m,梢径mm:230mm,强度等级:N
	根
	35
	2019-07-20
	施工现场地面交货
	
	9906-500054969-00016

	044001360801220
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:七路,额定电流:630A
	只
	1
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500107562-00012

	044001360801300
	10kV钢绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢绞线,1×19-13.0-1370-B,100,镀锌
	钢绞线-型号:1×19-13.0-1370-B,标称截面mm2:100,表面处理方式:镀锌
	吨
	4.672
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360801210
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	9
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500107557-00013

	044001360801110
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:70mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	464
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360801200
	低压电缆分支箱（塑壳断路器、刀熔开关）
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A
	电缆分支箱-电压等级:AC400V,是否带开关:塑壳断路器,总回路数:五路,额定电流:400A
	只
	3
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500107557-00011

	044001360801190
	电缆保护管
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	电缆保护管,MPP,φ100
	电缆保护管-材质:MPP,内径:φ100
	米
	4502
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500047131-00004

	044001360801180
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:35mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	74
	2019-07-02
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360800480
	10kV钢绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌
	钢绞线-型号:1×19-11.5-1270-B,标称截面mm2:80,表面处理方式:镀锌
	吨
	535.369
	2019-07-20
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.49
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包02
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.49
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包03
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.49
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.49
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.512
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360800470
	10kV钢芯铝绞线
	包06
	西藏电力有限公司
	无
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	钢芯铝绞线-型号:JL/G1A,标称截面mm2:120/20
	吨
	359.5
	2019-07-01
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500059246-00003

	044001360700310
	10kV柱上断路器（空气绝缘）
	包04
	西藏电力有限公司
	无
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,用户分界
	柱上断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:20kA,绝缘方式:真空,隔离闸刀:无隔离闸刀,使用环境:用户分界
	台
	81
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500112264-00004

	044001360700300
	10kV变压器
	包08
	西藏电力有限公司
	无
	10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸
	10kV变压器-额定容量:400kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:油浸
	台
	16
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	5266-500007419-00004

	044001360700280
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆金具,ADSS,卡具
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:卡具
	付
	10
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	3116-500037806-00004

	044001360700270
	10kV ADSS光缆及附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	光缆接头盒,ADSS光缆用,48
	光缆接头盒-用途:ADSS光缆用,芯数:48
	只
	1
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	3116-500022153-00002

	044001360700330
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铝
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铝
	套
	5
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073469-00004

	044001360700140
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	包05
	西藏电力有限公司
	无
	交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320
	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320
	片
	396
	2019-07-24
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500073878-00009

	044001360801170
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	278
	2019-07-23
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360801160
	10kV及以下电缆附件
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	1kV电缆终端,4×185,户内终端,冷缩,铜
	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:185mm2,电缆芯数:4芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜
	套
	4
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500132754-00001

	044001360801150
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	2.22
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801140
	低压电力电缆
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,无铠装,普通
	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:185,芯数:4芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:无铠装,特殊要求:普通
	千米
	0.2
	2019-07-10
	买方指定仓库车板交货
	
	9906-500108894-00001

	044001360801130
	10kV环网箱
	包01
	西藏电力有限公司
	无
	环网箱,AC10kV,2,2
	环网箱-电压等级:AC10kV,进线数:2,出线数:2
	台
	1
	2019-07-10
	买方指定仓库地面交货
	
	9906-500135695-00018


