3.2各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：
	分标名称
	业绩要求
	生产试验设备
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	高压熔断器（喷射式）
	近三年累计销售业绩不少于300组
	/
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	一二次融合成套柱上断路器（深度融合）
	近三年累计销售业绩不少于100套
	/
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	10kV三相隔离开关（封闭式）
	/
	/
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	低压开关柜
	近三年累计销售业绩不少于500台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	配电终端(TTU)
	近三年累计销售业绩不少于1000套
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	复合绝缘横担
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	接地铁
	/
	/
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	防鸟设备
	近三年累计销售业绩不少于100台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	水泥制品
	近三年累计销售业绩不少于500万元
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	超高性能混凝土杆
	/
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	拉紧绝缘子
	近三年累计销售业绩不少于200000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）

	通信单元
	近三年累计销售业绩不少于20000只
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	具备国网计量检测中心检测证书


