应急物资和日常检验试剂耗材

变更公告
	采购项目编号
	青海裕红竞磋（货物）2022-002

	采购项目名称
	应急物资和日常检验试剂耗材

	采购方式
	竞争性磋商

	采购预算控制额度
	/

	项目分包个数
	无分包

	变更事项
	技术参数及采购需求变更，详见附表1-1、附表1-2。

	采购单位及联系人电话
	名    称：西宁市城北区疾病预防控制中心
地    址：西宁市城北区
联系人：孔先生
联系方式：13109731197

	采购代理机构及联系人电话
	代理机构：青海裕红工程管理有限公司

联系人：吴先生

联系电话：17797118086
联系地址：青海裕红工程管理有限公司(青海省西宁市海湖新区财富中心B座8楼2082室)

	财政部门监督电话
	监督单位：城北区财政局                    

联系电话：0971-5507180


附表1-1变更前：

	序号
	物品名称
	数量
	单位
	备注 

	1
	麻疹、风疹病毒双通道核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	2
	水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	3
	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	4
	轮状病毒A组核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	5
	诺如病毒GⅠGⅡ核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	6
	星状病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	7
	札如病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	8
	肠腺病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	9
	麻疹病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	10
	风疹病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	11
	腮腺炎病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	12
	水痘带状疱疹病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	13
	甲型肝炎病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T 需提供产品注册证

	14
	戊型肝炎病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T 需提供产品注册证

	15
	总胆红素
	1
	盒
	50T

	16
	谷丙转氨酶
	1
	盒
	50T

	17
	甲肝测试板
	1
	盒
	20T 需提供产品注册证

	18
	戊肝测试板
	1
	盒
	40T 需提供产品注册证

	19
	无核酸酶PCR薄壁八联管、管盖(进口)
	1
	包
	1、规格：0.2ml 125排/盒，平盖，10包/箱 2、颜色：无色、透明

	20
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	1、规格：10ul、20ul、200ul、1000ul, 96支/盒，
    量程：10ul、20ul、200ul、1000ul滤芯枪尖，带
刻度，灭菌。
3、颜色：无色、透明，兼容各种移液器；

	21
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	

	22
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	

	23
	离心管
	1
	个
	1.5ml

	24
	离心管
	1
	个
	0.5ml

	25
	一次性灭菌吸管10ml 
	1
	箱
	200只/箱

	26
	一次性灭菌吸管2ml   
	1
	箱
	1000只/1箱

	27
	普通吸嘴
	1
	个
	1000ul

	28
	普通吸嘴
	1
	个
	200ul

	
	高压灭菌袋
	1
	个
	灭菌方式：高温蒸汽灭菌，环氧乙烷灭菌 EO，或辐照灭菌 （复合膜 PET/PE）； 特性：1）极好的抗菌性抗菌时效长达 2 年；2)机械性能强， 抗爆破性能高，抗穿刺抗撕裂性能强； 3、适用于：医院，牙科诊所，实验室灭菌，医疗器械，医 用耗材厂家灭菌，家庭康复灭菌等

	
	高压灭菌袋
	1
	个
	

	
	高压灭菌袋
	1
	个
	

	31
	95%酒精 
	1
	桶
	2500ml

	32
	料理吸水纸
	1
	包
	2卷/包

	33
	真空采血管、包括7号采血针头(不含抗凝剂)
	1
	个
	5ml

	34
	磷酸盐缓冲液
	1
	瓶
	250g

	35
	氯化钠
	1
	瓶
	500g

	36
	营养琼脂
	1
	瓶
	250g

	37
	孟加拉红培养基
	1
	瓶
	250g

	38
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(干粉)
	1
	瓶
	250g

	39
	煌绿乳糖胆盐肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	40
	结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	41
	大肠菌群测试片
	1
	盒
	200份/盒

	42
	EC肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	43
	伊红美兰琼脂(EMB)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	44
	革兰氏染色液
	1
	支
	100ml×4

	45
	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	4种×10套

	46
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	100g

	47
	缓冲蛋白胨水(BPW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	48
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)
	1
	瓶
	250g

	49
	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	50
	0.1%煌绿
	1
	盒
	1mL/支×20支

	51
	碘液
	1
	盒
	2mL/支×20支

	52
	HE琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	53
	SS琼脂
	1
	瓶
	250g

	54
	沙门氏菌显色培养基(SA)
	1
	瓶
	1000ml/瓶

	55
	沙门氏菌干制生化试剂盒
	1
	盒
	10种×10套

	56
	沙门氏菌诊断血清
	1
	盒
	60种

	57
	志贺氏菌增菌肉汤基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	58
	新生霉素(D)
	1
	盒
	0.125mg/支×5

	59
	麦康凯琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	60
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐(XLD)琼脂
	1
	瓶
	250g

	61
	志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	17种×10套

	62
	志贺氏菌诊断血清
	1
	盒
	54种

	63
	7.5%氯化钠肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	64
	Baird-Parker 琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	65
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	1
	盒
	5mL/支×10支

	66
	血琼脂平皿
	1
	包
	10×包

	67
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	1
	瓶
	500ml

	68
	冻干血浆
	1
	盒
	0.5mL/支×10支

	69
	脑心浸液肉汤(BHI)
	1
	瓶
	250g

	70
	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	71
	甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂(MYP)
	1
	瓶
	250g

	72
	多粘菌素B
	1
	盒
	10000IU/支×5

	73
	50%卵黄乳液
	1
	盒
	5ml*10

	74
	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	8种×10套

	75
	李氏菌增菌肉汤(LB1，LB2)
	1
	瓶
	250g

	76
	萘啶酮酸(C1)
	1
	盒
	5.0mg/支×5

	77
	吖啶黄素(C1)
	1
	盒
	3.0mg/支×5

	78
	萘啶酮酸(C2)
	1
	盒
	4.0mg/支×5

	79
	吖啶黄素(C2)
	1
	盒
	5.0mg/支×5

	80
	PALCAM培养基基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	81
	PALCAM选择性添加剂
	1
	盒
	5支/盒

	82
	李斯特氏菌显色培养基
	1
	盒
	1000ml

	83
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂
	1
	瓶
	250g

	84
	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	8种×10套

	85
	3%氯化钠碱性蛋白胨水(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	86
	TCBS琼脂 (颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	87
	弧菌显色培养基
	1
	盒
	1000ml

	88
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)
	1
	瓶
	250g

	89
	氧化酶试纸
	1
	瓶
	10片/瓶

	90
	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	16种×10套

	91
	我妻氏培养基基础
	1
	瓶
	250g

	92
	碱性蛋白胨水(APW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	93
	四号琼脂
	1
	瓶
	250g

	94
	庆大霉素琼脂
	1
	瓶
	250g

	95
	霍乱弧菌干制生化鉴定套装
	1
	盒
	15种*10套

	96
	O1群、O139霍乱弧菌多价血清
	1
	盒
	1mL/瓶

	97
	3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	98
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础(mCPC)
	1
	瓶
	250g

	99
	10%纤维二糖水溶液
	1
	盒
	5mL/支×10

	100
	多粘菌素B(E)
	1
	盒
	10000IU/支×5

	101
	多粘菌素E(B)
	1
	盒
	2mg/支×5

	102
	创伤弧菌生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	14种*10套

	103
	Preston肉汤基础
	1
	瓶
	250g

	104
	Preston选择性添加物
	1
	盒
	1mL/支×4

	105
	改良CCDA基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	106
	抗生素溶液（头孢哌酮、万古霉素、两性霉素B、多粘菌素B、三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐）
	1
	盒
	5支/盒

	107
	抗生素溶（两性霉素B、头孢哌酮、和利福平）
	1
	盒
	5支/盒

	108
	抗生素溶液（头孢菌素钠、两性霉素B和利福平）
	1
	盒
	5支/盒

	109
	Karmali琼脂平板
	1
	包
	2*10皿

	110
	改良Skirrow琼脂基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	111
	哥伦比亚血琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	112
	无菌脱纤维羊血
	1
	瓶
	100ml/瓶

	113
	3%过氧化氢溶液
	1
	盒
	20支/盒

	114
	马尿酸弯曲杆菌生化鉴定试剂
	1
	瓶
	0.1g

	115
	布氏肉汤
	1
	瓶
	250g

	116
	茚三酮
	1
	瓶
	0.35g

	117
	假单胞菌CN选择性琼脂培养基基础
	1
	瓶
	250g

	118
	萘啶酮酸
	1
	盒
	3mg/支×5

	119
	金氏B培养基
	1
	瓶
	250g

	120
	金氏B斜面
	1
	盒
	20支/盒

	121
	乙酰胺肉汤
	1
	盒
	20支/盒

	122
	钠氏试剂
	1
	盒
	10ml/支

	123
	麦康凯琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	124
	三糖铁琼脂
	1
	瓶
	250g

	125
	大肠埃希氏杆菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	4种×10套

	126
	尿素酶
	1
	盒
	20支/盒

	127
	肠道致病性大肠埃希菌诊断血清15种
	1
	套
	1mL×18瓶

	128
	侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清11种
	1
	套
	1mL×11瓶

	129
	产毒性大肠埃希菌诊断血清10种
	1
	套
	1mL×10瓶

	130
	出血性大肠埃希菌O157诊断血清
	1
	瓶
	1mL/瓶

	131
	大肠埃希菌H7诊断血清
	1
	瓶
	1mL/瓶

	132
	新生霉素(A)
	1
	盒
	2mg/支×5

	133
	新生霉素(B)
	1
	盒
	4.5mg/支×5

	134
	山梨醇麦康凯琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	135
	噻孢霉素
	1
	盒
	1.25μg/支×5

	136
	大肠杆菌O157显色培养基
	1
	瓶
	1000mL

	137
	大肠杆菌O157：H7干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	11种×10套

	138
	改良磷酸盐缓冲液(PBS)
	1
	瓶
	250g

	139
	CIN-1培养基基础
	1
	瓶
	250g

	140
	二苯醚乙醇溶液
	1
	盒
	5mL/支×10

	141
	新生霉素
	1
	盒
	0.25mg/支×5

	142
	头孢菌素
	1
	盒
	1.5mg/支×5

	143
	10%氯化锶
	1
	盒
	1mL/支×5

	144
	改良Y培养基
	1
	瓶
	250g

	145
	改良克氏双糖铁
	1
	瓶
	250g

	146
	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	10种×10套

	147
	改良胰蛋白胨大豆肉汤
	1
	瓶
	250g

	148
	萘啶酮酸2.25mg(添加剂)
	1
	盒
	5支/盒

	149
	多粘菌素B2.25mg(添加剂)
	1
	盒
	5支/盒

	150
	哥伦比亚CNA血琼脂
	1
	瓶
	250g

	151
	哥伦比亚血琼脂
	1
	瓶
	250g

	152
	胰蛋白胨大豆肉汤
	1
	瓶
	250g

	153
	乳糖蛋白胨培养液
	1
	瓶
	250g

	154
	EC-MUG培养基
	1
	瓶
	100g

	155
	GN增菌液
	1
	瓶
	250g

	156
	卵磷脂吐温80-营养琼脂培养基
	1
	瓶
	250g

	157
	双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基
	1
	瓶
	250g

	158
	SCDLP液体培养基
	1
	瓶
	250g

	159
	十六烷基三甲基溴化铵培养基
	1
	瓶
	250g

	160
	乙酰胺培养基
	1
	瓶
	250g

	161
	绿脓菌素测定培养基
	1
	瓶
	250g

	162
	匹克氏肉汤
	1
	瓶
	100g

	164
	戊烷眯多粘菌素B琼脂
	1
	瓶
	250g

	165
	指示选择性培养基
	1
	瓶
	250g

	166
	PLET琼脂
	1
	瓶
	250g

	167
	碱性蛋白胨水
	1
	瓶
	250g

	168
	庆大霉素琼脂（已添加碲酸钾、多粘菌素B）
	1
	瓶
	250g

	169
	TCBS琼脂
	1
	瓶
	250g

	170
	卵黄琼脂
	1
	瓶
	250g

	171
	CCDA基础
	1
	瓶
	250g

	172
	生理盐水
	1
	盒
	9ml/支

	173
	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	174
	沙门氏菌、志贺氏菌检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	175
	五种致泻性大肠杆菌检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	176
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	177
	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	178
	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	179
	溶血性链球菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	180
	单核细胞增生性李斯特氏菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	181
	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	182
	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	183
	炭疽杆菌（pagA基因、cap基因、rpoB基因）核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	184
	诺如病毒核酸I、II双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	48T/盒

	185
	脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	186
	霍乱弧菌（O1、O139）双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	187
	副溶血性弧菌（TDH、TRH）双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	188
	百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	189
	破伤风杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	190
	白喉杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	191
	肉毒杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	192
	疟原虫核酸检测试剂盒
	1
	盒
	24T/盒

	193
	核酸提取或纯化试剂
	1
	盒
	50次/盒×2

	194
	一次性接种环
	1
	包
	50支

	195
	菌落总数
	1
	包
	25片/包

	196
	大肠菌群
	1
	包
	25片/包

	197
	金黄色葡萄球菌
	1
	包
	60片/包

	198
	沙门氏菌
	1
	包
	60片/包

	199
	耐热大肠菌群
	1
	包
	25片/包

	200
	蜡样芽孢杆菌
	1
	包
	25片/包

	201
	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）
	1
	包
	60片/包

	202
	一次性无菌平皿
	1
	箱
	箱 (500个)

	203
	无菌均质袋（带封口）
	1
	包
	包(10个)

	204
	水样采集袋
	1
	包
	包(10个)

	205
	水样采集袋（含硫代硫酸钠）
	1
	包
	包(10个)

	206
	厌氧袋
	1
	包
	包(10个)

	207
	微需氧袋
	1
	包
	包(10个)

	208
	沙氏葡萄糖培养基
	1
	瓶
	250g

	209
	微孔滤膜
	1
	盒
	直径47 0.22um

	210
	GVPC琼脂
	1
	瓶
	100g

	211
	CM167A
	1
	盒
	5支/盒

	212
	BCYE 琼脂
	1
	瓶
	100g

	213
	可溶性焦磷酸铁
	1
	盒
	5支/盒

	214
	锥心离心管
	1
	包
	15mL×50/包

	215
	医用纱布
	1
	包
	包

	216
	1MTris-HCL
	1
	瓶
	500ml

	217
	0.5MEDTA
	1
	瓶
	500ml

	218
	0.5×TBE
	1
	瓶
	500ml

	219
	十二烷基肌氨酸钠SLS
	1
	瓶
	粉末

	220
	蛋白酶K
	1
	瓶
	Takara5ml 20mg/ml液体

	223
	L-半胱氨酸盐酸盐
	1
	盒
	5支/盒

	224
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	1
	盒
	20支/盒

	225
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	1
	盒
	200/片盒

	226
	免疫磁珠菌种保存管
	1
	盒
	81支/盒

	227
	巧克力平皿
	1
	包
	10×包

	228
	盐碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	229
	尿碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	230
	水碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	231
	Phoenix药敏肉汤管
	1
	盒
	100支/盒

	232
	Phoenix药敏指示剂
	1
	盒
	10支/盒

	233
	Phoenix革兰氏阴性菌药敏鉴定复合板
	1
	盒
	25块/盒

	234
	Phoenix革兰氏阳性菌药敏鉴定复合板
	1
	盒
	25块/盒

	235
	Phoenix全药敏检测板
	1
	盒
	25块/盒

	236
	质谱样品处理基质（IVD MatrixHCCA-portioned-CHina only）
	1
	盒
	10支/盒

	237
	砷标准物质
	1
	支
	20ml

	238
	氨氮标准物质
	1
	支
	20ml

	239
	氨氮标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	240
	汞标准物质
	1
	支
	20ml

	241
	钾标准物质
	1
	支
	20ml

	242
	铬标准物质
	1
	支
	20ml

	243
	铁标准物质
	1
	支
	20ml

	244
	锰标准物质
	1
	支
	20ml

	245
	锰标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	246
	铁标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	247
	铝标准样品
	1
	支
	40ml

	248
	金属元素标准
	1
	支
	20ml

	249
	硒标准溶液
	1
	支
	20ml

	250
	水中高锰酸盐指数标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	251
	水中硬度标准溶液
	1
	支
	20ml

	252
	食品中成分分析标准物质
	1
	支
	30g

	253
	原子荧光空心阴极灯 
	1
	支
	各元素

	254
	原子吸收空心阴极灯
	1
	支
	各元素

	255
	8种有机氯农药混标 标准品
	1
	支
	1ml

	256
	有机磷混标（17种）
	1
	支
	1mL

	257
	氧化乐果
	1
	支
	1mL

	258
	水胺硫磷
	1
	支
	1mL

	259
	三唑磷
	1
	支
	1mL

	260
	乐果
	1
	支
	1mL

	261
	灭线磷
	1
	支
	1mL

	262
	乙酰甲胺磷
	1
	支
	1mL

	263
	甲胺磷
	1
	支
	1mL

	264
	菊酯类混标（7种）
	1
	支
	100mg/L

	265
	总氰化物标准样品
	1
	支
	20ml

	266
	总氰化物质控样品
	1
	支
	20ml

	267
	六价铬标准样品
	1
	支
	20ml

	268
	阴离子合成洗涤剂标准物质
	1
	支
	20ml

	269
	阴离子合成洗涤剂质控样品
	1
	支
	20ml

	270
	水中挥发酚标准物质
	1
	支
	20ml

	271
	水中挥发酚质控样品
	1
	支
	20ml

	272
	甲醇中苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	273
	甲醇中苯标准样品
	1
	支
	1.2ml

	274
	甲醇中甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	275
	甲醇中对二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	276
	甲醇中间二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	277
	甲醇中邻二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	278
	苯系物混合标准物质
	1
	支
	2000ug/ml

	279
	16种多环芳烃混标
	1
	支
	纯品200ug/ml于乙腈，1mL，-10度

	280
	1-氟奈
	1
	支
	纯品0.1g

	281
	农药残留速测卡
	1
	盒
	20片

	282
	毒鼠强快速检查盒
	1
	盒
	20次

	283
	亚硝酸盐快速检测管
	1
	盒
	20支

	284
	甲醛定性速测管
	1
	盒
	100次

	285
	注水肉检测试纸
	1
	盒
	60次

	286
	盐酸克伦特罗快速检测试剂盒
	1
	盒
	10次

	287
	水中氟化物的标准物质
	1
	支
	20mL

	288
	水中硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	289
	水中硫酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	290
	水中亚硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	291
	水中氯化物的标准物质
	1
	支
	20mL

	292
	水中硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	293
	水中氟化物的质控样
	1
	支
	20mL

	294
	水中阴离子的混合质控样
	1
	支
	20mL

	295
	水中亚硝酸盐的质控样
	1
	支
	20mL

	296
	水中氯酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	297
	水中亚氯酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	298
	水中溴酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	299
	水中氯酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	300
	水中亚氯酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	301
	水中溴酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	302
	医用棉签
	1
	包
	10cm 需提供产品注册证

	303
	利器盒
	1
	个
	4L圆

	304
	罗氏培养管
	1
	支
	1.适用于分枝杆菌分离培养。2.培养基表面为平整斜面，颜色为淡绿色，分布均匀；3.培养管中培养基未开封使用前应无细菌生长

	305
	痰培养瓶
	1
	个
	白色，螺纹盖

	306
	过氧化氢消毒液
	1
	瓶
	1、容量：1000ml
2、过氧化氢浓度≤7.5%，并含有银离子以增强杀灭效果
3、试用机型：Oxypharm OXY-30000

	307
	核酸提取试剂
	1
	人份
	1、样品类型 ：血清、血浆、病毒培养液、脑
脊液、尿液、拭子洗液、粪便上清液等样本
2、*规格：能提供1人份/板、8人份/板、16人 份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取
任务，避免试剂损耗。 3、洗脱体积为50 µl-100 µl
4、无酚/氯仿抽提，健康环保
5、重复性强，产量高
6、*不需添加蛋白酶K、直接加入样本就可上机
提取
7、试剂盒具有一类医疗器械备案凭证
8、快提模式：提取时间<18分钟，为常规提取
试剂盒用时三分之一。

	308
	核酸提取试剂
	1
	人份
	1、提取原理：通过磁棒磁吸、转移等动作使磁
性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、
弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；
2、样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭
子洗液、组织等样本；
3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材
的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；
4、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添
加其他试剂组分；
5、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含
NP968—C、 含NP968—S）、GeneRotex 96全自
动核酸提取仪、PANA9600全自动核酸工作站；
6、单次提取时间：预封装试剂组≤20分钟；
7、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套；
8、储存及有效期：室温保存条件下，有限期≥
12个月；

	309
	核酸检测试剂
	1
	人份
	  1、规格：大包装，50人份/盒。
2、适用于口咽拭子、鼻咽拭子、痰液等呼吸道
样本。
3、产品需带人源性内标检测系统，可以监测样
本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性
结果的出现。
4、阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于
对环境进行监控和PCR检测试剂的质控。
5、适用仪器现有的检测系统等荧光定量PCR
仪。
6、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似
的其他病原体无交叉反应。
7、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于
9个月。
8、反应程序，经过45个循环，不存在预循环设置，灵敏度更高，检出率更高，避免漏检德尔塔变异株  9、产品需要提供厂家的国家医疗器械注册证                                      

	310
	新冠试剂质控品
	1
	盒
	1.适用于所有新冠核酸检测试剂注册证厂家。2.质控品基因片段必须包含新型冠状病毒 RdRp基因，以及E、N基因全长，ORF1a、ORF1b和S基因部分区域3.可监测核酸提取及新冠核酸检测全过程

	311
	核酸污染清除剂
	1
	瓶
	1.产品使用安全，无毒。可皮肤、黏膜使用
2.规格 450ml

	312
	医用连体防护服
	1
	套
	符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术
要求》；
2.外部贴胶条缝线弹性面部开口与呼吸器配合
自粘性下巴门襟；
3.带自粘Tyvek拉链门襟；
4.袖口、裤口、腰部有松紧；
5.独立医用灭菌包装；
6.表面抗湿性达到4级；
7.采用100%高密度聚乙烯材料，连体带帽款式
设计，透气，透湿，能夠阻隔微細粉尘和液体
穿透，同時又能允许水汽透出；

8.需提供产品注册证

	314
	医用连脚防护服
	1
	套
	1.符合GB 19082-2009标准.2.液体阻隔功能 3.抗合成血液穿透性应不低于1.75KPa。4.防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求. 需提供产品注册证

	315
	N95医用口罩
	1
	个
	符合GB 19083的要求；
2.符合国家职业安全及健康协会标准（NIOSH）
N95认可，细菌过滤效率达到了95%以上。
3.适用于：接触经空气传播传染病患者、近距
离（≤1m）接触飞沫传播的传染病患者或进行
产生气溶胶操作。

需提供产品注册证

	316
	N95医用口罩
	1
	个
	适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等
2.产品性能参数：
1）执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；
2）配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成；
3）口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于28N；
4）过滤效率等级为1级，PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于97%；
5）气流阻力：口罩的吸气阻力不超过215Pa；
6）阻燃性能：续燃时间不超过2.5s；
7）表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级；
8）合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透；

需提供产品注册证

	317
	一次性医用帽子
	1
	个
	医用无纺布，规格：蓝色条形帽，10个/包 需提供产品注册证

	318
	一次性防护面屏
	1
	个
	符合GB14866-2006标准
2.通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和
固定装置组成。
非无菌提供，一次性使用。
用于医疗机构中检査治疗时起防护作用，阻隔
体液、血液飞溅或波溅

需提供产品注册证

	319
	一次性外科手套
	1
	双
	GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》

需提供产品注册证

	320
	一次性丁腈手套
	1
	双
	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套标准》
2.蓝色

需提供产品注册证

	321
	一次性检查手套
	1
	双
	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套标准》

需提供产品注册证

	322
	一次性薄膜手套
	1
	双
	1.符合GB 24786-2009《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

	323
	一次性防护靴套
	1
	双
	非无菌提供，一次性使用。
用于医疗机构中检査治疗时起防护作用，阻隔
体液、血液飞溅或波溅

	325
	一次性鞋套
	1
	双
	无纺布型

	326
	高筒胶靴
	1
	双
	材质：橡塑 ，均码，

	327
	水银体温计
	1
	支
	由水银、感温泡和玻璃管组成

	328
	额温枪
	1
	把
	1.正常工作环境条件：温度：10℃-40℃；相对
湿度≤85%；大气压力：70kPa-106kPa
2.测量范围：体温模式：32℃-42.9℃

	329
	84泡腾片
	1
	瓶
	1.适用于普通传染病人污染物品、医院一般污染 物品及环境的消毒，公共场所及日常生化物及 环境的消毒，卫生用具消毒，一般物体表面消 毒。2.净含量：100 片/瓶

	330
	84消毒液
	1
	瓶
	主要成分：次录酸钠，有效氯含量：4.9%±
0.6%(w/v)

	331
	84消毒液
	1
	桶
	主要成分：次录酸钠，有效氯含量：4.9%±
0.6%(w/v)

	332
	免洗手消毒液
	1
	瓶
	1.主要成分：聚六亚甲基双胍盐酸盐和乙醇；
2.聚六亚甲基双胍盐酸盐含量为：0.36%-0.44%
（w/w），乙醇含量为：75%-85%（w/w）。

	334
	75%医用酒精
	1
	瓶
	主要成分及含量:乙醇含量为75%±5%(v/v)

	335
	75%医用酒精
	1
	瓶
	

	336
	75%医用酒精
	1
	桶
	

	
	75%消毒湿巾
	1
	包
	内含75%乙醇，苯扎氯胺，棉质水剂无纺布

	337
	医用垃圾袋
	1
	个
	规格：≥57cm*69cm 厚度：≥1.4 丝

	338
	医用垃圾袋
	1
	个
	

	339
	医用垃圾袋
	1
	个
	

	341
	医疗垃圾桶
	1
	个
	规格：≥36cm*32cm*48cm 材质：高密度聚乙烯

	342
	医疗垃圾桶
	1
	个
	

	343
	尼龙扎带
	1
	包
	白色

	344
	一次性医用中单
	1
	张
	材质为：无纺布，

	345
	生物安全运输箱
	1
	个
	1、箱体规格
内尺寸：约310 *170*215㎜
外尺寸：约420*250*300㎜      2、容积
最大容积≥7L，样品最大携带量：1次19支试管
3、箱体材料及设置：按照ADR6.2生物危害标准

4、符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。

	346
	医用外科口罩
	1
	个
	挂耳式单独包装，符合GBYY0469-2011标准

	347
	一次性手术衣
	1
	件
	无纺布型

	348
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	要求无菌，内含3.0ml病毒保存液，采样拭子2
支，采样管：100mm×16mm,螺旋盖。

	349
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	10:1,10ml管*6ml保存液

	350
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	20:1,30ml管*12ml保存液

	351
	采样拭子
	1
	个
	与配采样管使用

	352
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	353
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	354
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	357
	紫外线消毒灯管
	1
	根
	30W

	358
	紫外线消毒车
	1
	台
	1、灯管功率: 30W×2
2、电源:220V±22 50Hz±1Hz
3、额定功率:180W
4、定时范围: 0-120 min.
5、辐射照度:≥120uw/cm2
6、紫外线波长:254nm

	359
	白大褂
	1
	件
	均码

	360
	内隔离服（洗手衣）
	1
	套
	均码


附表1-2变更后：

	序号
	物品名称
	数量
	单位
	备注 

	1
	麻疹、风疹病毒双通道核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	2
	水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	3
	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	4
	轮状病毒A组核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	5
	诺如病毒GⅠGⅡ核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	6
	星状病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	7
	札如病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	8
	肠腺病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒
	25T

	9
	麻疹病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	10
	风疹病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	11
	腮腺炎病毒lgM 抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	12
	水痘带状疱疹病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T

	13
	甲型肝炎病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T，需提供产品注册证

	14
	戊型肝炎病毒lgM抗体检测试剂盒
	1
	盒
	96T，需提供产品注册证

	15
	总胆红素
	1
	盒
	50T

	16
	谷丙转氨酶
	1
	盒
	50T

	17
	甲肝测试板
	1
	盒
	20T，需提供产品注册证

	18
	戊肝测试板
	1
	盒
	40T，需提供产品注册证

	19
	无核酸酶PCR薄壁八联管、管盖(进口)
	1
	包
	1、规格：0.2ml 125排/盒，平盖，10包/箱 2、颜色：无色、透明

	20
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	1、规格：10ul、20ul、200ul、1000ul, 96支/盒，
    量程：10ul、20ul、200ul、1000ul滤芯枪尖，带
刻度，灭菌。
3、颜色：无色、透明，兼容各种移液器；

	21
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	

	22
	无菌盒装加长滤芯吸嘴
	1
	96个/盒
	

	23
	离心管
	1
	个
	1.5ml

	24
	离心管
	1
	个
	0.5ml

	25
	一次性灭菌吸管10ml 
	1
	箱
	200只/箱

	26
	一次性灭菌吸管2ml   
	1
	箱
	1000只/1箱

	27
	普通吸嘴
	1
	个
	1000ul

	28
	普通吸嘴
	1
	个
	200ul

	29
	高压灭菌袋
	1
	个
	灭菌方式：高温蒸汽灭菌，环氧乙烷灭菌 EO，或辐照灭菌 （复合膜 PET/PE）； 特性：1）极好的抗菌性抗菌时效长达 2 年；2)机械性能强， 抗爆破性能高，抗穿刺抗撕裂性能强； 3、适用于：医院，牙科诊所，实验室灭菌，医疗器械，医 用耗材厂家灭菌，家庭康复灭菌等

	30
	高压灭菌袋
	1
	个
	

	31
	高压灭菌袋
	1
	个
	

	32
	95%酒精 
	1
	桶
	2500ml

	33
	料理吸水纸
	1
	包
	2卷/包

	34
	真空采血管、包括7号采血针头(不含抗凝剂)
	1
	个
	5ml

	35
	磷酸盐缓冲液
	1
	瓶
	250g

	36
	氯化钠
	1
	瓶
	500g

	37
	营养琼脂
	1
	瓶
	250g

	38
	孟加拉红培养基
	1
	瓶
	250g

	39
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(干粉)
	1
	瓶
	250g

	40
	煌绿乳糖胆盐肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	41
	结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	42
	大肠菌群测试片
	1
	盒
	200份/盒

	43
	EC肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	44
	伊红美兰琼脂(EMB)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	45
	革兰氏染色液
	1
	支
	100ml×4

	46
	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	4种×10套

	47
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	100g

	48
	缓冲蛋白胨水(BPW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	49
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)
	1
	瓶
	250g

	50
	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	51
	0.1%煌绿
	1
	盒
	1mL/支×20支

	52
	碘液
	1
	盒
	2mL/支×20支

	53
	HE琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	54
	SS琼脂
	1
	瓶
	250g

	55
	沙门氏菌显色培养基(SA)
	1
	瓶
	1000ml/瓶

	56
	沙门氏菌干制生化试剂盒
	1
	盒
	10种×10套

	57
	沙门氏菌诊断血清
	1
	盒
	60种

	58
	志贺氏菌增菌肉汤基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	59
	新生霉素(D)
	1
	盒
	0.125mg/支×5

	60
	麦康凯琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	61
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐(XLD)琼脂
	1
	瓶
	250g

	62
	志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	17种×10套

	63
	志贺氏菌诊断血清
	1
	盒
	54种

	64
	7.5%氯化钠肉汤(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	65
	Baird-Parker 琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	66
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	1
	盒
	5mL/支×10支

	67
	血琼脂平皿
	1
	包
	10×包

	68
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	1
	瓶
	500ml

	69
	冻干血浆
	1
	盒
	0.5mL/支×10支

	70
	脑心浸液肉汤(BHI)
	1
	瓶
	250g

	71
	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	72
	甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂(MYP)
	1
	瓶
	250g

	73
	多粘菌素B
	1
	盒
	10000IU/支×5

	74
	50%卵黄乳液
	1
	盒
	5ml*10

	75
	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	8种×10套

	76
	李氏菌增菌肉汤(LB1，LB2)
	1
	瓶
	250g

	77
	萘啶酮酸(C1)
	1
	盒
	5.0mg/支×5

	78
	吖啶黄素(C1)
	1
	盒
	3.0mg/支×5

	79
	萘啶酮酸(C2)
	1
	盒
	4.0mg/支×5

	80
	吖啶黄素(C2)
	1
	盒
	5.0mg/支×5

	81
	PALCAM培养基基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	82
	PALCAM选择性添加剂
	1
	盒
	5支/盒

	83
	李斯特氏菌显色培养基
	1
	盒
	1000ml

	84
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂
	1
	瓶
	250g

	85
	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	8种×10套

	86
	3%氯化钠碱性蛋白胨水(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	87
	TCBS琼脂 (颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	88
	弧菌显色培养基
	1
	盒
	1000ml

	89
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)
	1
	瓶
	250g

	90
	氧化酶试纸
	1
	瓶
	10片/瓶

	91
	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	16种×10套

	92
	我妻氏培养基基础
	1
	瓶
	250g

	93
	碱性蛋白胨水(APW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	94
	四号琼脂
	1
	瓶
	250g

	95
	庆大霉素琼脂
	1
	瓶
	250g

	96
	霍乱弧菌干制生化鉴定套装
	1
	盒
	15种*10套

	97
	O1群、O139霍乱弧菌多价血清
	1
	盒
	1mL/瓶

	98
	3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW)(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	99
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂基础(mCPC)
	1
	瓶
	250g

	100
	10%纤维二糖水溶液
	1
	盒
	5mL/支×10

	101
	多粘菌素B(E)
	1
	盒
	10000IU/支×5

	102
	多粘菌素E(B)
	1
	盒
	2mg/支×5

	103
	创伤弧菌生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	14种*10套

	104
	Preston肉汤基础
	1
	瓶
	250g

	105
	Preston选择性添加物
	1
	盒
	1mL/支×4

	106
	改良CCDA基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	107
	抗生素溶液（头孢哌酮、万古霉素、两性霉素B、多粘菌素B、三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐）
	1
	盒
	5支/盒

	108
	抗生素溶（两性霉素B、头孢哌酮、和利福平）
	1
	盒
	5支/盒

	109
	抗生素溶液（头孢菌素钠、两性霉素B和利福平）
	1
	盒
	5支/盒

	110
	Karmali琼脂平板
	1
	包
	2*10皿

	111
	改良Skirrow琼脂基础(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	112
	哥伦比亚血琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	113
	无菌脱纤维羊血
	1
	瓶
	100ml/瓶

	114
	3%过氧化氢溶液
	1
	盒
	20支/盒

	115
	马尿酸弯曲杆菌生化鉴定试剂
	1
	瓶
	0.1g

	116
	布氏肉汤
	1
	瓶
	250g

	117
	茚三酮
	1
	瓶
	0.35g

	118
	假单胞菌CN选择性琼脂培养基基础
	1
	瓶
	250g

	119
	萘啶酮酸
	1
	盒
	3mg/支×5

	120
	金氏B培养基
	1
	瓶
	250g

	121
	金氏B斜面
	1
	盒
	20支/盒

	122
	乙酰胺肉汤
	1
	盒
	20支/盒

	123
	钠氏试剂
	1
	盒
	10ml/支

	124
	麦康凯琼脂(颗粒剂型)
	1
	瓶
	250g

	125
	三糖铁琼脂
	1
	瓶
	250g

	126
	大肠埃希氏杆菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	4种×10套

	127
	尿素酶
	1
	盒
	20支/盒

	128
	肠道致病性大肠埃希菌诊断血清15种
	1
	套
	1mL×18瓶

	129
	侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清11种
	1
	套
	1mL×11瓶

	130
	产毒性大肠埃希菌诊断血清10种
	1
	套
	1mL×10瓶

	131
	出血性大肠埃希菌O157诊断血清
	1
	瓶
	1mL/瓶

	132
	大肠埃希菌H7诊断血清
	1
	瓶
	1mL/瓶

	133
	新生霉素(A)
	1
	盒
	2mg/支×5

	134
	新生霉素(B)
	1
	盒
	4.5mg/支×5

	135
	山梨醇麦康凯琼脂基础
	1
	瓶
	250g

	136
	噻孢霉素
	1
	盒
	1.25μg/支×5

	137
	大肠杆菌O157显色培养基
	1
	瓶
	1000mL

	138
	大肠杆菌O157：H7干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	11种×10套

	139
	改良磷酸盐缓冲液(PBS)
	1
	瓶
	250g

	140
	CIN-1培养基基础
	1
	瓶
	250g

	141
	二苯醚乙醇溶液
	1
	盒
	5mL/支×10

	142
	新生霉素
	1
	盒
	0.25mg/支×5

	143
	头孢菌素
	1
	盒
	1.5mg/支×5

	144
	10%氯化锶
	1
	盒
	1mL/支×5

	145
	改良Y培养基
	1
	瓶
	250g

	146
	改良克氏双糖铁
	1
	瓶
	250g

	147
	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒
	1
	盒
	10种×10套

	148
	改良胰蛋白胨大豆肉汤
	1
	瓶
	250g

	149
	萘啶酮酸2.25mg(添加剂)
	1
	盒
	5支/盒

	150
	多粘菌素B2.25mg(添加剂)
	1
	盒
	5支/盒

	151
	哥伦比亚CNA血琼脂
	1
	瓶
	250g

	152
	哥伦比亚血琼脂
	1
	瓶
	250g

	153
	胰蛋白胨大豆肉汤
	1
	瓶
	250g

	154
	乳糖蛋白胨培养液
	1
	瓶
	250g

	155
	EC-MUG培养基
	1
	瓶
	100g

	156
	GN增菌液
	1
	瓶
	250g

	157
	卵磷脂吐温80-营养琼脂培养基
	1
	瓶
	250g

	158
	双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基
	1
	瓶
	250g

	159
	SCDLP液体培养基
	1
	瓶
	250g

	160
	十六烷基三甲基溴化铵培养基
	1
	瓶
	250g

	161
	乙酰胺培养基
	1
	瓶
	250g

	162
	绿脓菌素测定培养基
	1
	瓶
	250g

	163
	匹克氏肉汤
	1
	瓶
	100g

	164
	戊烷眯多粘菌素B琼脂
	1
	瓶
	250g

	165
	指示选择性培养基
	1
	瓶
	250g

	166
	PLET琼脂
	1
	瓶
	250g

	167
	碱性蛋白胨水
	1
	瓶
	250g

	168
	庆大霉素琼脂（已添加碲酸钾、多粘菌素B）
	1
	瓶
	250g

	169
	TCBS琼脂
	1
	瓶
	250g

	170
	卵黄琼脂
	1
	瓶
	250g

	171
	CCDA基础
	1
	瓶
	250g

	172
	生理盐水
	1
	盒
	9ml/支

	173
	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	174
	沙门氏菌、志贺氏菌检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。
9，有医疗器械注册证书。

	175
	五种致泻性大肠杆菌检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	176
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	177
	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	178
	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	179
	溶血性链球菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	180
	单核细胞增生性李斯特氏菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	181
	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	182
	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	183
	炭疽杆菌（pagA基因、cap基因、rpoB基因）核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：试剂包装规格：24T/盒、48T/盒、25T/盒、50T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、炭疽杆菌(pagA基因、cap基因、rpoB基因)试剂，检测基因包含pagA基因、cap基因、rpoB基因，检测通道为FAM、HEX/JOE/VIC、CY5。
7、检测探针：获得相关国家专利证书。
8、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
9、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
10、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	184
	诺如病毒核酸I、II双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 45循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	185
	脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	186
	霍乱弧菌（O1、O139）双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	187
	副溶血性弧菌（TDH、TRH）双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	188
	百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒
	1
	盒
	、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	189
	破伤风杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	190
	白喉杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	191
	肉毒杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	192
	疟原虫核酸检测试剂盒
	1
	盒
	1、生产企业有医疗企业生产许可证和获得国家高新技术企业认定。
2、试剂盒包括核酸提取试剂（主要提取标本：血液、咽拭子、菌落、菌液等）
3、试剂包装规格：24T/盒、48T/盒。
4、配液简便：PCR反应液和混合酶液，总反应体系为25μl。
5、反应试剂已用八联管液体预分装，加入模板后离心可以直接上机，需提供权威机构出具的证书或者证明。
6、所有试剂盒上机程序一致，反应程序为：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec 40循环。
7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500copies/mL。
8、-15℃以下冷冻保存，试剂盒有效期≥12个月。

	193
	核酸提取或纯化试剂
	1
	盒
	50次/盒×2

	194
	一次性接种环
	1
	包
	50支

	195
	菌落总数
	1
	包
	25片/包

	196
	大肠菌群
	1
	包
	25片/包

	197
	金黄色葡萄球菌
	1
	包
	60片/包

	198
	沙门氏菌
	1
	包
	60片/包

	199
	耐热大肠菌群
	1
	包
	25片/包

	200
	蜡样芽孢杆菌
	1
	包
	25片/包

	201
	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）
	1
	包
	60片/包

	202
	一次性无菌平皿
	1
	箱
	箱 (500个)

	203
	无菌均质袋（带封口）
	1
	包
	包(10个)

	204
	水样采集袋
	1
	包
	包(10个)

	205
	水样采集袋（含硫代硫酸钠）
	1
	包
	包(10个)

	206
	厌氧袋
	1
	包
	包(10个)

	207
	微需氧袋
	1
	包
	包(10个)

	208
	沙氏葡萄糖培养基
	1
	瓶
	250g

	209
	微孔滤膜
	1
	盒
	直径47 0.22um

	210
	GVPC琼脂
	1
	瓶
	100g

	211
	CM167A
	1
	盒
	5支/盒

	212
	BCYE 琼脂
	1
	瓶
	100g

	213
	可溶性焦磷酸铁
	1
	盒
	5支/盒

	214
	锥心离心管
	1
	包
	15mL×50/包

	215
	医用纱布
	1
	包
	包

	216
	1MTris-HCL
	1
	瓶
	500ml

	217
	0.5MEDTA
	1
	瓶
	500ml

	218
	0.5×TBE
	1
	瓶
	500ml

	219
	十二烷基肌氨酸钠SLS
	1
	瓶
	粉末

	220
	蛋白酶K
	1
	瓶
	Takara5ml 20mg/ml液体

	221
	L-半胱氨酸盐酸盐
	1
	盒
	5支/盒

	222
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	1
	盒
	20支/盒

	223
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	1
	盒
	200/片盒

	224
	免疫磁珠菌种保存管
	1
	盒
	81支/盒

	225
	巧克力平皿
	1
	包
	10×包

	226
	盐碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	227
	尿碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	228
	水碘试剂盒
	1
	盒
	100T

	229
	质谱样品处理基质（IVD MatrixHCCA-portioned-CHina only）
	1
	盒
	10支/盒

	230
	砷标准物质
	1
	支
	20ml

	231
	氨氮标准物质
	1
	支
	20ml

	232
	氨氮标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	233
	汞标准物质
	1
	支
	20ml

	234
	钾标准物质
	1
	支
	20ml

	235
	铬标准物质
	1
	支
	20ml

	236
	铁标准物质
	1
	支
	20ml

	237
	锰标准物质
	1
	支
	20ml

	238
	锰标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	239
	铁标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	240
	铝标准样品
	1
	支
	40ml

	241
	金属元素标准
	1
	支
	20ml

	242
	硒标准溶液
	1
	支
	20ml

	243
	水中高锰酸盐指数标准样品（质控样）
	1
	支
	20ml

	244
	水中硬度标准溶液
	1
	支
	20ml

	245
	食品中成分分析标准物质
	1
	支
	30g

	246
	原子荧光空心阴极灯 
	1
	支
	各元素

	247
	原子吸收空心阴极灯
	1
	支
	各元素

	248
	8种有机氯农药混标 标准品
	1
	支
	1ml

	249
	有机磷混标（17种）
	1
	支
	1mL

	250
	氧化乐果
	1
	支
	1mL

	251
	水胺硫磷
	1
	支
	1mL

	252
	三唑磷
	1
	支
	1mL

	253
	乐果
	1
	支
	1mL

	254
	灭线磷
	1
	支
	1mL

	255
	乙酰甲胺磷
	1
	支
	1mL

	256
	甲胺磷
	1
	支
	1mL

	257
	菊酯类混标（7种）
	1
	支
	100mg/L

	258
	总氰化物标准样品
	1
	支
	20ml

	259
	总氰化物质控样品
	1
	支
	20ml

	260
	六价铬标准样品
	1
	支
	20ml

	261
	阴离子合成洗涤剂标准物质
	1
	支
	20ml

	262
	阴离子合成洗涤剂质控样品
	1
	支
	20ml

	263
	水中挥发酚标准物质
	1
	支
	20ml

	264
	水中挥发酚质控样品
	1
	支
	20ml

	265
	甲醇中苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	266
	甲醇中苯标准样品
	1
	支
	1.2ml

	267
	甲醇中甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	268
	甲醇中对二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	269
	甲醇中间二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	270
	甲醇中邻二甲苯标准物质
	1
	支
	1.2ml

	271
	苯系物混合标准物质
	1
	支
	2000ug/ml

	272
	16种多环芳烃混标
	1
	支
	纯品200ug/ml于乙腈，1mL，-10度

	273
	1-氟奈
	1
	支
	纯品0.1g

	274
	农药残留速测卡
	1
	盒
	20片

	275
	毒鼠强快速检查盒
	1
	盒
	20次

	276
	亚硝酸盐快速检测管
	1
	盒
	20支

	277
	甲醛定性速测管
	1
	盒
	100次

	278
	注水肉检测试纸
	1
	盒
	60次

	279
	盐酸克伦特罗快速检测试剂盒
	1
	盒
	10次

	280
	水中氟化物的标准物质
	1
	支
	20mL

	281
	水中硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	282
	水中硫酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	283
	水中亚硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	284
	水中氯化物的标准物质
	1
	支
	20mL

	285
	水中硝酸盐的标准物质
	1
	支
	20mL

	286
	水中氟化物的质控样
	1
	支
	20mL

	287
	水中阴离子的混合质控样
	1
	支
	20mL

	288
	水中亚硝酸盐的质控样
	1
	支
	20mL

	289
	水中氯酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	290
	水中亚氯酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	291
	水中溴酸盐标准物质
	1
	支
	20mL

	292
	水中氯酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	293
	水中亚氯酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	294
	水中溴酸盐标准样品
	1
	支
	20mL

	295
	医用棉签
	1
	包
	10cm，需提供产品注册证

	296
	利器盒
	1
	个
	4L圆

	297
	罗氏培养管
	1
	支
	1.适用于分枝杆菌分离培养。2.培养基表面为平整斜面，颜色为淡绿色，分布均匀；3.培养管中培养基未开封使用前应无细菌生长

	298
	痰培养瓶
	1
	个
	白色，螺纹盖

	299
	过氧化氢消毒液
	1
	瓶
	1、容量：1000ml
2、过氧化氢浓度≤7.5%，并含有银离子以增强杀灭效果
3、试用机型：Oxypharm OXY-30000

	300
	核酸提取试剂
	1
	人份
	1、样品类型 ：血清、血浆、病毒培养液、脑
脊液、尿液、拭子洗液、粪便上清液等样本
2、*规格：能提供1人份/板、8人份/板、16人 份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取
任务，避免试剂损耗。 3、洗脱体积为50 µl-100 µl
4、无酚/氯仿抽提，健康环保
5、重复性强，产量高
6、*不需添加蛋白酶K、直接加入样本就可上机
提取
7、试剂盒具有一类医疗器械备案凭证
8、快提模式：提取时间<18分钟，为常规提取
试剂盒用时三分之一。

	301
	核酸提取试剂
	1
	人份
	1、提取原理：通过磁棒磁吸、转移等动作使磁
性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、
弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；
2、样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭
子洗液、组织等样本；
3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材
的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；
4、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添
加其他试剂组分；
5、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含
NP968—C、 含NP968—S）、GeneRotex 96全自
动核酸提取仪、PANA9600全自动核酸工作站；
6、单次提取时间：预封装试剂组≤20分钟；
7、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套；
8、储存及有效期：室温保存条件下，有限期≥
12个月；

	302
	核酸检测试剂
	1
	人份
	  1、规格：大包装，50人份/盒。
2、适用于口咽拭子、鼻咽拭子、痰液等呼吸道
样本。
3、产品需带人源性内标检测系统，可以监测样
本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性
结果的出现。
4、阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于
对环境进行监控和PCR检测试剂的质控。
5、适用仪器现有的检测系统等荧光定量PCR
仪。
6、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似
的其他病原体无交叉反应。
7、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，效期不低于
9个月。
8、反应程序，经过45个循环，不存在预循环设置，灵敏度更高，检出率更高，避免漏检德尔塔变异株  9、产品需要提供厂家的国家医疗器械注册证                                      

	303
	新冠试剂质控品
	1
	盒
	1.适用于所有新冠核酸检测试剂注册证厂家。2.质控品基因片段必须包含新型冠状病毒 RdRp基因，以及E、N基因全长，ORF1a、ORF1b和S基因部分区域3.可监测核酸提取及新冠核酸检测全过程

	304
	核酸污染清除剂
	1
	瓶
	1.产品使用安全，无毒。可皮肤、黏膜使用
2.规格 450ml

	305
	医用连体防护服
	1
	套
	符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术
要求》；
2.外部贴胶条缝线弹性面部开口与呼吸器配合
自粘性下巴门襟；
3.带自粘Tyvek拉链门襟；
4.袖口、裤口、腰部有松紧；
5.独立医用灭菌包装；
6.表面抗湿性达到4级；
7.采用100%高密度聚乙烯材料，连体带帽款式
设计，透气，透湿，能夠阻隔微細粉尘和液体
穿透，同時又能允许水汽透出；

8.需提供产品注册证

	306
	医用连脚防护服
	1
	套
	符合GB 19082-2009标准.2.液体阻隔功能 3.抗合成血液穿透性应不低于1.75KPa。4.防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求.
5.需提供产品注册证

	307
	N95医用口罩
	1
	个
	符合GB 19083的要求；
2.符合国家职业安全及健康协会标准（NIOSH）
N95认可，细菌过滤效率达到了95%以上。
3.适用于：接触经空气传播传染病患者、近距
离（≤1m）接触飞沫传播的传染病患者或进行产生气溶胶操作。

4.需提供产品注册证

	308
	N95医用口罩
	1
	个
	适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等
2.产品性能参数：
1）执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；
2）配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成；
3）口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于28N；
4）过滤效率等级为1级，PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于97%；
5）气流阻力：口罩的吸气阻力不超过215Pa；
6）阻燃性能：续燃时间不超过2.5s；
7）表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级；
8）合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透；

3.需提供产品注册证

	309
	一次性医用帽子
	1
	个
	医用无纺布，规格：蓝色条形帽，10个/包，需提供产品注册证

	310
	一次性防护面屏
	1
	个
	符合GB14866-2006标准
2.通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和
固定装置组成。
非无菌提供，一次性使用。
用于医疗机构中检査治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或波溅

3.需提供产品注册证

	311
	一次性外科手套
	1
	双
	GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》

需提供产品注册证

	312
	一次性丁腈手套
	1
	双
	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套标准》
2.蓝色

3.需提供产品注册证

	313
	一次性检查手套
	1
	双
	符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套标准》

需提供产品注册证

	314
	一次性薄膜手套
	1
	双
	材质为PE

	315
	一次性防护靴套
	1
	双
	非无菌提供，一次性使用。
用于医疗机构中检査治疗时起防护作用，阻隔
体液、血液飞溅或波溅

	316
	一次性鞋套
	1
	双
	无纺布型

	317
	高筒胶靴
	1
	双
	材质：橡塑 ，均码，

	318
	水银体温计
	1
	支
	由水银、感温泡和玻璃管组成

	319
	额温枪
	1
	把
	1.正常工作环境条件：温度：10℃-40℃；相对
湿度≤85%；大气压力：70kPa-106kPa
2.测量范围：体温模式：32℃-42.9℃

	320
	84泡腾片
	1
	瓶
	1.适用于普通传染病人污染物品、医院一般污染 物品及环境的消毒，公共场所及日常生化物及 环境的消毒，卫生用具消毒，一般物体表面消 毒。2.净含量：100 片/瓶

	321
	84消毒液
	1
	瓶
	主要成分：次录酸钠，有效氯含量：4.9%±
0.6%(w/v)

	322
	84消毒液
	1
	桶
	主要成分：次录酸钠，有效氯含量：4.9%±
0.6%(w/v)

	323
	免洗手消毒液
	1
	瓶
	1.主要成分：聚六亚甲基双胍盐酸盐和乙醇；
2.聚六亚甲基双胍盐酸盐含量为：0.36%-0.44%
（w/w），乙醇含量为：75%-85%（w/w）。

	324
	75%医用酒精
	1
	瓶
	主要成分及含量:乙醇含量为75%±5%(v/v)

	325
	75%医用酒精
	1
	瓶
	

	326
	75%医用酒精
	1
	桶
	

	327
	75%消毒湿巾
	1
	包
	内含75%乙醇，苯扎氯胺，棉质水剂无纺布

	328
	医用垃圾袋
	1
	个
	规格：≥57cm*69cm 厚度：≥1.4 丝

	329
	医用垃圾袋
	1
	个
	

	330
	医用垃圾袋
	1
	个
	

	331
	医疗垃圾桶
	1
	个
	规格：≥36cm*32cm*48cm 材质：高密度聚乙烯

	332
	医疗垃圾桶
	1
	个
	

	333
	尼龙扎带
	1
	包
	白色

	334
	一次性医用中单
	1
	张
	材质为：无纺布，

	335
	生物安全运输箱
	1
	个
	1、箱体规格
内尺寸：约310 *170*215㎜
外尺寸：约420*250*300㎜      2、容积
最大容积≥7L，样品最大携带量：1次19支试管
3、箱体材料及设置：按照ADR6.2生物危害标准

4、符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。

	336
	医用外科口罩
	1
	个
	挂耳式单独包装，符合GBYY0469-2011标准

	337
	一次性手术衣
	1
	件
	无纺布型

	338
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	要求无菌，内含3.0ml病毒保存液，采样拭子2
支，采样管：100mm×16mm,螺旋盖。

	339
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	10:1,10ml管*6ml保存液

	340
	一次性使用病毒采样管
	1
	套
	20:1,30ml管*12ml保存液

	341
	采样拭子
	1
	个
	与配采样管使用

	342
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	343
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	344
	生物安全运输袋
	1
	个
	带“生物危害”标识

	345
	紫外线消毒灯管
	1
	根
	30W

	346
	紫外线消毒车
	1
	台
	1、灯管功率: 30W×2
2、电源:220V±22 50Hz±1Hz
3、额定功率:180W
4、定时范围: 0-120 min.
5、辐射照度:≥120uw/cm2
6、紫外线波长:254nm

	347
	白大褂
	1
	件
	均码

	348
	内隔离服（洗手衣）
	1
	套
	均码


青海裕红工程管理有限公司

2022年03月21日
