	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	35kV架空线路

	1
	双回路直线塔35B15B-SZ1-18
	呼称高18米，热镀锌，单基重量4347.42 kg
	基
	3
	具体塔型见附图

	2
	双回路直线塔35B15B-SZ1-21
	呼称高21米，热镀锌，单基重量4719.12 kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	3
	双回路直线塔35B15B-SZ1-24
	呼称高24米，热镀锌，单基重量5194.245 kg
	基
	3
	具体塔型见附图

	4
	双回路直线塔35B15B-SZ1-27
	呼称高27米，热镀锌，单基重量5600.91 kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	5
	双回路耐张塔35B15B-SJ1-18
	呼称高18米，热镀锌，单基重量7162.785kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	6
	双回路耐张塔35B15B-SJ1-21
	呼称高21米，热镀锌，单基重量7732.515kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	7
	双回路耐张塔35B15B-SJ1-24
	呼称高24米，热镀锌，单基重量8567.58kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	8
	双回路耐张塔35B15B-SJ3-18
	呼称高18米，热镀锌，单基重量8475.6kg
	基
	2
	具体塔型见附图

	9
	双回路耐张塔35B15B-SJ3-24
	呼称高24米，热镀锌，单基重量10137.12kg
	基
	1
	具体塔型见附图

	10
	双回路终端塔、耐张塔35B15B-SJ4-18
	呼称高15米，热镀锌，单基重量10833.48kg
	基
	2
	具体塔型见附图

	11
	耐热铝合金导线
	JNRLH1G1A-300/40
	吨
	13.13
	35kV集电单回线路架空线长3.58km，三相

	12
	合成绝缘子
	FXBW-35/70,930, 1450
	支
	108
	耐张/悬垂

	13
	合成绝缘子
	FXBW-35/70,930, 1450
	支
	18
	跳线（绝缘子下端配配重均压环）

	14
	铝包带
	1*10
	米
	210
	

	15
	导线单联悬垂绝缘子串金具
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配
	套
	24
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配

详见图纸：QGMXRHM2S-SX-D02-09

	16
	导线跳线用悬垂绝合成缘子串金具
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配
	套
	18
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配

详见图纸：QGMXRHM2S-SX-D02-10

	17
	导线耐张绝缘子串
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配
	套
	42
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

线夹与导线型号相匹配

详见图纸：QGMXRHM2S-SX-D02-11

	18
	导线防震锤
	FRYJ-3/5
	个
	90
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

与导线型号相匹配

	19
	导线接续管
	JYD-300/40
	个
	7
	导线型号：JNRLH1G1A-300/40

与导线型号相匹配

	20
	短防鸟刺
	
	支
	80
	

	21
	中防鸟刺
	
	支
	16
	

	22
	相序牌
	
	块
	48
	D=150mm，材质铝合金，采用热转印打印粘贴工艺，留4个安装孔，四周均匀分布，相序牌底色分别为黄、绿、红三种颜色，字体颜色为白色，即A、B、C三相各16块

	23
	标识牌
	600mm*500mm*1.5mm，材质铝合金
	块
	16
	采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T18833-2012《道路交通反光膜》V类的规定，白色衬底，红色边框、字体为红色黑体

	24
	警示牌
	600*500*1.5mm，材质铝合金
	块
	32
	白色底，红色边框，字体为红色黑体“禁止攀登”，“止步 高压危险”

	25
	环氧沥青涂料
	
	kg
	400
	

	26
	门型水泥杆
	等径杆
	套
	2
	1套2根水泥杆，含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-01

	27
	水泥杆接地引下线
	
	套
	4
	含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-02

	28
	绝缘导线规定支架A
	
	套
	2
	含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-03

	29
	电缆保护管不锈钢抱箍
	
	套
	30
	含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-05

	30
	光缆保护管不锈钢抱箍
	
	套
	30
	含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-06

	31
	刚性固定夹具
	
	套
	30
	含全套材料，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-07

	32
	避雷器
	YH5WZ-51/134
	支
	6
	适用于海拔 3500m，坐式，配计数器

	33
	直接接地箱
	含接线端子
	只
	2
	接地电缆型号：单芯240mm2

	34
	保护接地箱
	含接线端子
	只
	2
	接地电缆型号：单芯240mm2

	35
	隔离开关
	GW5A-40.5W
	台
	2
	高原型（海拔3500m）

	36
	复合横担绝缘子
	FS-35/10
	个
	24
	适用于海拔3500m，结构高度930mm

	37
	绝缘引下线
	JKLHGJY-35-1*500/35
	米
	320
	

	38
	支柱绝缘子
	FZSW4-35/10
	个
	12
	适用于海拔3500m，结构高度930mm

	39
	OPGW

耐张串
	
	串
	14
	详见图纸

QGMXRHM2S-SX-U05-07

QGMXRHM2S-SX-U05-09

QGMXRHM2S-SX-U05-10

QGMXRHM2S-SX-U05-11

	40
	OPGW

悬垂串
	
	串
	9
	详见图纸

QGMXRHM2S-SX-U05-06

QGMXRHM2S-SX-U05-08

	41
	OPGW防震锤
	
	个
	32
	

	42
	OPGW光缆
	OPGW-24
	km
	4.6
	1盘

	43
	管道光缆
	ADSS-24
	km
	0.65
	

	44
	塔用终端接头盒
	
	套
	2
	

	45
	光缆中间接头盒
	适用ADSS-24
	套
	1
	

	46
	塔用余缆架
	
	套
	3
	

	47
	塔用引下卡具
	
	套
	60
	

	48
	安全围栏
	成品网围栏，铝合金材质，每片围栏连接方式螺栓连接，方体固定立柱60*60*2mm，方体横杆40*40*2mm，方体立柱20*20*1.2mm，长度2.5米，高度1.8米；长度3.5米，高度1.8米；大门长度1.5米，高度1.8米
	米
	60
	共2套网围栏，1套30米，（其中1个面长度为7.5米，由3片2.5米连接，共有3个面，正面由1片3.5米，1个大门1.5米，1片2.5米组成正方形围栏，连接由螺栓连接），长度2.5米，高度1.8米，共50米（20片）；长度3.5米，高度1.8米，共7米；大门长度1.5米，高度1.8米，共3米；大门自带锁具锁扣，配套连接螺栓。

详见图纸：QGMXRHM2S-SX-T0307-02        QGMXRHM2S-SX-T0307-03

	49
	防盗螺栓
	M10*40
	套
	80
	

	50
	碎石
	粒径30-50mm
	m³
	16
	

	51
	钢管螺旋桩
	Φ60*3.5*1200
	个
	28
	详见图纸：QGMXRHM2S-SX-T0307-04

	52
	光缆保护管
	镀锌钢管 内径φ50
	米
	12
	

	53
	接地体
	热镀锌扁钢  -50*5
	米
	96
	

	54
	电缆防火包带
	80m/盘
	米
	300
	

	55
	底盘
	
	块
	4
	 每块200kg以内，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-01

	56
	卡盘
	
	块
	8
	 每块200kg以内，详见图纸

QGMXRHM2S-SX-T0306-01

	二
	10kV架空线路

	1
	水泥法兰杆
	Φ190-M-15,直线主杆
	基
	15
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	2
	水泥法兰杆
	Φ190-M-G-15,15°-45°耐张转角杆
	基
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	3
	水泥法兰杆
	Φ190-M-G，直角杆
	基
	3
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	4
	水泥法兰杆
	Φ190-15
	基
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	5
	底盘
	DP10-2
	块
	22
	用于15米杆，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	6
	卡盘
	KP10-2
	块
	44
	用于15米杆，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	7
	卡盘抱箍
	GY18-2
	付
	44
	用于15米杆，含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	8
	线路柱式瓷绝缘子
	R12.5ET150N
	只
	60
	含配套螺栓，跳线使用，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	9
	直角挂板
	Z-0780
	副
	33
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	10
	直角挂板
	Z-7
	只
	6
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	11
	球头挂环
	QP-0750
	副
	33
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	12
	球头挂环
	Q-7
	只
	6
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	13
	碗头挂板
	W-07115
	副
	33
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	14
	碗头挂板
	W-7B
	只
	6
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	15
	螺栓型楔形线夹
	NLL-1
	副
	33
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	16
	铝异型并沟线夹
	JBL-50-120
	只
	78
	含绝缘护套，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	17
	铝包带
	1×10mm
	kg
	15
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	18
	耐张横担
	HD3-19/8008，∠80*8*1900
	套
	12
	含配套螺栓，含垫铁，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	19
	耐张横担
	∠63*6*1800
	副
	2
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	20
	拉线
	NJ2B-M-15
	套
	14
	含绝缘护套，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	21
	拉线
	NJ2B-M-12
	套
	1
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	22
	耐张横担斜撑
	NX-1000
	根
	32
	含配套螺栓，杆顶全套，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	23
	耐张横担斜撑抱箍
	NB-220
	副
	8
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	24
	双头螺栓
	M20-340
	副
	12
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	25
	双头螺栓
	M20-375
	副
	4
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	26
	双头螺栓
	M20-360
	副
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	27
	直线单顶抱箍
	D=200mm
	套
	15
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	28
	直线横担
	HD1-19/8008
	套
	15
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	29
	U型抱箍
	U18-210
	根
	15
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	30
	直线横担斜撑
	ZX-1000
	根
	30
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	31
	单横担斜撑抱箍
	ZB-220
	根
	15
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	32
	绝缘导线
	JKLGYJ-10kV-120/20mm2
	米
	3350
	单回线路长1.1km，三相，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	33
	户外电缆头
	ZR-YJV22-8.7/10kV-3*70电缆头
	套
	1
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	34
	户内电缆头
	ZR-YJV22-8.7/10kV-3*70电缆头
	套
	1
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	35
	真空断路器（高原型）
	ZW32-12/630A，
控制器具备三遥功能，通讯接口具备软接口和硬接口
	台
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	36
	真空断路器横担
	∠70*6*2500
	副
	4
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	37
	真空断路器横担抱箍
	Φ16*260
	副
	4
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	38
	高压隔离开关
	GW9-10/200
	组
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	39
	隔离开关横担
	∠63*6*2100
	副
	2
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	40
	隔离开关横担抱箍
	Φ16*260
	副
	2
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	41
	接地挂环
	
	只
	9
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	42
	线路故障指示仪
	SF1-A,24小时
	套
	2
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	43
	避雷器
	HY5WS-17/50
	只
	9
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	44
	五眼角铁
	∠63*6*490
	块
	6
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	45
	耐张联铁
	∠50*6*707
	块
	6
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	46
	耐张拉板
	6*5*580
	块
	6
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	47
	穿钉
	M16*300
	根
	32
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	48
	悬式瓷瓶
	XP-7
	片
	12
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	49
	接地扁铁
	50*5
	米
	80
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	50
	M型抱铁
	L=240
	副
	4
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	51
	跌落式熔断器（高原型）
	HRW12-12/100(GY)
	个
	3
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	52
	跌落式熔断器曲铁
	60*6*200mm
	片
	3
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	53
	盘型悬式瓷绝缘子
	U70B/146
	个
	66
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	54
	柱上绝缘子
	R12.5-ET125N
	个
	6
	含配套螺栓，详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	55
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	6
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	56
	智能型故障指示仪
	ZYFI-II/S
	台
	3
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	57
	电缆
	ZR-YJV22-8.7/10kV-3*70
	米
	200
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	58
	光缆
	8芯单模铠装光缆
	米
	3000
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	59
	光缆终端盒
	8芯，其中2个户外杆塔终端安装，防水
	个
	4
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	60
	光缆终端盒
	48芯，户外杆塔终端安装，防水
	个
	1
	详见图纸QGMXPHM2S-SY-8-01～QGMXPHM2S-SY-8-11

	61
	钢丝
	挂光缆用
	米
	2500
	

	62
	光缆卡子
	
	个
	250
	

	63
	光缆穿线管
	镀锌钢管Φ25
	米
	60
	


