附件1：招标采购需求一览表

	国网青海海西供电公司10kV都二路、都九路线路迁改工程EPC总承包招标采购项目（招标编号:EPCGC2110）“需求一览表”

	序号
	分标编号分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	项目名称
	服务描述
	工程（服务）规模
	税率（%）
	最高限价  （含税万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC总承包
	包1
	国网青海海西供电公司10kV都二路、都九路线路迁改工程EPC总承包
	国网青海省电力公司海西供电公司、都兰县住房和城乡建设局
	国网青海海西供电公司10kV都二路、都九路线路迁改工程
	EPC总承包
	10kV线路迁改工程由三段线路部分组成，其中第一段线路为10kV都二路18-东11#—都二路18-西17#杆部分向北移位至绿化带边人行道上、第二段线路为10kV都九路05#至21#杆部分向南移位至绿化带边缘处、第三段线路为10kV都二路8-西16#——10kV都二路8-东03#杆及0.4kV都二路1#公变3-5#杆部分顺原线路将原15m杆改换为18m杆；本次迁改三段线路将原15m杆更换为18m，恢复原有高低压线路，并恢复原杆位下户线。
	施工：9%；勘察设计：6%；物资：13%。
	180.3164
	青海省海西州都兰县；承包方式：EPC总承包方式
	2022年01月15日-2022年06月30日
	（1）牵头人施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级”及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试；
（2）其联合体成员设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上企业资质。
（3）牵头人或联合体成员近6年内具有1个10kV及以上电力工程EPC总承包业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）。
（4）接收联合体投标。
	200
	

	2
	002-监理
	包1
	国网青海海西供电公司10kV都二路、都九路线路迁改工程监理
	
	国网青海海西供电公司10kV都二路、都九路线路迁改工程
	监理
	
	6%
	6.0825
	青海省海西州都兰县；承包方式：总价承包
	2022年01月15日-2022年06月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	200
	


