附件1  “采购需求一览表”                
	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	项目名称 
	服务

描述
	工程（服务）规模
	税率（%）
	单项最高限价含税（万元）
	合计最高限价含税（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	001-施工
	包1
	西宁市湟源县筑坤 · 塘源郡小区建设10kV电力线路迁改工程施工
	湟源县大华镇人民政府
	西宁市湟源县筑坤 · 塘源郡小区建设10kV电力线路迁改工程
	施工
	1）10kV线路：新建10kV线路2.64km，导线采用JKLGYJ-185/25及JKLGYJ-120/20型架空绝缘导线型架空绝缘导线。
2）变压器：拆除移位变台一处。
3）断路器：新建真空断路器8台，型号为ZW32-12/630A；利旧真空断路器1台，型号为ZW32-12/630A。
4）0.4kV线路：新建380V线路0.44km，导线采用JKLYJ-120型架空绝缘导线。
5）下户部分：恢复原有下户。
6）杆塔部分：组立15m杆2基、组立18m杆8基；
7）拆除部分：拆除10kV池一路、池九路02#~07#杆及架空导线，共计拆除柱上开关2台，双回路钢管杆1基，双回路水泥杆5基，拆除JKLGYJ-185/25导线6*0.26km。拆除原10kV塔二路110#~111#导线，拆除原10kV塔二路110#杆。拆除柱上开关1台，拆除15米水泥杆1基，拆除JKLGYJ-185/25型架空绝缘导线3*0.04km。拆除原10kV池二路01#~04#、09#~10#杆及高压导线，拆除JKLGYJ-120/20导线3*0.26km，拆除水泥杆6基。利旧10kV池二路02#柱上开关。拆除原0.4kV池汉北庄002公网变01#~03#杆，拆除原0.4kV池汉北庄002号公网变变台杆1基，另1基水泥杆利旧，变台设备均利旧（变台移位）。共计拆除水泥杆4基，低压导线0.1km。
	9%
	318.4763
	318.4763
	青海省西宁市；工程量清单计价。
	开始时间：2022年7月；完成时间：2022年12月。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”或“送变电工程专业承包三级及以上”企业资质；并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。
	200
	


