	附件1：国网青海省电力公司检修公司2021年第10次授权服务竞争性谈判采购(采购编号：2821LK)“采购需求一览表”                                       

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	招标采购方式
	采购申请
	行项目
	技术规范书ID
	项目单位
	项目名称
	服务描述
	工程规模
	税率（%）
	合计最高限价含税（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	001-绿化美化服务
	包1
	国网青海检修公司柴达木防风隔离带围栏安装
	公开竞争性谈判
	0720080070
	00010
	B00H-300009277-00005
	国网青海省电力公司检修公司
	国网青海检修公司柴达木防风隔离带围栏安装
	运维服务,绿化美化服务
	对柴达木换流站防风隔离带安装总长度为1680米绿色网围栏。网片镀锌铁丝为5毫米，外有1毫米裹塑，网片长3米，高1.8米。每3米安装1根立杆，立柱高2.1米，直径50毫米，壁厚1.2毫米，外有1毫米裹塑。立杆下基础采用预制混凝土块基础，规格30cm*30cm*30cm，基坑采用人工开挖，挖土就近堆放，以用于回填,回填采用人工回填。
	9
	14.2198
	青海省海西州格尔木市；总价与综合单价相结合。
	开始时间：2021年11月22日；完成时间：2021年12月25日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，营业执照经营范围含：绿化等内容。
	免费获取
	/


