	附件1：国网青海省电力公司海北供电公司2021年第6次授权服务竞争性谈判采购(采购编号：2821F6)采购需求一览表                             

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	招标采购方式
	采购申请
	行项目
	技术规范书ID
	项目单位
	项目名称
	服务描述
	工程规模
	单项最高限价不含税（万元）
	税率（%）
	合计最高限价不含税（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	001-房屋维修
	包1
	国网青海海北供电公司西海供电营业所屋面维修等2个项目
	公开竞争性谈判
	0720080016
	00010
	B83J-300009286-00001
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司西海供电营业所屋面维修项目
	运维服务,房屋维修
	拆除原有彩钢板坡屋面，长16.1MX宽7.20MX高1.50M。
	6.4270
	/
	9.8741
	青海省海晏县；总价承包
	开始时间：2021年11月10日；结束时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	2
	
	
	
	公开竞争性谈判
	0720080018
	00010
	B83J-300009286-00001
	
	国网青海海北供电公司海晏基地新运检楼室外台阶维修项目
	运维服务,房屋维修
	拆除原有室外局部台阶至基层，长4.00M（平台长2.50M）。
	3.4471
	/
	
	
	
	
	
	

	3
	
	包2
	默勒供电所给水管网改造服务
	公开竞争性谈判
	0720080063
	00010
	B83J-300009286-00002
	国网青海省电力公司海北供电公司
	默勒供电所给水管网改造服务
	运维服务,房屋维修
	新增室外给水管道管径为DN50,长度为55M（开挖深度为4.00M）、给水截止阀2个及水表1个。
	3.9144
	/
	3.9144
	青海省祁连县；总价承包
	开始时间：2021年11月10日；结束时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	4
	
	包3
	雪龙滩等2座变电站屋面彩钢瓦拆除、漏雨维修完善运维服务
	公开竞争性谈判
	0720079918
	00010
	B862-300009286-00001
	国网青海省电力公司海北供电公司
	雪龙滩等2座变电站屋面彩钢瓦拆除、漏雨维修完善运维服务
	运维服务,房屋维修
	35KV雪龙滩、皇城变电站拆除屋面彩钢瓦、铺设屋面防水
	47.8200
	/
	47.8200
	青海省海北州门源县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	5
	
	包4
	泉吉变等7座变电站屋面彩钢瓦拆除漏雨维修完善运维服务
	公开竞争性谈判
	0720079919
	00010
	B862-300009286-00002
	国网青海省电力公司海北供电公司
	泉吉变等7座变电站屋面彩钢瓦拆除漏雨维修完善运维服务
	运维服务,房屋维修
	对35KV泉吉、野牛沟、夏塘变电站屋面加装钢架及彩色环氧树脂瓦
	43.5400
	/
	43.5400
	青海省海北州刚察县、祁连县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	6
	
	包5
	哈尔盖变电站站房辅助设施维修完善运维服务
	公开竞争性谈判
	0720080160
	00010
	B862-300009286-00003
	国网青海省电力公司海北供电公司
	哈尔盖变电站站房辅助设施维修完善运维服务
	运维服务,房屋维修
	35KV哈尔盖变电站拆除主站大门及新建
	18.9300
	/
	18.9300
	青海省海北州刚察县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	7
	
	包6
	国网青海海北供电公司110kV政和变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	公开竞争性谈判
	0720080161
	00010
	B862-300009286-00004
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司110kV政和变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	运维服务,房屋维修
	对政和110KV变电站屋面加装钢架及彩色环氧树脂瓦
	70.9000
	/
	70.9000
	青海省海北州祁连县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	8
	
	包7
	国网青海海北供电公司110kV浩门变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	公开竞争性谈判
	0720080162
	00010
	B862-300009286-00005
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司110kV浩门变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	运维服务,房屋维修
	对110KV 浩门变电站屋面加装钢架及彩色环氧树脂瓦
	94.0200
	/
	94.0200
	青海省海北州门源县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	9
	
	包8
	沙岛等2座变电站屋面彩钢瓦拆除、漏雨维修完善运维服务
	公开竞争性谈判
	0720080163
	00010
	B862-300009286-00006
	国网青海省电力公司海北供电公司
	沙岛等2座变电站屋面彩钢瓦拆除、漏雨维修完善运维服务
	运维服务,房屋维修
	对35KV沙岛、鸿海变电站主变压器加装树脂围栏
	66.1900
	/
	66.1900
	青海省海北州海晏县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	10
	
	包9
	国网青海海北供电公司35kV哈尔盖变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	公开竞争性谈判
	0720080164
	00010
	B862-300009286-00007
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司35kV哈尔盖变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	运维服务,房屋维修
	对哈尔盖35KV变电站屋面加装钢架及彩色环氧树脂瓦
	81.4600
	/
	81.4600
	青海省海北州刚察县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	11
	
	包10
	国网青海海北供电公司110kV浩门变电站站房辅助设施维修完善
	公开竞争性谈判
	0720080165
	00010
	B862-300009286-00008
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司110kV浩门变电站站房辅助设施维修完善
	运维服务,房屋维修
	办公区域及主控室吊顶拆除维修
	38.4500
	/
	38.4500
	青海省海北州门源县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	12
	
	包11
	国网青海海北供电公司110kV祁连变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	公开竞争性谈判
	0720080166
	00010
	B862-300009286-00009
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司110kV祁连变电站屋面彩钢瓦拆除及漏雨维修完善
	运维服务,房屋维修
	110KV祁连变电站屋面加装钢架及彩色环氧树脂瓦
	76.0200
	/
	76.0200
	青海省海北州祁连县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	

	13
	
	包12
	国网青海海北供电公司110kV金滩变电站房屋修缮及GIS设备区加装硬质围栏
	公开竞争性谈判
	0720080167
	00010
	B862-300009286-00010
	国网青海省电力公司海北供电公司
	国网青海海北供电公司110kV金滩变电站房屋修缮及GIS设备区加装硬质围栏
	运维服务,房屋维修
	对主控室及高压室屋面彩钢瓦拆除，对屋面防水重新整治维修，室内漏雨部分墙面维修处理。
	41.2300
	/
	41.2300
	青海省海北州海晏县；总价承包
	开始时间：2021年11月11日，完成时间：2021年12月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业资质。
	免费获取
	


