附件1：招标采购需求一览表

	甘河工业园区青海中昱新材料科技有限公司35KV变电站项目

EPC总承包、施工监理招标采购（招标编号:EPCGC2107）“需求一览表”

	序号
	分标编号分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	项目名称 
	服务描述
	工程（服务）规模
	税率（%）
	最高限价  （含税万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC项目总承包
	包1
	甘河工业园区青海中昱新材料科技有限公司35KV变电站项目EPC总承包
	青海鑫河建设发展有限公司（合同签订方）国网青海省电力公司西宁供电公司
	甘河工业园区青海中昱新材料科技有限公司35KV变电站项目EPC总承包
	EPC项目总承包
	1.青海中昱新材料科技有限公司35kV变电站主变规模：建设1×25MVA主变；35kV进线规模：1回，10kV出线规模：3回。低压无功补偿：2×2400kvar。

2.35kV电缆线路

35kV变电站以1回110kV电缆35kV变电站，新建35kV电缆长6×3.7km，铜芯电缆。
	勘察设计：6%；物资：13%；施工：9%。
	1952
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年11月；完成时间：2021年12月30日。
	（1）中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质，营业执照经营范围含：电力工程总承包业务。2018年1月1日至投标截止日至少具有累计1个35kV及以上输变电工程EPC总承包业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）。

    （2）不接收联合体投标。
	200元
	

	2
	002-施工监理
	包1
	甘河工业园区青海中昱新材料科技有限公司35KV变电站项目施工监理
	
	甘河工业园区青海中昱新材料科技有限公司35KV变电站项目EPC总承包
	施工监理
	
	6%
	29
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年11月；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	200元
	


